## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - Modelo TEP con BESS y FACTS
Esta plantilla define un CASO de estudio. Un archivo = un caso.
Cada hoja corresponde a un tipo de dato. Llene solo las que aplican;
las hojas vacias se interpretan como 'ese componente no existe'.
HOJAS:
Config -> parametros globales (S_base, horizonte, etc.)
Nodos -> buses del sistema (id, tipo, demanda base)
Lineas -> lineas existentes (R, X, capacidad)
Lineas_Cand -> lineas candidatas a construir (con costo)
Generadores -> unidades termicas (limites, costos, rampas)
Hidraulicos -> unidades hidraulicas y embalses (opcional)
Renovables -> solar/eolica (opcional)
BESS_Cand -> nodos candidatos a instalar BESS
FACTS_Cand -> lineas candidatas a instalar TCSC
Demanda -> perfil horario {hora x nodo} (como XM/Alvaro)
CONVENCION DE COLOR:
Texto azul = dato de entrada (lo edita el usuario).
NODO SLACK: en la hoja Nodos, marque tipo=slack en un unico nodo.
UNIDADES: indicadas en la fila bajo cada encabezado. (No borrarlas ni modificarlas)

## Config
Config - Parametros globales del caso
Parametros generales que aplican a todo el sistema.
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 24 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 4 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 0.0001 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 1800 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 1 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)
tasa_descuento | 0.115 | CREG

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' (referencia, UNO solo), 'pv' (con gen), 'pq' (carga).
id | tipo | demanda_base
| slack/pv/pq | MW
b1 | PV (generador) | 51
b2 | PQ (carga) | 20
b3 | PQ (carga) | 39
b4 | PV (generador) | 39
b5 | PQ (carga) | 0
b6 | PV (generador) | 52
b7 | PQ (carga) | 19
b8 | PV (generador) | 28
b9 | PQ (carga) | 0
b10 | PV (generador) | 0
b11 | PQ (carga) | 70
b12 | PV (generador) | 47
b13 | PQ (carga) | 34
b14 | PQ (carga) | 14
b15 | PV (generador) | 90
b16 | PQ (carga) | 25
b17 | PQ (carga) | 11
b18 | PV (generador) | 60
b19 | PV (generador) | 45
b20 | PQ (carga) | 18
b21 | PQ (carga) | 14
b22 | PQ (carga) | 10
b23 | PQ (carga) | 7
b24 | PV (generador) | 13
b25 | PV (generador) | 0
b26 | PV (generador) | 0
b27 | PV (generador) | 71
b28 | PQ (carga) | 17
b29 | PQ (carga) | 24
b30 | PQ (carga) | 0
b31 | PV (generador) | 43
b32 | PV (generador) | 59
b33 | PQ (carga) | 23
b34 | PV (generador) | 59
b35 | PQ (carga) | 33
b36 | PV (generador) | 31
b37 | PQ (carga) | 0
b38 | PQ (carga) | 0
b39 | PQ (carga) | 27
b40 | PV (generador) | 66
b41 | PQ (carga) | 37
b42 | PV (generador) | 96
b43 | PQ (carga) | 18
b44 | PQ (carga) | 16
b45 | PQ (carga) | 53
b46 | PV (generador) | 28
b47 | PQ (carga) | 34
b48 | PQ (carga) | 20
b49 | PV (generador) | 87
b50 | PQ (carga) | 17
b51 | PQ (carga) | 17
b52 | PQ (carga) | 18
b53 | PQ (carga) | 23
b54 | PV (generador) | 113
b55 | PV (generador) | 63
b56 | PV (generador) | 84
b57 | PQ (carga) | 12
b58 | PQ (carga) | 12
b59 | PV (generador) | 277
b60 | PQ (carga) | 78
b61 | PV (generador) | 0
b62 | PV (generador) | 77
b63 | PQ (carga) | 0
b64 | PQ (carga) | 0
b65 | PV (generador) | 0
b66 | PV (generador) | 39
b67 | PQ (carga) | 28
b68 | PQ (carga) | 0
b69 | Slack (referencia) | 0
b70 | PV (generador) | 66
b71 | PQ (carga) | 0
b72 | PV (generador) | 12
b73 | PV (generador) | 6
b74 | PV (generador) | 68
b75 | PQ (carga) | 47
b76 | PV (generador) | 68
b77 | PV (generador) | 61
b78 | PQ (carga) | 71
b79 | PQ (carga) | 39
b80 | PV (generador) | 130
b81 | PQ (carga) | 0
b82 | PQ (carga) | 54
b83 | PQ (carga) | 20
b84 | PQ (carga) | 11
b85 | PV (generador) | 24
b86 | PQ (carga) | 21
b87 | PV (generador) | 0
b88 | PQ (carga) | 48
b89 | PV (generador) | 0
b90 | PV (generador) | 163
b91 | PV (generador) | 10
b92 | PV (generador) | 65
b93 | PQ (carga) | 12
b94 | PQ (carga) | 30
b95 | PQ (carga) | 42
b96 | PQ (carga) | 38
b97 | PQ (carga) | 15
b98 | PQ (carga) | 34
b99 | PV (generador) | 42
b100 | PV (generador) | 37
b101 | PQ (carga) | 22
b102 | PQ (carga) | 5
b103 | PV (generador) | 23
b104 | PV (generador) | 38
b105 | PV (generador) | 31
b106 | PQ (carga) | 43
b107 | PV (generador) | 50
b108 | PQ (carga) | 2
b109 | PQ (carga) | 8
b110 | PV (generador) | 39
b111 | PV (generador) | 0
b112 | PV (generador) | 68
b113 | PV (generador) | 6
b114 | PQ (carga) | 8
b115 | PQ (carga) | 22
b116 | PV (generador) | 184
b117 | PQ (carga) | 20
b118 | PQ (carga) | 33

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision existentes
R y X en por unidad. La susceptancia se calcula como 1/X.
id | desde | hasta | R | X | capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW
l1 | 1 | 2 | 0.0303 | 0.0999
l2 | 1 | 3 | 0.0129 | 0.0424
l3 | 4 | 5 | 0.00176 | 0.00798
l4 | 3 | 5 | 0.0241 | 0.108
l5 | 5 | 6 | 0.0119 | 0.054
l6 | 6 | 7 | 0.00459 | 0.0208
l7 | 8 | 9 | 0.00244 | 0.0305
l8 | 8 | 5 | 0 | 0.0267
l9 | 9 | 10 | 0.00258 | 0.0322
l10 | 4 | 11 | 0.0209 | 0.0688
l11 | 5 | 11 | 0.0203 | 0.0682
l12 | 11 | 12 | 0.00595 | 0.0196
l13 | 2 | 12 | 0.0187 | 0.0616
l14 | 3 | 12 | 0.0484 | 0.16
l15 | 7 | 12 | 0.00862 | 0.034
l16 | 11 | 13 | 0.02225 | 0.0731
l17 | 12 | 14 | 0.0215 | 0.0707
l18 | 13 | 15 | 0.0744 | 0.2444
l19 | 14 | 15 | 0.0595 | 0.195
l20 | 12 | 16 | 0.0212 | 0.0834
l21 | 15 | 17 | 0.0132 | 0.0437
l22 | 16 | 17 | 0.0454 | 0.1801
l23 | 17 | 18 | 0.0123 | 0.0505
l24 | 18 | 19 | 0.01119 | 0.0493
l25 | 19 | 20 | 0.0252 | 0.117
l26 | 15 | 19 | 0.012 | 0.0394
l27 | 20 | 21 | 0.0183 | 0.0849
l28 | 21 | 22 | 0.0209 | 0.097
l29 | 22 | 23 | 0.0342 | 0.159
l30 | 23 | 24 | 0.0135 | 0.0492
l31 | 23 | 25 | 0.0156 | 0.08
l32 | 26 | 25 | 0 | 0.0382
l33 | 25 | 27 | 0.0318 | 0.163
l34 | 27 | 28 | 0.01913 | 0.0855
l35 | 28 | 29 | 0.0237 | 0.0943
l36 | 30 | 17 | 0 | 0.0388
l37 | 8 | 30 | 0.00431 | 0.0504
l38 | 26 | 30 | 0.00799 | 0.086
l39 | 17 | 31 | 0.0474 | 0.1563
l40 | 29 | 31 | 0.0108 | 0.0331
l41 | 23 | 32 | 0.0317 | 0.1153
l42 | 31 | 32 | 0.0298 | 0.0985
l43 | 27 | 32 | 0.0229 | 0.0755
l44 | 15 | 33 | 0.038 | 0.1244
l45 | 19 | 34 | 0.0752 | 0.247
l46 | 35 | 36 | 0.00224 | 0.0102
l47 | 35 | 37 | 0.011 | 0.0497
l48 | 33 | 37 | 0.0415 | 0.142
l49 | 34 | 36 | 0.00871 | 0.0268
l50 | 34 | 37 | 0.00256 | 0.0094
l51 | 38 | 37 | 0 | 0.0375
l52 | 37 | 39 | 0.0321 | 0.106
l53 | 37 | 40 | 0.0593 | 0.168
l54 | 30 | 38 | 0.00464 | 0.054
l55 | 39 | 40 | 0.0184 | 0.0605
l56 | 40 | 41 | 0.0145 | 0.0487
l57 | 40 | 42 | 0.0555 | 0.183
l58 | 41 | 42 | 0.041 | 0.135
l59 | 43 | 44 | 0.0608 | 0.2454
l60 | 34 | 43 | 0.0413 | 0.1681
l61 | 44 | 45 | 0.0224 | 0.0901
l62 | 45 | 46 | 0.04 | 0.1356
l63 | 46 | 47 | 0.038 | 0.127
l64 | 46 | 48 | 0.0601 | 0.189
l65 | 47 | 49 | 0.0191 | 0.0625
l66 | 42 | 49 | 0.0715 | 0.323
l67 | 42 | 49 | 0.0715 | 0.323
l68 | 45 | 49 | 0.0684 | 0.186
l69 | 48 | 49 | 0.0179 | 0.0505
l70 | 49 | 50 | 0.0267 | 0.0752
l71 | 49 | 51 | 0.0486 | 0.137
l72 | 51 | 52 | 0.0203 | 0.0588
l73 | 52 | 53 | 0.0405 | 0.1635
l74 | 53 | 54 | 0.0263 | 0.122
l75 | 49 | 54 | 0.073 | 0.289
l76 | 49 | 54 | 0.0869 | 0.291
l77 | 54 | 55 | 0.0169 | 0.0707
l78 | 54 | 56 | 0.00275 | 0.00955
l79 | 55 | 56 | 0.00488 | 0.0151
l80 | 56 | 57 | 0.0343 | 0.0966
l81 | 50 | 57 | 0.0474 | 0.134
l82 | 56 | 58 | 0.0343 | 0.0966
l83 | 51 | 58 | 0.0255 | 0.0719
l84 | 54 | 59 | 0.0503 | 0.2293
l85 | 56 | 59 | 0.0825 | 0.251
l86 | 56 | 59 | 0.0803 | 0.239
l87 | 55 | 59 | 0.04739 | 0.2158
l88 | 59 | 60 | 0.0317 | 0.145
l89 | 59 | 61 | 0.0328 | 0.15
l90 | 60 | 61 | 0.00264 | 0.0135
l91 | 60 | 62 | 0.0123 | 0.0561
l92 | 61 | 62 | 0.00824 | 0.0376
l93 | 63 | 59 | 0 | 0.0386
l94 | 63 | 64 | 0.00172 | 0.02
l95 | 64 | 61 | 0 | 0.0268
l96 | 38 | 65 | 0.00901 | 0.0986
l97 | 64 | 65 | 0.00269 | 0.0302
l98 | 49 | 66 | 0.018 | 0.0919
l99 | 49 | 66 | 0.018 | 0.0919
l100 | 62 | 66 | 0.0482 | 0.218
l101 | 62 | 67 | 0.0258 | 0.117
l102 | 65 | 66 | 0 | 0.037
l103 | 66 | 67 | 0.0224 | 0.1015
l104 | 65 | 68 | 0.00138 | 0.016
l105 | 47 | 69 | 0.0844 | 0.2778
l106 | 49 | 69 | 0.0985 | 0.324
l107 | 68 | 69 | 0 | 0.037
l108 | 69 | 70 | 0.03 | 0.127
l109 | 24 | 70 | 0.00221 | 0.4115
l110 | 70 | 71 | 0.00882 | 0.0355
l111 | 24 | 72 | 0.0488 | 0.196
l112 | 71 | 72 | 0.0446 | 0.18
l113 | 71 | 73 | 0.00866 | 0.0454
l114 | 70 | 74 | 0.0401 | 0.1323
l115 | 70 | 75 | 0.0428 | 0.141
l116 | 69 | 75 | 0.0405 | 0.122
l117 | 74 | 75 | 0.0123 | 0.0406
l118 | 76 | 77 | 0.0444 | 0.148
l119 | 69 | 77 | 0.0309 | 0.101
l120 | 75 | 77 | 0.0601 | 0.1999
l121 | 77 | 78 | 0.00376 | 0.0124
l122 | 78 | 79 | 0.00546 | 0.0244
l123 | 77 | 80 | 0.017 | 0.0485
l124 | 77 | 80 | 0.0294 | 0.105
l125 | 79 | 80 | 0.0156 | 0.0704
l126 | 68 | 81 | 0.00175 | 0.0202
l127 | 81 | 80 | 0 | 0.037
l128 | 77 | 82 | 0.0298 | 0.0853
l129 | 82 | 83 | 0.0112 | 0.03665
l130 | 83 | 84 | 0.0625 | 0.132
l131 | 83 | 85 | 0.043 | 0.148
l132 | 84 | 85 | 0.0302 | 0.0641
l133 | 85 | 86 | 0.035 | 0.123
l134 | 86 | 87 | 0.02828 | 0.2074
l135 | 85 | 88 | 0.02 | 0.102
l136 | 85 | 89 | 0.0239 | 0.173
l137 | 88 | 89 | 0.0139 | 0.0712
l138 | 89 | 90 | 0.0518 | 0.188
l139 | 89 | 90 | 0.0238 | 0.0997
l140 | 90 | 91 | 0.0254 | 0.0836
l141 | 89 | 92 | 0.0099 | 0.0505
l142 | 89 | 92 | 0.0393 | 0.1581
l143 | 91 | 92 | 0.0387 | 0.1272
l144 | 92 | 93 | 0.0258 | 0.0848
l145 | 92 | 94 | 0.0481 | 0.158
l146 | 93 | 94 | 0.0223 | 0.0732
l147 | 94 | 95 | 0.0132 | 0.0434
l148 | 80 | 96 | 0.0356 | 0.182
l149 | 82 | 96 | 0.0162 | 0.053
l150 | 94 | 96 | 0.0269 | 0.0869
l151 | 80 | 97 | 0.0183 | 0.0934
l152 | 80 | 98 | 0.0238 | 0.108
l153 | 80 | 99 | 0.0454 | 0.206
l154 | 92 | 100 | 0.0648 | 0.295
l155 | 94 | 100 | 0.0178 | 0.058
l156 | 95 | 96 | 0.0171 | 0.0547
l157 | 96 | 97 | 0.0173 | 0.0885
l158 | 98 | 100 | 0.0397 | 0.179
l159 | 99 | 100 | 0.018 | 0.0813
l160 | 100 | 101 | 0.0277 | 0.1262
l161 | 92 | 102 | 0.0123 | 0.0559
l162 | 101 | 102 | 0.0246 | 0.112
l163 | 100 | 103 | 0.016 | 0.0525
l164 | 100 | 104 | 0.0451 | 0.204
l165 | 103 | 104 | 0.0466 | 0.1584
l166 | 103 | 105 | 0.0535 | 0.1625
l167 | 100 | 106 | 0.0605 | 0.229
l168 | 104 | 105 | 0.00994 | 0.0378
l169 | 105 | 106 | 0.014 | 0.0547
l170 | 105 | 107 | 0.053 | 0.183
l171 | 105 | 108 | 0.0261 | 0.0703
l172 | 106 | 107 | 0.053 | 0.183
l173 | 108 | 109 | 0.0105 | 0.0288
l174 | 103 | 110 | 0.03906 | 0.1813
l175 | 109 | 110 | 0.0278 | 0.0762
l176 | 110 | 111 | 0.022 | 0.0755
l177 | 110 | 112 | 0.0247 | 0.064
l178 | 17 | 113 | 0.00913 | 0.0301
l179 | 32 | 113 | 0.0615 | 0.203
l180 | 32 | 114 | 0.0135 | 0.0612
l181 | 27 | 115 | 0.0164 | 0.0741
l182 | 114 | 115 | 0.0023 | 0.0104
l183 | 68 | 116 | 0.00034 | 0.00405
l184 | 12 | 117 | 0.0329 | 0.14
l185 | 75 | 118 | 0.0145 | 0.0481
l186 | 76 | 118 | 0.0164 | 0.0544

## Lineas_Cand (hidden)
Lineas_Cand - Lineas candidatas a construir (TEP)
Vacia si no hay candidatas. 'costo' = costo de construccion.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pmin | Pmax | rampa | c2 | c1 | c0 | u_init | min_on | min_off | cost_su | cost_sd
|  | MW | MW | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ |  | h | h | USD | USD
G1 | 1 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2000 | 1000
G2 | 4 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1000 | 500
G3 | 6 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | 50
G4 | 8 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | 50
G5 | 10 | 0 | 550 | 275 | 0.022222 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | 50
G6 | 12 | 0 | 185 | 92.5 | 0.11765 | 20 | 0
G7 | 15 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G8 | 18 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G9 | 19 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G10 | 24 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G11 | 25 | 0 | 320 | 160 | 0.045455 | 20 | 0
G12 | 26 | 0 | 414 | 207 | 0.031847 | 20 | 0
G13 | 27 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G14 | 31 | 0 | 107 | 53.5 | 1.4286 | 20 | 0
G15 | 32 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G16 | 34 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G17 | 36 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G18 | 40 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G19 | 42 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G20 | 46 | 0 | 119 | 59.5 | 0.52632 | 20 | 0
G21 | 49 | 0 | 304 | 152 | 0.04902 | 20 | 0
G22 | 54 | 0 | 148 | 74 | 0.20833 | 20 | 0
G23 | 55 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G24 | 56 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G25 | 59 | 0 | 255 | 127.5 | 0.064516 | 20 | 0
G26 | 61 | 0 | 260 | 130 | 0.0625 | 20 | 0
G27 | 62 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G28 | 65 | 0 | 491 | 245.5 | 0.025575 | 20 | 0
G29 | 66 | 0 | 492 | 246 | 0.02551 | 20 | 0
G30 | 69 | 0 | 805.2 | 402.6 | 0.019365 | 20 | 0
G31 | 70 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G32 | 72 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G33 | 73 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G34 | 74 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G35 | 76 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G36 | 77 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G37 | 80 | 0 | 577 | 288.5 | 0.020964 | 20 | 0
G38 | 85 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G39 | 87 | 0 | 104 | 52 | 2.5 | 20 | 0
G40 | 89 | 0 | 707 | 353.5 | 0.016474 | 20 | 0
G41 | 90 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G42 | 91 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G43 | 92 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G44 | 99 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G45 | 100 | 0 | 352 | 176 | 0.039683 | 20 | 0
G46 | 103 | 0 | 140 | 70 | 0.25 | 20 | 0
G47 | 104 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G48 | 105 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G49 | 107 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G50 | 110 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G51 | 111 | 0 | 136 | 68 | 0.27778 | 20 | 0
G52 | 112 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G53 | 113 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
G54 | 116 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0
Note on E4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se realiza suposiciones para la rampa ya que no lo trae el modelo IEEE comparativo de MATPOWER. 1. Se puede fijar en Pmax para un despacho inmediato (solo para validacion de datos) 2. Si se requiere tiempo de despacho se puede poner 30%-50% de Pmax por hora

## Hidraulicos
Hidraulicos - Unidades hidraulicas y embalses (opcional)
Vacia si el sistema no tiene hidraulica. Embalse: vol_min/max/ini.
id | nodo | Pmin | Pmax | costo | vol_min | vol_max | vol_ini
|  | MW | MW | $/MWh | hm3 | hm3 | hm3

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica (opcional)
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad
|  | solar/eolica | MW

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos a instalar BESS
Vacia si no se consideran BESS. duracion = relacion energia/potencia.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas a instalar TCSC
Vacia si no se consideran FACTS. 'linea' debe existir en Lineas.
linea | dB_min | dB_max | costo_inst
| p.u. | p.u. | USD

## Demanda
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b18 | b19 | b20 | b21 | b22 | b23 | b24 | b25 | b26 | b27 | b28 | b29 | b30 | b31 | b32 | b33 | b34 | b35 | b36 | b37 | b38 | b39 | b40 | b41 | b42 | b43 | b44 | b45 | b46 | b47 | b48 | b49 | b50 | b51 | b52 | b53 | b54 | b55 | b56 | b57 | b58 | b59 | b60 | b61 | b62 | b63 | b64 | b65 | b66 | b67 | b68 | b69 | b70 | b71 | b72 | b73 | b74 | b75 | b76 | b77 | b78 | b79 | b80 | b81 | b82 | b83 | b84 | b85 | b86 | b87 | b88 | b89 | b90 | b91 | b92 | b93 | b94 | b95 | b96 | b97 | b98 | b99 | b100 | b101 | b102 | b103 | b104 | b105 | b106 | b107 | b108 | b109 | b110 | b111 | b112 | b113 | b114 | b115 | b116 | b117 | b118
| MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
1 | 51 | 20 | 39 | 39 | 0 | 52 | 19 | 28 | 0 | 0 | 70 | 47 | 34 | 14 | 90 | 25 | 11 | 60 | 45 | 18 | 14 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 | 71 | 17 | 24 | 0 | 43 | 59 | 23 | 59 | 33 | 31 | 0 | 0 | 27 | 66 | 37 | 96 | 18 | 16 | 53 | 28 | 34 | 20 | 87 | 17 | 17 | 18 | 23 | 113 | 63 | 84 | 12 | 12 | 277 | 78 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 0 | 0 | 66 | 0 | 12 | 6 | 68 | 47 | 68 | 61 | 71 | 39 | 130 | 0 | 54 | 20 | 11 | 24 | 21 | 0 | 48 | 0 | 163 | 10 | 65 | 12 | 30 | 42 | 38 | 15 | 34 | 42 | 37 | 22 | 5 | 23 | 38 | 31 | 43 | 50 | 2 | 8 | 39 | 0 | 68 | 6 | 8 | 22 | 184 | 20 | 33
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24