## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - caso COL112 (nivel subestacion)
Misma estructura que caso_COL18_E0_24h.xlsx. Ninguna columna
anadida ni renombrada. 112 nodos = subestaciones del STN >= 220 kV.

## Config
Config - Parametros generales
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 24 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 4 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 0.0001 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 1800 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 1 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)
tasa_descuento | 0.115 | CREG
c_tcsc | 135000 | [USD/MVAr]
sigma_niveles | 0.15,0.30,0.45,0.60 | Solo compensacion capacitiva
theta_max_grados | 20
solver | gurobi
tol_volumen_final | 0.15 | Banda del cierre de volumen: ¦V_T - V_init¦ <= tol*(Vmax-Vmin)
costo_vertimiento | 0.01 | Regularizacion del vertimiento [USD por m3/s y hora]. No es un costo real.

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' o 0
id | tipo | demanda_base
| slack/pv/pq | MW
ALFEEEB | 0 | 182.6103
ALFEII | 0 | 109.8861
ALTA | 0 | 42.3767
ALTOANCH | 0 | 113.3941
ANCOSU2 | 0 | 34.6451
ANCOSUR | 0 | 130.5872
ANTI | 0 | 134.5725
ARME | 0 | 52.3229
BACA | 0 | 78.4338
BALS | 0 | 154.056
BANA | 0 | 16.4074
BARBANTI | 0 | 47.9294
BARR | 0 | 51.134
BELECUCU | 0 | 48.5412
BELL | 0 | 61.2137
BETA | 0 | 196.6492
BOLI | 0 | 53.5746
BUCA | 0 | 44.5421
CANOLIMO | 0 | 16.4074
CARA | 0 | 109.5636
CART | 0 | 67.9151
CART2 | 0 | 118.3188
CERR500 | 0 | 0
CHIN | 0 | 293.1035
CHIV | 0 | 78.4338
CIRC | 0 | 169.1804
COMU | 0 | 28.5333
CUES | 0 | 95.3206
ELBOSQ | 0 | 152.8549
ELCOPE | 0 | 205.8044
ELRIO | 0 | 75.5943
ELSALT | 0 | 61.2137
ENVI | 0 | 61.2137
ESME | 0 | 59.7366
FUND | 0 | 78.4986
GUADIV | 0 | 36.1211
GUAJ | 0 | 117.4174
GUAT | 0 | 41.2872
GUAT2 | 0 | 28.5333
GUAV | 0 | 328.7072
GUAY | 0 | 77.45
HELI | 0 | 34.6451
IBAG | 0 | 107.2054
JAGU | 0 | 50.66
JAMO | 0 | 41.3767
JUAN | 0 | 123.4527
LAENEA | 0 | 59.1513
LAGUAC | 0 | 191.507
LAHERM | 0 | 61.5901
LALOMA | 0 | 68.9471
LAMESA | 0 | 78.4338
LAREFO | 0 | 226.2255
LASIER | 0 | 79.8117
LATASA | 0 | 34.6451
LAVIRG2 | 0 | 82.5631
LOSPALO | 0 | 39.3628
MALE | 0 | 38.3351
MIELI | 0 | 73.7837
MIRA | 0 | 61.2137
MOCOJUNI | 0 | 14.7645
MONTISA | 0 | 70.8683
NORO | 0 | 207.5317
NUEVBARR | 0 | 98.7123
NUEVCUES | 0 | 113.1406
NUEVESPE | 0 | 78.4338
OCAN | 0 | 103.5038
OCCI | 0 | 61.2137
ORIE | 0 | 61.2137
PAEZ | 0 | 65.8429
PAIP | 0 | 120.6511
PALE | 0 | 48.3089
PANC | 0 | 115.391
PARA | 0 | 143.2528
PLAY | 0 | 42.0252
PORCII | 0 | 34.6451
PORCIII | 0 | 98.8525
PRIM | 0 | 67.8558
PURN230 | 0 | 59.1513
RENA | 0 | 14.7645
RIOCORD | 0 | 82.2051
SABA | 0 | 242.61
SAHA | 0 | 0
SALV | 0 | 61.1784
SAMO | 0 | 5.4691
SANANTO | 0 | 60.3256
SANBERN | 0 | 111.897
SANCARL | slack | 242.3229
SANFELI | 0 | 29.8866
SANJUAN | 0 | 48.9887
SANMARC | 0 | 167.2289
SANMAT2 | 0 | 61.2823
SANMATE | 0 | 98.5997
SANTMART | 0 | 91.7566
SOCH | 0 | 180.9767
SOGA | 0 | 159.052
SURIDELS | 0 | 75.4085
TASA | 0 | 32.9538
TEBS | 0 | 203.4509
TERM | 0 | 148.0748
TERM3 | 0 | 66.8087
TERM4 | 0 | 177.2002
TERN | 0 | 113.3267
TESA | 0 | 31.3024
TOLE | 0 | 5.4691
TOLU | 0 | 77.0415
TORC | 0 | 253.4451
TULU | 0 | 95.6983
TUNA | 0 | 179.2634
URAB | 0 | 70.8683
URRA | 0 | 196.8016
VALL | 0 | 108.8638
YUMB | 0 | 109.7512

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision
R y X en por unidad.
id | desde | hasta | R | X | capacidad_termica | capacidad | origen_capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | MW
l1 | ALFEEEB | SANBERN | 0.0089571 | 0.089571 | 399.5668 | 399.5668 | termico
l2 | ALFEEEB | SANMARC | 0.0003338 | 0.0046185 | 2185.5017 | 2185.5017 | termico
l3 | ALFEEEB | TESA | 0.0095076 | 0.094052 | 828.6131 | 828.6131 | termico
l4 | ALFEEEB | YUMB | 0.0021752 | 0.021752 | 399.5668 | 399.5668 | termico
l5 | ALFEII | JUAN | 0.00089105 | 0.0062063 | 440.5991 | 440.5991 | termico
l6 | ALFEII | PANC | 0.0015966 | 0.01112 | 440.5991 | 440.5991 | termico
l7 | ALTA | BETA | 0.0074628 | 0.055986 | 550.1513 | 550.1513 | termico
l8 | ALTA | RENA | 0.012867 | 0.098186 | 550.948 | 550.948 | termico
l9 | ALTA | TESA | 0.0047257 | 0.035109 | 563.2976 | 563.2976 | termico
l10 | ALTOANCH | PANC | 0.0066547 | 0.049467 | 422.274 | 422.274 | termico
l11 | ALTOANCH | YUMB | 0.0067485 | 0.049988 | 398.3717 | 398.3717 | termico
l12 | ANCOSU2 | ANCOSUR | 2.2965e-05 | 0.00019157 | 952.6279 | 952.6279 | termico
l13 | ANCOSU2 | ESME | 0.0063276 | 0.059323 | 801.5238 | 801.5238 | termico
l14 | ANCOSU2 | SANCARL | 0.0054228 | 0.050566 | 773.6378 | 773.6378 | termico
l15 | ANCOSUR | GUAY | 0.0026982 | 0.024742 | 382.5754 | 382.5754 | termico
l16 | ANCOSUR | HELI | 0.00095761 | 0.0078592 | 680.7096 | 680.7096 | termico
l17 | ANCOSUR | MIRA | 0.0024174 | 0.020302 | 296.0768 | 296.0768 | termico
l18 | ANTI | CERR500 | 0.00054937 | 0.0071767 | 4155.7163 | 4155.7163 | termico
l19 | ANTI | HELI | 0.0010871 | 0.014124 | 2078.461 | 2078.461 | termico
l20 | ANTI | PORCIII | 0.0011009 | 0.014524 | 2078.461 | 2078.461 | termico
l21 | ARME | LAHERM | 0.0038897 | 0.026546 | 404.3473 | 404.3473 | termico
l22 | ARME | LAVIRG2 | 0.0074696 | 0.051021 | 404.3473 | 404.3473 | termico
l23 | BACA | NORO | 0.00025146 | 0.0019458 | 1161.3751 | 1161.3751 | termico
l24 | BACA | NUEVESPE | 0.00053244 | 0.0064444 | 2165.0635 | 2165.0635 | termico
l25 | BACA | PRIM | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784 | 1649.7784 | termico
l26 | BACA | TORC | 0.00090272 | 0.0071936 | 1182.472 | 1182.472 | termico
l27 | BALS | LAMESA | 0.0025888 | 0.026096 | 418.6886 | 418.6886 | termico
l28 | BALS | NORO | 0.0013769 | 0.013196 | 438.2089 | 438.2089 | termico
l29 | BANA | CANOLIMO | 0.011163 | 0.086705 | 336.2257 | 336.2257 | termico
l30 | BANA | SAMO | 0.0066105 | 0.051336 | 337.0224 | 337.0224 | termico
l31 | BARBANTI | ELSALT | 0.0051028 | 0.044325 | 348.6618 | 348.6618 | termico
l32 | BARBANTI | GUADIV | 0.0062041 | 0.051754 | 296.0768 | 296.0768 | termico
l33 | BARBANTI | GUAT | 0.0044238 | 0.036902 | 296.0768 | 296.0768 | termico
l34 | BARBANTI | LATASA | 0.001459 | 0.014392 | 317.0346 | 317.0346 | termico
l35 | BARBANTI | MIRA | 0.0064302 | 0.05364 | 296.0768 | 296.0768 | termico
l36 | BARBANTI | PORCII | 0.0060281 | 0.052703 | 112.7911 | 112.7911 | termico
l37 | BARR | COMU | 0.0014932 | 0.011021 | 322.2827 | 322.2827 | termico
l38 | BARR | SOGA | 0.0082041 | 0.0503 | 358.5345 | 358.5345 | termico
l39 | BELECUCU | SANMAT2 | 0.00116 | 0.0090104 | 342.5996 | 342.5996 | termico
l40 | BELECUCU | TASA | 0.0016468 | 0.012126 | 324.2746 | 324.2746 | termico
l41 | BELL | ELSALT | 0.0082432 | 0.068975 | 348.6618 | 348.6618 | termico
l42 | BELL | GUAY | 0.0025022 | 0.023558 | 382.5754 | 382.5754 | termico
l43 | BELL | LATASA | 0.0019339 | 0.016241 | 348.6618 | 348.6618 | termico
l44 | BETA | IBAG | 0.024706 | 0.18806 | 356.5427 | 356.5427 | termico
l45 | BETA | SANBERN | 0.0044902 | 0.063734 | 1067.6361 | 1067.6361 | termico
l46 | BETA | TESA | 0.0045874 | 0.024221 | 715.0772 | 715.0772 | termico
l47 | BETA | TULU | 0.020023 | 0.14883 | 356.5427 | 356.5427 | termico
l48 | BOLI | CART | 0.0011135 | 0.0073357 | 629.9878 | 629.9878 | termico
l49 | BOLI | ELBOSQ | 0.0017504 | 0.013718 | 304.8409 | 304.8409 | termico
l50 | BOLI | ELCOPE | 0.0015801 | 0.022282 | 2144.2789 | 2144.2789 | termico
l51 | BOLI | SABA | 0.00056474 | 0.0067869 | 3270.2318 | 3270.2318 | termico
l52 | BOLI | TOLU | 0.014416 | 0.08855 | 435.9225 | 435.9225 | termico
l53 | BUCA | GUAT2 | 0.0016345 | 0.011728 | 333.4371 | 333.4371 | termico
l54 | BUCA | LOSPALO | 0.0034931 | 0.021832 | 358.5345 | 358.5345 | termico
l55 | BUCA | SOGA | 0.0068801 | 0.042183 | 358.5345 | 358.5345 | termico
l56 | CARA | NUEVBARR | 0.0022718 | 0.013767 | 319.7019 | 319.7019 | termico
l57 | CARA | SABA | 0.0036361 | 0.022893 | 381.0512 | 381.0512 | termico
l58 | CARA | TEBS | 0.0016677 | 0.010127 | 319.7019 | 319.7019 | termico
l59 | CARA | TERM4 | 0.003857 | 0.025041 | 381.0512 | 381.0512 | termico
l60 | CART | TERM | 0.00026539 | 0.0014796 | 619.5892 | 619.5892 | termico
l61 | CART2 | LAVIRG2 | 0.00092028 | 0.0081503 | 779.0208 | 779.0208 | termico
l62 | CART2 | SANMARC | 0.007769 | 0.06898 | 779.8714 | 779.8714 | termico
l63 | CERR500 | URRA | 0.0049111 | 0.041393 | 701.8065 | 701.8065 | termico
l64 | CERR500 | CHIN | 0.00067652 | 0.0085243 | 4142.2564 | 4142.2564 | termico
l65 | CERR500 | PORCIII | 0.0014845 | 0.018698 | 1732.0508 | 1732.0508 | termico
l66 | CERR500 | PRIM | 0.0024227 | 0.031652 | 2474.2346 | 2474.2346 | termico
l67 | CERR500 | SAHA | 0.00070241 | 0.010979 | 2120.8962 | 2120.8962 | termico
l68 | CHIN | ELCOPE | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461 | 2078.461 | termico
l69 | CHIN | MONTISA | 0.0069328 | 0.045434 | 398.3717 | 398.3717 | termico
l70 | CHIN | SABA | 0.0009797 | 0.012142 | 4088.2652 | 4088.2652 | termico
l71 | CHIN | SAHA | 0.00047064 | 0.0073564 | 2120.8962 | 2120.8962 | termico
l72 | CHIN | TOLU | 0.0046996 | 0.028847 | 463.7046 | 463.7046 | termico
l73 | CHIV | GUAV | 0.0011186 | 0.010701 | 812.5807 | 812.5807 | termico
l74 | CHIV | SOCH | 0.0054396 | 0.053168 | 813.475 | 813.475 | termico
l75 | CHIV | TORC | 0.00471 | 0.048576 | 812.7235 | 812.7235 | termico
l76 | CIRC | GUAV | 0.0037961 | 0.04127 | 1120.2773 | 1120.2773 | termico
l77 | CIRC | NUEVESPE | 0.0038481 | 0.041561 | 561.7041 | 561.7041 | termico
l78 | CIRC | TUNA | 0.0024961 | 0.027002 | 561.7041 | 561.7041 | termico
l79 | COMU | GUAT2 | 0.009452 | 0.085464 | 322.2827 | 322.2827 | termico
l80 | COMU | PRIM | 0.007197 | 0.054597 | 607.2354 | 607.2354 | termico
l81 | CUES | GUAJ | 0.0088449 | 0.048425 | 619.5892 | 619.5892 | termico
l82 | CUES | NUEVCUES | 6.2603e-05 | 0.00072603 | 1524.2047 | 1524.2047 | termico
l83 | CUES | SANJUAN | 0.0097931 | 0.073412 | 309.7946 | 309.7946 | termico
l84 | ELBOSQ | TERN | 0.0031953 | 0.023991 | 316.2725 | 316.2725 | termico
l85 | ELCOPE | FUND | 0.0036511 | 0.022014 | 742.7039 | 742.7039 | termico
l86 | ELCOPE | LALOMA | 0.0004672 | 0.010395 | 2144.2789 | 2144.2789 | termico
l87 | ELCOPE | NUEVCUES | 0.00091246 | 0.013512 | 4156.9219 | 4156.9219 | termico
l88 | ELCOPE | VALL | 0.0077885 | 0.04886 | 452.6669 | 452.6669 | termico
l89 | ELRIO | TEBS | 0.001343 | 0.0020526 | 497.6528 | 497.6528 | termico
l90 | ELRIO | TERM4 | 0.0014852 | 0.0022716 | 497.6528 | 497.6528 | termico
l91 | ELSALT | GUADIV | 0.0010636 | 0.0089327 | 296.0768 | 296.0768 | termico
l92 | ELSALT | PORCII | 0.0012251 | 0.011073 | 112.7911 | 112.7911 | termico
l93 | ENVI | GUAT | 0.0075876 | 0.063139 | 296.0768 | 296.0768 | termico
l94 | ENVI | OCCI | 0.0029109 | 0.028715 | 317.0346 | 317.0346 | termico
l95 | ENVI | ORIE | 0.0031745 | 0.026416 | 296.0768 | 296.0768 | termico
l96 | ESME | LAENEA | 0.0016329 | 0.01425 | 694.9243 | 694.9243 | termico
l97 | ESME | LAHERM | 0.0010902 | 0.0098197 | 801.4859 | 801.4859 | termico
l98 | ESME | LAVIRG2 | 0.0012556 | 0.011147 | 784.7922 | 784.7922 | termico
l99 | ESME | SANCARL | 0.010052 | 0.091311 | 772.8411 | 772.8411 | termico
l100 | ESME | YUMB | 0.01004 | 0.084759 | 797.4375 | 797.4375 | termico
l101 | FUND | RIOCORD | 0.0047825 | 0.031526 | 499.9391 | 499.9391 | termico
l102 | FUND | SABA | 0.0056753 | 0.031804 | 970.4199 | 970.4199 | termico
l103 | GUADIV | OCCI | 0.0089756 | 0.081234 | 296.0768 | 296.0768 | termico
l104 | GUADIV | PORCII | 0.00022971 | 0.0020817 | 350.5671 | 350.5671 | termico
l105 | GUAJ | SANTMART | 0.01696 | 0.093306 | 309.7946 | 309.7946 | termico
l106 | GUAJ | TERM3 | 0.014941 | 0.082294 | 309.7946 | 309.7946 | termico
l107 | GUAT | JAGU | 0.00086795 | 0.0074933 | 703.8168 | 703.8168 | termico
l108 | GUAT | MIRA | 0.0062368 | 0.052026 | 296.0768 | 296.0768 | termico
l109 | GUAT | ORIE | 0.0045574 | 0.037923 | 296.0768 | 296.0768 | termico
l110 | GUAT | PLAY | 0.0025576 | 0.021335 | 296.0768 | 296.0768 | termico
l111 | GUAT | SANCARL | 0.0014542 | 0.016404 | 919.0902 | 919.0902 | termico
l112 | GUAT2 | LOSPALO | 0.0035575 | 0.027962 | 333.0387 | 333.0387 | termico
l113 | GUAT2 | PALE | 0.0020707 | 0.019393 | 810.288 | 810.288 | termico
l114 | GUAT2 | PRIM | 0.016724 | 0.14679 | 390.0059 | 390.0059 | termico
l115 | GUAT2 | SOCH | 0.0081702 | 0.069266 | 658.6616 | 658.6616 | termico
l116 | GUAT2 | TASA | 0.013053 | 0.11699 | 393.1929 | 393.1929 | termico
l117 | GUAV | LAREFO | 0.0053064 | 0.061545 | 645.3621 | 645.3621 | termico
l118 | GUAV | NUEVESPE | 0.0091051 | 0.10526 | 759.2964 | 759.2964 | termico
l119 | GUAV | SURIDELS | 0.005915 | 0.071339 | 645.3621 | 645.3621 | termico
l120 | GUAV | TORC | 0.0025757 | 0.037017 | 1092.7337 | 1092.7337 | termico
l121 | HELI | LAVIRG2 | 0.0018563 | 0.023133 | 2274.8755 | 2274.8755 | termico
l122 | HELI | OCCI | 0.0028217 | 0.026837 | 320.6892 | 320.6892 | termico
l123 | IBAG | LAMESA | 0.0043854 | 0.039567 | 769.0777 | 769.0777 | termico
l124 | IBAG | TULU | 0.012788 | 0.095718 | 356.5427 | 356.5427 | termico
l125 | JAGU | MALE | 0.008128 | 0.068839 | 323.0794 | 323.0794 | termico
l126 | JAMO | MOCOJUNI | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765 | 274.8765 | termico
l127 | JAMO | SANBERN | 0.010614 | 0.085573 | 748.9388 | 748.9388 | termico
l128 | JAMO | TESA | 0.025317 | 0.18135 | 715.0772 | 715.0772 | termico
l129 | JUAN | PAEZ | 0.0036653 | 0.031777 | 399.5668 | 399.5668 | termico
l130 | JUAN | SALV | 0.0076188 | 0.058463 | 440.5991 | 440.5991 | termico
l131 | JUAN | SANMARC | 0.0021983 | 0.019818 | 391.9977 | 391.9977 | termico
l132 | LAENEA | SANFELI | 0.0031694 | 0.029661 | 694.4973 | 694.4973 | termico
l133 | LAGUAC | LAMESA | 0.0001981 | 0.0021373 | 892.3526 | 892.3526 | termico
l134 | LAGUAC | PARA | 0.00032176 | 0.0034714 | 1121.9416 | 1121.9416 | termico
l135 | LALOMA | OCAN | 0.0010752 | 0.023923 | 2144.2789 | 2144.2789 | termico
l136 | LAMESA | NORO | 0.0038509 | 0.03803 | 418.6886 | 418.6886 | termico
l137 | LAMESA | SANFELI | 0.0040059 | 0.036017 | 758.4997 | 758.4997 | termico
l138 | LAREFO | SURIDELS | 0.0028311 | 0.031304 | 645.3621 | 645.3621 | termico
l139 | LAREFO | TUNA | 0.0024175 | 0.02779 | 1289.7785 | 1289.7785 | termico
l140 | LASIER | PRIM | 0.0078426 | 0.061645 | 323.0794 | 323.0794 | termico
l141 | LASIER | PURN230 | 0.0051659 | 0.0458 | 783.9955 | 783.9955 | termico
l142 | LASIER | SANCARL | 0.0044614 | 0.029273 | 323.4778 | 323.4778 | termico
l143 | LATASA | OCCI | 0.0023203 | 0.022888 | 317.0346 | 317.0346 | termico
l144 | LAVIRG2 | NUEVESPE | 0.0020812 | 0.030515 | 2078.461 | 2078.461 | termico
l145 | LAVIRG2 | SANCARL | 0.0017565 | 0.026772 | 2720.1858 | 500 | UPME p.317 (limite 500 MW por circuito)
l146 | LAVIRG2 | SANMARC | 0.0014323 | 0.021054 | 2720.1858 | 2720.1858 | termico
l147 | LOSPALO | OCAN | 0.019677 | 0.1566 | 353.3557 | 353.3557 | termico
l148 | LOSPALO | TASA | 0.013004 | 0.10186 | 326.6648 | 326.6648 | termico
l149 | LOSPALO | TOLE | 0.0080802 | 0.077528 | 346.185 | 346.185 | termico
l150 | MALE | PRIM | 0.001103 | 0.0081927 | 323.0794 | 323.0794 | termico
l151 | MIELI | PURN230 | 0.0013216 | 0.011736 | 787.1825 | 787.1825 | termico
l152 | MIELI | SANFELI | 0.0030198 | 0.026767 | 793.5564 | 793.5564 | termico
l153 | MOCOJUNI | RENA | 0.00011931 | 0.00091039 | 550.948 | 550.948 | termico
l154 | MONTISA | URAB | 0.013931 | 0.091299 | 398.3717 | 398.3717 | termico
l155 | NORO | PURN230 | 0.0050604 | 0.044467 | 772.5021 | 772.5021 | termico
l156 | NUEVBARR | SABA | 0.0021014 | 0.01477 | 999.1569 | 999.1569 | termico
l157 | NUEVBARR | TERM4 | 0.00067655 | 0.0035609 | 678.2711 | 678.2711 | termico
l158 | NUEVESPE | PARA | 0.00063869 | 0.0069167 | 1123.4082 | 1123.4082 | termico
l159 | NUEVESPE | SANMATE | 0.0024462 | 0.026452 | 561.7041 | 561.7041 | termico
l160 | OCAN | SANMAT2 | 0.014746 | 0.11695 | 348.5752 | 348.5752 | termico
l161 | OCAN | SOGA | 0.0017812 | 0.02161 | 1649.7784 | 1649.7784 | termico
l162 | ORIE | PLAY | 0.0066175 | 0.055202 | 296.0768 | 296.0768 | termico
l163 | PAEZ | SANBERN | 0.0126 | 0.1062 | 399.5668 | 399.5668 | termico
l164 | PAIP | SOCH | 0.00020848 | 0.0023257 | 985.5716 | 985.5716 | termico
l165 | PALE | SOGA | 0.0018862 | 0.01771 | 810.288 | 810.288 | termico
l166 | PANC | SALV | 0.0059695 | 0.045744 | 440.5991 | 440.5991 | termico
l167 | PANC | YUMB | 0.0033996 | 0.025265 | 398.3717 | 398.3717 | termico
l168 | PLAY | PRIM | 0.010986 | 0.094162 | 391.201 | 391.201 | termico
l169 | PORCIII | SANCARL | 0.0011158 | 0.014033 | 1732.0508 | 1732.0508 | termico
l170 | PORCIII | SOGA | 0.0022629 | 0.029889 | 2078.461 | 2078.461 | termico
l171 | PRIM | SANCARL | 0.00084623 | 0.010737 | 2474.2346 | 2474.2346 | termico
l172 | PRIM | SOGA | 0.0015141 | 0.017963 | 1649.7784 | 1649.7784 | termico
l173 | PURN230 | SANCARL | 0.0049409 | 0.0406 | 756.2891 | 756.2891 | termico
l174 | RIOCORD | SANTMART | 0.0017043 | 0.011278 | 499.8275 | 499.8275 | termico
l175 | RIOCORD | TERM3 | 0.0039486 | 0.02514 | 506.036 | 506.036 | termico
l176 | SABA | TEBS | 0.0023001 | 0.013109 | 930.4952 | 930.4952 | termico
l177 | SABA | TERN | 0.012897 | 0.071633 | 309.7946 | 309.7946 | termico
l178 | SAMO | TOLE | 0.0057615 | 0.044487 | 345.7866 | 345.7866 | termico
l179 | SANANTO | SOCH | 0.0015329 | 0.010574 | 796.7434 | 796.7434 | termico
l180 | SANJUAN | VALL | 0.0070749 | 0.053147 | 309.7946 | 309.7946 | termico
l181 | SANMARC | YUMB | 0.00066216 | 0.0057486 | 392.7945 | 392.7945 | termico
l182 | SANMAT2 | TASA | 0.0023606 | 0.017531 | 342.5996 | 342.5996 | termico
l183 | SANMATE | TUNA | 0.0012556 | 0.013583 | 561.7041 | 561.7041 | termico
l184 | SANTMART | TERM3 | 0.0021185 | 0.011785 | 309.7946 | 309.7946 | termico
l185 | TERM | TERN | 0.00028879 | 0.0015971 | 619.5892 | 619.5892 | termico
l186 | URAB | URRA | 0.0059334 | 0.050009 | 350.1687 | 350.1687 | termico

## Lineas_Cand
Lineas_Cand - Lineas candidatas
Vacia en E0.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo lineal c1*P.
id | nodo | Pmin | Pmax | rampa | c2 | c1 | c0 | u_init | min_on | min_off | cost_su | cost_sd
|  | MW | MW | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ |  | h | h | USD | USD
G_ANT_ACP | LASIER | 220 | 352 | 2994.6 | 0 | 416.5473 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0
G_ANT_GAS | SANCARL | 110 | 272 | 832.8 | 0 | 300.8537 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0
G_ATL_GAS_1 | TEBS | 447.251 | 933.929 | 1267.9195 | 0 | 274.2215 | 0 | 0 | 24 | 72 | 0 | 0
G_ATL_GAS_2 | TERM4 | 278.749 | 582.071 | 790.2305 | 0 | 274.2215 | 0 | 0 | 24 | 72 | 0 | 0
G_BOG_CAR | GUAV | 92 | 224 | 212.4 | 0 | 91.771 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0
G_BOL_FUE | CART | 90 | 178 | 88.8 | 0 | 426.6492 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0
G_BOL_GAS_1 | ELBOSQ | 60.1733 | 100.8099 | 147.6982 | 0 | 207.5153 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0
G_BOL_GAS_2 | TERM | 324.8267 | 544.1901 | 797.3018 | 0 | 207.5153 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0
G_BOL_GLP | BOLI | 38 | 52 | 184.2 | 0 | 263.8736 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
G_BYC_BIO | SOCH | 17 | 25 | 13.2 | 0 | 71.1349 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0
G_BYC_CAR | PAIP | 148 | 343 | 103.8 | 0 | 83.2756 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0
G_BYC_GAS | SOCH | 118 | 186 | 2567.4 | 0 | 25.2179 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0
G_CQR_JET | LAVIRG2 | 10 | 48 | 356.4 | 0 | 808.1759 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G_CER_CAR | CERR500 | 220 | 434 | 120 | 0 | 76.0884 | 0 | 0 | 24 | 72 | 0 | 0
G_CSU_GAS | SAHA | 88 | 200 | 1404 | 0 | 347.9066 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
G_GCM_CAR | GUAJ | 144 | 275 | 196.8 | 0 | 204.6989 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0
G_GCM_FUE | TERM3 | 52 | 88 | 21.6 | 0 | 340.337 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
G_NDS_CAR | TASA | 134 | 335 | 334.2 | 0 | 68.6186 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0
G_SAN_GAS | SOGA | 90 | 164 | 361.2 | 0 | 371.1802 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0
G_VAL_ACP | ALFEEEB | 200 | 466 | 120 | 0 | 469.1149 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0

## Hidraulicos
Hidraulicos - Embalses y filo de agua
Filas HFA_* = filo de agua (Vmax=0).
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC
|  | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | hm3 | hm3 | hm3 | $/MWh | MW
AMANI | MIELI | 0 | 396 | 0 | 191.554 | 2.0673 | 48.01 | 489.8 | 385.86 | 100 | 323.84 | 60
BETANIA | BETA | 0 | 540 | 0 | 916.031 | 0.5895 | 448.19 | 1171.79 | 1056.97 | 100 | 27.24 | 180
CALIMA | ALFEEEB | 0 | 132 | 0 | 66.785 | 1.9765 | 104.36 | 529.3 | 515.03 | 100 | 360.73 | 64
EL QUIMBO | TESA | 0 | 400 | 0 | 363.471 | 1.1005 | 453.72 | 2742.14 | 1919.16 | 100 | 242.88 | 0
ESMERALDA | CHIV | 0 | 1000 | 0 | 143.199 | 6.9833 | 67.7 | 528.48 | 461.86 | 100 | 26.35 | 80
GUAVIO | GUAV | 0 | 1250 | 0 | 126.959 | 9.8457 | 18.47 | 741.69 | 716.24 | 100 | 27.24 | 300
ITUANGO | ANTI | 0 | 1200 | 0 | 695.169 | 1.7262 | 1299 | 1431 | 1425.12 | 100 | 26.35 | 616
PENOL | GUAT | 0 | 560 | 0 | 77.581 | 7.2183 | 77.84 | 1120.02 | 1120.02 | 100 | 212.6 | 0
PLAYAS | PLAY | 0 | 207 | 0 | 119.612 | 1.7306 | 19.57 | 67.59 | 67.59 | 100 | 27.19 | 147
PORCE 2 | PORCII | 0 | 405 | 0 | 188.97 | 2.1432 | 38.79 | 124.67 | 70.78 | 100 | 212.9 | 225
PORCE 3 | PORCIII | 0 | 730 | 0 | 238.508 | 3.0607 | 29.45 | 161.28 | 71.48 | 100 | 269.87 | 500
PRADO | BETA | 0 | 51 | 0 | 102.348 | 0.4983 | 327.82 | 980.89 | 770.17 | 100 | 360.43 | 3
PUNCHINA | SANCARL | 0 | 1240 | 0 | 229.638 | 5.3998 | 13.98 | 57.94 | 34.26 | 100 | 226.54 | 176
RIOGRANDE2 | LATASA | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7.8151 | 47.64 | 185.26 | 185.26 | 100 | 268.37 | 0
SALVAJINA | SALV | 0 | 315 | 0 | 365.811 | 0.8611 | 91.45 | 807.22 | 737.6 | 100 | 361.03 | 90
SAN LORENZO | JAGU | 0 | 170 | 0 | 72.061 | 2.3591 | 16.86 | 178.37 | 153.4 | 100 | 320.85 | 30
TOPOCORO | SOGA | 0 | 819 | 0 | 586.214 | 1.3971 | 555.84 | 3206.49 | 2813.91 | 100 | 296.86 | 360
URRA | URRA | 0 | 338 | 0 | 710.681 | 0.4756 | 354.01 | 1418.17 | 1061.37 | 100 | 209.9 | 120
HFA_ANT_1 | ELSALT | 0 | 106.0374 | 0 | 76.796 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 42.9364
HFA_ANT_2 | GUADIV | 0 | 76.9626 | 0 | 55.739 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 31.1636
HFA_BOG_1 | LAGUAC | 0 | 110.16 | 0 | 19.926 | 5.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 28.728
HFA_BOG_2 | PARA | 0 | 93.84 | 0 | 16.974 | 5.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 24.472
HFA_CQR | ESME | 0 | 165 | 0 | 108.386 | 1.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 36
HFA_HTO | BETA | 0 | 136 | 0 | 25.895 | 5.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.57 | 19.2

## Aportes
Aportes - Aporte natural I(h,t)
hm3/h.
hora | AMANI | BETANIA | CALIMA | EL QUIMBO | ESMERALDA | GUAVIO | ITUANGO | PENOL | PLAYAS | PORCE 2 | PORCE 3 | PRADO | PUNCHINA | RIOGRANDE2 | SALVAJINA | SAN LORENZO | TOPOCORO | URRA
| hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h
1 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
2 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
3 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
4 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
5 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
6 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
7 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
8 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
9 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
10 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
11 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
12 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
13 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
14 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
15 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
16 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
17 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
18 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
19 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
20 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
21 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
22 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
23 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
24 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893

## Renovables
Renovables - Generacion no despachable
Disponibilidad horaria en Renov_Perfil.
id | nodo | tipo | capacidad
|  | solar/eolica | MW
R01_ATL | SABA | solar | 50
R02_GCM | ELCOPE | solar | 68
R03_GCM | ELCOPE | solar | 100
R04_ATL | SABA | solar | 370
R05_ATL | SABA | solar | 200
R06_NDS | OCAN | solar | 84.38
R07_GCM | ELCOPE | solar | 150
R08_CSU | CHIN | solar | 106.3
R09_CQR | LAVIRG2 | solar | 330
R10_CQR | LAVIRG2 | solar | 96
R11_ANT | SANCARL | solar | 120
R12_HTO | BETA | solar | 160
R13_NDS | OCAN | solar | 35

## Renov_Perfil
Renov_Perfil - Disponibilidad horaria
Fraccion de la capacidad.
hora | R01_ATL | R02_GCM | R03_GCM | R04_ATL | R05_ATL | R06_NDS | R07_GCM | R08_CSU | R09_CQR | R10_CQR | R11_ANT | R12_HTO | R13_NDS
| frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.001384 | 0.0011713 | 0.0034272 | 0.00036908 | 0 | 0 | 0 | 0.0003844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.10321 | 0.20003 | 0.17103 | 0.15228 | 0 | 0.096639 | 0.12296 | 0.1707 | 0.14253 | 0.21021 | 0.17582 | 0.058526 | 0.042192
8 | 0.41727 | 0.46684 | 0.58489 | 0.4681 | 0.1101 | 0.5274 | 0.24818 | 0.58684 | 0.57251 | 0.71445 | 0.59027 | 0.48499 | 0.25045
9 | 0.5757 | 0.73631 | 0.74659 | 0.66133 | 0.76942 | 0.81981 | 0.56386 | 0.83835 | 0.77477 | 0.8747 | 0.768 | 0.8426 | 0.52585
10 | 0.52965 | 0.80787 | 0.80367 | 0.55254 | 0.66598 | 0.907 | 0.50324 | 0.90416 | 0.84426 | 0.84544 | 0.74433 | 0.92421 | 0.72417
11 | 0.68616 | 0.85917 | 0.80405 | 0.69392 | 0.85648 | 0.96598 | 0.67645 | 0.51553 | 0.90619 | 0.97647 | 0.87993 | 0.9004 | 0.72896
12 | 0.75498 | 0.91598 | 0.80413 | 0.77387 | 0.95414 | 0.87296 | 0.67591 | 0.89806 | 0.93372 | 0.99825 | 0.90512 | 0.96241 | 0.51964
13 | 0.86663 | 0.88282 | 0.50909 | 0.85297 | 1 | 0.63173 | 0.66 | 0.92111 | 0.92212 | 0.99076 | 0.89656 | 0.95868 | 0.38295
14 | 0.8118 | 0.74702 | 0.80392 | 0.84814 | 1 | 0.59234 | 0.65983 | 0.83265 | 0.88884 | 0.96917 | 0.86398 | 0.94776 | 0.31329
15 | 0.77909 | 0.5383 | 0.80004 | 0.7131 | 0.93462 | 0.71573 | 0.57819 | 0.87657 | 0.84191 | 0.95071 | 0.80959 | 0.91712 | 0.20964
16 | 0.69237 | 0.45105 | 0.7816 | 0.70623 | 0.93383 | 0.69509 | 0.38038 | 0.86245 | 0.78545 | 0.90005 | 0.72387 | 0.82396 | 0.27058
17 | 0.48271 | 0.16845 | 0.63077 | 0.40676 | 0.38705 | 0.12319 | 0.27666 | 0.58466 | 0.59042 | 0.74836 | 0.40025 | 0.5182 | 0.12458
18 | 0.15945 | 0.11424 | 0.23774 | 0.089979 | 0.18837 | 0.044433 | 0.075667 | 0.20578 | 0.1716 | 0.1677 | 0.10968 | 0.12078 | 0.030766
19 | 0.006417 | 0.0052234 | 0.01196 | 0.0070252 | 0.0038 | 0.0021447 | 0.000761 | 0 | 0 | 3.25e-06 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos
Vacia en E0.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas
Vacia en E0.
linea | habilitada

## Demanda
Demanda - Perfil horario
Estructura {hora x nodo}.
hora | ALFEEEB | ALFEII | ALTA | ALTOANCH | ANCOSU2 | ANCOSUR | ANTI | ARME | BACA | BALS | BANA | BARBANTI | BARR | BELECUCU | BELL | BETA | BOLI | BUCA | CANOLIMO | CARA | CART | CART2 | CERR500 | CHIN | CHIV | CIRC | COMU | CUES | ELBOSQ | ELCOPE | ELRIO | ELSALT | ENVI | ESME | FUND | GUADIV | GUAJ | GUAT | GUAT2 | GUAV | GUAY | HELI | IBAG | JAGU | JAMO | JUAN | LAENEA | LAGUAC | LAHERM | LALOMA | LAMESA | LAREFO | LASIER | LATASA | LAVIRG2 | LOSPALO | MALE | MIELI | MIRA | MOCOJUNI | MONTISA | NORO | NUEVBARR | NUEVCUES | NUEVESPE | OCAN | OCCI | ORIE | PAEZ | PAIP | PALE | PANC | PARA | PLAY | PORCII | PORCIII | PRIM | PURN230 | RENA | RIOCORD | SABA | SAHA | SALV | SAMO | SANANTO | SANBERN | SANCARL | SANFELI | SANJUAN | SANMARC | SANMAT2 | SANMATE | SANTMART | SOCH | SOGA | SURIDELS | TASA | TEBS | TERM | TERM3 | TERM4 | TERN | TESA | TOLE | TOLU | TORC | TULU | TUNA | URAB | URRA | VALL | YUMB
| MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
1 | 158.3206 | 95.2697 | 36.74 | 98.3111 | 30.0368 | 113.2173 | 116.6725 | 45.3632 | 68.001 | 133.5644 | 14.225 | 41.5541 | 44.3324 | 42.0846 | 53.0714 | 170.4922 | 46.4485 | 38.6174 | 14.225 | 94.9901 | 58.8815 | 102.5808 | 0 | 254.1167 | 68.001 | 146.6771 | 24.738 | 82.6417 | 132.5231 | 178.4296 | 65.5392 | 53.0714 | 53.0714 | 51.7909 | 68.0572 | 31.3165 | 101.7992 | 35.7954 | 24.738 | 284.9846 | 67.1481 | 30.0368 | 92.9456 | 43.9215 | 35.873 | 107.0318 | 51.2834 | 166.0339 | 53.3978 | 59.7762 | 68.001 | 196.1344 | 69.1956 | 30.0368 | 71.5811 | 34.127 | 33.236 | 63.9695 | 53.0714 | 12.8006 | 61.4419 | 179.9271 | 85.5822 | 98.0913 | 68.001 | 89.7364 | 53.0714 | 53.0714 | 57.0849 | 104.6029 | 41.8831 | 100.0424 | 124.1982 | 36.4353 | 30.0368 | 85.7038 | 58.83 | 51.2834 | 12.8006 | 71.2707 | 210.3395 | 0 | 53.0408 | 4.7417 | 52.3014 | 97.0132 | 210.0906 | 25.9113 | 42.4725 | 144.9852 | 53.1309 | 85.4846 | 79.5517 | 156.9043 | 137.8959 | 65.3781 | 28.5705 | 176.3892 | 128.3788 | 57.9222 | 153.6301 | 98.2527 | 27.1387 | 4.7417 | 66.7939 | 219.7335 | 82.9691 | 155.4189 | 61.4419 | 170.6243 | 94.3834 | 95.1528
2 | 153.6511 | 92.4598 | 35.6564 | 95.4115 | 29.1509 | 109.8781 | 113.2314 | 44.0253 | 65.9954 | 129.6251 | 13.8055 | 40.3285 | 43.0249 | 40.8433 | 51.5061 | 165.4637 | 45.0785 | 37.4784 | 13.8055 | 92.1885 | 57.1448 | 99.5553 | 0 | 246.6218 | 65.9954 | 142.351 | 24.0084 | 80.2042 | 128.6145 | 173.167 | 63.6062 | 51.5061 | 51.5061 | 50.2633 | 66.0499 | 30.3928 | 98.7968 | 34.7397 | 24.0084 | 276.5793 | 65.1676 | 29.1509 | 90.2042 | 42.6261 | 34.815 | 103.875 | 49.7709 | 161.1369 | 51.8228 | 58.0131 | 65.9954 | 190.3496 | 67.1548 | 29.1509 | 69.4699 | 33.1205 | 32.2558 | 62.0828 | 51.5061 | 12.423 | 59.6297 | 174.6203 | 83.058 | 95.1982 | 65.9954 | 87.0897 | 51.5061 | 51.5061 | 55.4013 | 101.5177 | 40.6478 | 97.0918 | 120.5351 | 35.3607 | 29.1509 | 83.176 | 57.0949 | 49.7709 | 12.423 | 69.1686 | 204.1357 | 0 | 51.4765 | 4.6018 | 50.7589 | 94.1519 | 203.8942 | 25.1471 | 41.2198 | 140.709 | 51.5638 | 82.9633 | 77.2054 | 152.2766 | 133.8288 | 63.4499 | 27.7279 | 171.1867 | 124.5924 | 56.2138 | 149.099 | 95.3548 | 26.3383 | 4.6018 | 64.8239 | 213.2526 | 80.522 | 150.8349 | 59.6297 | 165.5919 | 91.5996 | 92.3463
3 | 149.4875 | 89.9544 | 34.6902 | 92.8261 | 28.361 | 106.9006 | 110.163 | 42.8323 | 64.2071 | 126.1125 | 13.4314 | 39.2357 | 41.859 | 39.7366 | 50.1104 | 160.98 | 43.857 | 36.4628 | 13.4314 | 89.6904 | 55.5963 | 96.8576 | 0 | 239.9389 | 64.2071 | 138.4936 | 23.3578 | 78.0309 | 125.1293 | 168.4745 | 61.8826 | 50.1104 | 50.1104 | 48.9013 | 64.2601 | 29.5693 | 96.1196 | 33.7983 | 23.3578 | 269.0846 | 63.4017 | 28.361 | 87.7599 | 41.471 | 33.8716 | 101.0602 | 48.4222 | 156.7704 | 50.4186 | 56.4411 | 64.2071 | 185.1915 | 65.335 | 28.361 | 67.5874 | 32.223 | 31.3817 | 60.4004 | 50.1104 | 12.0864 | 58.0139 | 169.8885 | 80.8073 | 92.6186 | 64.2071 | 84.7298 | 50.1104 | 50.1104 | 53.9 | 98.7668 | 39.5464 | 94.4608 | 117.2689 | 34.4025 | 28.361 | 80.9221 | 55.5478 | 48.4222 | 12.0864 | 67.2943 | 198.6041 | 0 | 50.0816 | 4.4771 | 49.3834 | 91.6006 | 198.3691 | 24.4656 | 40.1029 | 136.8961 | 50.1666 | 80.7152 | 75.1133 | 148.1502 | 130.2024 | 61.7305 | 26.9765 | 166.5479 | 121.2162 | 54.6906 | 145.0587 | 92.7709 | 25.6246 | 4.4771 | 63.0673 | 207.474 | 78.34 | 146.7477 | 58.0139 | 161.1047 | 89.1175 | 89.8439
4 | 147.5324 | 88.7779 | 34.2365 | 91.612 | 27.99 | 105.5025 | 108.7222 | 42.2721 | 63.3673 | 124.4631 | 13.2557 | 38.7225 | 41.3115 | 39.2169 | 49.455 | 158.8745 | 43.2834 | 35.9859 | 13.2557 | 88.5173 | 54.8692 | 95.5908 | 0 | 236.8007 | 63.3673 | 136.6823 | 23.0523 | 77.0103 | 123.4928 | 166.2711 | 61.0732 | 49.455 | 49.455 | 48.2617 | 63.4196 | 29.1825 | 94.8625 | 33.3563 | 23.0523 | 265.5653 | 62.5725 | 27.99 | 86.6121 | 40.9286 | 33.4286 | 99.7385 | 47.7889 | 154.7201 | 49.7591 | 55.7029 | 63.3673 | 182.7694 | 64.4805 | 27.99 | 66.7034 | 31.8015 | 30.9713 | 59.6105 | 49.455 | 11.9283 | 57.2551 | 167.6666 | 79.7505 | 91.4072 | 63.3673 | 83.6216 | 49.455 | 49.455 | 53.1951 | 97.4751 | 39.0291 | 93.2253 | 115.7351 | 33.9525 | 27.99 | 79.8637 | 54.8213 | 47.7889 | 11.9283 | 66.4142 | 196.0066 | 0 | 49.4266 | 4.4186 | 48.7375 | 90.4025 | 195.7747 | 24.1456 | 39.5784 | 135.1056 | 49.5104 | 79.6595 | 74.1309 | 146.2126 | 128.4995 | 60.9231 | 26.6237 | 164.3697 | 119.6308 | 53.9753 | 143.1615 | 91.5576 | 25.2895 | 4.4186 | 62.2425 | 204.7604 | 77.3154 | 144.8284 | 57.2551 | 158.9976 | 87.9519 | 88.6689
5 | 149.0563 | 89.6949 | 34.5901 | 92.5584 | 28.2792 | 106.5923 | 109.8453 | 42.7088 | 64.0219 | 125.7487 | 13.3926 | 39.1225 | 41.7383 | 39.622 | 49.9659 | 160.5156 | 43.7305 | 36.3577 | 13.3926 | 89.4316 | 55.4359 | 96.5782 | 0 | 239.2468 | 64.0219 | 138.0941 | 23.2904 | 77.8058 | 124.7684 | 167.9886 | 61.7041 | 49.9659 | 49.9659 | 48.7603 | 64.0747 | 29.484 | 95.8423 | 33.7008 | 23.2904 | 268.3084 | 63.2189 | 28.2792 | 87.5068 | 41.3514 | 33.7739 | 100.7687 | 48.2825 | 156.3182 | 50.2731 | 56.2783 | 64.0219 | 184.6574 | 65.1466 | 28.2792 | 67.3925 | 32.13 | 31.2912 | 60.2262 | 49.9659 | 12.0515 | 57.8465 | 169.3985 | 80.5742 | 92.3514 | 64.0219 | 84.4854 | 49.9659 | 49.9659 | 53.7445 | 98.4819 | 39.4323 | 94.1883 | 116.9306 | 34.3032 | 28.2792 | 80.6887 | 55.3875 | 48.2825 | 12.0515 | 67.1002 | 198.0313 | 0 | 49.9371 | 4.4642 | 49.241 | 91.3363 | 197.7969 | 24.3951 | 39.9872 | 136.5012 | 50.0219 | 80.4824 | 74.8967 | 147.7229 | 129.8268 | 61.5525 | 26.8987 | 166.0675 | 120.8666 | 54.5328 | 144.6403 | 92.5033 | 25.5507 | 4.4642 | 62.8854 | 206.8755 | 78.1141 | 146.3244 | 57.8465 | 160.64 | 88.8604 | 89.5848
6 | 153.175 | 92.1734 | 35.5459 | 95.1159 | 29.0606 | 109.5376 | 112.8805 | 43.8889 | 65.7909 | 129.2234 | 13.7627 | 40.2035 | 42.8916 | 40.7168 | 51.3465 | 164.951 | 44.9388 | 37.3623 | 13.7627 | 91.9028 | 56.9677 | 99.2468 | 0 | 245.8576 | 65.7909 | 141.9099 | 23.934 | 79.9557 | 128.216 | 172.6304 | 63.4091 | 51.3465 | 51.3465 | 50.1076 | 65.8452 | 30.2987 | 98.4907 | 34.6321 | 23.934 | 275.7223 | 64.9657 | 29.0606 | 89.9248 | 42.494 | 34.7071 | 103.5532 | 49.6166 | 160.6376 | 51.6623 | 57.8334 | 65.7909 | 189.7598 | 66.9467 | 29.0606 | 69.2546 | 33.0178 | 32.1558 | 61.8904 | 51.3465 | 12.3845 | 59.4449 | 174.0793 | 82.8007 | 94.9032 | 65.7909 | 86.8199 | 51.3465 | 51.3465 | 55.2296 | 101.2032 | 40.5219 | 96.7909 | 120.1616 | 35.2511 | 29.0606 | 82.9183 | 56.918 | 49.6166 | 12.3845 | 68.9543 | 203.5032 | 0 | 51.317 | 4.5876 | 50.6016 | 93.8601 | 203.2624 | 25.0691 | 41.0921 | 140.273 | 51.4041 | 82.7062 | 76.9662 | 151.8048 | 133.4142 | 63.2533 | 27.6419 | 170.6563 | 124.2063 | 56.0397 | 148.637 | 95.0593 | 26.2567 | 4.5876 | 64.6231 | 212.5919 | 80.2725 | 150.3676 | 59.4449 | 165.0788 | 91.3158 | 92.0602
7 | 157.9688 | 95.058 | 36.6584 | 98.0927 | 29.97 | 112.9657 | 116.4132 | 45.2624 | 67.8499 | 133.2676 | 14.1934 | 41.4618 | 44.2339 | 41.9911 | 52.9535 | 170.1133 | 46.3452 | 38.5316 | 14.1934 | 94.779 | 58.7506 | 102.3529 | 0 | 253.552 | 67.8499 | 146.3511 | 24.683 | 82.458 | 132.2286 | 178.0331 | 65.3935 | 52.9535 | 52.9535 | 51.6758 | 67.9059 | 31.2469 | 101.573 | 35.7159 | 24.683 | 284.3513 | 66.9989 | 29.97 | 92.739 | 43.8239 | 35.7933 | 106.794 | 51.1694 | 165.6649 | 53.2791 | 59.6433 | 67.8499 | 195.6985 | 69.0419 | 29.97 | 71.422 | 34.0512 | 33.1622 | 63.8273 | 52.9535 | 12.7721 | 61.3053 | 179.5273 | 85.392 | 97.8733 | 67.8499 | 89.537 | 52.9535 | 52.9535 | 56.9581 | 104.3704 | 41.7901 | 99.8201 | 123.9222 | 36.3543 | 29.97 | 85.5133 | 58.6993 | 51.1694 | 12.7721 | 71.1123 | 209.8721 | 0 | 52.923 | 4.7311 | 52.1852 | 96.7976 | 209.6238 | 25.8537 | 42.3781 | 144.663 | 53.0128 | 85.2946 | 79.3749 | 156.5557 | 137.5895 | 65.2328 | 28.507 | 175.9972 | 128.0935 | 57.7935 | 153.2887 | 98.0343 | 27.0784 | 4.7311 | 66.6455 | 219.2452 | 82.7847 | 155.0735 | 61.3053 | 170.2451 | 94.1737 | 94.9413
8 | 168.1984 | 101.2137 | 39.0323 | 104.4449 | 31.9108 | 120.2811 | 123.9518 | 48.1935 | 72.2437 | 141.8976 | 15.1125 | 44.1467 | 47.0984 | 44.7103 | 56.3826 | 181.1294 | 49.3464 | 41.0268 | 15.1125 | 100.9166 | 62.5551 | 108.981 | 0 | 269.9713 | 72.2437 | 155.8284 | 26.2814 | 87.7978 | 140.7914 | 189.562 | 69.6283 | 56.3826 | 56.3826 | 55.0221 | 72.3033 | 33.2704 | 108.1506 | 38.0288 | 26.2814 | 302.7651 | 71.3375 | 31.9108 | 98.7446 | 46.6619 | 38.1112 | 113.7096 | 54.483 | 176.3929 | 56.7293 | 63.5057 | 72.2437 | 208.3714 | 73.5128 | 31.9108 | 76.0471 | 36.2562 | 35.3097 | 67.9606 | 56.3826 | 13.5992 | 65.2753 | 191.153 | 90.9217 | 104.2113 | 72.2437 | 95.3352 | 56.3826 | 56.3826 | 60.6465 | 111.1292 | 44.4963 | 106.2842 | 131.9471 | 38.7085 | 31.9108 | 91.0509 | 62.5005 | 54.483 | 13.5992 | 75.7174 | 223.4628 | 0 | 56.3501 | 5.0375 | 55.5646 | 103.0659 | 223.1984 | 27.5279 | 45.1224 | 154.0309 | 56.4458 | 90.8181 | 84.515 | 166.6938 | 146.4994 | 69.4571 | 30.3531 | 187.3943 | 136.3885 | 61.536 | 163.2153 | 104.3828 | 28.8319 | 5.0375 | 70.9613 | 233.4429 | 88.1456 | 165.1156 | 65.2753 | 181.2697 | 100.2721 | 101.0894
9 | 176.7436 | 106.3558 | 41.0153 | 109.7511 | 33.532 | 126.3919 | 130.2491 | 50.642 | 75.914 | 149.1067 | 15.8803 | 46.3895 | 49.4912 | 46.9818 | 59.2471 | 190.3315 | 51.8534 | 43.1111 | 15.8803 | 106.0437 | 65.7332 | 114.5177 | 0 | 283.6871 | 75.914 | 163.7452 | 27.6166 | 92.2583 | 147.9442 | 199.1926 | 73.1657 | 59.2471 | 59.2471 | 57.8175 | 75.9767 | 34.9606 | 113.6451 | 39.9608 | 27.6166 | 318.147 | 74.9618 | 33.532 | 103.7612 | 49.0325 | 40.0474 | 119.4866 | 57.251 | 185.3545 | 59.6114 | 66.732 | 75.914 | 218.9576 | 77.2476 | 33.532 | 79.9107 | 38.0982 | 37.1036 | 71.4133 | 59.2471 | 14.2901 | 68.5916 | 200.8644 | 95.541 | 109.5057 | 75.914 | 100.1786 | 59.2471 | 59.2471 | 63.7276 | 116.775 | 46.7569 | 111.6839 | 138.6506 | 40.6751 | 33.532 | 95.6767 | 65.6758 | 57.251 | 14.2901 | 79.5641 | 234.8157 | 0 | 59.213 | 5.2934 | 58.3875 | 108.3021 | 234.5379 | 28.9265 | 47.4149 | 161.8564 | 59.3135 | 95.432 | 88.8088 | 175.1626 | 153.9422 | 72.9859 | 31.8951 | 196.9147 | 143.3176 | 64.6623 | 171.5074 | 109.6859 | 30.2967 | 5.2934 | 74.5664 | 245.3028 | 92.6238 | 173.5042 | 68.5916 | 190.479 | 105.3663 | 106.2252
10 | 182.2305 | 109.6576 | 42.2886 | 113.1583 | 34.573 | 130.3156 | 134.2926 | 52.2141 | 78.2707 | 153.7356 | 16.3733 | 47.8297 | 51.0276 | 48.4403 | 61.0863 | 196.2403 | 53.4632 | 44.4495 | 16.3733 | 109.3357 | 67.7739 | 118.0728 | 0 | 292.4939 | 78.2707 | 168.8286 | 28.474 | 95.1224 | 152.5371 | 205.3764 | 75.4371 | 61.0863 | 61.0863 | 59.6124 | 78.3353 | 36.046 | 117.1732 | 41.2013 | 28.474 | 328.0236 | 77.2889 | 34.573 | 106.9824 | 50.5547 | 41.2907 | 123.196 | 59.0283 | 191.1087 | 61.462 | 68.8037 | 78.2707 | 225.755 | 79.6457 | 34.573 | 82.3914 | 39.2809 | 38.2554 | 73.6303 | 61.0863 | 14.7337 | 70.7209 | 207.1001 | 98.507 | 112.9053 | 78.2707 | 103.2886 | 61.0863 | 61.0863 | 65.706 | 120.4002 | 48.2084 | 115.151 | 142.9549 | 41.9378 | 34.573 | 98.6469 | 67.7147 | 59.0283 | 14.7337 | 82.0342 | 242.1054 | 0 | 61.0512 | 5.4578 | 60.2001 | 111.6643 | 241.8189 | 29.8245 | 48.8868 | 166.8811 | 61.1548 | 98.3946 | 91.5658 | 180.6004 | 158.7213 | 75.2517 | 32.8853 | 203.0278 | 147.7668 | 66.6697 | 176.8317 | 113.091 | 31.2373 | 5.4578 | 76.8813 | 252.9181 | 95.4993 | 178.8906 | 70.7209 | 196.3923 | 108.6374 | 109.5229
11 | 189.6932 | 114.1483 | 44.0204 | 117.7924 | 35.9888 | 135.6523 | 139.7922 | 54.3524 | 81.476 | 160.0314 | 17.0438 | 49.7884 | 53.1173 | 50.424 | 63.588 | 204.2767 | 55.6526 | 46.2698 | 17.0438 | 113.8132 | 70.5493 | 122.9081 | 0 | 304.4721 | 81.476 | 175.7424 | 29.64 | 99.0178 | 158.7838 | 213.7869 | 78.5263 | 63.588 | 63.588 | 62.0537 | 81.5433 | 37.5221 | 121.9716 | 42.8886 | 29.64 | 341.4568 | 80.4541 | 35.9888 | 111.3636 | 52.625 | 42.9816 | 128.2411 | 61.4457 | 198.935 | 63.979 | 71.6213 | 81.476 | 235.0001 | 82.9073 | 35.9888 | 85.7655 | 40.8896 | 39.8221 | 76.6456 | 63.588 | 15.3371 | 73.6171 | 215.5812 | 102.541 | 117.529 | 81.476 | 107.5184 | 63.588 | 63.588 | 68.3968 | 125.3309 | 50.1826 | 119.8667 | 148.8092 | 43.6553 | 35.9888 | 102.6867 | 70.4877 | 61.4457 | 15.3371 | 85.3936 | 252.0201 | 0 | 63.5514 | 5.6813 | 62.6654 | 116.2372 | 251.7219 | 31.0458 | 50.8888 | 173.7152 | 63.6592 | 102.4241 | 95.3156 | 187.9963 | 165.2212 | 78.3334 | 34.232 | 211.3422 | 153.8182 | 69.4 | 184.0733 | 117.7223 | 32.5165 | 5.6813 | 80.0297 | 263.2755 | 99.4102 | 186.2165 | 73.6171 | 204.435 | 113.0863 | 114.0081
12 | 194.9188 | 117.2928 | 45.233 | 121.0373 | 36.9803 | 139.3892 | 143.6431 | 55.8497 | 83.7205 | 164.4399 | 17.5133 | 51.16 | 54.5806 | 51.8131 | 65.3397 | 209.9041 | 57.1857 | 47.5444 | 17.5133 | 116.9485 | 72.4928 | 126.2939 | 0 | 312.8597 | 83.7205 | 180.5837 | 30.4566 | 101.7455 | 163.1579 | 219.6763 | 80.6896 | 65.3397 | 65.3397 | 63.7631 | 83.7896 | 38.5558 | 125.3317 | 44.0701 | 30.4566 | 350.8632 | 82.6704 | 36.9803 | 114.4314 | 54.0747 | 44.1656 | 131.7739 | 63.1384 | 204.4152 | 65.7415 | 73.5943 | 83.7205 | 241.4738 | 85.1912 | 36.9803 | 88.1282 | 42.016 | 40.9191 | 78.757 | 65.3397 | 15.7596 | 75.6451 | 221.52 | 105.3658 | 120.7666 | 83.7205 | 110.4803 | 65.3397 | 65.3397 | 70.281 | 128.7835 | 51.5651 | 123.1687 | 152.9085 | 44.8579 | 36.9803 | 105.5155 | 72.4295 | 63.1384 | 15.7596 | 87.746 | 258.9627 | 0 | 65.3021 | 5.8378 | 64.3917 | 119.4392 | 258.6563 | 31.9011 | 52.2907 | 178.5007 | 65.4129 | 105.2457 | 97.9413 | 193.1752 | 169.7727 | 80.4913 | 35.175 | 217.1642 | 158.0555 | 71.3118 | 189.1441 | 120.9653 | 33.4123 | 5.8378 | 82.2344 | 270.5282 | 102.1487 | 191.3463 | 75.6451 | 210.0667 | 116.2016 | 117.1488
13 | 195.2458 | 117.4896 | 45.3089 | 121.2403 | 37.0423 | 139.6231 | 143.8841 | 55.9434 | 83.8609 | 164.7157 | 17.5427 | 51.2458 | 54.6721 | 51.9 | 65.4493 | 210.2562 | 57.2817 | 47.6242 | 17.5427 | 117.1447 | 72.6144 | 126.5058 | 0 | 313.3846 | 83.8609 | 180.8867 | 30.5077 | 101.9162 | 163.4316 | 220.0448 | 80.8249 | 65.4493 | 65.4493 | 63.8701 | 83.9302 | 38.6205 | 125.542 | 44.144 | 30.5077 | 351.4518 | 82.8091 | 37.0423 | 114.6234 | 54.1654 | 44.2397 | 131.9949 | 63.2443 | 204.7581 | 65.8518 | 73.7178 | 83.8609 | 241.879 | 85.3342 | 37.0423 | 88.276 | 42.0865 | 40.9877 | 78.8891 | 65.4493 | 15.7861 | 75.772 | 221.8916 | 105.5426 | 120.9692 | 83.8609 | 110.6657 | 65.4493 | 65.4493 | 70.3989 | 128.9995 | 51.6516 | 123.3754 | 153.1651 | 44.9331 | 37.0423 | 105.6925 | 72.551 | 63.2443 | 15.7861 | 87.8932 | 259.3972 | 0 | 65.4116 | 5.8476 | 64.4998 | 119.6396 | 259.0902 | 31.9546 | 52.3784 | 178.8002 | 65.5226 | 105.4222 | 98.1056 | 193.4993 | 170.0575 | 80.6263 | 35.234 | 217.5285 | 158.3207 | 71.4314 | 189.4614 | 121.1682 | 33.4683 | 5.8476 | 82.3724 | 270.9821 | 102.3201 | 191.6673 | 75.772 | 210.4191 | 116.3965 | 117.3453
14 | 199.006 | 119.7523 | 46.1815 | 123.5753 | 37.7557 | 142.312 | 146.6551 | 57.0207 | 85.476 | 167.888 | 17.8806 | 52.2327 | 55.725 | 52.8995 | 66.7097 | 214.3055 | 58.3848 | 48.5413 | 17.8806 | 119.4008 | 74.0129 | 128.9422 | 0 | 319.4199 | 85.476 | 184.3703 | 31.0952 | 103.879 | 166.5791 | 224.2826 | 82.3815 | 66.7097 | 66.7097 | 65.1001 | 85.5466 | 39.3642 | 127.9597 | 44.9942 | 31.0952 | 358.2203 | 84.4039 | 37.7557 | 116.8309 | 55.2085 | 45.0917 | 134.537 | 64.4623 | 208.7015 | 67.12 | 75.1375 | 85.476 | 246.5372 | 86.9776 | 37.7557 | 89.9761 | 42.897 | 41.7771 | 80.4084 | 66.7097 | 16.0901 | 77.2313 | 226.165 | 107.5752 | 123.2989 | 85.476 | 112.797 | 66.7097 | 66.7097 | 71.7547 | 131.4839 | 52.6463 | 125.7514 | 156.1148 | 45.7985 | 37.7557 | 107.728 | 73.9483 | 64.4623 | 16.0901 | 89.5859 | 264.3928 | 0 | 66.6713 | 5.9602 | 65.7419 | 121.9437 | 264.08 | 32.57 | 53.3872 | 182.2436 | 66.7845 | 107.4525 | 99.995 | 197.2258 | 173.3326 | 82.1791 | 35.9126 | 221.7178 | 161.3697 | 72.8071 | 193.1102 | 123.5017 | 34.1129 | 5.9602 | 83.9587 | 276.2008 | 104.2906 | 195.3586 | 77.2313 | 214.4715 | 118.6382 | 119.6052
15 | 205.6085 | 123.7253 | 47.7137 | 127.6752 | 39.0083 | 147.0336 | 151.5208 | 58.9125 | 88.3119 | 173.458 | 18.4738 | 53.9657 | 57.5739 | 54.6546 | 68.923 | 221.4155 | 60.3219 | 50.1518 | 18.4738 | 123.3622 | 76.4684 | 133.2201 | 0 | 330.0174 | 88.3119 | 190.4873 | 32.1268 | 107.3254 | 172.1057 | 231.7237 | 85.1147 | 68.923 | 68.923 | 67.26 | 88.3848 | 40.6702 | 132.2051 | 46.487 | 32.1268 | 370.1051 | 87.2042 | 39.0083 | 120.707 | 57.0402 | 46.5878 | 139.0006 | 66.601 | 215.6257 | 69.3468 | 77.6304 | 88.3119 | 254.7167 | 89.8633 | 39.0083 | 92.9613 | 44.3202 | 43.1631 | 83.0762 | 68.923 | 16.6239 | 79.7936 | 233.6685 | 111.1442 | 127.3897 | 88.3119 | 116.5393 | 68.923 | 68.923 | 74.1353 | 135.8462 | 54.393 | 129.9235 | 161.2943 | 47.318 | 39.0083 | 111.3021 | 76.4017 | 66.601 | 16.6239 | 92.5582 | 273.1647 | 0 | 68.8833 | 6.1579 | 67.9231 | 125.9895 | 272.8414 | 33.6506 | 55.1584 | 188.29 | 69.0003 | 111.0175 | 103.3126 | 203.7692 | 179.0833 | 84.9056 | 37.1041 | 229.0739 | 166.7236 | 75.2227 | 199.5171 | 127.5992 | 35.2447 | 6.1579 | 86.7443 | 285.3644 | 107.7507 | 201.8401 | 79.7936 | 221.5871 | 122.5743 | 123.5734
16 | 207.5596 | 124.8994 | 48.1665 | 128.8867 | 39.3785 | 148.4288 | 152.9586 | 59.4716 | 89.1499 | 175.104 | 18.6491 | 54.4778 | 58.1202 | 55.1732 | 69.577 | 223.5166 | 60.8943 | 50.6277 | 18.6491 | 124.5328 | 77.1941 | 134.4843 | 0 | 333.1491 | 89.1499 | 192.2949 | 32.4317 | 108.3439 | 173.7389 | 233.9226 | 85.9224 | 69.577 | 69.577 | 67.8982 | 89.2235 | 41.0562 | 133.4596 | 46.9281 | 32.4317 | 373.6172 | 88.0317 | 39.3785 | 121.8524 | 57.5815 | 47.0298 | 140.3196 | 67.233 | 217.6718 | 70.0049 | 78.367 | 89.1499 | 257.1338 | 90.716 | 39.3785 | 93.8434 | 44.7408 | 43.5727 | 83.8645 | 69.577 | 16.7817 | 80.5508 | 235.8859 | 112.1989 | 128.5985 | 89.1499 | 117.6452 | 69.577 | 69.577 | 74.8388 | 137.1352 | 54.9091 | 131.1564 | 162.8249 | 47.767 | 39.3785 | 112.3583 | 77.1267 | 67.233 | 16.7817 | 93.4365 | 275.7568 | 0 | 69.537 | 6.2164 | 68.5676 | 127.1851 | 275.4305 | 33.9699 | 55.6818 | 190.0767 | 69.655 | 112.071 | 104.293 | 205.7029 | 180.7827 | 85.7113 | 37.4562 | 231.2476 | 168.3057 | 75.9365 | 201.4104 | 128.81 | 35.5791 | 6.2164 | 87.5674 | 288.0724 | 108.7732 | 203.7554 | 80.5508 | 223.6898 | 123.7374 | 124.746
17 | 204.8566 | 123.2728 | 47.5392 | 127.2082 | 38.8657 | 146.4959 | 150.9666 | 58.6971 | 87.9889 | 172.8237 | 18.4063 | 53.7683 | 57.3633 | 54.4547 | 68.6709 | 220.6058 | 60.1013 | 49.9684 | 18.4063 | 122.911 | 76.1888 | 132.7329 | 0 | 328.8105 | 87.9889 | 189.7906 | 32.0094 | 106.9329 | 171.4763 | 230.8763 | 84.8035 | 68.6709 | 68.6709 | 67.014 | 88.0616 | 40.5215 | 131.7216 | 46.317 | 32.0094 | 368.7516 | 86.8853 | 38.8657 | 120.2656 | 56.8316 | 46.4174 | 138.4922 | 66.3574 | 214.8371 | 69.0932 | 77.3465 | 87.9889 | 253.7852 | 89.5346 | 38.8657 | 92.6213 | 44.1581 | 43.0053 | 82.7723 | 68.6709 | 16.5631 | 79.5018 | 232.814 | 110.7378 | 126.9238 | 87.9889 | 116.1131 | 68.6709 | 68.6709 | 73.8642 | 135.3494 | 54.1941 | 129.4484 | 160.7044 | 47.1449 | 38.8657 | 110.8951 | 76.1223 | 66.3574 | 16.5631 | 92.2197 | 272.1657 | 0 | 68.6314 | 6.1354 | 67.6747 | 125.5287 | 271.8436 | 33.5275 | 54.9567 | 187.6014 | 68.7479 | 110.6115 | 102.9348 | 203.024 | 178.4284 | 84.5951 | 36.9684 | 228.2361 | 166.1138 | 74.9476 | 198.7874 | 127.1326 | 35.1158 | 6.1354 | 86.427 | 284.3208 | 107.3566 | 201.1019 | 79.5018 | 220.7767 | 122.126 | 123.1215
18 | 199.8022 | 120.2314 | 46.3663 | 124.0697 | 37.9067 | 142.8814 | 147.2419 | 57.2489 | 85.818 | 168.5597 | 17.9521 | 52.4417 | 55.948 | 53.1112 | 66.9767 | 215.1629 | 58.6184 | 48.7355 | 17.9521 | 119.8785 | 74.309 | 129.4581 | 0 | 320.6979 | 85.818 | 185.108 | 31.2196 | 104.2946 | 167.2456 | 225.18 | 82.7111 | 66.9767 | 66.9767 | 65.3606 | 85.8889 | 39.5217 | 128.4717 | 45.1742 | 31.2196 | 359.6536 | 84.7416 | 37.9067 | 117.2983 | 55.4294 | 45.2721 | 135.0753 | 64.7202 | 209.5365 | 67.3885 | 75.4381 | 85.818 | 247.5236 | 87.3256 | 37.9067 | 90.3361 | 43.0686 | 41.9442 | 80.7301 | 66.9767 | 16.1545 | 77.5403 | 227.0699 | 108.0056 | 123.7923 | 85.818 | 113.2483 | 66.9767 | 66.9767 | 72.0418 | 132.0099 | 52.8569 | 126.2546 | 156.7394 | 45.9817 | 37.9067 | 108.159 | 74.2441 | 64.7202 | 16.1545 | 89.9444 | 265.4506 | 0 | 66.9381 | 5.984 | 66.005 | 122.4316 | 265.1365 | 32.7003 | 53.6008 | 182.9728 | 67.0517 | 107.8824 | 100.3951 | 198.0149 | 174.0261 | 82.5079 | 36.0563 | 222.6049 | 162.0154 | 73.0984 | 193.8828 | 123.9959 | 34.2494 | 5.984 | 84.2947 | 277.3059 | 104.7079 | 196.1402 | 77.5403 | 215.3296 | 119.1128 | 120.0838
19 | 205.2365 | 123.5015 | 47.6274 | 127.4442 | 38.9377 | 146.7675 | 151.2466 | 58.806 | 88.1521 | 173.1442 | 18.4404 | 53.868 | 57.4697 | 54.5557 | 68.7983 | 221.0149 | 60.2127 | 50.0611 | 18.4404 | 123.139 | 76.3301 | 132.9791 | 0 | 329.4203 | 88.1521 | 190.1426 | 32.0687 | 107.1313 | 171.7944 | 231.3045 | 84.9607 | 68.7983 | 68.7983 | 67.1383 | 88.2249 | 40.5967 | 131.9659 | 46.4029 | 32.0687 | 369.4355 | 87.0464 | 38.9377 | 120.4886 | 56.937 | 46.5035 | 138.7491 | 66.4805 | 215.2355 | 69.2214 | 77.4899 | 88.1521 | 254.2558 | 89.7007 | 38.9377 | 92.7931 | 44.24 | 43.085 | 82.9259 | 68.7983 | 16.5938 | 79.6492 | 233.2458 | 110.9431 | 127.1592 | 88.1521 | 116.3284 | 68.7983 | 68.7983 | 74.0012 | 135.6004 | 54.2946 | 129.6885 | 161.0025 | 47.2323 | 38.9377 | 111.1008 | 76.2634 | 66.4805 | 16.5938 | 92.3907 | 272.6704 | 0 | 68.7587 | 6.1468 | 67.8002 | 125.7615 | 272.3478 | 33.5897 | 55.0586 | 187.9493 | 68.8754 | 110.8166 | 103.1257 | 203.4006 | 178.7593 | 84.7519 | 37.037 | 228.6594 | 166.4219 | 75.0866 | 199.1561 | 127.3683 | 35.1809 | 6.1468 | 86.5873 | 284.8481 | 107.5557 | 201.4749 | 79.6492 | 221.1862 | 122.3525 | 123.3498
20 | 211.7618 | 127.4281 | 49.1417 | 131.4961 | 40.1757 | 151.4339 | 156.0554 | 60.6756 | 90.9548 | 178.6492 | 19.0267 | 55.5807 | 59.2969 | 56.2903 | 70.9857 | 228.042 | 62.1272 | 51.6527 | 19.0267 | 127.0541 | 78.7569 | 137.2071 | 0 | 339.894 | 90.9548 | 196.1881 | 33.0883 | 110.5374 | 177.2564 | 238.6586 | 87.662 | 70.9857 | 70.9857 | 69.2729 | 91.0299 | 41.8874 | 136.1617 | 47.8782 | 33.0883 | 381.1814 | 89.814 | 40.1757 | 124.3194 | 58.7473 | 47.982 | 143.1605 | 68.5942 | 222.0788 | 71.4222 | 79.9536 | 90.9548 | 262.3397 | 92.5527 | 40.1757 | 95.7434 | 45.6466 | 44.4549 | 85.5624 | 70.9857 | 17.1214 | 82.1816 | 240.6616 | 114.4705 | 131.2021 | 90.9548 | 120.027 | 70.9857 | 70.9857 | 76.354 | 139.9117 | 56.0208 | 133.8118 | 166.1214 | 48.7341 | 40.1757 | 114.6331 | 78.6882 | 68.5942 | 17.1214 | 95.3282 | 281.3398 | 0 | 70.9448 | 6.3422 | 69.9558 | 129.76 | 281.0069 | 34.6577 | 56.8092 | 193.925 | 71.0653 | 114.34 | 106.4045 | 209.8675 | 184.4428 | 87.4466 | 38.2145 | 235.9295 | 171.7132 | 77.4739 | 205.4881 | 131.4179 | 36.2994 | 6.3422 | 89.3403 | 293.9047 | 110.9754 | 207.8806 | 82.1816 | 228.2186 | 126.2426 | 127.2716
21 | 207.611 | 124.9303 | 48.1784 | 128.9187 | 39.3882 | 148.4656 | 152.9965 | 59.4863 | 89.172 | 175.1474 | 18.6537 | 54.4913 | 58.1346 | 55.1869 | 69.5943 | 223.572 | 60.9094 | 50.6403 | 18.6537 | 124.5637 | 77.2132 | 134.5176 | 0 | 333.2316 | 89.172 | 192.3425 | 32.4397 | 108.3707 | 173.782 | 233.9806 | 85.9437 | 69.5943 | 69.5943 | 67.9151 | 89.2456 | 41.0664 | 133.4927 | 46.9397 | 32.4397 | 373.7098 | 88.0535 | 39.3882 | 121.8826 | 57.5958 | 47.0415 | 140.3544 | 67.2496 | 217.7257 | 70.0222 | 78.3864 | 89.172 | 257.1975 | 90.7385 | 39.3882 | 93.8667 | 44.7519 | 43.5835 | 83.8853 | 69.5943 | 16.7858 | 80.5708 | 235.9444 | 112.2267 | 128.6304 | 89.172 | 117.6743 | 69.5943 | 69.5943 | 74.8573 | 137.1692 | 54.9227 | 131.1889 | 162.8652 | 47.7788 | 39.3882 | 112.3862 | 77.1458 | 67.2496 | 16.7858 | 93.4596 | 275.8252 | 0 | 69.5542 | 6.2179 | 68.5846 | 127.2166 | 275.4988 | 33.9783 | 55.6956 | 190.1238 | 69.6723 | 112.0988 | 104.3188 | 205.7538 | 180.8275 | 85.7325 | 37.4655 | 231.3049 | 168.3474 | 75.9553 | 201.4603 | 128.842 | 35.5879 | 6.2179 | 87.5891 | 288.1437 | 108.8001 | 203.8059 | 80.5708 | 223.7453 | 123.7681 | 124.7769
22 | 199.2885 | 119.9222 | 46.2471 | 123.7507 | 37.8093 | 142.514 | 146.8633 | 57.1017 | 85.5973 | 168.1263 | 17.906 | 52.3069 | 55.8041 | 52.9746 | 66.8044 | 214.6096 | 58.4677 | 48.6102 | 17.906 | 119.5702 | 74.1179 | 129.1252 | 0 | 319.8733 | 85.5973 | 184.632 | 31.1393 | 104.0264 | 166.8155 | 224.601 | 82.4985 | 66.8044 | 66.8044 | 65.1925 | 85.668 | 39.4201 | 128.1414 | 45.0581 | 31.1393 | 358.7288 | 84.5237 | 37.8093 | 116.9967 | 55.2869 | 45.1557 | 134.7279 | 64.5538 | 208.9977 | 67.2152 | 75.2441 | 85.5973 | 246.8872 | 87.101 | 37.8093 | 90.1038 | 42.9579 | 41.8364 | 80.5226 | 66.8044 | 16.1129 | 77.3409 | 226.486 | 107.7279 | 123.474 | 85.5973 | 112.9571 | 66.8044 | 66.8044 | 71.8565 | 131.6705 | 52.721 | 125.9299 | 156.3364 | 45.8635 | 37.8093 | 107.8809 | 74.0532 | 64.5538 | 16.1129 | 89.7131 | 264.7681 | 0 | 66.766 | 5.9687 | 65.8352 | 122.1168 | 264.4548 | 32.6162 | 53.4629 | 182.5023 | 66.8793 | 107.605 | 100.1369 | 197.5057 | 173.5786 | 82.2957 | 35.9636 | 222.0325 | 161.5988 | 72.9104 | 193.3843 | 123.677 | 34.1613 | 5.9687 | 84.0779 | 276.5928 | 104.4386 | 195.6359 | 77.3409 | 214.7759 | 118.8066 | 119.775
23 | 188.2917 | 113.3049 | 43.6951 | 116.9221 | 35.7229 | 134.6501 | 138.7594 | 53.9508 | 80.874 | 158.849 | 16.9179 | 49.4205 | 52.7249 | 50.0515 | 63.1182 | 202.7674 | 55.2414 | 45.9279 | 16.9179 | 112.9723 | 70.0281 | 122 | 0 | 302.2226 | 80.874 | 174.444 | 29.4211 | 98.2863 | 157.6106 | 212.2074 | 77.9462 | 63.1182 | 63.1182 | 61.5952 | 80.9408 | 37.2449 | 121.0705 | 42.5717 | 29.4211 | 338.9341 | 79.8597 | 35.7229 | 110.5408 | 52.2362 | 42.664 | 127.2936 | 60.9917 | 197.4652 | 63.5063 | 71.0922 | 80.874 | 233.2639 | 82.2948 | 35.7229 | 85.1319 | 40.5875 | 39.5278 | 76.0793 | 63.1182 | 15.2238 | 73.0732 | 213.9885 | 101.7834 | 116.6606 | 80.874 | 106.7241 | 63.1182 | 63.1182 | 67.8915 | 124.4049 | 49.8119 | 118.9811 | 147.7097 | 43.3327 | 35.7229 | 101.928 | 69.967 | 60.9917 | 15.2238 | 84.7627 | 250.1581 | 0 | 63.0818 | 5.6393 | 62.2024 | 115.3784 | 249.8621 | 30.8165 | 50.5129 | 172.4318 | 63.1889 | 101.6674 | 94.6114 | 186.6073 | 164.0005 | 77.7546 | 33.9791 | 209.7808 | 152.6817 | 68.8872 | 182.7133 | 116.8525 | 32.2763 | 5.6393 | 79.4385 | 261.3304 | 98.6757 | 184.8407 | 73.0732 | 202.9245 | 112.2508 | 113.1658
24 | 177.4019 | 106.7519 | 41.1681 | 110.1599 | 33.6569 | 126.8626 | 130.7342 | 50.8306 | 76.1967 | 149.662 | 15.9395 | 46.5623 | 49.6755 | 47.1568 | 59.4677 | 191.0405 | 52.0466 | 43.2717 | 15.9395 | 106.4386 | 65.978 | 114.9442 | 0 | 284.7437 | 76.1967 | 164.3551 | 27.7195 | 92.6019 | 148.4953 | 199.9345 | 73.4382 | 59.4677 | 59.4677 | 58.0329 | 76.2596 | 35.0909 | 114.0684 | 40.1096 | 27.7195 | 319.3319 | 75.241 | 33.6569 | 104.1477 | 49.2151 | 40.1966 | 119.9316 | 57.4643 | 186.0448 | 59.8334 | 66.9806 | 76.1967 | 219.7731 | 77.5353 | 33.6569 | 80.2083 | 38.2401 | 37.2418 | 71.6793 | 59.4677 | 14.3433 | 68.847 | 201.6125 | 95.8968 | 109.9136 | 76.1967 | 100.5517 | 59.4677 | 59.4677 | 63.965 | 117.21 | 46.931 | 112.0998 | 139.167 | 40.8266 | 33.6569 | 96.033 | 65.9204 | 57.4643 | 14.3433 | 79.8605 | 235.6903 | 0 | 59.4335 | 5.3132 | 58.605 | 108.7055 | 235.4114 | 29.0342 | 47.5915 | 162.4592 | 59.5344 | 95.7875 | 89.1396 | 175.815 | 154.5156 | 73.2577 | 32.0139 | 197.6481 | 143.8514 | 64.9032 | 172.1461 | 110.0944 | 30.4096 | 5.3132 | 74.8442 | 246.2164 | 92.9688 | 174.1505 | 68.847 | 191.1885 | 105.7588 | 106.6209

## Nodos_Correspondencia
Correspondencia id <-> subestacion
Hoja auxiliar.
id | subestacion | subarea_completa | grupo | MVA_trafo | demanda_media_MW | n_gen_term | n_hidro | n_renov | n_lineas
ALFEEEB | ALFEREZ (EEB) | SubArea Valle | A | 900 | 182.6103 | 1 | 1 | 0 | 4
ALFEII | ALFEREZ II | SubArea Valle | A | 361 | 109.8861 | 0 | 0 | 0 | 2
ALTA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta | B | 0 | 42.3767 | 0 | 0 | 0 | 3
ALTOANCH | ALTO ANCHICAYA | SubArea Valle | A | 387 | 113.3941 | 0 | 0 | 0 | 2
ANCOSU2 | ANCON SUR (ISA) | SubArea Antioquia | B | 0 | 34.6451 | 0 | 0 | 0 | 3
ANCOSUR | ANCON SUR (EPM) | SubArea Antioquia | A | 1300 | 130.5872 | 0 | 0 | 0 | 4
ANTI | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | A | 1354 | 134.5725 | 0 | 1 | 0 | 3
ARME | ARMENIA | SubArea CQR | A | 230 | 52.3229 | 0 | 0 | 0 | 2
BACA | BACATA | SubArea Bogota | B | 0 | 78.4338 | 0 | 0 | 0 | 4
BALS | BALSILLAS | SubArea Bogota | A | 420 | 154.056 | 0 | 0 | 0 | 2
BANA | BANADIA | SubArea Arauca | A | 50 | 16.4074 | 0 | 0 | 0 | 2
BARBANTI | BARBOSA (ANTIOQUIA) | SubArea Antioquia | A | 180 | 47.9294 | 0 | 0 | 0 | 6
BARR | BARRANCA | SubArea Santander | A | 480 | 51.134 | 0 | 0 | 0 | 2
BELECUCU | BELEN (CUCUTA) | SubArea Norte de Santander | A | 262 | 48.5412 | 0 | 0 | 0 | 2
BELL | BELLO | SubArea Antioquia | A | 360 | 61.2137 | 0 | 0 | 0 | 3
BETA | BETANIA | SubArea Huila-Tolima | A | 960.7 | 196.6492 | 0 | 3 | 1 | 5
BOLI | BOLIVAR | SubArea Bolivar | B | 0 | 53.5746 | 1 | 0 | 0 | 5
BUCA | BUCARAMANGA | SubArea Santander | A | 340 | 44.5421 | 0 | 0 | 0 | 3
CANOLIMO | CAÑO LIMON | SubArea Arauca | A | 50 | 16.4074 | 0 | 0 | 0 | 1
CARA | CARACOLI | SubArea Atlantico | A | 360 | 109.5636 | 0 | 0 | 0 | 4
CART | CARTAGENA | SubArea Bolivar | A | 78 | 67.9151 | 1 | 0 | 0 | 2
CART2 | CARTAGO | SubArea Valle | A | 423.5 | 118.3188 | 0 | 0 | 0 | 2
CERR500 | CERROMATOSO | SubArea Cerromatoso | A | 960 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
CHIN | CHINU | SubArea Cordoba_Sucre | A | 900 | 293.1035 | 0 | 0 | 1 | 6
CHIV | CHIVOR | SubArea Bogota | B | 0 | 78.4338 | 0 | 1 | 0 | 3
CIRC | CIRCO | SubArea Bogota | A | 504 | 169.1804 | 0 | 0 | 0 | 3
COMU | COMUNEROS | SubArea Santander | B | 0 | 28.5333 | 0 | 0 | 0 | 3
CUES | CUESTECITAS | SubArea GCM | A | 325 | 95.3206 | 0 | 0 | 0 | 3
ELBOSQ | EL BOSQUE | SubArea Bolivar | A | 540 | 152.8549 | 1 | 0 | 0 | 2
ELCOPE | EL COPEY | SubArea GCM | A | 1100 | 205.8044 | 0 | 0 | 3 | 6
ELRIO | EL RIO | SubArea Atlantico | B | 0 | 75.5943 | 0 | 0 | 0 | 2
ELSALT | EL SALTO (EPM) | SubArea Antioquia | A | 360 | 61.2137 | 0 | 1 | 0 | 4
ENVI | ENVIGADO | SubArea Antioquia | A | 360 | 61.2137 | 0 | 0 | 0 | 3
ESME | ESMERALDA | SubArea CQR | A | 306 | 59.7366 | 0 | 1 | 0 | 6
FUND | FUNDACION | SubArea GCM | A | 207 | 78.4986 | 0 | 0 | 0 | 3
GUADIV | GUADALUPE IV | SubArea Antioquia | A | 20 | 36.1211 | 0 | 1 | 0 | 4
GUAJ | GUAJIRA | SubArea GCM | A | 480 | 117.4174 | 1 | 0 | 0 | 3
GUAT | GUATAPE | SubArea Antioquia | A | 90 | 41.2872 | 0 | 1 | 0 | 7
GUAT2 | GUATIGUARA | SubArea Santander | B | 0 | 28.5333 | 0 | 0 | 0 | 7
GUAV | GUAVIO | SubArea Bogota | A | 1390 | 328.7072 | 1 | 1 | 0 | 6
GUAY | GUAYABAL | SubArea Antioquia | A | 580 | 77.45 | 0 | 0 | 0 | 2
HELI | HELICONIA | SubArea Antioquia | B | 0 | 34.6451 | 0 | 0 | 0 | 4
IBAG | IBAGUE | SubArea Huila-Tolima | A | 300 | 107.2054 | 0 | 0 | 0 | 3
JAGU | JAGUAS | SubArea Antioquia | A | 217 | 50.66 | 0 | 1 | 0 | 2
JAMO | JAMONDINO | SubArea Cauca-Narino | A | 26.2 | 41.3767 | 0 | 0 | 0 | 3
JUAN | JUANCHITO | SubArea Valle | A | 461.6 | 123.4527 | 0 | 0 | 0 | 4
LAENEA | LA ENEA | SubArea CQR | A | 300 | 59.1513 | 0 | 0 | 0 | 2
LAGUAC | LA GUACA | SubArea Bogota | A | 628 | 191.507 | 0 | 1 | 0 | 2
LAHERM | LA HERMOSA | SubArea CQR | A | 325 | 61.5901 | 0 | 0 | 0 | 2
LALOMA | LA LOMA | SubArea GCM | A | 140 | 68.9471 | 0 | 0 | 0 | 2
LAMESA | LA MESA | SubArea Bogota | B | 0 | 78.4338 | 0 | 0 | 0 | 5
LAREFO | LA REFORMA | SubArea Meta | A | 490 | 226.2255 | 0 | 0 | 0 | 3
LASIER | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | SubArea Antioquia | A | 612 | 79.8117 | 1 | 0 | 0 | 3
LATASA | LA TASAJERA | SubArea Antioquia | B | 0 | 34.6451 | 0 | 1 | 0 | 3
LAVIRG2 | LA VIRGINIA | SubArea CQR | A | 540 | 82.5631 | 1 | 0 | 2 | 7
LOSPALO | LOS PALOS | SubArea Santander | A | 230 | 39.3628 | 0 | 0 | 0 | 5
MALE | MALENA | SubArea Antioquia | A | 50 | 38.3351 | 0 | 0 | 0 | 2
MIELI | MIEL I | SubArea CQR | A | 450 | 73.7837 | 0 | 1 | 0 | 2
MIRA | MIRAFLORES | SubArea Antioquia | A | 360 | 61.2137 | 0 | 0 | 0 | 3
MOCOJUNI | MOCOA (JUNIN) | SubArea Putumayo | B | 0 | 14.7645 | 0 | 0 | 0 | 2
MONTISA | MONTERIA (ISA) | SubArea Cordoba_Sucre | B | 0 | 70.8683 | 0 | 0 | 0 | 2
NORO | NOROESTE | SubArea Bogota | A | 717 | 207.5317 | 0 | 0 | 0 | 4
NUEVBARR | NUEVA BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | A | 245 | 98.7123 | 0 | 0 | 0 | 3
NUEVCUES | NUEVA CUESTECITAS | SubArea GCM | A | 450 | 113.1406 | 0 | 0 | 0 | 2
NUEVESPE | NUEVA ESPERANZA | SubArea Bogota | B | 0 | 78.4338 | 0 | 0 | 0 | 6
OCAN | OCAÑA | SubArea Norte de Santander | A | 1073 | 103.5038 | 0 | 0 | 2 | 4
OCCI | OCCIDENTE | SubArea Antioquia | A | 360 | 61.2137 | 0 | 0 | 0 | 4
ORIE | ORIENTE | SubArea Antioquia | A | 360 | 61.2137 | 0 | 0 | 0 | 3
PAEZ | PAEZ | SubArea Cauca-Narino | A | 90 | 65.8429 | 0 | 0 | 0 | 2
PAIP | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | A | 90 | 120.6511 | 1 | 0 | 0 | 1
PALE | PALENQUE | SubArea Santander | A | 420 | 48.3089 | 0 | 0 | 0 | 2
PANC | PANCE | SubArea Valle | A | 401.8 | 115.391 | 0 | 0 | 0 | 4
PARA | PARAISO | SubArea Bogota | A | 360 | 143.2528 | 0 | 1 | 0 | 2
PLAY | PLAYAS | SubArea Antioquia | A | 100 | 42.0252 | 0 | 1 | 0 | 3
PORCII | PORCE II (EEPPM) | SubArea Antioquia | B | 0 | 34.6451 | 0 | 1 | 0 | 3
PORCIII | PORCE III | SubArea Antioquia | A | 870 | 98.8525 | 0 | 1 | 0 | 4
PRIM | PRIMAVERA | SubArea Antioquia | A | 450 | 67.8558 | 0 | 0 | 0 | 9
PURN230 | PURNIO | SubArea CQR | A | 300 | 59.1513 | 0 | 0 | 0 | 4
RENA | RENACER | SubArea Putumayo | B | 0 | 14.7645 | 0 | 0 | 0 | 2
RIOCORD | RIO CORDOBA | SubArea GCM | A | 233 | 82.2051 | 0 | 0 | 0 | 3
SABA | SABANALARGA | SubArea Atlantico | A | 1770 | 242.61 | 0 | 0 | 3 | 7
SAHA | SAHAGUN | SubArea Cordoba_Sucre | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
SALV | SALVAJINA | SubArea Valle | B | 0 | 61.1784 | 0 | 1 | 0 | 2
SAMO | SAMORE | SubArea Arauca | B | 0 | 5.4691 | 0 | 0 | 0 | 2
SANANTO | SAN ANTONIO | SubArea Boyaca-Casanare | B | 0 | 60.3256 | 0 | 0 | 0 | 1
SANBERN | SAN BERNARDINO | SubArea Cauca-Narino | A | 210 | 111.897 | 0 | 0 | 0 | 4
SANCARL | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | A | 2814 | 242.3229 | 1 | 1 | 1 | 8
SANFELI | SAN FELIPE | SubArea CQR | B | 0 | 29.8866 | 0 | 0 | 0 | 3
SANJUAN | SAN JUAN (GEB) | SubArea GCM | B | 0 | 48.9887 | 0 | 0 | 0 | 2
SANMARC | SAN MARCOS (VALLE) | SubArea Valle | A | 786 | 167.2289 | 0 | 0 | 0 | 5
SANMAT2 | SAN MATEO (CUCUTA) | SubArea Norte de Santander | A | 450 | 61.2823 | 0 | 0 | 0 | 3
SANMATE | SAN MATEO (BOGOTA) | SubArea Bogota | A | 112 | 98.5997 | 0 | 0 | 0 | 2
SANTMART | SANTA MARTA | SubArea GCM | A | 300 | 91.7566 | 0 | 0 | 0 | 3
SOCH | SOCHAGOTA | SubArea Boyaca-Casanare | A | 180 | 180.9767 | 2 | 0 | 0 | 4
SOGA | SOGAMOSO | SubArea Santander | A | 2772 | 159.052 | 1 | 1 | 0 | 6
SURIDELS | SURIA (DELSUR) | SubArea Meta | B | 0 | 75.4085 | 0 | 0 | 0 | 2
TASA | TASAJERO | SubArea Norte de Santander | A | 32 | 32.9538 | 1 | 0 | 0 | 4
TEBS | TEBSA | SubArea Atlantico | A | 1355 | 203.4509 | 1 | 0 | 0 | 3
TERM | TERMOCANDELARIA | SubArea Bolivar | A | 514 | 148.0748 | 1 | 0 | 0 | 2
TERM3 | TERMOCOL | SubArea GCM | A | 125 | 66.8087 | 1 | 0 | 0 | 3
TERM4 | TERMOFLORES | SubArea Atlantico | A | 1076.8 | 177.2002 | 1 | 0 | 0 | 3
TERN | TERNERA | SubArea Bolivar | A | 325 | 113.3267 | 0 | 0 | 0 | 3
TESA | TESALIA | SubArea Cauca-Narino | B | 0 | 31.3024 | 0 | 1 | 0 | 4
TOLE | TOLEDO | SubArea Arauca | B | 0 | 5.4691 | 0 | 0 | 0 | 2
TOLU | TOLUVIEJO | SubArea Cordoba_Sucre | A | 25 | 77.0415 | 0 | 0 | 0 | 2
TORC | TORCA | SubArea Bogota | A | 972 | 253.4451 | 0 | 0 | 0 | 3
TULU | TULUNI | SubArea Huila-Tolima | A | 215 | 95.6983 | 0 | 0 | 0 | 2
TUNA | TUNAL | SubArea Bogota | A | 560 | 179.2634 | 0 | 0 | 0 | 3
URAB | URABA | SubArea Cordoba_Sucre | B | 0 | 70.8683 | 0 | 0 | 0 | 2
URRA | URRA | SubArea Cordoba_Sucre | A | 510 | 196.8016 | 0 | 1 | 0 | 2
VALL | VALLEDUPAR | SubArea GCM | A | 420 | 108.8638 | 0 | 0 | 0 | 2
YUMB | YUMBO | SubArea Valle | A | 360 | 109.7512 | 0 | 0 | 0 | 5

## Ubicacion_Generacion
Trazabilidad de la ubicacion de generacion
Hoja auxiliar. Regla: punto de conexion PARATEC; si cae fuera del STN, mayor nodo del grupo A de la subarea.
recurso | MW | punto_conexion_PARATEC | subestacion_asignada | regla
G_ANT_GAS/TERMOCENTRO CC | 335.48 | TERMOCENTRO 230 | SAN CARLOS | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_BOG_CAR/ZIPAEMG 2 | 37.5 | TERMOZIPA 115 | GUAVIO | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_BOG_CAR/ZIPAEMG 3 | 63 | TERMOZIPA 115 | GUAVIO | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_BOG_CAR/ZIPAEMG 4 | 64 | TERMOZIPA 115 | GUAVIO | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_BOG_CAR/ZIPAEMG 5 | 63 | TERMOZIPA 115 | GUAVIO | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_BOL_GAS/PROELECTRICA 1 | 55 | PROELECTRICA 66 | EL BOSQUE | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_BOL_GAS/PROELECTRICA 2 | 55 | PROELECTRICA 66 | EL BOSQUE | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_BYC_BIO/VILLANUEVA 1 | 28 | AGUACLARA 115 | SOCHAGOTA | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_BYC_GAS/TERMOYOPAL 1 | 22.52 | YOPAL 115 | SOCHAGOTA | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_BYC_GAS/TERMOYOPAL 2 | 38.5 | YOPAL 115 | SOCHAGOTA | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_BYC_GAS/TERMOYOPAL G3 | 65.4 | YOPAL 115 | SOCHAGOTA | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_BYC_GAS/TERMOYOPAL G4 | 76.94 | YOPAL 115 | SOCHAGOTA | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_BYC_GAS/TERMOYOPAL G5 | 65.4 | YOPAL 115 | SOCHAGOTA | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_CQR_JET/TERMODORADA 1 | 58.9 | LA DORADA 115 | LA VIRGINIA | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_CER_CAR/GECELCA 32 | 306 | GECELCA 110 | CERROMATOSO | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_SAN_GAS/MERILECTRICA 1 | 186.5 | MERILECTRICA 230 | SOGAMOSO | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_VAL_ACP/TERMOEMCALI CC | 265.5 | GUACHAL 115 | ALFEREZ (EEB) | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
G_VAL_ACP/TERMOVALLE CC | 241 | TERMOVALLE 115 | ALFEREZ (EEB) | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
embalse CALIMA | 132 | CALIMA 115 kV | ALFEREZ (EEB) | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
embalse PRADO | 51 | PRADO 115 kV | BETANIA | punto de conexion fuera del STN -> mayor nodo A de la subarea
HFA_HTO | 136 | - | BETANIA | sin planta de filo de agua casada en la subarea
R01_ATL | 50 | Usolar sin punto de conexion | SABANALARGA | PARATEC no publica punto de conexion para solar
R02_GCM | 68 | Usolar sin punto de conexion | EL COPEY | PARATEC no publica punto de conexion para solar
R03_GCM | 100 | Usolar sin punto de conexion | EL COPEY | PARATEC no publica punto de conexion para solar
R04_ATL | 370 | Usolar sin punto de conexion | SABANALARGA | PARATEC no publica punto de conexion para solar
R05_ATL | 200 | Usolar sin punto de conexion | SABANALARGA | PARATEC no publica punto de conexion para solar
R06_NDS | 84.38 | Usolar sin punto de conexion | OCAÑA | PARATEC no publica punto de conexion para solar
R07_GCM | 150 | Usolar sin punto de conexion | EL COPEY | PARATEC no publica punto de conexion para solar
R08_CSU | 106.3 | Usolar sin punto de conexion | CHINU | PARATEC no publica punto de conexion para solar
R09_CQR | 330 | Usolar sin punto de conexion | LA VIRGINIA | PARATEC no publica punto de conexion para solar
R10_CQR | 96 | Usolar sin punto de conexion | LA VIRGINIA | PARATEC no publica punto de conexion para solar
R11_ANT | 120 | Usolar sin punto de conexion | SAN CARLOS | PARATEC no publica punto de conexion para solar
R12_HTO | 160 | Usolar sin punto de conexion | BETANIA | PARATEC no publica punto de conexion para solar
R13_NDS | 35 | Usolar sin punto de conexion | OCAÑA | PARATEC no publica punto de conexion para solar

## Fuentes
Fuentes y trazabilidad
Hoja auxiliar.
dato | archivo_de_origen | fecha_consulta | transformacion
Topologia STN | PARATEC_Subestaciones/Lineas_14-08-2026 | 2026-08-16 | 132 subestaciones >= 220 kV; unificacion de patios (16e.1); 16 nodos aislados excluidos -> 112 nodos, 186 lineas
Demanda nodal | demanda_18nodos.xlsx + PARATEC transformadores | 2026-08-16 | Reparto hibrido 50% proporcional a MVA + 50% uniforme
Generacion termica | PARATEC_Uterminca + generadores_18nodos.xlsx | 2026-08-16 | Agregados del caso COL18 repartidos por planta
Generacion hidraulica | PARATEC_Uhidraulica + hidraulicos_18nodos | 2026-08-16 | Embalse -> planta -> punto de conexion
Renovables | PARATEC_Usolar | 2026-08-16 | Sin punto de conexion publicado: respaldo por subarea