## Phidráulica
Detalle de planta hidráulica
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [7 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA |  |  |  |  | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Modo de operación | Tipo de proceso productivo | Rampas [Si/No] | Unidades hidráulicas | Capacidad efectiva neta [MW] | Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] | Clasificación | Mínimo obligatorio [Si/No] | Arranque autónomo [Si/No] | Departamento | Municipio | Subárea
AGUA FRESCA | ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P | Operación | 10/04/2008 | No Despachada Centralmente | Generador | No | AGUA FRESCA 1 | 7,29 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | JERICÓ | SubArea Antioquia
ALEJANDRIA | GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 02/03/2017 | No Despachada Centralmente | Generador | No | ALEJANDRIA 1 ALEJANDRIA 2 ALEJANDRIA 3 | 17 | 1,063 | Normal | No | Si | ANTIOQUIA | ALEJANDRÍA | SubArea Antioquia
ALTO ANCHICAYA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Despachada Centralmente | Generador | No | ALTO ANCHICAYA 1 ALTO ANCHICAYA 2 ALTO ANCHICAYA 3 | 355 | 3,5092 | Cuenta con embalse | No | Si | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
ALTO TULUA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/05/2012 | No Despachada Centralmente | Generador | No | ALTO TULUA 1 ALTO TULUA 2 | 19,9 | 2,23 | Normal | No | No | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
AMAIME | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/01/2011 | No Despachada Centralmente | Generador | No | AMAIME 1 | 19,17 | 1,55 | Normal | No | No | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
AMALFI | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 05/08/2007 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | AMALFI 1 | 0,81 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
AMERICA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1997 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | AMERICA 1 | 0,41 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
AMOYA LA ESPERANZA | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 24/05/2013 | Despachada Centralmente | Generador | No | AMOYA LA ESPERANZA 1 AMOYA LA ESPERANZA 2 | 80 | 4,8544 | Filo de agua | No | No | TOLIMA | CHAPARRAL | SubArea Huila-Tolima
ASNAZU | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1934 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | ASNAZU 1 | 0,45 | 0 | Normal | No | No | CAUCA | SUÁREZ | SubArea Valle
AURES BAJO | AURES BAJO S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/12/2018 | No Despachada Centralmente | Generador | No | AURES BAJO 1 AURES BAJO 2 | 19,4 | 0,98 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SONSÓN | SubArea Antioquia
AUTOG ARGOS EL CAIRO | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 29/09/2017 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | No | AUTOG ARGOS EL CAIRO 1 | 6,5 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SANTA BÁRBARA | SubArea Antioquia
AUTOG AYURA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 26/10/1983 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | No | AUTOG AYURA 1 | 16,7 | 2,437 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia
AUTOG CANTAYUS | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 20/05/2017 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | No | AUTOG CANTAYUS 1 AUTOG CANTAYUS 2 | 4,32 | 1,433 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | CISNEROS | SubArea Antioquia
AUTOG CEMENTOS DEL NARE | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/09/2004 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | No | AUTOG CEMENTOS DEL NARE 1 | 9 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | SubArea Antioquia
AUTOG GOLOSINAS TRULULU | ENERXIA COLOMBIA SAS ESP | Operación | 15/12/2025 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | No | AUTOG GOLOSINAS TRULULU 1 | 3,3 | 0,8 | Normal | No | No | CALDAS | MANIZALES | SubArea CQR
AUTOG GRAN COLOMBIA GOLD | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 31/05/2022 | No Despachada Centralmente | Autogenerador | No | AUTOG GRAN COLOMBIA GOLD 1 | 1 | 1,9 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | REMEDIOS | SubArea Antioquia
BAJO ANCHICAYA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1957 | Despachada Centralmente | Generador | No | BAJO ANCHICAYA 1 BAJO ANCHICAYA 2 BAJO ANCHICAYA 3 BAJO ANCHICAYA 4 | 72 | 0,5905 | Cuenta con embalse | No | No | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BAJO TULUA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/01/2015 | No Despachada Centralmente | Generador | No | BAJO TULUA 1 BAJO TULUA 2 | 19,9 | 1,65 | Normal | No | No | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
BARROSO | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2012 | No Despachada Centralmente | Generador | No | BARROSO 1 BARROSO 2 | 19,9 | 3,2097 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SALGAR | SubArea Antioquia
BAYONA | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | Operación | 01/01/1943 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | BAYONA 1 | 0,6 | 0,001 | Normal | No | No | QUINDÍO | CALARCÁ | SubArea CQR
BELLO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1997 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | BELLO 1 | 0,35 | 1 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
BELMONTE | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1939 | No Despachada Centralmente | Generador | No | BELMONTE 1 | 3,4 | 0 | Normal | No | No | RISARALDA | PEREIRA | SubArea CQR
BETANIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/11/1987 | Despachada Centralmente | Generador | No | BETANIA 1 BETANIA 2 BETANIA 3 | 540 | 0,5895 | Cuenta con embalse | Si | Si | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima
CALDERAS | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 30/06/2006 | No Despachada Centralmente | Generador | No | CALDERAS 1 CALDERAS 2 | 19,9 | 1,3143 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
CALIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1967 | Despachada Centralmente | Generador | No | CALIMA 1 CALIMA 2 CALIMA 3 CALIMA 4 | 132 | 1,9765 | Cuenta con embalse | No | Si | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | SubArea Valle
CAMPESTRE (CALARCA) | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | Operación | 01/01/1956 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | CAMPESTRE (CALARCA) 1 | 0,7 | 0,001 | Normal | No | No | QUINDÍO | CALARCÁ | SubArea CQR
CAMPESTRE (EPM) | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1997 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | CAMPESTRE (EPM) 1 | 0,87 | 0,875 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
CARACOLI | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1935 | No Despachada Centralmente | Generador | No | CARACOLI 1 | 3,75 | 0,8011 | Filo de agua | No | No | ANTIOQUIA | CARACOLÍ | SubArea Antioquia
CARLOS LLERAS | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | Operación | 22/11/2015 | Despachada Centralmente | Generador | No | CARLOS LLERAS 1 CARLOS LLERAS 2 | 78 | 1,2048 | Filo de agua especial | No | No | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | SubArea Antioquia
CARUQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 28/01/2010 | No Despachada Centralmente | Generador | No | CARUQUIA 1 | 9,5 | 1,53 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | SubArea Antioquia
CASCADA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1954 | No Despachada Centralmente | Generador | No | CASCADA 1 | 3 | 0 | Normal | No | No | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
CAUYA | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | Operación | 25/04/2022 | No Despachada Centralmente | Generador | No | CAUYA 1 CAUYA 2 | 1,51 | 0,75 | Normal | No | No | CALDAS | ANSERMA | SubArea CQR
CHARQUITO | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 22/08/2003 | No Despachada Centralmente | Generador | No | CHARQUITO 1 | 19,4 | 1,1483 | Normal | No | No | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota
CHIVOR | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Operación | 23/05/1977 | Despachada Centralmente | Generador | No | CHIVOR 1 CHIVOR 2 CHIVOR 3 CHIVOR 4 CHIVOR 5 CHIVOR 6 CHIVOR 7 CHIVOR 8 | 1.000 | 6,9833 | Cuenta con embalse | No | Si | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
COCONUCO | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2000 | No Despachada Centralmente | Generador | No | COCONUCO 1 | 4,5 | 0 | Normal | No | No | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
COELLO | ENERGETICA S.A. E.S.P. | Operación | 10/12/2016 | No Despachada Centralmente | Generador | No | COELLO 1 | 1,2 | 0,001 | Normal | No | No | TOLIMA | COELLO | SubArea Huila-Tolima
CUCUANA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/07/2015 | Despachada Centralmente | Generador | No | CUCUANA 1 CUCUANA 2 | 56 | 5,9476 | Filo de agua | No | No | TOLIMA | RONCESVALLES | SubArea Huila-Tolima
CURRUCUCUES | ENERCO S.A. E.S.P. | Operación | 18/08/2010 | No Despachada Centralmente | Generador | No | CURRUCUCUES 1 | 1,25 | 0,52 | Normal | No | No | TOLIMA | ROVIRA | SubArea Huila-Tolima
DARIO VALENCIA SAMPER | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 10/11/2013 | Despachada Centralmente | Generador | No | DARIO VALENCIA SAMPER 1 DARIO VALENCIA SAMPER 2 DARIO VALENCIA SAMPER 5 | 150 | 7,9708 | Filo de agua | No | No | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
EL BOSQUE | ENERGIA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A.S E.S.P. | Operación | 01/01/1935 | No Despachada Centralmente | Generador | No | EL BOSQUE 1 | 2,28 | 0 | Normal | No | No | QUINDÍO | ARMENIA | SubArea CQR
EL COCUYO | P.CH EL COCUYO SAS ESP | Operación | 20/05/2016 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | EL COCUYO 1 | 0,7 | 0,1 | Normal | No | No | VALLE DEL CAUCA | VERSALLES | SubArea Valle
EL EDEN | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 02/03/2017 | No Despachada Centralmente | Generador | No | EL EDEN 1 EL EDEN 2 | 19,9 | 3,7092 | Normal | No | No | CALDAS | PENSILVANIA | SubArea CQR
EL LIMONAR | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 06/12/2003 | No Despachada Centralmente | Generador | No | EL LIMONAR 1 | 18 | 0 | Normal | No | No | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
EL MOLINO | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 19/04/2017 | No Despachada Centralmente | Generador | No | EL MOLINO 1 EL MOLINO 2 | 19,9 | 1,0236 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | COCORNÁ | SubArea Antioquia
EL POPAL | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2014 | No Despachada Centralmente | Generador | No | EL POPAL 1 EL POPAL 2 | 19,9 | 1,442 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | COCORNÁ | SubArea Antioquia
EL QUIMBO | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 16/11/2015 | Despachada Centralmente | Generador | No | EL QUIMBO 1 EL QUIMBO 2 | 400 | 1,1005 | Cuenta con embalse | Si | Si | HUILA | GIGANTE | SubArea Cauca-Narino
ESCUELA DE MINAS | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/09/2019 | Despachada Centralmente | Generador | No | ESCUELA DE MINAS 1 ESCUELA DE MINAS 2 ESCUELA DE MINAS 3 | 55 | 1,603 | Filo de agua | No | No | ANTIOQUIA | MARINILLA | SubArea Antioquia
ESMERALDA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1963 | Despachada Centralmente | Generador | No | ESMERALDA 1 ESMERALDA 2 | 30 | 1,3135 | Filo de agua | No | No | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
FLORIDA | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | No Despachada Centralmente | Generador | No | FLORIDA 21 FLORIDA 22 | 19,9 | 0,8333 | Normal | No | No | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
GUACAICA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | GUACAICA 1 | 0,86 | 0 | Normal | No | No | CALDAS | NEIRA | SubArea CQR
GUADALUPE III | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 31/10/1996 | Despachada Centralmente | Generador | No | GUADALUPE 31 GUADALUPE 32 GUADALUPE 33 GUADALUPE 34 GUADALUPE 35 GUADALUPE 36 | 270 | 4,6155 | Cuenta con embalse | No | Si | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | SubArea Antioquia
GUADALUPE IV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 31/10/1996 | Despachada Centralmente | Generador | No | GUADALUPE 41 GUADALUPE 42 GUADALUPE 43 | 202 | 3,6503 | Cuenta con embalse | No | No | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | SubArea Antioquia
GUANAQUITAS | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 30/06/2010 | No Despachada Centralmente | Generador | No | GUANAQUITAS 1 | 9,5 | 1,4984 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | SubArea Antioquia
GUATAPE | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Despachada Centralmente | Generador | No | GUATAPE 1 GUATAPE 2 GUATAPE 3 GUATAPE 4 GUATAPE 5 GUATAPE 6 GUATAPE 7 GUATAPE 8 | 560 | 7,2183 | Cuenta con embalse | No | Si | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUAVIO | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 19/03/1993 | Despachada Centralmente | Generador | No | GUAVIO 1 GUAVIO 2 GUAVIO 3 GUAVIO 4 GUAVIO 5 | 1.250 | 9,8457 | Cuenta con embalse | No | No | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
GUAVIO MENOR | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 27/04/2016 | No Despachada Centralmente | Generador | No | GUAVIO MENOR 1 | 9,9 | 0 | Normal | No | No | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
HIDROBARRANCAS | HIDROELECTRICA BARRANCAS SAS ESP | Operación | 26/11/2020 | No Despachada Centralmente | Generador | No | HIDROBARRANCAS 1 | 4,7 | 4,7 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | DABEIBA | SubArea Antioquia
HIDROMONTAÑITAS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/06/2012 | No Despachada Centralmente | Generador | No | HIDROMONTAÑITAS 1 HIDROMONTAÑITAS 2 | 19,9 | 3,7 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | DONMATÍAS | SubArea Antioquia
INSULA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 20/07/1995 | No Despachada Centralmente | Generador | No | INSULA 1 INSULA 2 INSULA 3 | 19 | 0,85 | Normal | No | No | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
INTERMEDIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | INTERMEDIA 1 | 0,96 | 0 | Normal | No | No | CALDAS | MANIZALES | SubArea CQR
INZA | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 05/02/2009 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | INZA 1 | 0,75 | 0 | Normal | No | No | CAUCA | INZÁ | SubArea Huila-Tolima
IQUIRA I | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1955 | No Despachada Centralmente | Generador | No | IQUIRA I 1 | 4,32 | 0 | Normal | No | No | HUILA | ÍQUIRA | SubArea Huila-Tolima
IQUIRA II | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1965 | No Despachada Centralmente | Generador | No | IQUIRA II 1 | 1,38 | 0 | Normal | No | No | HUILA | ÍQUIRA | SubArea Huila-Tolima
ITUANGO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/12/2022 | Despachada Centralmente | Generador | No | ITUANGO 1 ITUANGO 2 ITUANGO 3 ITUANGO 4 | 1.200 | 1,7262 | Cuenta con embalse | Si | No | ANTIOQUIA | ITUANGO | SubArea Antioquia
JAGUAS | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 01/07/1988 | Despachada Centralmente | Generador | No | JAGUAS 1 JAGUAS 2 | 170 | 2,3591 | Cuenta con embalse | No | Si | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | SubArea Antioquia
JUAN GARCIA | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Operación | 12/09/2018 | No Despachada Centralmente | Generador | No | JUAN GARCIA 1 JUAN GARCIA 2 | 4,52 | 1 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | LIBORINA | SubArea Antioquia
LA CASCADA ( ABEJORRAL) | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/09/2007 | No Despachada Centralmente | Generador | No | LA CASCADA ( ABEJORRAL) 1 | 3 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | SubArea Antioquia
LA CASCADA (ANTIOQUIA) | VATIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/07/2007 | No Despachada Centralmente | Generador | No | LA CASCADA (ANTIOQUIA) 1 | 2,3 | 0,001 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | SubArea Antioquia
LA CASCADA DE GRANADA | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/09/2023 | No Despachada Centralmente | Generador | No | LA CASCADA DE GRANADA 1 | 2,09 | 1,8 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | GRANADA | SubArea Antioquia
LA CHORRERA | HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA S.A.S E.S.P | Operación | 31/05/2022 | No Despachada Centralmente | Generador | No | LA CHORRERA 1 LA CHORRERA 2 | 15 | 10 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | SubArea Antioquia
LA FRISOLERA | SIGMA2 COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA SAS ESP | Operación | 29/04/2016 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | LA FRISOLERA 1 | 0,47 | 0,5625 | Normal | No | No | CALDAS | SALAMINA | SubArea CQR
LA GUACA | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/12/1986 | Despachada Centralmente | Generador | No | LA GUACA 1 LA GUACA 2 LA GUACA 3 | 324 | 8,6582 | Cuenta con embalse | No | Si | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
LA HERRADURA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 03/09/2004 | No Despachada Centralmente | Generador | No | LA HERRADURA 1 LA HERRADURA 2 | 19,8 | 0,0001 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | SubArea Antioquia
LA NAVETA | IAC ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 27/11/2014 | No Despachada Centralmente | Generador | No | LA NAVETA 1 | 4,8 | 0,1529 | Normal | No | No | CUNDINAMARCA | APULO | SubArea Bogota
LA PITA | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1965 | No Despachada Centralmente | Generador | No | LA PITA 1 | 1,42 | 0 | Normal | No | No | HUILA | GARZÓN | SubArea Huila-Tolima
LA REBUSCA | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 24/07/2014 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | LA REBUSCA 1 | 0,7 | 1,09 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | SubArea Antioquia
LA TASAJERA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 20/05/1994 | Despachada Centralmente | Generador | No | LA TASAJERA 1 LA TASAJERA 2 LA TASAJERA 3 | 306 | 7,8151 | Cuenta con embalse | No | Si | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | SubArea Antioquia
LA VUELTA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 22/11/2004 | No Despachada Centralmente | Generador | No | LA VUELTA 1 | 11,6 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | SubArea Antioquia
LAGUNETA | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 17/12/2014 | No Despachada Centralmente | Generador | No | LAGUNETA 1 | 18 | 2,509 | Normal | No | Si | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
LAS PALMAS | VATIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/08/2017 | No Despachada Centralmente | Generador | No | LAS PALMAS 1 LAS PALMAS 2 | 2,8 | 0,15 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | SubArea Antioquia
LAS VIOLETAS | P.CH EL COCUYO SAS ESP | Operación | 30/03/2022 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | LAS VIOLETAS 1 | 0,945 | 0,5559 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | SubArea Antioquia
LUZMA I | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 07/10/2017 | No Despachada Centralmente | Generador | No | LUZMA I 1 LUZMA I 2 | 19,6 | 3,6594 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
LUZMA II | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 07/10/2017 | No Despachada Centralmente | Generador | No | LUZMA II 1 LUZMA II 2 | 19,6 | 3,6351 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
MAGALLO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONCORDIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 22/12/2016 | No Despachada Centralmente | Generador | No | MAGALLO 1 | 5,7 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | CONCORDIA | SubArea Antioquia
MANANTIALES | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | No Despachada Centralmente | Generador | No | MANANTIALES 1 | 3,15 | 0,633 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
MIEL I | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2002 | Despachada Centralmente | Generador | Si | MIEL I 1 MIEL I 2 MIEL I 3 | 396 | 2,0673 | Cuenta con embalse | Si | Si | CALDAS | NORCASIA | SubArea CQR
MIROLINDO | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | Operación | 03/11/2004 | No Despachada Centralmente | Generador | No | MIROLINDO 1 | 3,75 | 0 | Normal | No | No | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
MONDOMO | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1958 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | MONDOMO 1 | 0,75 | 0 | Normal | No | No | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SubArea Cauca-Narino
MORRO AZUL | RISARALDA ENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 10/09/2016 | No Despachada Centralmente | Generador | No | MORRO AZUL 1 | 19,9 | 1,1306 | Normal | No | No | RISARALDA | BELÉN DE UMBRÍA | SubArea CQR
MULATOS II | ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. | Operación | 26/08/2019 | No Despachada Centralmente | Generador | No | MULATOS II 1 | 7,34 | 1,41 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | TARSO | SubArea Antioquia
MUNICIPAL | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1935 | No Despachada Centralmente | Generador | No | MUNICIPAL 1 | 1,4 | 0 | Normal | No | No | CALDAS | MANIZALES | SubArea CQR
NIMA | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1942 | No Despachada Centralmente | Generador | No | NIMA 1 | 6,7 | 0 | Normal | No | No | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
NIQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 28/06/1993 | No Despachada Centralmente | Generador | No | NIQUIA 1 | 19 | 3,276 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
NUEVO LIBARE | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1994 | No Despachada Centralmente | Generador | No | NUEVO LIBARE 1 | 5,1 | 0 | Normal | No | No | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | SubArea CQR
NUTIBARA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1997 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | NUTIBARA 1 | 0,75 | 1,125 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
OIBITA | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/05/2023 | No Despachada Centralmente | Generador | No | OIBITA 1 OIBITA 2 | 19,9 | 1,6205 | Normal | No | No | SANTANDER | GUAPOTÁ | SubArea Boyaca-Casanare
OVEJAS | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1939 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | OVEJAS 1 | 0,82 | 0 | Normal | No | No | CAUCA | BUENOS AIRES | SubArea Valle
PAJARITO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 25/11/1999 | No Despachada Centralmente | Generador | No | PAJARITO 1 PAJARITO 2 | 13,2 | 1,8726 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | YARUMAL | SubArea Antioquia
PALMAS SAN GIL | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1954 | No Despachada Centralmente | Generador | No | PALMAS SAN GIL 1 | 15 | 0 | Normal | No | No | SANTANDER | SAN GIL | SubArea Santander
PARAISO | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/12/1986 | Despachada Centralmente | Generador | No | PARAISO 1 PARAISO 2 PARAISO 3 | 276 | 7,3725 | Cuenta con embalse | No | No | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
PASTALES | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | Operación | 18/02/2004 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | PASTALES 1 | 0,7 | 0 | Normal | No | No | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
PATICO - LA CABRERA | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1930 | No Despachada Centralmente | Generador | No | PATICO - LA CABRERA 1 | 1,48 | 0 | Normal | No | No | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
PCH LA LIBERTAD | EMPRESA GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/03/2020 | No Despachada Centralmente | Generador | No | PCH LA LIBERTAD 1 | 1,2 | 1,111 | Normal | No | No | BOYACÁ | TOCA | SubArea Boyaca-Casanare
PCH LA NOQUE | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 27/07/2026 | No Despachada Centralmente | Generador | No | PCH LA NOQUE 1 PCH LA NOQUE 2 | 9,9 | 1,747 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
PLAYAS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/08/1988 | Despachada Centralmente | Generador | No | PLAYAS 1 PLAYAS 2 PLAYAS 3 | 207 | 1,7306 | Cuenta con embalse | No | Si | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
POCUNE | SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P. | Operación | 31/12/2020 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | POCUNE 1 | 1 | 1,018 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | REMEDIOS | SubArea Antioquia
PORCE II | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 08/04/2001 | Despachada Centralmente | Generador | No | PORCE II 1 PORCE II 2 PORCE II 3 | 405 | 2,1432 | Cuenta con embalse | No | Si | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
PORCE III | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 09/02/2011 | Despachada Centralmente | Generador | No | PORCE III 1 PORCE III 2 PORCE III 3 PORCE III 4 | 700 | 3,0607 | Cuenta con embalse | No | Si | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia
PORCE III MENOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 25/04/2016 | No Despachada Centralmente | Generador | No | PORCE III MENOR 1 | 1,8 | 0,892 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia
PRADO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/1973 | Despachada Centralmente | Generador | No | PRADO 1 PRADO 2 PRADO 3 | 51 | 0,4983 | Cuenta con embalse | No | No | TOLIMA | PRADO | SubArea Huila-Tolima
PRADO IV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/1973 | No Despachada Centralmente | Generador | No | PRADO 4 | 6,5 | 0,4904 | Normal | No | No | TOLIMA | PRADO | SubArea Huila-Tolima
PROVIDENCIA | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/09/2015 | No Despachada Centralmente | Generador | No | PROVIDENCIA 1 | 4,9 | 0,1 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Cerromatoso
PUENTE GUILLERMO | ENERCO S.A. E.S.P. | Operación | 01/09/2001 | No Despachada Centralmente | Generador | No | PUENTE GUILLERMO 1 PUENTE GUILLERMO 3 | 4,2 | 0 | Normal | No | No | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | SubArea Boyaca-Casanare
REMEDIOS | COMPAÑÍA INTEGRAL ENERGETICA S.A.S E.S.P | Operación | 19/09/2007 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | REMEDIOS 1 | 0,75 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | REMEDIOS | SubArea Antioquia
RIO BOBO | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1960 | No Despachada Centralmente | Generador | No | RIO BOBO 1 | 4 | 0 | Normal | No | No | CAUCA | SANTA ROSA | SubArea Cauca-Narino
RIO CALI | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1925 | No Despachada Centralmente | Generador | No | RIO CALI 1 RIO CALI 2 | 1,8 | 0 | Normal | No | No | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
RIO FRIO I | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1954 | No Despachada Centralmente | Generador | No | RIO FRIO I 1 | 1,67 | 0 | Normal | No | No | VALLE DEL CAUCA | RIOFRÍO | SubArea Valle
RIO FRIO II | COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1996 | No Despachada Centralmente | Generador | No | RIO FRIO II 1 RIO FRIO II 2 | 10 | 0 | Normal | No | No | VALLE DEL CAUCA | RIOFRÍO | SubArea Valle
RIO GRANDE | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/12/2007 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | RIO GRANDE 1 | 0,3 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | DONMATÍAS | SubArea Antioquia
RIO MAYO | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 20/07/1995 | No Despachada Centralmente | Generador | No | RIOMAYO 1 RIOMAYO 2 RIOMAYO 3 | 19,8 | 1,7 | Normal | No | No | NARIÑO | SAN PABLO | SubArea Cauca-Narino
RIO PALO | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1960 | No Despachada Centralmente | Generador | No | RIO PALO 1 | 1,44 | 0 | Normal | No | No | CAUCA | CALOTO | SubArea Cauca-Narino
RIO PIEDRAS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2000 | No Despachada Centralmente | Generador | No | RIO PIEDRAS 1 RIO PIEDRAS 2 | 19,9 | 5,88 | Por definir | No | No | ANTIOQUIA | JERICÓ | SubArea Antioquia
RIO RECIO | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | Operación | 01/11/1958 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | RIO RECIO 1 | 0,984 | 0 | Normal | No | No | TOLIMA | LÉRIDA | SubArea Huila-Tolima
RIO SAPUYES | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1954 | No Despachada Centralmente | Generador | No | RIO SAPUYES 1 | 1,65 | 0 | Normal | No | No | NARIÑO | TÚQUERRES | SubArea Cauca-Narino
RIOFRIO (TAMESIS) | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1951 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | RIOFRIO (TAMESIS) 1 | 1 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | TÁMESIS | SubArea Antioquia
RIOGRANDE I | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1956 | No Despachada Centralmente | Generador | No | RIOGRANDE I 1 | 19 | 2,9147 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | DONMATÍAS | SubArea Antioquia
RIONEGRO | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | No Despachada Centralmente | Generador | No | RIONEGRO 1 | 10,2 | 0 | Normal | No | No | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | SubArea CQR
RUMOR | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1999 | No Despachada Centralmente | Generador | No | RUMOR 1 | 2,5 | 0,34 | Normal | No | No | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
SAJANDI | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | No Despachada Centralmente | Generador | No | SAJANDI 1 | 3,2 | 0 | Normal | No | No | CAUCA | PATÍA | SubArea Cauca-Narino
SALTO II | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 25/06/2014 | Despachada Centralmente | Generador | No | SALTO II 2 | 35 | 3,3736 | Filo de agua | No | No | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | SubArea Bogota
SALVAJINA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/07/1995 | Despachada Centralmente | Generador | No | SALVAJINA 1 SALVAJINA 2 SALVAJINA 3 | 315 | 0,8611 | Cuenta con embalse | Si | Si | CAUCA | SUÁREZ | SubArea Valle
SAN ANDRES DE CUERQUIA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 11/06/2020 | No Despachada Centralmente | Generador | No | SAN ANDRES DE CUERQUIA 1 SAN ANDRES DE CUERQUIA 2 | 19,9 | 4,58 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | SubArea Antioquia
SAN BARTOLOME | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/05/2023 | No Despachada Centralmente | Generador | No | SAN BARTOLOME 1 SAN BARTOLOME 2 | 19,9 | 1,5474 | Normal | No | No | SANTANDER | GUAPOTÁ | SubArea Boyaca-Casanare
SAN CANCIO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1929 | No Despachada Centralmente | Generador | No | SAN CANCIO 1 | 2 | 0 | Normal | No | No | CALDAS | MANIZALES | SubArea CQR
SAN CARLOS | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 20/01/1984 | Despachada Centralmente | Generador | No | SAN CARLOS 1 SAN CARLOS 2 SAN CARLOS 3 SAN CARLOS 4 SAN CARLOS 5 SAN CARLOS 6 SAN CARLOS 7 SAN CARLOS 8 | 1.240 | 5,3998 | Cuenta con embalse | No | Si | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN FRANCISCO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1969 | Despachada Centralmente | Generador | No | SAN FRANCISCO 1 SAN FRANCISCO 2 SAN FRANCISCO 3 | 135 | 1,5781 | Filo de agua | No | No | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) | SIGMA2 COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA SAS ESP | Operación | 15/12/2012 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) 1 | 0,468 | 0 | Normal | No | No | PUTUMAYO | SAN FRANCISCO | SubArea Cauca-Narino
SAN JOSE | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Operación | 16/11/2003 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | SAN JOSE 1 | 0,38 | 0,0001 | Normal | No | No | CALDAS | PENSILVANIA | SubArea CQR
SAN JOSE DE LA MONTAÑA | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/07/2007 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | SAN JOSE DE LA MONTAÑA 1 | 0,4 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SubArea Antioquia
SAN JOSE DE LA MONTAÑA II | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/10/2018 | No Despachada Centralmente | Generador | No | SAN JOSE DE LA MONTAÑA II 1 | 1,1 | 0,301 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SubArea Antioquia
SAN MATIAS | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 25/04/2017 | No Despachada Centralmente | Generador | No | SAN MATIAS 1 SAN MATIAS 2 | 19,9 | 1,0237 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | COCORNÁ | SubArea Antioquia
SAN MIGUEL | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 23/12/2015 | Despachada Centralmente | Generador | No | SAN MIGUEL 1 SAN MIGUEL 2 | 50 | 1,4933 | Filo de agua | No | No | ANTIOQUIA | SAN LUIS | SubArea Antioquia
SANTA ANA | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 09/06/2005 | No Despachada Centralmente | Generador | No | SANTA ANA 1 | 8 | 0 | Normal | No | No | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
SANTA RITA | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/08/2010 | No Despachada Centralmente | Generador | No | SANTA RITA 1 | 1,3 | 0,675 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | ANDES | SubArea Antioquia
SANTIAGO | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | Operación | 08/01/2011 | No Despachada Centralmente | Generador | No | SANTIAGO 1 | 2,8 | 2,8 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | SubArea Antioquia
SILVIA | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1994 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | SILVIA 1 | 0,38 | 0 | Normal | No | No | CAUCA | SILVIA | SubArea Cauca-Narino
SOGAMOSO | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 20/12/2014 | Despachada Centralmente | Generador | Si | SOGAMOSO 1 SOGAMOSO 2 SOGAMOSO 3 | 819 | 1,3971 | Cuenta con embalse | Si | No | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
SONSON | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/06/2002 | No Despachada Centralmente | Generador | No | SONSON 1 | 18,5 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | SONSÓN | SubArea Antioquia
SUBA | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 15/04/2013 | No Despachada Centralmente | Generador | No | SUBA 1 | 2,6 | 0,944 | Normal | No | No | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
SUEVA 2 | CEMEX ENERGY S.A.S E.S.P. | Operación | 24/05/2002 | No Despachada Centralmente | Generador | No | SUEVA 2 1 | 6 | 0 | Normal | No | No | CUNDINAMARCA | JUNÍN | SubArea Bogota
TEQUENDAMA 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 03/04/2018 | No Despachada Centralmente | Generador | No | TEQUENDAMA 1 1 | 14,2 | 1 | Normal | No | No | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
TEQUENDAMA 2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 03/04/2018 | No Despachada Centralmente | Generador | No | TEQUENDAMA 2 1 | 14,2 | 1 | Normal | No | No | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
TEQUENDAMA 3 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 03/04/2018 | No Despachada Centralmente | Generador | No | TEQUENDAMA 3 1 | 14,2 | 1 | Normal | No | No | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
TEQUENDAMA 4 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 03/04/2018 | No Despachada Centralmente | Generador | No | TEQUENDAMA 4 1 | 14,2 | 1 | Normal | No | No | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
TRONERAS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1965 | Despachada Centralmente | Generador | No | TRONERAS 1 TRONERAS 2 | 40 | 0,6633 | Cuenta con embalse | No | Si | ANTIOQUIA | CAROLINA | SubArea Antioquia
TUNJITA | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Operación | 30/06/2016 | Despachada Centralmente | Generador | No | TUNJITA 2 | 19 | 2,4655 | Filo de agua | No | No | BOYACÁ | MACANAL | SubArea Bogota
TZ II | CENTRAL HIDROELÉCTRICA TZ II S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador | No | TZ II 1 TZ II 2 | 10,5 | 0,7 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | TARAZÁ | SubArea Cerromatoso
UNION | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | Operación | 01/01/1935 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | No | UNION 1 | 0,7 | 0,001 | Normal | No | No | QUINDÍO | CALARCÁ | SubArea CQR
URRA | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Operación | 14/02/2000 | Despachada Centralmente | Generador | No | URRA 1 URRA 2 URRA 3 URRA 4 | 338 | 0,4756 | Cuenta con embalse | Si | Si | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre
URRAO | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/07/2007 | No Despachada Centralmente | Generador | No | URRAO 1 | 1,03 | 0 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | URRAO | SubArea Antioquia
USAQUEN | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 15/04/2013 | No Despachada Centralmente | Generador | No | USAQUEN 1 | 1,8 | 0,941 | Normal | No | No | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
VENTANA A | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | Operación | 01/11/1957 | No Despachada Centralmente | Generador | No | VENTANA A 1 | 2,5 | 0 | Normal | No | No | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
VENTANA B | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | Operación | 01/11/1957 | No Despachada Centralmente | Generador | No | VENTANA B 1 | 2,5 | 0 | Normal | No | No | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
ZEUS | CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZEUS SAS ESP | Operación | 19/05/2022 | No Despachada Centralmente | Generador | No | ZEUS 1 ZEUS 2 | 9,9 | 1,4143 | Normal | No | No | ANTIOQUIA | DONMATÍAS | SubArea Antioquia

## Rampa1
Rampas hidráulicas
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
Planta |  |  |  | MIEL I
Mínimo Técnico [MW] |  |  |  | 0
Capacidad Efectiva Neta [MW] |  |  |  | 396
Modelo 2 | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 0 | 396 | 396 | 0 | DR1 | 198 | 396 | 66 | 0
Modelo 3 | Bloques UR (MWh) |  |  |  | - | Bloques DR (MWh) |  |  |  | -
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR
| - | 0 | - | - |  | - | - | 0 | -

## Rampa2
Rampas hidráulicas
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
Planta |  |  |  | SOGAMOSO
Mínimo Técnico [MW] |  |  |  | 0
Capacidad Efectiva Neta [MW] |  |  |  | 819
Modelo 2 | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 0 | 119 | 120 | 0 | DR1 | 120 | 819 | 175 | 0
| UR2 | 120 | 409 | 145 |  | DR2 | - | - | -
| UR3 | 410 | 819 | 409 |  | DR3 | - | - | -
Modelo 3 | Bloques UR (MWh) |  |  |  | - | Bloques DR (MWh) |  |  |  | -
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR
| - | 0 | - | - |  | - | - | 0 | -