## Ptérmica
Detalle de planta térmica
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [10 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo de ciclo | Tipo de proceso productivo | Modo operación | Arranque en frío | Arranque en tibio | Arranque en caliente | Unidad térmica | Departamento | Municipio | Subárea operativa
AUTOG ARGOS SOGAMOSO | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 02/10/2018 | CICLO RANKINE | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG ARGOS SOGAMOSO 1 | BOYACÁ | SOGAMOSO | SubArea Boyaca-Casanare
AUTOG ARGOS YUMBO | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 20/03/2016 | - | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG ARGOS YUMBO 1 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
AUTOG BIODIANA | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 25/01/2025 | CICLO RANKINE | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG BIODIANA 1 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
AUTOG COCA-COLA FEMSA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 25/07/2018 | - | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG COCA-COLA FEMSA 1 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota
AUTOG CORPACERO | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 19/03/2025 | CICLO SIMPLE | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG CORPACERO 1 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
AUTOG ECOPETROL ORITO | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Pruebas | 11/07/2019 | - | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG ECOPETROL ORITO 1 | PUTUMAYO | ORITO | SubArea Putumayo
AUTOG EXTRACTORA MONTERREY | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | 01/01/0001 | CICLO OTTO | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG EXTRACTORA MONTERREY 1 | SANTANDER | PUERTO WILCHES | SubArea Santander
AUTOG INGENIO CARMELITA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/12/2022 | CICLO RANKINE | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG INGENIO CARMELITA 1 | VALLE DEL CAUCA | RIOFRÍO | SubArea Valle
AUTOG INGENIO MARIA LUISA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/08/2021 | - | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG INGENIO MARIA LUISA 1 | VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | SubArea Valle
AUTOG LOS POCITOS | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Operación | 16/02/2025 | CICLO OTTO | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG LOS POCITOS 1 | ATLÁNTICO | TUBARÁ | SubArea Atlantico
AUTOG PTAR BELLO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 30/11/2020 | CICLO SIMPLE | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG PTAR BELLO 1 AUTOG PTAR BELLO 2 AUTOG PTAR BELLO 3 AUTOG PTAR BELLO 4 AUTOG PTAR BELLO 5 AUTOG PTAR BELLO 6 AUTOG PTAR BELLO 7 | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
AUTOG REFICAR | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 26/04/2016 | - | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG REFICAR 1 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
AUTOG TERMOARAUCA | GENERSA S.A.S. E.S.P. | Operación | 27/08/2025 | CICLO SIMPLE | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG TERMOARAUCA 1 | ARAUCA | SARAVENA | SubArea Arauca
AUTOG TERMOCOROCITO | GENERSA S.A.S. E.S.P. | Operación | 29/10/2024 | CICLO SIMPLE | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG TERMOCOROCITO 1 | ARAUCA | TAME | SubArea Arauca
AUTOG TERMOMACAGUA | GENERSA S.A.S. E.S.P. | Operación | 29/06/2024 | CICLO SIMPLE | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG TERMOMACAGUA 1 | ARAUCA | TAME | SubArea Arauca
AUTOG TERMOTAME | GENERSA S.A.S. E.S.P. | Operación | 02/09/2021 | - | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG TERMOTAME 1 AUTOG TERMOTAME 2 AUTOG TERMOTAME 3 | ARAUCA | TAME | SubArea Arauca
AUTOG TURGAS | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. | Operación | 08/02/2020 | CICLO SIMPLE | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG TURGAS 1 | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR
AUTOG UNIBOL | COMERCIALIZADORA 4G ENERGIA SAS ESP | Operación | 11/02/2024 | CICLO OTTO | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG UNIBOL 1 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
AUTOG YAGUARITO | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 22/03/2016 | - | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | AUTOG YAGUARITO 1 | META | SAN CARLOS DE GUAROA | SubArea Meta
BARRANQUILLA 3 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 01/01/1980 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 24 | 7< t <= 13 | t <= 7 | BARRANQUILLA 3 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
BARRANQUILLA 4 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 01/01/1980 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | BARRANQUILLA 4 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
BIOENERGY | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Operación | 22/04/2017 | - | Cogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | BIOENERGY 1 | META | PUERTO LÓPEZ | SubArea Meta
CARTAGENA 1 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 20/07/1995 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 12 | 7 < t <= 12 | t <= 7 | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CARTAGENA 2 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 12 | 7 < t <= 12 | t <= 7 | CARTAGENA 2 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CARTAGENA 3 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 12 | 7 < t <= 12 | t <= 7 | CARTAGENA 3 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CENTRAL CASTILLA 1 | RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | Operación | 15/08/2004 | - | Cogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | CENTRAL CASTILLA 1 | VALLE DEL CAUCA | PRADERA | SubArea Valle
COGENERADOR MANUELITA 2 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | Operación | 06/12/2024 | - | Cogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | COGENERADOR MANUELITA 2 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
COGENERADOR PROENCA | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 29/04/2014 | - | Cogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | COGENERADOR PROENCA 1 | CAUCA | CALOTO | SubArea Cauca-Narino
DOÑA JUANA | BIOGAS COLOMBIA S.A.S. E.S.P | Operación | 29/04/2016 | - | Generador | No Despachada Centralmente | - | - | - | DOÑA JUANA 1 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
DRUMMOND | DRUMMOND POWER S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 01/01/0001 | CICLO SIMPLE | Generador | Despachada Centralmente | t > 1 | 0.11 < t <= 1 | t <= 0.11 | DRUMMOND 3 DRUMMOND 4 | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
FLORES 4 CC | ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2010 | CICLO COMBINADO | Generador | Despachada Centralmente | t > 18 | 2 < t <= 18 | t <= 2 | FLORES 2 FLORES 3 FLORES 4 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
FLORES I CC | ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/11/1993 | CICLO COMBINADO | Generador | Despachada Centralmente | t > 40 | 12 < t <= 40 | t <= 12 | FLORES 1 GAS FLORES 1 VAPOR | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
GECELCA 3 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 17/09/2015 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 72 | 8 < t <= 72 | t <= 8 | GECELCA 3 | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | SubArea Cerromatoso
GECELCA 32 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 28/09/2018 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 72 | 8 < t <= 72 | t <= 8 | GECELCA 32 | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | SubArea Cerromatoso
GUAJIRA 1 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 08/08/1983 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | GUAJIRA 1 | LA GUAJIRA | DIBULLA | SubArea GCM
GUAJIRA 2 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 23/11/1987 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | GUAJIRA 2 | LA GUAJIRA | DIBULLA | SubArea GCM
INCAUCA 1 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 21/10/1998 | CICLO RANKINE | Cogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | INCAUCA 1 | CAUCA | MIRANDA | SubArea Cauca-Narino
INGENIO PICHICHI 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | Operación | 26/01/2010 | - | Cogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | INGENIO PICHICHI 1 | VALLE DEL CAUCA | GUACARÍ | SubArea Valle
INGENIO PROVIDENCIA 2 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 18/05/2009 | - | Cogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | INGENIO PROVIDENCIA 2 | VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | SubArea Valle
INGENIO RIOPAILA 1 | RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | Operación | 21/05/2018 | - | Cogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | INGENIO RIOPAILA 1 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | SubArea Valle
INGENIO RISARALDA 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 15/08/2003 | - | Cogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | INGENIO RISARALDA 1 | RISARALDA | BALBOA | SubArea CQR
INGENIO SAN CARLOS 1 | ECOGENERATION S.A.S. E.S.P. | Operación | 23/07/2011 | - | Cogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | INGENIO SAN CARLOS 1 | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
MAYAGUEZ 1 | ECOGENERATION S.A.S. E.S.P. | Operación | 17/08/2010 | - | Cogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | MAYAGUEZ 1 | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | SubArea Valle
MERILECTRICA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/02/1998 | CICLO SIMPLE | Generador | Despachada Centralmente | t > 0 | - | - | MERILECTRICA 1 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
PAIPA 1 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1963 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 149 | 31 < t <= 149 | t <= 31 | PAIPA 1 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA 2 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 149 | 31 < t <= 149 | t <= 31 | PAIPA 2 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA 3 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | Operación | 06/05/1982 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 149 | 31 < t <= 149 | t <= 31 | PAIPA 3 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA 4 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 08/01/1999 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 71 | 3 < t <= 71 | t <= 3 | PAIPA 4 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PAPELES NACIONALES | ENERCO S.A. E.S.P. | Operación | 05/02/2009 | - | Cogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | PAPELES NACIONALES 1 | RISARALDA | PEREIRA | SubArea CQR
PROELECTRICA 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 01/07/1993 | CICLO STIG | Generador | Despachada Centralmente | t > 6 | 1 < t <= 6 | t <= 1 | PROELECTRICA 1 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
PROELECTRICA 2 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 01/07/1993 | CICLO STIG | Generador | Despachada Centralmente | t > 6 | 1 < t <= 6 | t <= 1 | PROELECTRICA 2 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
PROENCA II | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 10/10/2017 | - | Generador | No Despachada Centralmente | - | - | - | PROENCA II 1 | CAUCA | GUACHENÉ | SubArea Cauca-Narino
TASAJERO 1 | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | Operación | 20/02/1985 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 48 | 16 < t <= 48 | t <= 16 | TASAJERO 1 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | SubArea Norte de Santander
TASAJERO 2 | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2015 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 50 | 8 < t <= 50 | t <= 8 | TASAJERO 2 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | SubArea Norte de Santander
TEBSAB CC | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 21/10/1989 | CICLO COMBINADO | Generador | Despachada Centralmente | t > 36 | 24 < t <= 36 | t <= 24 | TEBSA 11 TEBSA 12 TEBSA 13 TEBSA 14 TEBSA 21 TEBSA 22 TEBSA 24 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
TEQUENDAMA BIOGAS | VOLTAJE EMPRESARIAL S.A.S. E.S.P. | Operación | 25/06/2016 | - | Generador | No Despachada Centralmente | - | - | - | TEQUENDAMA BIOGAS 1 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
TERMOBOLIVAR | GENERSA S.A.S. E.S.P. | Operación | 04/03/2016 | - | Generador | No Despachada Centralmente | - | - | - | TERMOBOLIVAR 1 | BOYACÁ | TÓPAGA | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOCANDELARIA CC | TERMOCANDELARIA S.A.S. - E.S.P. | Operación | 27/10/2023 | CICLO COMBINADO | Generador | Despachada Centralmente | t > 72 | 32 < t <= 72 | t <= 32 | TERMOCANDELARIA CC 1 TERMOCANDELARIA CC 2 TERMOCANDELARIA CC 3 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
TERMOCAPACHOS | GENERSA S.A.S. E.S.P. | Operación | 04/08/2019 | CICLO SIMPLE | Generador | No Despachada Centralmente | - | - | - | TERMOCAPACHOS 1 | ARAUCA | TAME | SubArea Arauca
TERMOCARIBE III | TERMO CARIBE S.A.S. E.S.P. | Operación | 21/03/2024 | CICLO SIMPLE | Generador | Despachada Centralmente | t > 4 | 1 < t <= 4 | t <= 1 | TERMOCARIBE III 1 | BOLÍVAR | SANTA ROSA | SubArea Bolivar
TERMOCENTRO CC | GENERADORA TERMOCENTRO S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/11/2000 | CICLO COMBINADO | Generador | Despachada Centralmente | t > 48 | - | t <= 48 | TERMOCENTRO 1 TERMOCENTRO 2 TERMOCENTRO 3 | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Antioquia
TERMODORADA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 11/08/1997 | CICLO SIMPLE | Generador | Despachada Centralmente | t > 0 | - | - | TERMODORADA 1 | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
TERMOEMCALI CC | TERMOEMCALI I S.A E.S.P | Operación | 16/07/1999 | CICLO COMBINADO | Generador | Despachada Centralmente | t > 72 | 8 < t <= 72 | t <= 8 | TERMOEMCALI 1 GAS TERMOEMCALI 1 VAPOR | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
TERMOFENIX I | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 15/03/2016 | - | Generador | No Despachada Centralmente | - | - | - | TERMOFENIX I 1 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
TERMOMECHERO 4 | TERMO MECHERO MORRO S.A.S E.S.P | Operación | 02/02/2018 | - | Generador | No Despachada Centralmente | - | - | - | TERMOMECHERO 4 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOMECHERO 5 | TERMO MECHERO MORRO S.A.S E.S.P | Operación | 16/12/2017 | - | Generador | No Despachada Centralmente | - | - | - | TERMOMECHERO 5 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOMECHERO 6 | TERMO MECHERO MORRO S.A.S E.S.P | Operación | 02/02/2018 | - | Generador | No Despachada Centralmente | - | - | - | TERMOMECHERO 6 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TERMONORTE | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2018 | CICLO OTTO | Generador | Despachada Centralmente | t > 3 | 1 < t <= 3 | t <= 1 | TERMONORTE 1 TERMONORTE 10 TERMONORTE 2 TERMONORTE 3 TERMONORTE 4 TERMONORTE 5 TERMONORTE 6 TERMONORTE 7 TERMONORTE 8 TERMONORTE 9 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TERMOPIEDRAS | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. | Operación | 30/12/1999 | - | Generador | No Despachada Centralmente | - | - | - | TERMOPIEDRAS 1 | TOLIMA | PIEDRAS | SubArea Huila-Tolima
TERMOSARAVENA | GENERSA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 01/01/0001 | CICLO SIMPLE | Autogenerador | No Despachada Centralmente | - | - | - | TERMOSARAVENA 1 | ARAUCA | SARAVENA | SubArea Arauca
TERMOSIERRA CC | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 07/02/1998 | CICLO COMBINADO | Generador | Despachada Centralmente | t > 17 | - | t <= 17 | TERMOSIERRA 1 TERMOSIERRA 2 TERMOSIERRA 3 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | SubArea Antioquia
TERMOVALLE CC | ENFRAGEN TERMOVALLE S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 17/12/2011 | CICLO COMBINADO | Generador | Despachada Centralmente | t > 48 | 8 < t <= 48 | t <= 8 | TERMOVALLE 1 GAS TERMOVALLE 1 VAPOR | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
TERMOYOPAL 1 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 01/12/2020 | CICLO SIMPLE | Generador | Despachada Centralmente | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | TERMOYOPAL 1 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL 2 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 29/07/2004 | CICLO SIMPLE | Generador | Despachada Centralmente | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | TERMOYOPAL 2 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL G3 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 31/08/2020 | CICLO SIMPLE | Generador | Despachada Centralmente | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | TERMOYOPAL G3 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL G4 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 31/08/2020 | CICLO SIMPLE | Generador | Despachada Centralmente | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | TERMOYOPAL G4 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL G5 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 11/02/2021 | CICLO SIMPLE | Generador | Despachada Centralmente | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | TERMOYOPAL G5 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TESORITO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/09/2022 | CICLO OTTO | Generador | Despachada Centralmente | t > 168 | 24 < t <= 168 | t <= 24 | TESORITO 1 TESORITO 10 TESORITO 11 TESORITO 2 TESORITO 3 TESORITO 4 TESORITO 5 TESORITO 6 TESORITO 7 TESORITO 8 TESORITO 9 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | SubArea Cordoba_Sucre
VILLANUEVA | REFOENERGY VILLANUEVA S.A.S E.S.P. | Operación | 02/10/2025 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 72 | 2 < t <= 72 | t <= 2 | VILLANUEVA 1 | CASANARE | VILLANUEVA | SubArea Boyaca-Casanare
ZIPAEMG 2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1964 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 60 | 35 < t <= 60 | t <= 35 | ZIPAEMG 2 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota
ZIPAEMG 3 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1976 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 60 | 35 < t <= 60 | t <= 35 | ZIPAEMG 3 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota
ZIPAEMG 4 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/04/1981 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 60 | 35 < t <= 60 | t <= 35 | ZIPAEMG 4 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota
ZIPAEMG 5 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 14/12/1985 | CICLO RANKINE | Generador | Despachada Centralmente | t > 60 | 35 < t <= 60 | t <= 35 | ZIPAEMG 5 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota

## InfoCombustibles
Detalle de planta térmica
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
INFORMACIÓN POR COMBUSTIBLE
Nombre | Combustible | Capacidad efectiva neta [MW] | Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] | Carga sincronizante frío [MW] | Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] | Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] | Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] | Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] | Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] | Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] | Zonas prohibidas de generación [MW]
AUTOG ARGOS SOGAMOSO | Carbón | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG ARGOS YUMBO | Carbón | 9,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG BIODIANA | Biomasa | 4,99 | 15,20 | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG COCA-COLA FEMSA | Gas | 2,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG CORPACERO | Gas | 2,10 | 9,20 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG ECOPETROL ORITO | Gas | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG EXTRACTORA MONTERREY | Biogas | 1,00 | 9,46 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG INGENIO CARMELITA | Bagazo | 4,99 | 16,15 | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG INGENIO MARIA LUISA | Bagazo | 1,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG LOS POCITOS | Biogas | 4,10 | 4,39 | 0,53 | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG PTAR BELLO | Biogas | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG REFICAR | Gas | 19,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG TERMOARAUCA | Gas | 4,90 | 10,77 | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG TERMOCOROCITO | Gas | 4,90 | 10,77 | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG TERMOMACAGUA | Gas | 4,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG TERMOTAME | Gas | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG TURGAS | Gas | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG UNIBOL | Gas | 4,90 | 7,50 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | -
AUTOG YAGUARITO | Biogas | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BARRANQUILLA 3 | Gas | 60,00 | 10,43 | 5,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 0 | 8,00 | 10,00 | NA
BARRANQUILLA 4 | Gas | 60,00 | 11,67 | 5,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 0 | 8,00 | 10,00 | NA
BIOENERGY | Bagazo | 19,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CARTAGENA 1 | Combustóleo | 52,00 | 13,67 | 5,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | - | 12,00 | 5,00 | NA
CARTAGENA 1 | Gas | 52,00 | 13,67 | 5,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 12,00 | 5,00 | NA
CARTAGENA 1 | Mezcla Gas-Fuel Oil | 30,00 | 14,91 | 5,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 6,00 | 12,00 | 5,00 | NA
CARTAGENA 2 | Combustóleo | 39,00 | 14,38 | 5,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | - | 12,00 | 5,00 | NA
CARTAGENA 2 | Gas | 60,00 | 11,81 | 5,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 12,00 | 5,00 | NA
CARTAGENA 2 | Mezcla Gas-Fuel Oil | 43,00 | 12,23 | 5,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 6,00 | 12,00 | 5,00 | NA
CARTAGENA 3 | Combustóleo | 66,00 | 13,82 | 5,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | - | 12,00 | 5,00 | NA
CARTAGENA 3 | Gas | 66,00 | 11,52 | 5,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 12,00 | 5,00 | NA
CENTRAL CASTILLA 1 | Bagazo | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
COGENERADOR MANUELITA 2 | Bagazo | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
COGENERADOR PROENCA | Bagazo | 19,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
COGENERADOR PROENCA | Carbón | 19,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DOÑA JUANA | Biogas | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DRUMMOND | ACPM | 80,00 | 9,25 | 5,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | 5,00 | 68,00 | NA
DRUMMOND | Gas | 80,00 | 8,76 | 5,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 6,00 | 5,00 | 68,00 | NA
FLORES 4 CC | Gas | 445,00 | 7,01 | 5,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 6,00 | 0 | 0 | NA
FLORES I CC | Gas | 160,00 | 7,27 | 5,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 6,00 | 0 | 0 | NA
GECELCA 3 | Carbón | 164,00 | 9,97 | 5,50 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 0 | 2,00 | 50,00 | NA
GECELCA 32 | Carbón | 270,00 | 10,25 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | 0 | 2,00 | 50,00 | NA
GUAJIRA 1 | Carbón | 145,00 | 10,15 | 10,00 | 12,00 | 5,50 | 1,50 | - | 0 | 0 | NA
GUAJIRA 1 | Mezcla Gas - Carbón | 145,00 | 10,95 | 10,00 | 12,00 | 5,50 | 1,50 | - | 0 | 0 | NA
GUAJIRA 2 | Carbón | 123,00 | 10,92 | 10,00 | 12,00 | 5,50 | 1,50 | - | 0 | 0 | NA
GUAJIRA 2 | Mezcla Gas - Carbón | 130,00 | 10,22 | 10,00 | 12,00 | 5,50 | 1,50 | - | 0 | 0 | NA
INCAUCA 1 | Bagazo | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INCAUCA 1 | Carbón | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGENIO PICHICHI 1 | Bagazo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGENIO PROVIDENCIA 2 | Bagazo | 19,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGENIO PROVIDENCIA 2 | Carbón | 19,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGENIO RIOPAILA 1 | Bagazo | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGENIO RISARALDA 1 | Bagazo | 19,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGENIO SAN CARLOS 1 | Bagazo | 2,00 | 29,26 | - | - | - | - | - | - | - | -
MAYAGUEZ 1 | Bagazo | 19,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MAYAGUEZ 1 | Carbón | 19,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MERILECTRICA 1 | Gas | 164,00 | 9,00 | 4,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 6,00 | 0 | 0 | NA
PAIPA 1 | Carbón | 36,00 | 12,43 | 3,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | - | 24,00 | 2,00 | NA
PAIPA 2 | Carbón | 72,00 | 11,85 | 4,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | - | 24,00 | 5,00 | NA
PAIPA 3 | Carbón | 70,00 | 11,44 | 4,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | - | 24,00 | 5,00 | NA
PAIPA 4 | Carbón | 165,00 | 9,30 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 3,00 | - | 2,00 | 84,00 | NA
PAPELES NACIONALES | Gas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PROELECTRICA 1 | Gas | 45,00 | 8,27 | 5,00 | 1,00 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA
PROELECTRICA 2 | Gas | 45,00 | 8,07 | 5,00 | 1,00 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA
PROENCA II | Carbón | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TASAJERO 1 | Carbón | 165,00 | 9,96 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 1,50 | - | 1,00 | 77,00 | N/A
TASAJERO 2 | Carbón | 170,00 | 9,91 | 9,00 | 10,00 | 7,00 | 2,00 | - | 0 | 35,00 | N/A
TEBSAB CC | Gas | 791,00 | 7,19 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | NA
TEQUENDAMA BIOGAS | Biogas | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TERMOBOLIVAR | Gas | 9,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TERMOCANDELARIA CC | Gas | 555,00 | 6,49 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 0 | 0 | NA
TERMOCAPACHOS | Gas | 9,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TERMOCARIBE III | Gas | 52,00 | 8,60 | 5,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 6,00 | 0 | 0 | NA
TERMOCARIBE III | GLP | 50,00 | 8,86 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | - | 0 | 0 | NA
TERMOCENTRO CC | ACPM | 238,00 | 7,54 | 5,00 | 3,00 | 0 | 1,00 | - | 0 | 0 | NA
TERMOCENTRO CC | Gas | 272,00 | 7,37 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | NA
TERMODORADA 1 | ACPM | 47,00 | 10,47 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | 0,10 | 37,00 | NA
TERMODORADA 1 | Gas | 48,00 | 9,49 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 6,00 | 0,11 | 40,00 | NA
TERMODORADA 1 | JET-A1 | 45,00 | 10,41 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | 0,10 | 35,00 | NA
TERMOEMCALI CC | ACPM | 213,00 | 7,19 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 2,50 | - | 0 | 0 | NA
TERMOEMCALI CC | Gas | 229,00 | 6,94 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 6,00 | 0 | 0 | NA
TERMOFENIX I | Gas | 15,00 | 8,95 | - | - | - | - | - | - | - | -
TERMOMECHERO 4 | Gas | 19,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TERMOMECHERO 5 | Gas | 19,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TERMOMECHERO 6 | Gas | 19,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TERMONORTE | ACPM | 88,00 | 7,95 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 0 | - | 1,00 | 26,00 | NA
TERMONORTE | Combustóleo | 88,00 | 8,29 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 0 | - | 1,00 | 26,00 | NA
TERMONORTE | Gas | 88,00 | 9,11 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 0 | 0 | 1,00 | 26,00 | NA
TERMOPIEDRAS | Gas | 3,75 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | -
TERMOSARAVENA | Gas | 4,90 | 10,77 | - | - | - | - | - | - | - | -
TERMOSIERRA CC | ACPM | 352,00 | 7,23 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 2,00 | 50,00 | NA
TERMOVALLE CC | ACPM | 237,00 | 6,99 | 4,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - | 0 | 0 | NA
TERMOVALLE CC | Gas | 234,00 | 6,25 | 4,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 6,00 | 0 | 0 | NA
TERMOYOPAL 1 | Gas | 8,00 | 13,55 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 5,00 | NA
TERMOYOPAL 2 | Gas | 28,00 | 12,02 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 8,00 | NA
TERMOYOPAL G3 | Gas | 50,00 | 8,49 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 1,00 | 8,34 | NA
TERMOYOPAL G4 | Gas | 50,00 | 8,39 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 1,00 | 8,34 | NA
TERMOYOPAL G5 | Gas | 50,00 | 8,06 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 1,00 | 8,34 | NA
TESORITO | Gas | 200,00 | 7,52 | 1,80 | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 25,00 | 0
VILLANUEVA | Biomasa | 25,00 | 11,91 | 0,50 | 9,00 | 6,00 | 4,00 | - | 1,00 | 8,00 | NA
ZIPAEMG 2 | Carbón | 36,00 | 11,30 | 2,00 | 13,00 | 10,00 | 7,00 | - | 12,00 | 2,00 | NA
ZIPAEMG 3 | Carbón | 63,00 | 11,70 | 2,00 | 13,00 | 10,00 | 7,00 | - | 12,00 | 2,00 | NA
ZIPAEMG 4 | Carbón | 64,00 | 11,71 | 2,00 | 13,00 | 10,00 | 7,00 | - | 12,00 | 2,00 | NA
ZIPAEMG 5 | Carbón | 63,00 | 11,59 | 2,00 | 13,00 | 10,00 | 7,00 | - | 12,00 | 2,00 | NA

## Configuraciones
Detalle de configuraciones Planta térmica
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
Notas:
El detalle de las curvas de acoplamiento gas vapor se consulta en la sección respectiva
El campo de transiciones factibles y curvas de acoplamiento gas-vapor sólo aplica para plantas de tipo ciclo combinado
En el campo de transiciones factibles, se reserva el número 0, para indicar el estado inicial de planta con todas las unidades apagadas
CONFIGURACIONES
Planta | Combustible | Número de configuración | Descripción de la configuración | Rango de disponibilidad máximo [MW] | Mínimo técnico [MW] | Curva de acoplamiento asociada | Transiciones de arranque | Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico | Unidades vapor para el mínimo técnico | Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad | Unidades vapor para el máximo de disponibilidad | Transiciones factibles
BARRANQUILLA 3 | Gas | 1,00 | 1 TV | 60,00 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Gas | 2,00 | 1 TV | 50,00 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Gas | 3,00 | 1 TV | 40,00 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
BARRANQUILLA 4 | Gas | 1,00 | 1 TV | 60,00 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Gas | 2,00 | 1 TV | 50,00 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Gas | 3,00 | 1 TV | 40,00 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
CARTAGENA 1 | Combustóleo | 1,00 | Turbina de Vapor Ciclo Simple | 52,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Gas | 2,00 | Turbina de Vapor Ciclo Simple | 52,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Mezcla Gas-Fuel Oil | 3,00 | Turbina de vapor ciclo Rankine, combustible Mezcla Gas-Combustóleo | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
CARTAGENA 2 | Combustóleo | 1,00 | Turbina de vapor, ciclo simple | 39,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Gas | 2,00 | Turbina de vapor, ciclo simple | 60,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Mezcla Gas-Fuel Oil | 3,00 | Turbina de vapor ciclo Rankine, combustible Mezcla Gas-Combustóleo | 43,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
CARTAGENA 3 | Combustóleo | 1,00 | Turbina de Vapor, ciclo simple | 66,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Gas | 2,00 | Turbina de Vapor, ciclo simple | 66,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
DRUMMOND | Gas | 1,00 | 1 unidad | 40,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ACPM | 2,00 | 1 unidad | 40,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Gas | 3,00 | 2 unidades | 80,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ACPM | 4,00 | 2 unidades | 80,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
FLORES 4 CC | Gas | 1,00 | 2TG + 1TV | 445,00 | 220,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0
| Gas | 2,00 | 1TG + 1TV | 190,00 | 120,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0
| Gas | 3,00 | 1TG + 1TV | 240,00 | 120,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0
| Gas | 4,00 | 1 GT (FLORES 2) | 120,00 | 80,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0
FLORES I CC | Gas | 1,00 | 1 GT (FLORES 1 GAS) + 1 ST (FLORES 1 VAPOR) | 160,00 | 65,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0
GECELCA 3 | Carbón | 1,00 | 1 TV | 164,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Carbón | 2,00 | 1 TV | 90,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
GECELCA 32 | Carbón | 1,00 | 1 TV | 270,00 | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Carbón | 2,00 | 1 TV | 130,00 | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
GUAJIRA 1 | Carbón | 1,00 | 1 TV | 145,00 | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Mezcla Gas - Carbón | 2,00 | 1 TV | 145,00 | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
GUAJIRA 2 | Carbón | 1,00 | 1 TV | 123,00 | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Mezcla Gas - Carbón | 2,00 | 1 TV | 130,00 | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
MERILECTRICA 1 | Gas | 1,00 | Ciclo Abierto Gas | 164,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
PAIPA 1 | Carbón | 1,00 | Turbina a vapor Carboeléctrica | 36,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
PAIPA 2 | Carbón | 1,00 | Turbina a vapor carboeléctrica Combustible: Carbón | 72,00 | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
PAIPA 3 | Carbón | 1,00 | Turbina a vapor carboeléctrica | 70,00 | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
PAIPA 4 | Carbón | 1,00 | Turbina de vapor | 165,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
PROELECTRICA 1 | Gas | 1,00 | 2 Unidades, Ciclo STIG consideradas como una planta con 1 arranque dia por cada unidad | 45,00 | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
PROELECTRICA 2 | Gas | 1,00 | 2 Unidades, Ciclo STIG consideradas como una planta con 1 arranque dia por cada unidad | 45,00 | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
TASAJERO 1 | Carbón | 1,00 | Turbina a vapor simple (todos los equipos disponibles) | 165,00 | 68,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Carbón | 2,00 | Turbina a vapor simple (Disponibles solo dos molinos de carbón) | 120,00 | 68,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Carbón | 3,00 | Turbina a vapor simple (Disponible solo una bomba de agua de alimento) | 90,00 | 68,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
TASAJERO 2 | Carbón | 1,00 | Turbina vapor (Todos los equipos auxiliares disponibles) | 170,00 | 66,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Carbón | 2,00 | Turbina a vapor (Derrateada por equipos auxiliares indisponibles: Bomba de alimentación, sistema de enfriamiento, pulverizadores o Desulfurizador) | 80,00 | 66,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
TEBSAB CC | Gas | 1,00 | 2 GT (Combustible: Gas) | 182,00 | 120,00 | 0 | 1,00 | 2,00 | 0 | 2,00 | 0 | 0,2,3,4,5
| Gas | 2,00 | 2 GT + 1 ST (Combustible: Gas) | 319,00 | 210,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,1,3,4,5,6
| Gas | 3,00 | 3 GT (Combustible: Gas) | 276,00 | 144,00 | 0 | 1,00 | 3,00 | 0 | 3,00 | 0 | 0,1,2,4,5,6,8
| Gas | 4,00 | 3 GT + 1 ST (Combustible: Gas) | 436,00 | 234,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,1,2,3,5,6,7,8,9
| Gas | 5,00 | 4 GT (Combustible: Gas) | 370,00 | 194,00 | 0 | 1,00 | 4,00 | 0 | 4,00 | 0 | 0,1,2,3,4,6,8,9
| Gas | 6,00 | 4 GT + 1 ST (Combustible: Gas) | 530,00 | 283,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0,2,3,4,5,7,8,9,10
| Gas | 7,00 | 4 GT + 2 ST (Combustible: Gas) | 642,00 | 425,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 0,4,5,6,8,9,10
| Gas | 8,00 | 5 GT (Combustible: Gas) | 464,00 | 244,00 | 0 | 1,00 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0 | 0,3,4,5,6,9
| Gas | 9,00 | 5 GT + 1 ST (Combustible: Gas) | 624,00 | 333,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 0,4,5,6,7,8,10
| Gas | 10,00 | 5 GT + 2 ST (Combustible: Gas) | 791,00 | 425,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 0,5,6,7,8,9
TERMOCANDELARIA CC | Gas | 1,00 | Ciclo Abierto 1 GT | 150,00 | 125,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0,2
| Gas | 2,00 | Ciclo Abierto 2 GT | 300,00 | 250,00 | 0 | 1,00 | 2,00 | 0 | 2,00 | 0 | 0,1
| Gas | 3,00 | Ciclo Combinado 1GT + 1ST | 260,00 | 176,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,1,4
| Gas | 4,00 | Ciclo Combinado 2GT + 1ST | 555,00 | 330,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,2,3
TERMOCARIBE III | GLP | 1,00 | 1 TG | 50,00 | 38,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Gas | 2,00 | 1 TG | 52,00 | 38,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
TERMOCENTRO CC | Gas | 1,00 | 2TG + 2 Calderas + TV | 272,00 | 90,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,3,4,5
| Gas | 2,00 | 2TG + 1 Caldera + TV | 234,00 | 90,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,4,5
| Gas | 3,00 | 2TG | 192,00 | 60,00 | 0 | 1,00 | 2,00 | 0 | 2,00 | 0 | 5
| Gas | 4,00 | 1 TG + 2 Calderas + TV | 134,00 | 90,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5
| Gas | 5,00 | 1 TG | 97,00 | 30,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 3
| ACPM | 6,00 | 2FO + 1TV (2 Unidades en ACPM y 1 Turbina de Vapor en Ciclo Combinado) | 238,00 | 110,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,7,8,9,10
| ACPM | 7,00 | (1FO + 1TV) y (1FO): (1 ACPM y 1 Vapor Ciclo Combinado) y (1 ACPM en Ciclo simple) | 202,00 | 150,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,6,8,9,10
| ACPM | 8,00 | 2FO (2 Unidades en ACPM en Ciclo Simple) | 161,00 | 80,00 | 0 | 1,00 | 2,00 | 0 | 2,00 | 0 | 0,6,7,10
| ACPM | 9,00 | 1FO + 1TV (1 Unidad en ACPM y 1 Turbina de Vapor en Ciclo Combinado) | 121,00 | 110,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,6,7,10
| ACPM | 10,00 | 1FO (1 Unidad en ACPM en Ciclo Simple) | 81,00 | 40,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0,8,9
TERMODORADA 1 | Gas | 1,00 | 2 Turbinas FT 8 | 48,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| JET-A1 | 2,00 | 2 Turbinas FT 8 | 45,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ACPM | 3,00 | 2 Turbinas FT 8 | 47,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
TERMOEMCALI CC | Gas | 1,00 | 1G + 1V | 229,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0
| ACPM | 2,00 | 1G + 1V | 213,00 | 100,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,0
TERMONORTE | ACPM | 1,00 | 88 MW - 10 Unidades | 88,00 | 62,00 | 0 | 1,00 | 7,00 | 0 | 10,00 | 0 | -
| Combustóleo | 2,00 | 88 MW - 10 Unidades | 88,00 | 62,00 | 0 | 1,00 | 7,00 | 0 | 10,00 | 0 | -
| Gas | 3,00 | 88 MW - 10 Unidades | 88,00 | 62,00 | 0 | 1,00 | 7,00 | 0 | 10,00 | 0 | -
| ACPM | 4,00 | 80 MW - 9 Unidades | 80,00 | 62,00 | 0 | 1,00 | 7,00 | 0 | 9,00 | 0 | -
| Combustóleo | 5,00 | 80 MW - 9 Unidades | 80,00 | 62,00 | 0 | 1,00 | 7,00 | 0 | 9,00 | 0 | -
| Gas | 6,00 | 80 MW - 9 Unidades | 80,00 | 62,00 | 0 | 1,00 | 7,00 | 0 | 9,00 | 0 | -
| ACPM | 7,00 | 71 MW - 8 Unidades | 71,00 | 53,00 | 0 | 1,00 | 6,00 | 0 | 8,00 | 0 | -
| Combustóleo | 8,00 | 71 MW - 8 Unidades | 71,00 | 53,00 | 0 | 1,00 | 6,00 | 0 | 8,00 | 0 | -
| Gas | 9,00 | 71 MW - 8 Unidades | 71,00 | 53,00 | 0 | 1,00 | 6,00 | 0 | 8,00 | 0 | -
| ACPM | 10,00 | 62 MW - 7 Unidades | 62,00 | 44,00 | 0 | 1,00 | 5,00 | 0 | 7,00 | 0 | -
| Combustóleo | 11,00 | 62 MW - 7 Unidades | 62,00 | 44,00 | 0 | 1,00 | 5,00 | 0 | 7,00 | 0 | -
| Gas | 12,00 | 62 MW - 7 Unidades | 62,00 | 44,00 | 0 | 1,00 | 5,00 | 0 | 7,00 | 0 | -
| ACPM | 13,00 | 53 MW - 6 Unidades | 53,00 | 35,00 | 0 | 1,00 | 4,00 | 0 | 6,00 | 0 | -
| Combustóleo | 14,00 | 53 MW - 6 Unidades | 53,00 | 35,00 | 0 | 1,00 | 4,00 | 0 | 6,00 | 0 | -
| Gas | 15,00 | 53 MW - 6 Unidades | 53,00 | 35,00 | 0 | 1,00 | 4,00 | 0 | 6,00 | 0 | -
| ACPM | 16,00 | 44 MW - 5 Unidades | 44,00 | 26,00 | 0 | 1,00 | 3,00 | 0 | 5,00 | 0 | -
| Combustóleo | 17,00 | 44 MW - 5 Unidades | 44,00 | 26,00 | 0 | 1,00 | 3,00 | 0 | 5,00 | 0 | -
| Gas | 18,00 | 44 MW - 5 Unidades | 44,00 | 26,00 | 0 | 1,00 | 3,00 | 0 | 5,00 | 0 | -
| ACPM | 19,00 | 35 MW - 4 Unidades | 35,00 | 26,00 | 0 | 1,00 | 3,00 | 0 | 4,00 | 0 | -
| Combustóleo | 20,00 | 35 MW - 4 Unidades | 35,00 | 26,00 | 0 | 1,00 | 3,00 | 0 | 4,00 | 0 | -
| Gas | 21,00 | 35 MW - 4 Unidades | 26,00 | 26,00 | 0 | 1,00 | 3,00 | 0 | 4,00 | 0 | -
| ACPM | 22,00 | 26 MW - 3 Unidades | 26,00 | 26,00 | 0 | 1,00 | 3,00 | 0 | 3,00 | 0 | -
| Combustóleo | 23,00 | 26 MW - 3 Unidades | 26,00 | 26,00 | 0 | 1,00 | 3,00 | 0 | 3,00 | 0 | -
| Gas | 24,00 | 26 MW - 3 Unidades | 26,00 | 26,00 | 0 | 1,00 | 3,00 | 0 | 3,00 | 0 | -
TERMOSIERRA CC | ACPM | 1,00 | 1FO (1 Unidad Fuel Oil en Ciclo Simple) | 110,00 | 89,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 2,5
| ACPM | 2,00 | 2FO (2 Unidades Fuel Oil en Ciclo Simple) | 220,00 | 178,00 | 0 | 1,00 | 2,00 | 0 | 2,00 | 0 | 1
| ACPM | 3,00 | 1FO + 1TV (1 Unidad Fuel Oil y 1 Turbina de Vapor en Ciclo Combinado) | 161,00 | 131,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,4,5
| ACPM | 4,00 | 2FO + 1TV (2 Unidades Fuel Oil y 1 Turbina de Vapor Ciclo Combinado) | 352,00 | 263,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,2,3,5
| ACPM | 5,00 | (1FO + 1TV) y (1FO):(1 Fuel Oil y 1 Vapor en Ciclo Combinado) y (1 Fuel Oil en Ciclo simple) | 271,00 | 220,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,2,3
TERMOVALLE CC | Gas | 1,00 | 1 GT (Tvalle 1 GAS) + 1 ST (Tvalle 1 VAPOR) | 234,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,2
| ACPM | 2,00 | 1 GT (Tvalle 1 GAS) + 1 ST (Tvalle 1 VAPOR) | 237,00 | 100,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,1
| Gas | 3,00 | 1 GT (Tvalle 1 GAS) | 160,00 | 65,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0,4
| ACPM | 4,00 | 1 GT (Tvalle 1 GAS) | 163,00 | 65,00 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0,3
TERMOYOPAL 1 | Gas | 1,00 | 1 TG | 8,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
TERMOYOPAL 2 | Gas | 1,00 | 1 TG | 28,00 | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
TERMOYOPAL G3 | Gas | 1,00 | TGA | 50,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
TERMOYOPAL G4 | Gas | 1,00 | TGA | 50,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
TERMOYOPAL G5 | Gas | 1,00 | TGA | 50,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
TESORITO | Gas | 1,00 | 11 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 200,00 | 8,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 11,00 | 0 | -
| Gas | 2,00 | 10 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 182,00 | 8,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 10,00 | 0 | -
| Gas | 3,00 | 9 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 163,00 | 8,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 9,00 | 0 | -
| Gas | 4,00 | 8 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 145,00 | 8,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 8,00 | 0 | -
| Gas | 5,00 | 7 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 124,00 | 8,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 7,00 | 0 | -
| Gas | 6,00 | 6 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 108,00 | 8,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 6,00 | 0 | -
| Gas | 7,00 | 5 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 90,00 | 8,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 5,00 | 0 | -
| Gas | 8,00 | 4 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 71,00 | 8,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 4,00 | 0 | -
| Gas | 9,00 | 3 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 53,00 | 8,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 3,00 | 0 | -
| Gas | 10,00 | 2 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 34,00 | 8,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 2,00 | 0 | -
| Gas | 11,00 | 1 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | 16,00 | 8,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | -
VILLANUEVA | Biomasa | 1,00 | Configuración 1 | 25,00 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ZIPAEMG 2 | Carbón | 1,00 | Ciclo simple de vapor | 36,00 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ZIPAEMG 3 | Carbón | 1,00 | Ciclo simple de vapor | 63,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ZIPAEMG 4 | Carbón | 1,00 | Ciclo simple de vapor | 64,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ZIPAEMG 5 | Carbón | 1,00 | Ciclo simple de vapor | 63,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -