## Condensadores
Detalle de condensadores
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [5 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [11 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo de uso/conexión | Subestación | Capacidad nominal [MVAr] | Voltaje nominal [kV] | Voltaje máximo [kV] | Tipo de compensación | Topología | Tipo de puesta a tierra | Capacitancia [uF] | Impedancia [Ohm] | Bobina | Inductancia [mH] | Factor de calidad [X/R] | Corriente máxima [A] | Departamento | Municipio | Subárea
AYACUCHO CONDENSADOR PARALELO 1 5 MVAR 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 2023-12-22T00:00:00 | Uso STR | AYACUCHO | 5 | 115 | 145 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 1 | - | 1 | 1 | 4,88 | 85 | CESAR | PELAYA | SubArea Norte de Santander
BACATA CONDENSADOR PARALELO 1 30 MVAR 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2014-12-04T00:00:00 | Uso STR | BACATA | 30 | 115 | 126,5 | Derivación | Sin definir | Aislada | 5,6 | - | 1 | 56 | - | 177 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota
BELEN (CUCUTA) CONDENSADOR PARALELO 01 30 MVAR 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 2004-11-12T00:00:00 | Uso STR | BELEN (CUCUTA) | 30 | 115 | 132,8 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Sólida | 6,017 | - | 1 | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
BELEN (CUCUTA) CONDENSADOR PARALELO 02 30 MVAR 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 2004-11-12T00:00:00 | Uso STR | BELEN (CUCUTA) | 30 | 115 | 132,8 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Sólida | 6,017 | - | 1 | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
BUTURAMA CONDENSADOR PARALELO 1 5 MVAR 115 KV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 2018-10-15T00:00:00 | Uso STR | BUTURAMA | 5 | 115 | 120,75 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Sólida | 0,95 | - | 1 | 541,66 | 84,186 | 27,698 | CESAR | AGUACHICA | SubArea Norte de Santander
CAÑO LIMON CONDENSADOR PARALELO 01 6 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2001-01-01T00:00:00 | Uso STR | CAÑO LIMON | 6 | 34,5 | 36 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 13,3716 | - | 1 | 43 | - | 52,7 | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca
CAÑO LIMON CONDENSADOR PARALELO 02 3 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2001-01-01T00:00:00 | Uso STR | CAÑO LIMON | 3 | 34,5 | 36 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 6,68578 | - | 1 | 10,5 | - | 52,7 | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca
CAÑO LIMON CONDENSADOR PARALELO 03 3 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2001-01-01T00:00:00 | Uso STR | CAÑO LIMON | 3 | 34,5 | 36 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 6,68578 | - | 1 | 10,5 | - | 52,7 | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca
CAÑO LIMON CONDENSADOR PARALELO 04 3 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2001-01-01T00:00:00 | Uso STR | CAÑO LIMON | 3 | 34,5 | 36 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 6,68578 | - | 1 | 10,5 | - | 52,7 | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca
CUESTECITAS CONDENSADOR PARALELO BANCO 01 40.7 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1999-09-18T00:00:00 | Uso STN | CUESTECITAS | 40,7 | 230 | 241,5 | Derivación | Estrella con neutro aislado a través de PT | Aislada | 2,04083 | - | 1 | 1 | 23 | 76 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
EL BANCO CONDENSADOR PARALELO 01 6 MVAR 110 kV | CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 2016-12-21T00:00:00 | Uso STR | EL BANCO | 6 | 110 | 121 | Derivación | - | - | - | - | 0 | - | - | - | MAGDALENA | EL BANCO | SubArea GCM
EL BANCO CONDENSADOR PARALELO 02 6 MVAR 110 kV | CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 2016-12-21T00:00:00 | Uso STR | EL BANCO | 6 | 110 | 121 | Derivación | - | - | - | - | 0 | - | - | - | MAGDALENA | EL BANCO | SubArea GCM
EL CARMEN CONDENSADOR PARALELO 01 7.5 MVAR 66 kV | CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 2016-12-21T00:00:00 | Uso STR | EL CARMEN | 7,5 | 66 | 72,6 | Derivación | - | - | - | - | 0 | - | - | - | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | SubArea Bolivar
EL CARMEN CONDENSADOR PARALELO 02 7.5 MVAR 66 kV | CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 2016-12-21T00:00:00 | Uso STR | EL CARMEN | 7,5 | 66 | 72,6 | Derivación | - | - | - | - | 0 | - | - | - | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | SubArea Bolivar
EL SOL CONDENSADOR PARALELO 75 MAVR 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2006-11-01T00:00:00 | Uso STR | EL SOL | 75 | 115 | 126,5 | Derivación | Sin definir | Aislada | 3,6 | - | 1 | 20 | - | 376 | CUNDINAMARCA | CAJICÁ | SubArea Bogota
FUNDACION CONDENSADOR PARALELO 01 39.5 MVAR 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1999-08-28T00:00:00 | Uso STN | FUNDACION | 39,5 | 220 | 242 | Derivación | Sin definir | - | - | - | 0 | - | - | - | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
FUNDACION CONDENSADOR PARALELO 02 2x20 MVAR 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2013-02-15T00:00:00 | Uso STN | FUNDACION | 40 | 220 | 242 | Derivación | - | - | - | - | 0 | - | - | - | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
JAMONDINO CONDENSADOR PARALELO 01 72 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2003-03-01T00:00:00 | Uso STN | JAMONDINO | 71,8259 | 230 | 245 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 3,60159 | - | 0 | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
MAICAO CONDENSADOR PARALELO 01 15 MVAR 115 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 2016-12-16T00:00:00 | Uso STR | MAICAO | 15 | 110 | 126,5 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | - | - | 0 | - | - | - | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
MOMPOX CONDENSADOR PARALELO 1 8 MVAR 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2023-12-21T00:00:00 | Uso STR | MOMPOX | 8 | 110 | 115 | Derivación | Estrella sólidamente aterrizada | Sólida | 2,35 | - | 1 | 208,42 | 342 | 55 | BOLÍVAR | MOMPÓS | SubArea Cordoba_Sucre
MOMPOX CONDENSADOR PARALELO 2 8 MVAR 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2023-12-21T00:00:00 | Uso STR | MOMPOX | 8 | 110 | 115 | Derivación | Estrella sólidamente aterrizada | Sólida | 2,35 | - | 1 | 208,42 | 342 | 55 | BOLÍVAR | MOMPÓS | SubArea Cordoba_Sucre
MONTERIA CONDENSADOR PARALELO 01 20 MVAR 110 kV | CEN ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 2016-12-21T00:00:00 | Uso STR | MONTERIA | 20 | 110 | 121 | Derivación | - | - | - | - | 0 | - | - | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
NOROESTE CONDENSADOR PARALELO 01 75 MVAR 115 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2004-11-13T00:00:00 | Uso STR | NOROESTE | 75 | 115 | 126,5 | Derivación | Sin definir | - | - | - | 0 | - | - | - | CUNDINAMARCA | COTA | SubArea Bogota
OCOA CONDENSADOR PARALELO 01 12.5 MVAR 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2015-12-07T00:00:00 | Uso STR | OCOA | 12,5 | 115 | 137,18 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 2,4 | - | 0 | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
OCOA CONDENSADOR PARALELO 02 12.5 MVAR 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2015-12-07T00:00:00 | Uso STR | OCOA | 12,5 | 115 | 137,18 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 2,4 | - | 0 | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
OCOA CONDENSADOR PARALELO 03 12.5 MVAR 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2015-12-07T00:00:00 | Uso STR | OCOA | 12,5 | 115 | 137,18 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 2,4 | - | 0 | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
OCOA CONDENSADOR PARALELO 04 12.5 MVAR 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2015-12-07T00:00:00 | Uso STR | OCOA | 12,5 | 115 | 137,18 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 2,4 | - | 0 | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
PANAMERICANA CONDENSADOR PARALELO BANCO 01 6 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1998-11-27T00:00:00 | Uso STR | PANAMERICANA | 6,6 | 34,5 | 36,2 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 14,7087 | - | 1 | - | - | 150 | NARIÑO | IPIALES | SubArea Cauca-Narino
PANAMERICANA CONDENSADOR PARALELO BANCO 02 3 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1998-11-27T00:00:00 | Uso STR | PANAMERICANA | 3,3 | 34,5 | 36,2 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 7,3543 | - | 1 | - | - | 150 | NARIÑO | IPIALES | SubArea Cauca-Narino
PANAMERICANA CONDENSADOR PARALELO BANCO 03 3 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1998-11-27T00:00:00 | Uso STR | PANAMERICANA | 3,3 | 34,5 | 36,2 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 7,3543 | - | 1 | - | - | 150 | NARIÑO | IPIALES | SubArea Cauca-Narino
PANAMERICANA CONDENSADOR PARALELO BANCO 04 3 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1998-11-27T00:00:00 | Uso STR | PANAMERICANA | 3,3 | 34,5 | 36,2 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 7,3543 | - | 1 | - | - | 150 | NARIÑO | IPIALES | SubArea Cauca-Narino
PUERTO GAITAN CONDENSADOR PARALELO 01 5 MVAR 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2012-09-08T00:00:00 | Uso STR | PUERTO GAITAN | 5 | 115 | 123 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 0,9 | - | 0 | - | - | - | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
PUERTO GAITAN CONDENSADOR PARALELO 02 5 MVAR 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2015-11-30T00:00:00 | Uso STR | PUERTO GAITAN | 5 | 115 | 138 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 0,96 | - | 0 | - | - | - | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
RIOHACHA CONDENSADOR PARALELO 01 15 MVAR 115 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 2016-12-06T00:00:00 | Uso STR | RIOHACHA | 15 | 115 | 126,5 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | - | - | 0 | - | - | - | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM
SALITRE CONDENSADOR PARALELO 1 45 MVAR 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2008-12-01T00:00:00 | Uso STR | SALITRE | 45 | 115 | 126,5 | Derivación | Sin definir | Aislada | 9,13 | - | 1 | 35 | - | 226 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
SALITRE CONDENSADOR PARALELO 2 45 MVAR 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2008-12-01T00:00:00 | Uso STR | SALITRE | 45 | 115 | 126,5 | Derivación | Sin definir | Aislada | 9,13 | - | 1 | 35 | - | 226 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
SALITRE CONDENSADOR PARALELO 3 45 MVAR 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2008-12-01T00:00:00 | Uso STR | SALITRE | 45 | 115 | 126,5 | Derivación | Sin definir | Aislada | 9,13 | - | 1 | 35 | - | 226 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
SALITRE CONDENSADOR PARALELO 4 45 MVAR 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2008-12-01T00:00:00 | Uso STR | SALITRE | 45 | 115 | 126,5 | Derivación | Sin definir | Aislada | 9,13 | - | 1 | 35 | - | 226 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
SAN BERNARDINO CONDENSADOR PARALELO 01 60 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1999-08-18T00:00:00 | Uso STN | SAN BERNARDINO | 60 | 230 | 245 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 3,0094 | - | 1 | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
SAN BERNARDINO CONDENSADOR PARALELO 02 60 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1999-09-02T00:00:00 | Uso STN | SAN BERNARDINO | 60 | 230 | 245 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 3,0094 | - | 1 | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
SAN BERNARDINO CONDENSADOR PARALELO 03 60 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1999-09-06T00:00:00 | Uso STN | SAN BERNARDINO | 60 | 230 | 245 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 3,0094 | - | 1 | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
SAN MARCOS CONDENSADOR PARALELO BANCO 01 72 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2001-01-01T00:00:00 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) | 72 | 230 | 242 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 3,61032 | - | 1 | 0,75 | 21 | 263 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
SAN MARCOS CONDENSADOR PARALELO BANCO 02 72 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2001-01-01T00:00:00 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) | 72 | 230 | 242 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 3,61032 | - | 1 | 0,75 | 21 | 263 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
SAN MARCOS CONDENSADOR PARALELO BANCO 03 72 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1997-07-28T00:00:00 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) | 72 | 230 | 242 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 3,61032 | - | 1 | 0,75 | 21 | 263 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
SAN MARCOS CONDENSADOR PARALELO BANCO 04 72 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1999-07-13T00:00:00 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) | 72 | 230 | 245 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 3,61032 | - | 1 | 0,75 | 21 | 263 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
SAN MARCOS CONDENSADOR SERIE 1 ESMERALDA-YUMBO 02 66 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1995-01-01T00:00:00 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) | 66 | 230 | 245 | Serie | - | - | 3,30946 | - | 1 | 0,4693 | - | 700 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
SAN MARCOS CONDENSADOR SERIE 2 ESMERALDA-YUMBO 03 66 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2001-01-01T00:00:00 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) | 66 | 230 | 245 | Serie | - | - | 3,30946 | - | 1 | 0,4693 | - | 700 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
SANTA ROSALIA CONDENSADOR PARALELO 1 6 MVAR 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | Operación | 2023-03-30T00:00:00 | Uso STR | SANTA ROSALIA | 6 | 115 | 126,5 | Derivación | Estrella con neutro aislado a través de PT | Aislada | 1,21 | - | 1 | 0,5 | - | 100 | VICHADA | SANTA ROSALÍA | SubArea Boyaca-Casanare
SURIA CONDENSADOR PARALELO 1 12.5 MVAR 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2015-11-30T00:00:00 | Uso STR | SURIA | 12,5 | 115 | 137,18 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 2,4 | - | 0 | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
SURIA CONDENSADOR PARALELO 2 12.5 MVAR 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2015-11-30T00:00:00 | Uso STR | SURIA | 12,5 | 115 | 137,18 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 2,4 | - | 0 | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
SURIA CONDENSADOR PARALELO 3 12.5 MVAR 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2015-11-30T00:00:00 | Uso STR | SURIA | 12,5 | 115 | 137,18 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 2,4 | - | 0 | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
TERMOCOL CONDENSADOR PARALELO 1 35 MVAR 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2015-11-17T00:00:00 | Uso STN | TERMOCOL | 35 | 220 | 245 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 1,9178 | - | 1 | 0,75 | 25 | 141 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TERNERA CONDENSADOR PARALELO 01 32.4 MVAR 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2009-12-06T00:00:00 | Uso STR | TERNERA | 32,4 | 66 | 71,7 | Derivación | Estrella sólidamente aterrizada | Sólida | 16,71 | - | 1 | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
TIBABUYES CONDENSADOR PARALELO 1 30 MVAR 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2014-12-01T00:00:00 | Uso STR | TIBABUYES | 30 | 115 | 126,5 | Derivación | Sin definir | Aislada | 5,6 | - | 1 | 56 | - | 177 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
TIBU CONDENSADOR PARALELO 1 15 MVAR 115 KV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 2017-06-22T00:00:00 | Uso STR | TIBU | 15 | 115 | 120,75 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Sólida | 3,017 | - | 1 | 23,49 | 63,5277 | 79,545 | NORTE DE SANTANDER | TIBÚ | SubArea Norte de Santander
TIBU CONDENSADOR PARALELO 2 15 MVAR 115 KV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 2017-06-22T00:00:00 | Uso STR | TIBU | 15 | 115 | 120,75 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Sólida | 3,017 | - | 1 | 23,49 | 63,5277 | 79,545 | NORTE DE SANTANDER | TIBÚ | SubArea Norte de Santander
TUNAL CONDENSADOR PARALELO 01 75 MVAR 115 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2006-06-18T00:00:00 | Uso STR | TUNAL | 75 | 115 | 126,5 | Derivación | Sin definir | - | - | - | 0 | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
TUNAL CONDENSADOR PARALELO 02 75 MVAR 115 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2006-06-18T00:00:00 | Uso STR | TUNAL | 75 | 115 | 126,5 | Derivación | Sin definir | - | - | - | 0 | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
UBATE CONDENSADOR PARALELO 1 25 MVAR 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2013-12-04T00:00:00 | Uso STR | UBATE | 25 | 115 | 126,5 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 4,9 | - | 1 | 62 | - | 125 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | SubArea Bogota
UBATE CONDENSADOR PARALELO 2 25 MVAR 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2013-12-04T00:00:00 | Uso STR | UBATE | 25 | 115 | 126,5 | Derivación | Estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 4,9 | - | 1 | 62 | - | 125 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | SubArea Bogota
USME CONDENSADOR PARALELO 1 30 MVAR 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2014-12-09T00:00:00 | Uso STR | USME | 30 | 115 | 126,5 | Derivación | Sin definir | Aislada | 5,6 | - | 1 | 56 | - | 177 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
VALLEDUPAR CONDENSADOR PARALELO 01 25 MVAR 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2016-11-19T00:00:00 | Uso STN | VALLEDUPAR | 25 | 220 | 245 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 1,37 | - | 1 | 2 | 20 | 85 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
VALLEDUPAR CONDENSADOR PARALELO 02 25 MVAR 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2016-11-19T00:00:00 | Uso STN | VALLEDUPAR | 25 | 220 | 245 | Derivación | Doble estrella con neutro sin aterrizar | Aislada | 1,37 | - | 1 | 2 | 20 | 85 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM