## Reactores
Detalle de reactores
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [5 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [10 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo uso/conexión | Subestación | Capacidad nominal [MVAR] | Voltaje nominal [kV] | Voltaje máximo de operación [kV] | Tipo de compensación | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm] | Tipo de puesta a tierra | Modo conexión (topología) en derivación | Es maniobrable | Departamento | Municipio | Subárea
ALTAMIRA REACTOR DE BARRA 1 25 MVAR 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2012-04-30T00:00:00 | Uso STN | ALTAMIRA | 25 | 230 | 230 | Derivación | 0 | 0 | - | 0 | Sólida | Estrella sólidamente aterrizada | 1 | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta
ANTIOQUIA A CERROMATOSO REACTOR DE LINEA 01 50 MVAR | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2021-03-09T00:00:00 | Uso STN | ANTIOQUIA | 50 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | ANTIOQUIA | ITUANGO | SubArea Antioquia
ANTIOQUIA A CERROMATOSO REACTOR DE LINEA 02 50 MVAR 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2021-03-09T00:00:00 | Uso STN | ANTIOQUIA | 50 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | ANTIOQUIA | ITUANGO | SubArea Antioquia
ANTIOQUIA A HELICONIA REACTOR DE LINEA 01 60 MVAR 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2021-03-09T00:00:00 | Uso STN | ANTIOQUIA | 60 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | ANTIOQUIA | ITUANGO | SubArea Antioquia
ANTIOQUIA A PORCE III REACTOR DE LINEA 01 40 MVAR | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2021-03-09T00:00:00 | Uso STN | ANTIOQUIA | 40 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | ANTIOQUIA | ITUANGO | SubArea Antioquia
BACATA A PRIMAVERA REACTOR DE LINEA 60 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2006-12-29T00:00:00 | Uso STN | BACATA | 60 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota
BANADIA A SAMORE REACTOR DE LINEA 01 12.5 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1998-08-27T00:00:00 | Uso STN | BANADIA | 12,5 | 230 | 245 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Sólida | Estrella sólidamente aterrizada | 0 | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca
BANADIA REACTOR DE BARRA 01 12.5 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1998-08-27T00:00:00 | Uso STN | BANADIA | 12,5 | 230 | 245 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Sólida | Estrella sólidamente aterrizada | 0 | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca
BETANIA A TESALIA REACTOR DE LINEA 25 MVAR 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2007-11-27T00:00:00 | Uso STN | BETANIA | 25 | 230 | 230 | Derivación | 0 | 0 | - | 0 | - | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima
BOLIVAR A COPEY REACTOR DE LINEA 60 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2007-03-31T00:00:00 | Uso STN | BOLIVAR | 60 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
CERROMATOSO A ANTIOQUIA REACTOR DE LINEA 01 50.1 MVAR 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2021-03-09T00:00:00 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) | 50,1 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO A ANTIOQUIA REACTOR DE LINEA 02 50.1 MVAR 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2021-03-09T00:00:00 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) | 50,1 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO A CHINU REACTOR LINEA 02 60 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1993-01-01T00:00:00 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) | 60 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO A CHINU REACTOR LINEA 03 60 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2022-07-30T00:00:00 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) | 60 | 500 | 550 | Derivación | 8,1857 | 4.201 | - | 4.201 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO A PORCE III REACTOR LINEA 01 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1985-01-01T00:00:00 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) | 84 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO A PRIMAVERA REACTOR LINEA 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1985-01-01T00:00:00 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) | 84 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO A SAHAGUN REACTOR LINEA 01 60 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1985-01-01T00:00:00 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) | 60 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO REACTOR TERCIARIO 01 35 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2001-01-17T00:00:00 | Uso STR | CERROMATOSO (500 - 110) | 35 | 34,5 | 36 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro sin aterrizar | 1 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO REACTOR TERCIARIO 02 35 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1990-01-01T00:00:00 | Uso STR | CERROMATOSO (500 - 110) | 35 | 34,5 | 36 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro sin aterrizar | 1 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CHINU A CERROMATOSO REACTOR LINEA 03 60 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2022-07-30T00:00:00 | Uso STN | CHINU | 60 | 500 | 550 | Derivación | 8,1667 | 4.202 | - | 4.202 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU A CERROMATOSO REACTOR LINEA 2 60 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1993-01-01T00:00:00 | Uso STN | CHINU | 60 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU A EL COPEY REACTOR LINEA 01 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2022-07-30T00:00:00 | Uso STN | CHINU | 84 | 500 | 550 | Derivación | 6,3357 | 3.012,5 | - | 3.012,5 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU A SABANALARGA REACTOR LINEA 01 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1985-01-01T00:00:00 | Uso STN | CHINU | 84 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU A SABANALARGA REACTOR LINEA 02 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1993-01-01T00:00:00 | Uso STN | CHINU | 84 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU A SAHAGUN REACTOR LINEA 01 60 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1985-01-01T00:00:00 | Uso STN | CHINU | 60 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU REACTOR TERCIARIO 01 35 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1985-01-01T00:00:00 | Uso STR | CHINU | 35 | 34,5 | 36 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro sin aterrizar | 1 | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU REACTOR TERCIARIO 02 35 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1985-01-01T00:00:00 | Uso STR | CHINU | 35 | 34,5 | 36 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro sin aterrizar | 1 | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
COPEY A BOLIVAR REACTOR DE LINEA 60 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2007-03-31T00:00:00 | Uso STN | EL COPEY | 60 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
COPEY A LA LOMA REACTOR DE LINEA 84 MVAR 500 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2017-04-21T00:00:00 | Uso STN | EL COPEY | 84 | 500 | 500 | Derivación | 0 | 0 | - | 0 | - | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
CUESTECITAS REACTOR DE BARRA 20 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1999-10-14T00:00:00 | Uso STN | CUESTECITAS | 20 | 230 | 245 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Sólida | Estrella sólidamente aterrizada | 1 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
EL COPEY A CHINU REACTOR LINEA 01 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2022-07-30T00:00:00 | Uso STN | EL COPEY | 84 | 500 | 550 | Derivación | 6,3789 | 3.007,5 | - | 3.007,5 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
EL COPEY A NUEVA CUESTECITAS REACTOR LINEA 01 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2025-08-06T00:00:00 | Uso STN | EL COPEY | 84 | 500 | 550 | Derivación | 6,34 | 2.976,19 | - | - | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
EL COPEY A NUEVA CUESTECITAS REACTOR LINEA 02 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2025-11-16T00:00:00 | Uso STN | EL COPEY | 84 | 500 | 550 | Derivación | 6,34 | 2.976,19 | - | - | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
HELICONIA A ANTIOQUIA REACTOR LINEA 01 60 MVAR 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2021-03-09T00:00:00 | Uso STN | HELICONIA | 60 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | ANTIOQUIA | HELICONIA | SubArea Antioquia
HELICONIA A LA VIRGINIA REACTOR LINEA 01 84 MVAR 500 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2024-06-30T00:00:00 | Uso STN | HELICONIA | 84 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 2.976,2 | - | 2.976,2 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | ANTIOQUIA | HELICONIA | SubArea Antioquia
JAMONDINO A TESALIA REACTOR DE LINEA 25 MVAR 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2007-11-27T00:00:00 | Uso STN | JAMONDINO | 25 | 230 | 230 | Derivación | 0 | 0 | - | 0 | - | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO REACTOR DE BARRA 01 12.5 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1997-08-01T00:00:00 | Uso STN | JAMONDINO | 12,5 | 230 | 245 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Sólida | Estrella sólidamente aterrizada | 0 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO REACTOR DE BARRA 02 12.5 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1997-08-01T00:00:00 | Uso STN | JAMONDINO | 12,5 | 230 | 245 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Sólida | Estrella sólidamente aterrizada | 0 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO REACTOR DE BARRA 03 25 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2003-01-29T00:00:00 | Uso STR | JAMONDINO | 25 | 230 | 245 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Sólida | Estrella sólidamente aterrizada | 1 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
LA VIRGINIA A HELICONIA REACTOR LINEA 01 84 MVAR 500 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2024-06-30T00:00:00 | Uso STN | LA VIRGINIA (500 - 230) | 84 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 2.982,2 | - | 2.982,2 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | RISARALDA | LA VIRGINIA | SubArea CQR
LA VIRGINIA A NUEVA ESPERANZA REACTOR LINEA 01 84 MVAR 500 kV | TRANSMISORA COLOMBIANA DE ENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-10-22T00:00:00 | Uso STN | LA VIRGINIA (500 - 230) | 84 | 500 | 550 | Derivación | 6,2 | 2.976,19 | 0 | 2.976,19 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | RISARALDA | LA VIRGINIA | SubArea CQR
LA VIRGINIA A SAN CARLOS REACTOR LINEA 01 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2000-06-28T00:00:00 | Uso STN | LA VIRGINIA (500 - 230) | 84 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | RISARALDA | LA VIRGINIA | SubArea CQR
LA VIRGINIA A SAN MARCOS REACTOR LINEA 01 60 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2000-06-28T00:00:00 | Uso STN | LA VIRGINIA (500 - 230) | 60 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Sólida | Estrella sólidamente aterrizada | 1 | RISARALDA | LA VIRGINIA | SubArea CQR
LA VIRGINIA REACTOR TERCIARIO 1 BANCO 02 50 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2000-06-28T00:00:00 | Uso STR | LA VIRGINIA (500 - 230) | 50 | 34,5 | 36 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro sin aterrizar | 1 | RISARALDA | LA VIRGINIA | SubArea CQR
LA VIRGINIA REACTOR TERCIARIO 2 BANCO 02 50 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2000-06-28T00:00:00 | Uso STR | LA VIRGINIA (500 - 230) | 50 | 34,5 | 36 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro sin aterrizar | 1 | RISARALDA | LA VIRGINIA | SubArea CQR
NUEVA CUESTECITAS A EL COPEY REACTOR LINEA 01 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2025-08-06T00:00:00 | Uso STN | NUEVA CUESTECITAS | 84 | 500 | 550 | Derivación | 6,34 | 2.976,19 | - | - | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | LA GUAJIRA | ALBANIA | SubArea GCM
NUEVA CUESTECITAS A EL COPEY REACTOR LINEA 02 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2025-11-16T00:00:00 | Uso STN | NUEVA CUESTECITAS | 84 | 500 | 550 | Derivación | 6,34 | 2.976,19 | - | - | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | LA GUAJIRA | ALBANIA | SubArea GCM
NUEVA ESPERANZA A LA VIRGINIA REACTOR LINEA 01 84 MVAR 500 kV | TRANSMISORA COLOMBIANA DE ENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-10-22T00:00:00 | Uso STN | NUEVA ESPERANZA | 84 | 500 | 550 | Derivación | 6,2 | 2.976,19 | - | 2.976,19 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota
OCAÑA A LA LOMA REACTOR DE LINEA 120 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2007-03-31T00:00:00 | Uso STN | OCAÑA | 120 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander
OCAÑA A SOGAMOSO REACTOR DE LINEA 120 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2007-03-29T00:00:00 | Uso STN | OCAÑA | 120 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander
OCAÑA REACTOR TERCIARIO 01 9 MVAR 13.8 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1997-12-01T00:00:00 | Uso STR | OCAÑA | 9 | 13,8 | 15 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro sin aterrizar | 1 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander
OCAÑA REACTOR TERCIARIO 02 9 MVAR 13.8 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1997-12-01T00:00:00 | Uso STN | OCAÑA | 9 | 13,8 | 15 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro sin aterrizar | 1 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander
PORCE III A ANTIOQUIA REACTOR DE LINEA 01 40 MVAR 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2021-03-09T00:00:00 | Uso STN | PORCE III | 40 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia
PORCE III A CERROMATOSO REACTOR DE LINEA 84 MVARS 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2010-09-30T00:00:00 | Uso STN | PORCE III | 84 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia
PORCE III A SOGAMOSO REACTOR DE LINEA 01 84 MVAR 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2021-06-05T00:00:00 | Uso STN | PORCE III | 84 | 500 | 500 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia
PRIMAVERA A BACATA REACTOR DE LINEA 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2006-12-28T00:00:00 | Uso STN | PRIMAVERA | 84 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander
PRIMAVERA A CERRO REACTOR DE LINEA 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2006-12-31T00:00:00 | Uso STN | PRIMAVERA | 84 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander
PRIMAVERA A SOGAMOSO REACTOR DE LINEA 120 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2007-03-29T00:00:00 | Uso STN | PRIMAVERA | 120 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander
RENACER REACTOR DE BARRA 1 25 MVAR 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2007-11-27T00:00:00 | Uso STN | MOCOA (JUNIN) | 25 | 230 | 245 | Derivación | 0 | 0 | - | 0 | Sólida | Estrella sólidamente aterrizada | 1 | PUTUMAYO | MOCOA | SubArea Putumayo
RENACER REACTOR DE BARRA 2 25 MVAR 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2012-04-30T00:00:00 | Uso STN | MOCOA (JUNIN) | 25 | 230 | 245 | Derivación | 0 | 0 | - | 0 | Sólida | Estrella sólidamente aterrizada | 1 | PUTUMAYO | MOCOA | SubArea Putumayo
SABANALARGA A CHINU REACTOR LINEA 01 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1985-01-01T00:00:00 | Uso STN | SABANALARGA | 84 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
SABANALARGA A CHINU REACTOR LINEA 02 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1999-11-22T00:00:00 | Uso STN | SABANALARGA | 84 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
SAN BERNARDINO REACTOR DE BARRA 1 25 MVAR 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2012-04-30T00:00:00 | Uso STN | SAN BERNARDINO | 25 | 230 | 230 | Derivación | 0 | 0 | - | 0 | - | Estrella sólidamente aterrizada | 1 | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
SAN CARLOS A LA VIRGINIA REACTOR DE LINEA 01 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2000-06-28T00:00:00 | Uso STN | SAN CARLOS | 84 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS A PORCE III REACTOR LINEA 01 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1985-01-01T00:00:00 | Uso STN | SAN CARLOS | 84 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS A PRIMAVERA REACTOR LINEA 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1985-01-01T00:00:00 | Uso STN | SAN CARLOS | 84 | 500 | 525 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Impedancia | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 0 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS REACTOR TERCIARIO 1 BANCO 03 50 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1999-08-08T00:00:00 | Uso STN | SAN CARLOS | 50 | 34,5 | 36 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro sin aterrizar | 1 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS REACTOR TERCIARIO 2 BANCO 03 50 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1999-08-08T00:00:00 | Uso STN | SAN CARLOS | 50 | 34,5 | 36 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro aislado a través de PT | 1 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS REACTOR TERCIARIO 3 BANCO 04 50 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1999-07-28T00:00:00 | Uso STN | SAN CARLOS | 50 | 34,5 | 36 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro aislado a través de PT | 1 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS REACTOR TERCIARIO 4 BANCO 04 50 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 1999-08-04T00:00:00 | Uso STR | SAN CARLOS | 50 | 34,5 | 36 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro sin aterrizar | 1 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN MARCOS REACTOR TERCIARIO 1 BANCO 02 50 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2000-06-28T00:00:00 | Uso STR | SAN MARCOS (VALLE) | 50 | 34,5 | 36 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro sin aterrizar | 1 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
SAN MARCOS REACTOR TERCIARIO 2 BANCO 02 50 MVAR 34.5 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2000-06-28T00:00:00 | Uso STR | SAN MARCOS (VALLE) | 50 | 34,5 | 36 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislada | Estrella con neutro sin aterrizar | 1 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
SOGAMOSO A PORCE III REACTOR DE LINEA 01 84 MVAR 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2021-06-05T00:00:00 | Uso STN | SOGAMOSO | 84 | 500 | 500 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander
SOGAMOSO REACTOR DE BARRA 1 42 MVAR 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2014-08-22T00:00:00 | Uso STN | SOGAMOSO | 42 | 230 | 245 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Sólida | Estrella sólidamente aterrizada | 1 | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander
SOGAMOSO REACTOR DE BARRA 1 84 MVAR 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2014-08-22T00:00:00 | Uso STN | SOGAMOSO | 84 | 500 | 550 | Derivación | 0 | 0 | 0 | 0 | Sólida | Estrella sólidamente aterrizada | 1 | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander
TESALIA A JAMONDINO REACTOR DE LINEA 25 MVAR 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2014-12-17T00:00:00 | Uso STN | TESALIA | 25 | 230 | 230 | Derivación | 0 | 0 | - | 0 | - | Estrella con neutro aterrizado a través de impedan | 1 | HUILA | TESALIA | SubArea Cauca-Narino