## Comparativo
29.9 Valores anteriores frente a los corregidos
El grupo indica si el embalse tiene dinamica de volumen. La clasificacion anterior no resultaba de aplicar los cuatro filtros.
Vmax_antes venia de la columna equivocada de Informacion_Tecnica.
embalse | Vmax_antes | Vmax_despues | Vmin_antes | Vmin_despues | Vinit_antes | Vinit_despues | Smax_antes | Smax_despues | grupo_antes | grupo_despues | Pmax
GUAVIO | 18.47 | 741.69 | 0 | 18.47 | 18.47 | 692.83 | 0 | 100 | con dinamica | con dinamica | 1250
PUNCHINA | 0 | 57.94 | 0 | 13.98 | 0 | 29.57 | 0 | 100 | sin dinamica | con dinamica | 1240
ITUANGO | 1.299 | 1431 | 0 | 1299 | 1299 | 1360.08 | 0 | 100 | con dinamica | con dinamica | 1200
ESMERALDA | 0 | 528.48 | 0 | 67.7 | 0 | 408 | 0 | 100 | sin dinamica | con dinamica | 1000
TOPOCORO | 0 | 3206.49 | 0 | 555.84 | 0 | 2799.32 | 0 | 100 | sin dinamica | con dinamica | 819
PORCE III | 29.45 | 161.28 | 0 | 29.45 | 29.45 | 84.49 | 0 | 100 | con dinamica | con dinamica | 730
PENOL | 0 | 1120.02 | 0 | 77.84 | 0 | 1053.3 | 0 | 100 | sin dinamica | con dinamica | 560
BETANIA | 448.19 | 1171.79 | 0 | 448.19 | 448.19 | 1045.58 | 0 | 100 | con dinamica | con dinamica | 540
PORCE II | 38.79 | 124.67 | 0 | 38.79 | 38.79 | 68.79 | 0 | 100 | con dinamica | con dinamica | 405
EL QUIMBO | 453.72 | 2742.14 | 0 | 453.72 | 453.72 | 1744.21 | 0 | 100 | con dinamica | con dinamica | 400
AMANI | 0 | 489.8 | 0 | 48.01 | 0 | 407.69 | 0 | 100 | sin dinamica | con dinamica | 396
ALTO ANCHICAYA | 0 | 38.38 | 0 | 6.32 | 0 | 15.46 | 0 | 100 | sin dinamica | con dinamica | 355
URRA | 354.01 | 1418.17 | 0 | 354.01 | 354.01 | 1026.59 | 0 | 100 | con dinamica | con dinamica | 338
SALVAJINA | 91.45 | 807.22 | 0 | 91.45 | 91.45 | 704.05 | 0 | 100 | con dinamica | con dinamica | 315
RIOGRANDE2 | 0 | 185.26 | 0 | 47.64 | 0 | 147.48 | 0 | 100 | sin dinamica | con dinamica | 306
PLAYAS | 19.57 | 67.59 | 0 | 19.57 | 19.57 | 59.31 | 0 | 100 | con dinamica | con dinamica | 207
SAN LORENZO | 0 | 178.37 | 0 | 16.86 | 0 | 152.08 | 0 | 100 | sin dinamica | con dinamica | 170
CALIMA | 104.36 | 529.3 | 0 | 104.36 | 104.36 | 514.38 | 0 | 100 | con dinamica | con dinamica | 132
PRADO | 327.82 | 980.89 | 0 | 327.82 | 327.82 | 770.57 | 0 | 100 | con dinamica | con dinamica | 51
TRONERAS | 8.45 | 27.65 | 0 | 8.45 | 8.45 | 14.24 | 0 | 100 | con dinamica | con dinamica | 40
LA GUACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 324
PARAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 276
GUADALUPE III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 270
GUADALUPE IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 225
DARIO VALENCIA SAMPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 150
SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 135
AMOYA LA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 80
CARLOS LLERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 78
BAJO ANCHICAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 72
CUCUANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 56
ESCUELA DE MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 55
SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 50
SALTO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 35
ESMERALDA (CQR) | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | con dinamica | sin dinamica | 30
TUNJITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin dinamica | sin dinamica | 19

## Trazabilidad
29.9 Origen de cada campo de la hoja Hidraulicos
supuesto_propio = SI marca todo valor que no proviene directamente de una fuente.
campo | archivo_fuente | hoja | columna_origen | transformacion | unidades_origen | unidades_destino | supuesto_propio_SI_NO | referencia
id | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx | Información_Técnica | [0] Nombre del embalse | nombre normalizado del embalse | - | - | NO | PARATEC, 14-08-2026
nodo | PARATEC_Phidráulica.xlsx | Phidráulica | [15] Subárea | subarea de la planta asociada al embalse | - | - | NO | PARATEC
Pmax | generadores_18nodos.xlsx | Detalle_Unidades | cap_efec_neta_mw | suma sobre las unidades de la planta | MW | MW | NO | XM CapEfecNeta via PARATEC
Pmin | - | - | - | se fija en cero | MW | MW | SI | Avendano (2022), Tabla B-3, pp. 69-70
Pmin_PARATEC | generadores_18nodos.xlsx | Detalle_Unidades | pmin_paratec_mw | suma de minimos tecnicos; solo documental, no entra en el modelo | MW | MW | NO | PARATEC
eta | PARATEC_Phidráulica.xlsx | Phidráulica | [9] Factor de conversión hidráulico | valor de la PLANTA; nunca el del embalse, que acumula la cadena aguas abajo | MW/(m3/s) | MW/(m3/s) | NO | PARATEC
qmax | derivado | - | - | qmax = Pmax / eta | - | m3/s | SI | ninguna fuente publica el caudal maximo turbinable
qmin | - | - | - | se fija en cero | - | m3/s | SI | no publicado; Avendano (2022) Tabla B-3
Vmin | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx | Información_Técnica | [5] Volumen mínimo técnico [Mm3] | lectura directa; el punto de PARATEC separa MILES, corregido en ITUANGO tras fallar el test Vmax - Vmin = Vutil | Mm3 | Mm3 | NO | PARATEC
Vmax | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx | Información_Técnica | [6] Volumen máximo técnico [Mm3] | idem Vmin | Mm3 | Mm3 | NO | PARATEC
Vinit | VoluUtilDiarMasa_Jul26.xlsx y CapaUtilDiarMasa_Jul26.xlsx | 02_POR_ENTIDAD | columna del embalse, primer dia del horizonte | pct = Volu / Capa; Vinit = Vmin + pct * (Vmax - Vmin) | m3 | Mm3 | SI | adaptacion propia: ninguna fuente consultada emplea el porcentaje de llenado como magnitud intermedia
Smax | - | - | - | 100 m3/s en los embalses con dinamica; 0 en los demas. El valor de Avendano esta en Mm3; aqui se interpreta como caudal maximo de vertimiento en m3/s, coherente con el balance | Mm3 | m3/s | SI | Avendano (2022), Tabla B-5, p. 71, con nota de conversion
costo | PrecOferDesp_Jul26.xlsx | 01_SERIE | USD/MWh por codigo de recurso | promedio del periodo ponderado por capacidad efectiva de las unidades de la planta | USD/MWh | USD/MWh | NO | XM PrecOferDesp, TRM de la propia hoja
lat, lon | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx | Información_Básica | [5] Latitud y [6] Longitud | lectura directa | grados | grados | NO | PARATEC
Aportes (hoja aparte) | AporCaudal_Jul26.xlsx | 02_POR_ENTIDAD | columna de la estacion hidrologica | suma de las estaciones del embalse segun el mapeo validado en la Fase 7; el dato es diario y se reparte uniformemente entre horas | m3/s | m3/s | SI (reparto intradiario) | el modelo convierte con k_q2v = 3600*dt/1e6 en el balance
costo (plantas en cadena) | PrecOferDesp_Jul26.xlsx + PARATEC_Chidraulicas.xlsx | 01_SERIE y Cadenahidráulica | - | El precio de oferta se publica al nivel del RECURSO DE DESPACHO, que agrupa varias plantas de una misma cadena; PARATEC deja vacio el codigo de la planta individual. Asignacion: ALBG -> Alto Anchicaya + Bajo Anchicaya (cadena ALBAN, 427 MW, factor 4,0997); GTRG -> Guadalupe III + Guadalupe IV + Troneras (GUATRON, 512 MW, 8,9291); PGUG -> La Guaca + Paraiso (PAGUA, 600 MW, 16,0307). Verificado: la capacidad y el factor de cada cadena son la suma de los de sus plantas | USD/MWh | USD/MWh | NO | PARATEC_Chidraulicas, composicion explicita
HALLAZGO: separador de miles en ITUANGO | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx | Información_Técnica | [5] y [6] | Las celdas dicen '1.299' y '1.431'. El punto de PARATEC separa MILES: Vmin = 1 299 Mm3 y Vmax = 1 431 Mm3. Tres comprobaciones independientes: (a) 1431 - 1299 = 132 = volumen util publicado, y es el UNICO de los 29 que falla el test Vmax - Vmin = Vutil, con desfase exacto x1000; (b) la columna en GWh da 714,64 - 648,72 = 65,92, consistente; (c) CapaUtilDiarMasa de XM da 132 000 000 m3 = 132,00 Mm3, identico al util de PARATEC. NO es un problema de embalse agregado | Mm3 | Mm3 | NO - correccion de lectura | PARATEC + XM, verificacion cruzada
HALLAZGO: la discrepancia de agregacion XM-PARATEC no existia | VoluUtil/CapaUtilDiarMasa + PARATEC_Detalle_Embalse | - | - | La justificacion previa del metodo del porcentaje de llenado era que en tres embalses el volumen util de XM excedia el maximo tecnico de PARATEC por diferencias de agregacion entre fuentes. Con el Vmax correcto (columna [6], no la que se venia usando) las dos fuentes concuerdan dentro del 2 % en LOS 20 embalses con dinamica. La discrepancia era un artefacto de la columna equivocada. El metodo del porcentaje sigue siendo preferible por ser adimensional, pero su justificacion debe reescribirse | - | - | NO - correccion | ver hoja Comparativo_XM_PARATEC

## Cascada_Filtros
29.3 Resultado de aplicar los cuatro criterios
Los embalses que se pierden en F2, F3 y F4 suman 0 MW: son agregados o de regulacion sin plantas propias.
paso | embalses_restantes | capacidad_restante_MW | embalses_perdidos | capacidad_perdida_MW | cuales_y_por_que
F1 Vmin y Vmax en Información_Técnica | 29 | 10454 | 0 | 0 | -
F2 VoluUtil y CapaUtil en XM | 24 | 10454 | 5 | 0 | AGREGADO MIRAFLORES - TRONERAS (0 MW); EMBALSES BOGOTA (0 MW); NEUSA (0 MW); SISGA (0 MW); TOMINE (0 MW)
F3 estación con serie en AporCaudal | 22 | 10454 | 2 | 0 | AGREGADO BOGOTA (0 MW); MUNA (0 MW)
F4 factor de conversión en Phidráulica [9] | 20 | 10454 | 2 | 0 | CHUZA (0 MW); MIRAFLORES (0 MW)

## Unidades_Detalle
Las 119 unidades hidraulicas que originan cada agregacion
Documentacion del origen: la hoja Hidraulicos agrega por EMBALSE, no por unidad.
codigo | recurso | planta | nombre_unidad | estado | subarea | cap_efec_neta_mw | pmin_paratec_mw
| ALTO ANCHICAYA | ALTO ANCHICAYA | ALTO ANCHICAYA 1 | Operación | SubArea Valle | 115 | 30
| ALTO ANCHICAYA | ALTO ANCHICAYA | ALTO ANCHICAYA 2 | Operación | SubArea Valle | 120 | 30
| ALTO ANCHICAYA | ALTO ANCHICAYA | ALTO ANCHICAYA 3 | Operación | SubArea Valle | 120 | 30
MOY1 | AMOYA LA ESPERANZA | AMOYA LA ESPERANZA | AMOYA LA ESPERANZA 1 | Operación | SubArea Huila-Tolima | 40 | 6.6
MOY1 | AMOYA LA ESPERANZA | AMOYA LA ESPERANZA | AMOYA LA ESPERANZA 2 | Operación | SubArea Huila-Tolima | 40 | 6.6
| BAJO ANCHICAYA | BAJO ANCHICAYA | BAJO ANCHICAYA 1 | Operación | SubArea Valle | 12 | 1
| BAJO ANCHICAYA | BAJO ANCHICAYA | BAJO ANCHICAYA 2 | Operación | SubArea Valle | 12 | 1
| BAJO ANCHICAYA | BAJO ANCHICAYA | BAJO ANCHICAYA 3 | Operación | SubArea Valle | 24 | 3
| BAJO ANCHICAYA | BAJO ANCHICAYA | BAJO ANCHICAYA 4 | Operación | SubArea Valle | 24 | 3
CHBG | BETANIA | BETANIA | BETANIA 1 | Operación | SubArea Huila-Tolima | 180 | 60
CHBG | BETANIA | BETANIA | BETANIA 2 | Operación | SubArea Huila-Tolima | 180 | 60
CHBG | BETANIA | BETANIA | BETANIA 3 | Operación | SubArea Huila-Tolima | 180 | 60
CLMG | CALIMA | CALIMA | CALIMA 1 | Operación | SubArea Valle | 33 | 16
CLMG | CALIMA | CALIMA | CALIMA 2 | Operación | SubArea Valle | 33 | 16
CLMG | CALIMA | CALIMA | CALIMA 3 | Operación | SubArea Valle | 33 | 16
CLMG | CALIMA | CALIMA | CALIMA 4 | Operación | SubArea Valle | 33 | 16
CLL1 | CARLOS LLERAS | CARLOS LLERAS | CARLOS LLERAS 1 | Operación | SubArea Antioquia | 39 | 15.6
CLL1 | CARLOS LLERAS | CARLOS LLERAS | CARLOS LLERAS 2 | Operación | SubArea Antioquia | 39 | 15.6
CHVR | CHIVOR | CHIVOR | CHIVOR 1 | Operación | SubArea Bogota | 125 | 10
CHVR | CHIVOR | CHIVOR | CHIVOR 2 | Operación | SubArea Bogota | 125 | 10
CHVR | CHIVOR | CHIVOR | CHIVOR 3 | Operación | SubArea Bogota | 125 | 10
CHVR | CHIVOR | CHIVOR | CHIVOR 4 | Operación | SubArea Bogota | 125 | 10
CHVR | CHIVOR | CHIVOR | CHIVOR 5 | Operación | SubArea Bogota | 125 | 10
CHVR | CHIVOR | CHIVOR | CHIVOR 6 | Operación | SubArea Bogota | 125 | 10
CHVR | CHIVOR | CHIVOR | CHIVOR 7 | Operación | SubArea Bogota | 125 | 10
CHVR | CHIVOR | CHIVOR | CHIVOR 8 | Operación | SubArea Bogota | 125 | 10
CUC1 | CUCUANA | CUCUANA | CUCUANA 1 | Operación | SubArea Huila-Tolima | 28 | 3
CUC1 | CUCUANA | CUCUANA | CUCUANA 2 | Operación | SubArea Huila-Tolima | 28 | 3
DVS1 | DARIO VALENCIA SAMPER | DARIO VALENCIA SAMPER | DARIO VALENCIA SAMPER 1 | Operación | SubArea Bogota | 50 | 5
DVS1 | DARIO VALENCIA SAMPER | DARIO VALENCIA SAMPER | DARIO VALENCIA SAMPER 2 | Operación | SubArea Bogota | 50 | 30
DVS1 | DARIO VALENCIA SAMPER | DARIO VALENCIA SAMPER | DARIO VALENCIA SAMPER 5 | Operación | SubArea Bogota | 50 | 5
QUI1 | EL QUIMBO | EL QUIMBO | EL QUIMBO 1 | Operación | SubArea Cauca-Narino | 200 | 0
QUI1 | EL QUIMBO | EL QUIMBO | EL QUIMBO 2 | Operación | SubArea Cauca-Narino | 200 | 0
HMIN | ESCUELA DE MINAS | ESCUELA DE MINAS | ESCUELA DE MINAS 1 | Operación | SubArea Antioquia | 19 | 8
HMIN | ESCUELA DE MINAS | ESCUELA DE MINAS | ESCUELA DE MINAS 2 | Operación | SubArea Antioquia | 18 | 8
HMIN | ESCUELA DE MINAS | ESCUELA DE MINAS | ESCUELA DE MINAS 3 | Operación | SubArea Antioquia | 18 | 8
ESMR | ESMERALDA | ESMERALDA | ESMERALDA 1 | Operación | SubArea CQR | 15 | 0
ESMR | ESMERALDA | ESMERALDA | ESMERALDA 2 | Operación | SubArea CQR | 15 | 0
| GUADALUPE III | GUADALUPE III | GUADALUPE 31 | Operación | SubArea Antioquia | 45 | 0
| GUADALUPE III | GUADALUPE III | GUADALUPE 32 | Operación | SubArea Antioquia | 45 | 0
| GUADALUPE III | GUADALUPE III | GUADALUPE 33 | Operación | SubArea Antioquia | 45 | 0
| GUADALUPE III | GUADALUPE III | GUADALUPE 34 | Operación | SubArea Antioquia | 45 | 0
| GUADALUPE III | GUADALUPE III | GUADALUPE 35 | Operación | SubArea Antioquia | 45 | 0
| GUADALUPE III | GUADALUPE III | GUADALUPE 36 | Operación | SubArea Antioquia | 45 | 0
| GUADALUPE IV | GUADALUPE IV | GUADALUPE 41 | Operación | SubArea Antioquia | 75 | 35
| GUADALUPE IV | GUADALUPE IV | GUADALUPE 42 | Operación | SubArea Antioquia | 75 | 35
| GUADALUPE IV | GUADALUPE IV | GUADALUPE 43 | Operación | SubArea Antioquia | 75 | 35
GTPE | GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE 1 | Operación | SubArea Antioquia | 70 | 0
GTPE | GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE 2 | Operación | SubArea Antioquia | 70 | 0
GTPE | GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE 3 | Operación | SubArea Antioquia | 70 | 0
GTPE | GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE 4 | Operación | SubArea Antioquia | 70 | 0
GTPE | GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE 5 | Operación | SubArea Antioquia | 70 | 0
GTPE | GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE 6 | Operación | SubArea Antioquia | 70 | 0
GTPE | GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE 7 | Operación | SubArea Antioquia | 70 | 0
GTPE | GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE 8 | Operación | SubArea Antioquia | 70 | 0
GVIO | GUAVIO | GUAVIO | GUAVIO 1 | Operación | SubArea Bogota | 250 | 60
GVIO | GUAVIO | GUAVIO | GUAVIO 2 | Operación | SubArea Bogota | 250 | 60
GVIO | GUAVIO | GUAVIO | GUAVIO 3 | Operación | SubArea Bogota | 250 | 60
GVIO | GUAVIO | GUAVIO | GUAVIO 4 | Operación | SubArea Bogota | 250 | 60
GVIO | GUAVIO | GUAVIO | GUAVIO 5 | Operación | SubArea Bogota | 250 | 60
PES1 | ITUANGO | ITUANGO | ITUANGO 1 | Operación | SubArea Antioquia | 300 | 154
PES1 | ITUANGO | ITUANGO | ITUANGO 2 | Operación | SubArea Antioquia | 300 | 154
PES1 | ITUANGO | ITUANGO | ITUANGO 3 | Operación | SubArea Antioquia | 300 | 154
PES1 | ITUANGO | ITUANGO | ITUANGO 4 | Operación | SubArea Antioquia | 300 | 154
JAGS | JAGUAS | JAGUAS | JAGUAS 1 | Operación | SubArea Antioquia | 85 | 15
JAGS | JAGUAS | JAGUAS | JAGUAS 2 | Operación | SubArea Antioquia | 85 | 15
| LA GUACA | LA GUACA | LA GUACA 1 | Operación | SubArea Bogota | 108 | 40
| LA GUACA | LA GUACA | LA GUACA 2 | Operación | SubArea Bogota | 108 | 40
| LA GUACA | LA GUACA | LA GUACA 3 | Operación | SubArea Bogota | 108 | 40
LTSJ | LA TASAJERA | LA TASAJERA | LA TASAJERA 1 | Operación | SubArea Antioquia | 102 | 0
LTSJ | LA TASAJERA | LA TASAJERA | LA TASAJERA 2 | Operación | SubArea Antioquia | 102 | 0
LTSJ | LA TASAJERA | LA TASAJERA | LA TASAJERA 3 | Operación | SubArea Antioquia | 102 | 0
HMLG | MIEL I | MIEL I | MIEL I 1 | Operación | SubArea CQR | 132 | 20
HMLG | MIEL I | MIEL I | MIEL I 2 | Operación | SubArea CQR | 132 | 20
HMLG | MIEL I | MIEL I | MIEL I 3 | Operación | SubArea CQR | 132 | 20
| PARAISO | PARAISO | PARAISO 1 | Operación | SubArea Bogota | 92 | 34
| PARAISO | PARAISO | PARAISO 2 | Operación | SubArea Bogota | 92 | 34
| PARAISO | PARAISO | PARAISO 3 | Operación | SubArea Bogota | 92 | 34
PLYS | PLAYAS | PLAYAS | PLAYAS 1 | Operación | SubArea Antioquia | 69 | 49
PLYS | PLAYAS | PLAYAS | PLAYAS 2 | Operación | SubArea Antioquia | 69 | 49
PLYS | PLAYAS | PLAYAS | PLAYAS 3 | Operación | SubArea Antioquia | 69 | 49
PRC2 | PORCE II | PORCE II | PORCE II 1 | Operación | SubArea Antioquia | 135 | 75
PRC2 | PORCE II | PORCE II | PORCE II 2 | Operación | SubArea Antioquia | 135 | 75
PRC2 | PORCE II | PORCE II | PORCE II 3 | Operación | SubArea Antioquia | 135 | 75
PRC3 | PORCE III | PORCE III | PORCE III 1 | Operación | SubArea Antioquia | 180 | 125
PRC3 | PORCE III | PORCE III | PORCE III 2 | Operación | SubArea Antioquia | 180 | 125
PRC3 | PORCE III | PORCE III | PORCE III 3 | Operación | SubArea Antioquia | 180 | 125
PRC3 | PORCE III | PORCE III | PORCE III 4 | Operación | SubArea Antioquia | 190 | 125
PRDO | PRADO | PRADO | PRADO 1 | Operación | SubArea Huila-Tolima | 17 | 1
PRDO | PRADO | PRADO | PRADO 2 | Operación | SubArea Huila-Tolima | 17 | 1
PRDO | PRADO | PRADO | PRADO 3 | Operación | SubArea Huila-Tolima | 17 | 1
2QEK | SALTO II | SALTO II | SALTO II 2 | Operación | SubArea Bogota | 35 | 5
SLVJ | SALVAJINA | SALVAJINA | SALVAJINA 1 | Operación | SubArea Valle | 125 | 30
SLVJ | SALVAJINA | SALVAJINA | SALVAJINA 2 | Operación | SubArea Valle | 95 | 30
SLVJ | SALVAJINA | SALVAJINA | SALVAJINA 3 | Operación | SubArea Valle | 95 | 30
SNCR | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SAN CARLOS 1 | Operación | SubArea Antioquia | 155 | 22
SNCR | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SAN CARLOS 2 | Operación | SubArea Antioquia | 155 | 22
SNCR | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SAN CARLOS 3 | Operación | SubArea Antioquia | 155 | 22
SNCR | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SAN CARLOS 4 | Operación | SubArea Antioquia | 155 | 22
SNCR | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SAN CARLOS 5 | Operación | SubArea Antioquia | 155 | 22
SNCR | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SAN CARLOS 6 | Operación | SubArea Antioquia | 155 | 22
SNCR | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SAN CARLOS 7 | Operación | SubArea Antioquia | 155 | 22
SNCR | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SAN CARLOS 8 | Operación | SubArea Antioquia | 155 | 22
SNFR | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO 1 | Operación | SubArea CQR | 45 | 12
SNFR | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO 2 | Operación | SubArea CQR | 45 | 12
SNFR | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO 3 | Operación | SubArea CQR | 45 | 12
SMI1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL 1 | Operación | SubArea Antioquia | 25 | 9.45
SMI1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL 2 | Operación | SubArea Antioquia | 25 | 9.45
SOG1 | SOGAMOSO | SOGAMOSO | SOGAMOSO 1 | Operación | SubArea Santander | 273 | 120
SOG1 | SOGAMOSO | SOGAMOSO | SOGAMOSO 2 | Operación | SubArea Santander | 273 | 120
SOG1 | SOGAMOSO | SOGAMOSO | SOGAMOSO 3 | Operación | SubArea Santander | 273 | 120
| TRONERAS | TRONERAS | TRONERAS 1 | Operación | SubArea Antioquia | 20 | 1
| TRONERAS | TRONERAS | TRONERAS 2 | Operación | SubArea Antioquia | 20 | 0
TUJ1 | TUNJITA | TUNJITA | TUNJITA 1 | Operación | SubArea Bogota | 10 | 4.1
TUJ1 | TUNJITA | TUNJITA | TUNJITA 2 | Operación | SubArea Bogota | 9 | 4.1
URA1 | URRA | URRA | URRA 1 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | 83 | 30
URA1 | URRA | URRA | URRA 2 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | 85 | 30
URA1 | URRA | URRA | URRA 3 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | 85 | 30
URA1 | URRA | URRA | URRA 4 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | 85 | 30

## Aportes_Cobertura
29.5 Cobertura de aportes por embalse
El aporte medio es la suma de las estaciones del embalse, en m3/s.
PARATEC_Series solo haria falta en embalses de 0 MW, asi que no se usa.
embalse | rios | estaciones_AporCaudal | tiene_serie | via_del_emparejamiento | respaldo_PARATEC_Series | aporte_medio_m3_s | Pmax_MW
GUAVIO | BATATAS; CHIVOR; GUAVIO | GUAVIO; DESV. BATATAS; DESV. CHIVOR | si | alias Fase 7 | no aplica | 155.784 | 1250
PUNCHINA | GUATAPE | SAN CARLOS | si | alias Fase 7 | no aplica | 22.294 | 1240
ITUANGO | CAUCA | ITUANGO | si | alias Fase 7 | no aplica | 287.647 | 1200
ESMERALDA | BATA; NEGRO; RUCIO; TUNJITA | BATA | si | alias Fase 7 | no aplica | 200.699 | 1000
TOPOCORO | SOGAMOSO | SOGAMOSO | si | alias Fase 7 | no aplica | 255.323 | 819
PORCE III | PORCE | PORCE III | si | alias Fase 7 | no aplica | 9.138 | 730
PENOL | NARE | NARE CP | si | alias Fase 7 | no aplica | 11.255 | 560
BETANIA | MAGDALENA | BETANIA CP | si | alias Fase 7 | no aplica | 278.915 | 540
PORCE II | PORCE | PORCE2 CP | si | alias Fase 7 | no aplica | 22.76 | 405
EL QUIMBO | MAGDALENA | EL QUIMBO | si | alias Fase 7 | no aplica | 369.798 | 400
AMANI | GUARINO; LAMIEL; MANSO | MIEL I; DESV. GUARINO; DESV. MANSO | si | alias Fase 7 | no aplica | 22.625 | 396
ALTO ANCHICAYA | ANCHICAYA | ALTOANCHICAYA | si | alias Fase 7 | no aplica | 19.729 | 355
URRA | SINU | SINU URRA | si | alias Fase 7 | no aplica | 339.105 | 338
SALVAJINA | CAUCA | CAUCA SALVAJINA | si | alias Fase 7 | no aplica | 76.476 | 315
RIOGRANDE2 | GRANDE | GRANDE | si | alias Fase 7 | no aplica | 17.395 | 306
PLAYAS | GUATAPE | GUATAPE | si | alias Fase 7 | no aplica | 16.622 | 207
SAN LORENZO | NARE | A. SAN LORENZO | si | alias Fase 7 | no aplica | 24.784 | 170
CALIMA | BRAVO; CALIMA | CALIMA | si | alias Fase 7 | no aplica | 3.818 | 132
PRADO | PRADO | PRADO | si | alias Fase 7 | no aplica | 12.642 | 51
TRONERAS | CONCEPCION; DOLORES; GUADALUPE; NECHI; PAJARITO; TENCHE | TENCHE; GUADALUPE; CONCEPCION | si | alias Fase 7 | no aplica | 22.803 | 40
LA GUACA | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 324
PARAISO | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 276
GUADALUPE III | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 270
GUADALUPE IV | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 225
DARIO VALENCIA SAMPER | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 150
SAN FRANCISCO | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 135
AMOYA LA ESPERANZA | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 80
CARLOS LLERAS | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 78
BAJO ANCHICAYA | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 72
CUCUANA | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 56
ESCUELA DE MINAS | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 55
SAN MIGUEL | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 50
SALTO II | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 35
ESMERALDA (CQR) | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 30
TUNJITA | - | - | no | - | revisar PARATEC_Series |  | 19

## Verificaciones
29.7 Chequeos
Resultado de cada verificacion sobre la hoja construida.
verificacion | valor_obtenido | resultado | detalle
Vinit entre Vmin y Vmax en los embalses con dinamica | 20 de 20 dentro de rango | PASA
Ningun eta en cero | 35 de 35 con eta > 0 | PASA
Suma de Pmax igual a la capacidad de las unidades hidraulicas | hoja 12,309.0 MW vs Detalle_Unidades 12,309.0 MW | PASA | diferencia +0.000 MW
Todos los registros con costo de oferta | 35 de 35 con costo | PASA | los 7 sin codigo propio se resuelven por su recurso de despacho: ALBG (Alban), GTRG (Guatron) y PGUG (Pagua), composicion verificada en PARATEC_Chidraulicas
Coordenadas presentes en los embalses con dinamica | 17 de 20 con lat/lon | FALLA | PORCE III; PORCE II; ALTO ANCHICAYA
Vmax - Vmin = Volumen util de PARATEC | 29 de 29 tras reparar el separador de miles de ITUANGO | PASA | unico caso: Vmin 1.299 -> 1299 Mm3, Vmax 1.431 -> 1431 Mm3

## Hidraulicos
29.6 Hoja Hidraulicos construida
Unidades: MW, m3/s, Mm3, USD/MWh, grados.
Los registros 'sin dinamica' llevan Vmin = Vmax = Vinit = qmin = Smax = 0, lo que desactiva las restricciones de volumen por los Constraint.Skip ya implementados.
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC | planta | lat | lon | grupo
GUAVIO | SubArea Bogota | 0 | 1250 | 0 | 126.959 | 9.8457 | 18.47 | 741.69 | 692.83 | 100 | 29.3753 | 300 | GUAVIO | 4.4355 | -73.2901 | con dinamica
PUNCHINA | SubArea Antioquia | 0 | 1240 | 0 | 229.6381 | 5.3998 | 13.98 | 57.94 | 29.57 | 100 | 236.2612 | 176 | SAN CARLOS | 6.2115 | -74.8405 | con dinamica
ITUANGO | SubArea Antioquia | 0 | 1200 | 0 | 695.1686 | 1.7262 | 1299 | 1431 | 1360.08 | 100 | 25.1246 | 616 | ITUANGO | 7.1345 | -75.6622 | con dinamica
ESMERALDA | SubArea Bogota | 0 | 1000 | 0 | 143.1988 | 6.9833 | 67.7 | 528.48 | 408 | 100 | 39.289 | 80 | CHIVOR | 4.9 | -73.3 | con dinamica
TOPOCORO | SubArea Santander | 0 | 819 | 0 | 586.2143 | 1.3971 | 555.84 | 3206.49 | 2799.32 | 100 | 237.6728 | 360 | SOGAMOSO | 7.1004 | -73.407 | con dinamica
PORCE III | SubArea Antioquia | 0 | 730 | 0 | 238.5075 | 3.0607 | 29.45 | 161.28 | 84.49 | 100 | 246.7226 | 500 | PORCE III |  |  | con dinamica
PENOL | SubArea Antioquia | 0 | 560 | 0 | 77.5806 | 7.2183 | 77.84 | 1120.02 | 1053.3 | 100 | 198.8445 | 0 | GUATAPE | 6.3199 | -75.1776 | con dinamica
BETANIA | SubArea Huila-Tolima | 0 | 540 | 0 | 916.0305 | 0.5895 | 448.19 | 1171.79 | 1045.58 | 100 | 142.0286 | 180 | BETANIA | 2.423 | -75.259 | con dinamica
PORCE II | SubArea Antioquia | 0 | 405 | 0 | 188.9698 | 2.1432 | 38.79 | 124.67 | 68.79 | 100 | 270.1035 | 225 | PORCE II |  |  | con dinamica
EL QUIMBO | SubArea Cauca-Narino | 0 | 400 | 0 | 363.4711 | 1.1005 | 453.72 | 2742.14 | 1744.21 | 100 | 197.8973 | 0 | EL QUIMBO | 2.4494 | -75.5644 | con dinamica
AMANI | SubArea CQR | 0 | 396 | 0 | 191.5542 | 2.0673 | 48.01 | 489.8 | 407.69 | 100 | 323.275 | 60 | MIEL I | 5.37 | -74.57 | con dinamica
ALTO ANCHICAYA | SubArea Valle | 0 | 355 | 0 | 101.1627 | 3.5092 | 6.32 | 38.38 | 15.46 | 100 | 285.9797 | 90 | ALTO ANCHICAYA |  |  | con dinamica
URRA | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 338 | 0 | 710.6812 | 0.4756 | 354.01 | 1418.17 | 1026.59 | 100 | 199.8564 | 120 | URRA | 7.8667 | -76.2833 | con dinamica
SALVAJINA | SubArea Valle | 0 | 315 | 0 | 365.8112 | 0.8611 | 91.45 | 807.22 | 704.05 | 100 | 344.4499 | 90 | SALVAJINA | 2.5639 | -76.4227 | con dinamica
RIOGRANDE2 | SubArea Antioquia | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7.8151 | 47.64 | 185.26 | 147.48 | 100 | 223.8595 | 0 | LA TASAJERA | 6.5093 | -75.4524 | con dinamica
PLAYAS | SubArea Antioquia | 0 | 207 | 0 | 119.6117 | 1.7306 | 19.57 | 67.59 | 59.31 | 100 | 41.9891 | 147 | PLAYAS | 6.2953 | -74.9432 | con dinamica
SAN LORENZO | SubArea Antioquia | 0 | 170 | 0 | 72.0614 | 2.3591 | 16.86 | 178.37 | 152.08 | 100 | 248.2146 | 30 | JAGUAS | 6.3867 | -74.9982 | con dinamica
CALIMA | SubArea Valle | 0 | 132 | 0 | 66.7847 | 1.9765 | 104.36 | 529.3 | 514.38 | 100 | 337.0977 | 64 | CALIMA | 3.5246 | -76.3337 | con dinamica
PRADO | SubArea Huila-Tolima | 0 | 51 | 0 | 102.348 | 0.4983 | 327.82 | 980.89 | 770.57 | 100 | 313.942 | 3 | PRADO | 3.4515 | -74.5311 | con dinamica
TRONERAS | SubArea Antioquia | 0 | 40 | 0 | 60.3045 | 0.6633 | 8.45 | 27.65 | 14.24 | 100 | 193.232 | 1 | TRONERAS | 6.7818 | -75.2555 | con dinamica
LA GUACA | SubArea Bogota | 0 | 324 | 0 | 37.4212 | 8.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6295 | 120 | LA GUACA |  |  | sin dinamica
PARAISO | SubArea Bogota | 0 | 276 | 0 | 37.4364 | 7.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6295 | 102 | PARAISO |  |  | sin dinamica
GUADALUPE III | SubArea Antioquia | 0 | 270 | 0 | 58.4985 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.232 | 0 | GUADALUPE III |  |  | sin dinamica
GUADALUPE IV | SubArea Antioquia | 0 | 225 | 0 | 61.6388 | 3.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.232 | 105 | GUADALUPE IV |  |  | sin dinamica
DARIO VALENCIA SAMPER | SubArea Bogota | 0 | 150 | 0 | 18.8187 | 7.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7862 | 40 | DARIO VALENCIA SAMPER |  |  | sin dinamica
SAN FRANCISCO | SubArea CQR | 0 | 135 | 0 | 85.5459 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9266 | 36 | SAN FRANCISCO |  |  | sin dinamica
AMOYA LA ESPERANZA | SubArea Huila-Tolima | 0 | 80 | 0 | 16.4799 | 4.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.581 | 13.2 | AMOYA LA ESPERANZA |  |  | sin dinamica
CARLOS LLERAS | SubArea Antioquia | 0 | 78 | 0 | 64.741 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.966 | 31.2 | CARLOS LLERAS |  |  | sin dinamica
BAJO ANCHICAYA | SubArea Valle | 0 | 72 | 0 | 121.9306 | 0.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9797 | 8 | BAJO ANCHICAYA |  |  | sin dinamica
CUCUANA | SubArea Huila-Tolima | 0 | 56 | 0 | 9.4156 | 5.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4118 | 6 | CUCUANA |  |  | sin dinamica
ESCUELA DE MINAS | SubArea Antioquia | 0 | 55 | 0 | 34.3107 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.966 | 24 | ESCUELA DE MINAS |  |  | sin dinamica
SAN MIGUEL | SubArea Antioquia | 0 | 50 | 0 | 33.4829 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.581 | 18.9 | SAN MIGUEL |  |  | sin dinamica
SALTO II | SubArea Bogota | 0 | 35 | 0 | 10.3747 | 3.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7865 | 5 | SALTO II |  |  | sin dinamica
ESMERALDA (CQR) | SubArea CQR | 0 | 30 | 0 | 22.8397 | 1.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9266 | 0 | ESMERALDA |  |  | sin dinamica
TUNJITA | SubArea Bogota | 0 | 19 | 0 | 7.7063 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1576 | 8.2 | TUNJITA |  |  | sin dinamica