## Nodos_110
Tabla de los 110 nodos: subarea, grupo y transformacion
Construida a partir de la hoja Nodos_Correspondencia del caso COL112 (01_Data/03_Test_Cases/Colombian system/Tests 1/E0/caso_COL112_E0_168h.xlsx), fusionando dos pares de patios.
grupo A: subestacion con transformacion >= 220/menor tension. grupo B: sin transformador propio, recibe reparto uniforme. grupo C: opera solo a 500 kV sin transformador -> demanda nula.
MVA transformacion: suma de la placa de los transformadores que PARATEC_Subestaciones asocia a la subestacion.
nodo | subarea | grupo | MVA transformacion | patios agregados
ALFEREZ | VAL | A | 1261 | ALFEREZ (EEB) + ALFEREZ II
ALTAMIRA | CAQ | B | 0 | ALTAMIRA
ALTO ANCHICAYA | VAL | A | 387 | ALTO ANCHICAYA
ANCON SUR | ANT | A | 1300 | ANCON SUR (ISA) + ANCON SUR (EPM)
ANTIOQUIA | ANT | A | 1354 | ANTIOQUIA
ARMENIA | CQR | A | 230 | ARMENIA
BACATA | BOG | B | 0 | BACATA
BALSILLAS | BOG | A | 420 | BALSILLAS
BANADIA | ARA | A | 50 | BANADIA
BARBOSA (ANTIOQUIA) | ANT | A | 180 | BARBOSA (ANTIOQUIA)
BARRANCA | SAN | A | 480 | BARRANCA
BELEN (CUCUTA) | NDS | A | 262 | BELEN (CUCUTA)
BELLO | ANT | A | 360 | BELLO
BETANIA | HTO | A | 960.7 | BETANIA
BOLIVAR | BOL | B | 0 | BOLIVAR
BUCARAMANGA | SAN | A | 340 | BUCARAMANGA
CARACOLI | ATL | A | 360 | CARACOLI
CARTAGENA | BOL | A | 78 | CARTAGENA
CARTAGO | VAL | A | 423.5 | CARTAGO
CAÑO LIMON | ARA | A | 50 | CAÑO LIMON
CERROMATOSO | CER | A | 960 | CERROMATOSO
CHINU | CSU | A | 900 | CHINU
CHIVOR | BOG | B | 0 | CHIVOR
CIRCO | BOG | A | 504 | CIRCO
COMUNEROS | SAN | B | 0 | COMUNEROS
CUESTECITAS | GCM | A | 325 | CUESTECITAS
EL BOSQUE | BOL | A | 540 | EL BOSQUE
EL COPEY | GCM | A | 1100 | EL COPEY
EL RIO | ATL | B | 0 | EL RIO
EL SALTO | ANT | A | 360 | EL SALTO (EPM)
ENVIGADO | ANT | A | 360 | ENVIGADO
ESMERALDA | CQR | A | 306 | ESMERALDA
FUNDACION | GCM | A | 207 | FUNDACION
GUADALUPE IV | ANT | A | 20 | GUADALUPE IV
GUAJIRA | GCM | A | 480 | GUAJIRA
GUATAPE | ANT | A | 90 | GUATAPE
GUATIGUARA | SAN | B | 0 | GUATIGUARA
GUAVIO | BOG | A | 1390 | GUAVIO
GUAYABAL | ANT | A | 580 | GUAYABAL
HELICONIA | ANT | B | 0 | HELICONIA
IBAGUE | HTO | A | 300 | IBAGUE
JAGUAS | ANT | A | 217 | JAGUAS
JAMONDINO | CAN | A | 26.2 | JAMONDINO
JUANCHITO | VAL | A | 461.6 | JUANCHITO
LA ENEA | CQR | A | 300 | LA ENEA
LA GUACA | BOG | A | 628 | LA GUACA
LA HERMOSA | CQR | A | 325 | LA HERMOSA
LA LOMA | GCM | A | 140 | LA LOMA
LA MESA | BOG | B | 0 | LA MESA
LA REFORMA | MET | A | 490 | LA REFORMA
LA SIERRA (ANTIOQUIA) | ANT | A | 612 | LA SIERRA (ANTIOQUIA)
LA TASAJERA | ANT | B | 0 | LA TASAJERA
LA VIRGINIA | CQR | A | 540 | LA VIRGINIA
LOS PALOS | SAN | A | 230 | LOS PALOS
MALENA | ANT | A | 50 | MALENA
MIEL I | CQR | A | 450 | MIEL I
MIRAFLORES | ANT | A | 360 | MIRAFLORES
MOCOA (JUNIN) | PUT | B | 0 | MOCOA (JUNIN)
MONTERIA | CSU | B | 0 | MONTERIA (ISA)
NOROESTE | BOG | A | 717 | NOROESTE
NUEVA BARRANQUILLA | ATL | A | 245 | NUEVA BARRANQUILLA
NUEVA CUESTECITAS | GCM | A | 450 | NUEVA CUESTECITAS
NUEVA ESPERANZA | BOG | B | 0 | NUEVA ESPERANZA
OCAÑA | NDS | A | 1073 | OCAÑA
OCCIDENTE | ANT | A | 360 | OCCIDENTE
ORIENTE | ANT | A | 360 | ORIENTE
PAEZ | CAN | A | 90 | PAEZ
PAIPA | BYC | A | 90 | PAIPA
PALENQUE | SAN | A | 420 | PALENQUE
PANCE | VAL | A | 401.8 | PANCE
PARAISO | BOG | A | 360 | PARAISO
PLAYAS | ANT | A | 100 | PLAYAS
PORCE II | ANT | B | 0 | PORCE II (EEPPM)
PORCE III | ANT | A | 870 | PORCE III
PRIMAVERA | ANT | A | 450 | PRIMAVERA
PURNIO | CQR | A | 300 | PURNIO
RENACER | PUT | B | 0 | RENACER
RIO CORDOBA | GCM | A | 233 | RIO CORDOBA
SABANALARGA | ATL | A | 1770 | SABANALARGA
SAHAGUN | CSU | C | 0 | SAHAGUN
SALVAJINA | VAL | B | 0 | SALVAJINA
SAMORE | ARA | B | 0 | SAMORE
SAN ANTONIO | BYC | B | 0 | SAN ANTONIO
SAN BERNARDINO | CAN | A | 210 | SAN BERNARDINO
SAN CARLOS | ANT | A | 2814 | SAN CARLOS
SAN FELIPE | CQR | B | 0 | SAN FELIPE
SAN JUAN | GCM | B | 0 | SAN JUAN (GEB)
SAN MARCOS (VALLE) | VAL | A | 786 | SAN MARCOS (VALLE)
SAN MATEO (BOGOTA) | BOG | A | 112 | SAN MATEO (BOGOTA)
SAN MATEO (CUCUTA) | NDS | A | 450 | SAN MATEO (CUCUTA)
SANTA MARTA | GCM | A | 300 | SANTA MARTA
SOCHAGOTA | BYC | A | 180 | SOCHAGOTA
SOGAMOSO | SAN | A | 2772 | SOGAMOSO
SURIA | MET | B | 0 | SURIA (DELSUR)
TASAJERO | NDS | A | 32 | TASAJERO
TEBSA | ATL | A | 1355 | TEBSA
TERMOCANDELARIA | BOL | A | 514 | TERMOCANDELARIA
TERMOCOL | GCM | A | 125 | TERMOCOL
TERMOFLORES | ATL | A | 1076.8 | TERMOFLORES
TERNERA | BOL | A | 325 | TERNERA
TESALIA | CAN | B | 0 | TESALIA
TOLEDO | ARA | B | 0 | TOLEDO
TOLUVIEJO | CSU | A | 25 | TOLUVIEJO
TORCA | BOG | A | 972 | TORCA
TULUNI | HTO | A | 215 | TULUNI
TUNAL | BOG | A | 560 | TUNAL
URABA | CSU | B | 0 | URABA
URRA | CSU | A | 510 | URRA
VALLEDUPAR | GCM | A | 420 | VALLEDUPAR
YUMBO | VAL | A | 360 | YUMBO