## Ueólica
Detalle de unidad equivalente eólica
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [6 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [24 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Modo de operación | Punto de conexión | Planta eólica | Voltaje de conexión [kV] | Voltaje máximo [kV] | Voltaje mínimo [kV] | Voltaje nominal [kV] | Frecuencia máxima [Hz] | Frecuencia mínima [Hz] | Número inversores | Impedancia equivalente [Ω] | Potencia de la unidad equivalente [MW] | Tipo de aerogenerador | Altura de buje [m] | Fabricante | Temperatura máxima de operación [°C] | Temperatura mínima de operación [°C] | Modelo | Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] | Modelo del inversor | Factor de eficiencia inversor [%] | Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] | Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] | Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] | Departamento | Municipio | Subárea
PARQUE EOLICO CARRETO 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | BARANOA 34.5 kV | - | 34,5 | 0,79 | 0,58 | 0,69 | 63 | 57 | 2 | 4,7705 | 9,67 | Tipo III | 25 | NORDEX | 40 | -10 | N155/4.X TC120N | 4,835 | Vertiv: WF1010-06L0480 | 99 | - | 40,742 | 13,867 | 16,5 | - | 12,05 | - | ATLÁNTICO | BARANOA | SubArea Atlantico
PARQUE EOLICO GUAJIRA I 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | CUESTECITAS 110 kV | - | 110 | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63,6 | 57 | 10 | 0,3277 | 22,6 | Tipo III | 80 | Vestas | 40 | -20 | V100-2.0MW | 2,26 | Vestas Converter System -VCS- | 96,6 | 1 | 0,016 | 6,56 | 5,68 | 0,004 | 3,231 | - | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
PARQUE EOLICO WESP01 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | JOUKTAI 110 kV | PARQUE EOLICO WESP01 | 110 | 41,4 | 27,6 | 34,5 | 63 | 57,5 | 4 | 3,127 | 13,8 | Tipo IV | 75 | VESTAS | 40 | - | V136-3.45 MW 60 Hz (Low HH) IEC-S HH82 | 3,45 | Full Scale | 96,6 | 1 | 3,75 | 2,651 | 0,005 | 0,004 | 1,218 | - | LA GUAJIRA | URIBIA | SubArea GCM