## Punto_0_1_Columnas
Fase 0.1 - Columnas disponibles y ejemplos
Fase 0 diagnostica. No se construye la hoja Generadores.
Archivos y ubicacion
Etiqueta | Ruta usada | Estado
PARATEC_Utermica | 01_Data\02_Processed\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | PRESENTE
PARATEC_Uhidraulica | 01_Data\02_Processed\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | PRESENTE
PARATEC_Usolar | 01_Data\02_Processed\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | PRESENTE
PARATEC_Ueolica | 01_Data\02_Processed\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | PRESENTE
PARATEC_Capacidadefectiva | 01_Data\02_Processed\PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | PRESENTE
Columnas de todas las hojas
Archivo | Hoja | Fila encabezado | Columna | Campo | Relevancia diagnostica | Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 1 | Nombre | nombre planta/unidad | BARRANQUILLA 3 | BARRANQUILLA 4 | CARTAGENA 1
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 2 | Operador |  | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P.
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 3 | Estado | estado | Operación | Operación | Operación
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO |  | 01/01/1980 | 01/01/1980 | 20/07/1995
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 5 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | conexion | TEBSA II 110 | TEBSA II 110 | CARTAGENA 220
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 6 | Tipo de proceso productivo |  | Generador | Generador | Generador
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 7 | Modo operación |  | Despachada Centralmente | Despachada Centralmente | Despachada Centralmente
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 8 | Tipo de ciclo |  | CICLO RANKINE | CICLO RANKINE | CICLO RANKINE
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 9 | Planta térmica | nombre planta/unidad | BARRANQUILLA 3 | BARRANQUILLA 4 | CARTAGENA 1
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 10 | Tipo de turbina |  | Turb Vapor TV | Turb Vapor TV | Turb Vapor TV
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 11 | Voltaje máximo [kV] |  | 14,49 | 14,49 | 14,4
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 12 | Voltaje nominal [kV] |  | 13,8 | 13,8 | 13,8
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 13 | Voltaje mínino [kV] |  | 13,2 | 13,2 | 13,11
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 14 | Potencia aparente [MVA] |  | 83,5 | 83,5 | 77,65
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 15 | Capacidad bruta [MW] |  | 68 | 67 | 66
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 16 | Capacidad nominal [MW] |  | 71 | 71 | 66
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 17 | Factor de potencia nominal [%] |  | 0,85 | 0,85 | 0,85
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 18 | Estatismo [%] |  | 4,31 | 5,76 | 5,23
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 19 | Banda muerta [mHz] |  | 0 | 0 | 30
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 20 | H [s] |  | 2,89 | 2,89 | 3,932
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 21 | Td0' [s] |  | 6,83 | 6,3 | 0,5215
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 22 | Td0'' [s] |  | 0,024 | 0,035 | 0,0182
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 23 | Tq0' [s] |  | 1,5 | 0,969 | 0,1953
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 24 | Tq0'' [s] |  | 0,024 | 0,035 | 0,0123
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 25 | Xd [p.u.] |  | 2,062 | 1,939 | 2,0286
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 26 | Xd' [p.u.] |  | 0,28 | 0,28 | 0,2219
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 27 | Xd'' [p.u.] |  | 0,25 | 0,25 | 0,128
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 28 | Xq [p.u.] |  | 1,81 | 1,745 | 1,7093
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 29 | Xq' [p.u.] |  | 0,3 | 0,3 | 0,3338
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 30 | Xq'' [p.u.] |  | 0,26 | 0,26 | 0,128
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 31 | Ra [p.u.] |  | 0 | 0 | 0,0009
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 32 | SG10 [p.u.] |  | 0,15 | 0,12 | 0,13
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 33 | SG12 [p.u.] |  | 0,36 | 0,4 | 0,32
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 34 | X2 [p.u.] |  | 0,14 | 0,14 | 0,1177
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 35 | R2 [p.u.] |  | 0 | 0 | 0,0149
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 36 | X0 [p.u.] |  | 0,08 | 0,08 | 0,0223
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 37 | R0 [p.u.] |  | 0 | 0 | 0,0029
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 38 | Xe [ohm] |  | 0 | 0 | 0
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 39 | Re [ohm] |  | 70,71 | 70,71 | 0
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 40 | Tipo de polo |  | Rotor Liso | Rotor Liso | Rotor Liso
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 41 | Xdsat’’ [p.u.] |  | 0,16 | 0,16 | 0,128
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 42 | Xl [p.u.] |  | 0,24 | 0,24 | 0,0715
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 43 | Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] |  | 16 | 20 | 22
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 44 | Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] |  | 46 | 41 | 50
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 45 | Departamento | geografia | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | BOLÍVAR
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 46 | Municipio | geografia | SOLEDAD | SOLEDAD | CARTAGENA DE INDIAS
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 47 | Subárea | geografia | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico | SubArea Bolivar
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 1 | Nombre | nombre planta/unidad | BARRANQUILLA 3 | BARRANQUILLA 4 | CARTAGENA 1
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 2 | Elegible para AGC [Si/No] |  | No | No | No
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 3 | Mínimo técnico AGC [MW] | potencia minima
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 4 | Máximo de AGC probado [MW]
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 5 | Velocidad de subida AGC [MW/min] | rampa/velocidad
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 6 | Velocidad de bajada AGC [MW/min] | rampa/velocidad
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 1 | Nombre | nombre planta/unidad | BARRANQUILLA 3 | BARRANQUILLA 4 | CARTAGENA 1
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 2 | Combustible |  | Gas | Gas | Combustóleo
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 3 | Capacidad efectiva neta [MW] | capacidad efectiva neta | 60 | 60 | 52
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 4 | Mínimo técnico [MW] | potencia minima | 33 | 33 | 30
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 5 | Carga sincronizante frío [MW] |  | 5 | 5 | 5
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 6 | Carga sincronizante tibio [MW] |  | 5 | 5 | 5
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 7 | Carga sincronizante caliente [MW] |  | 5 | 5 | 5
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 8 | Tiempo de aviso (TA) frío [h] | tiempos operativos | 12 | 12 | 18
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 9 | Tiempo de aviso (TA) tibio [h] | tiempos operativos | 6 | 6 | 18
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 10 | Tiempo de aviso (TA) caliente [h] | tiempos operativos | 4 | 4 | 18
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 11 | Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] | tiempos operativos | 8 | 8 | 16
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 12 | Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] | tiempos operativos | 4 | 4 | 16
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 13 | Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] | tiempos operativos | 3 | 3 | 16
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 14 | Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] | tiempos operativos | 48 | 48 | 48
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 15 | Arranques programados por día | tiempos operativos | 1 | 1 | 1
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 16 | Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] | tiempos operativos | 24 | 24 | 18
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 17 | Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] | tiempos operativos | 0 | 0 | 1
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 18 | Arranque en frío | tiempos operativos | t > 24 | t > 24 | t > 12
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 19 | Arranque en tibio | tiempos operativos | 7 < t <= 24 | 8 < t <= 24 | 7 < t <= 12
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 20 | Arranque en caliente | tiempos operativos | t <= 7 | t <= 8 | t <= 7
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 1 | Nombre | nombre planta/unidad | BARRANQUILLA 3 | BARRANQUILLA 4 | CARTAGENA 1
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 2 | Intervalo |  | 1 | 1 | 1
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 3 | Límite inferior [MW] |  | 0 | 0 | 0
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 4 | Límite superior [MW] |  | 60 | 60 | 52
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 5 | Velocidad de carga [MW/min] | rampa/velocidad | 0,94 | 1,05 | 0,73
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 6 | Intervalo |  | 1 | 1 | 1
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 7 | Límite inferior [MW] |  | 0 | 0 | 0
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 8 | Límite superior [MW] |  | 60 | 60 | 52
PARATEC_Utermica | PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 9 | Velocidad de carga [MW/min] | rampa/velocidad | 0,94 | 0,96 | 0,73
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 1 | Nombre | nombre planta/unidad | ALTO ANCHICAYA 1 | ALTO ANCHICAYA 2 | ALTO ANCHICAYA 3
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 2 | Operador |  | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 3 | Estado | estado | Operación | Operación | Operación
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO |  | 01/01/1974 | 01/01/1974 | 01/01/1974
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 5 | Modo de operación |  | Despachada Centralmente | Despachada Centralmente | Despachada Centralmente
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 6 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | conexion | ALTO ANCHICAYA 220 kV | ALTO ANCHICAYA 220 kV | ALTO ANCHICAYA 220 kV
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 7 | Tipo de proceso productivo |  | Generador | Generador | Generador
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 8 | Planta hidráulica | nombre planta/unidad | ALTO ANCHICAYA | ALTO ANCHICAYA | ALTO ANCHICAYA
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 9 | Tipo de turbina |  | Francis | Francis | Francis
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 10 | Voltaje máximo [kV] |  | 14,5 | 14,5 | 14,5
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 11 | Voltaje nominal [kV] |  | 13,8 | 13,8 | 13,8
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 12 | Voltaje mínino [kV] |  | 13,2 | 13,2 | 13,2
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 13 | Potencia aparente [MVA] |  | 126 | 126 | 126
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 14 | Capacidad nominal [MW] |  | 125 | 125 | 125
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 15 | Capacidad efectiva neta [MW] | capacidad efectiva neta | 115 | 120 | 120
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 16 | Mínimo técnico [MW] | potencia minima | 30 | 30 | 30
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 17 | Factor de potencia nominal |  | 0,9 | 0,9 | 0,9
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 18 | Estatismo [%] |  | 5,01 | 4,66 | 4,99
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 19 | Banda muerta [mHz] |  | 30 | 30 | 30
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 20 | H [s] |  | 4,36 | 4,32 | 4,36
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 21 | Td0' [s] |  | 8,44 | 8,65 | 9,35
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 22 | Td0'' [s] |  | 0,056 | 0,056 | 0,056
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 23 | Tq0' [s] |  | 0 | 0 | 0
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 24 | Tq0'' [s] |  | 0,07 | 0,063 | 0,063
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 25 | Xd [p.u.] |  | 1,221 | 1,221 | 1,221
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 26 | Xd' [p.u.] |  | 0,25 | 0,25 | 0,25
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 27 | Xd'' [p.u.] |  | 0,21 | 0,21 | 0,21
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 28 | Xq [p.u.] |  | 0,64 | 0,64 | 0,64
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 29 | Xq' [p.u.] |  | 0 | 0 | 0
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 30 | Xq'' [p.u.] |  | 0,24 | 0,24 | 0,24
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 31 | Ra [p.u.] |  | 0 | 0 | 0
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 32 | SG10 [p.u.] |  | 0,12 | 0,14 | 0,1
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 33 | SG12 [p.u.] |  | 0,3 | 0,28 | 0,265
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 34 | X2 [p.u.] |  | 0,21 | 0,21 | 0,21
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 35 | R2 [p.u.] |  | 0 | 0 | 0
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 36 | X0 [p.u.] |  | 0,08 | 0,08 | 0,08
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 37 | R0 [p.u.] |  | 0 | 0 | 0
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 38 | Xe [ohm] |  | 0 | 0 | 0
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 39 | Re [ohm] |  | 0,8 | 0,8 | 0,8
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 40 | Tipo de polo |  | Polos Salientes | Polos Salientes | Polos Salientes
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 41 | Xdsat’’ [p.u.] |  | 0,135 | 0,14 | 0,135
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 42 | Xl [p.u.] |  | 0,18 | 0,18 | 0,18
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 43 | Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] |  | 44 | 33 | 33
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 44 | Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] |  | 48 | 38 | 38
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 45 | Departamento | geografia | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 46 | Municipio | geografia | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 47 | Subárea | geografia | SubArea Valle | SubArea Valle | SubArea Valle
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 1 | Nombre | nombre planta/unidad | ALTO ANCHICAYA 1 | ALTO ANCHICAYA 2 | ALTO ANCHICAYA 3
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 2 | Elegible para AGC [Si/No] |  | Si | Si | Si
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 3 | Mínimo técnico AGC [MW] | potencia minima | 30 | 30 | 30
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 4 | Máximo de AGC probado [MW] |  | 115 | 120 | 120
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 5 | Velocidad de subida AGC [MW/min] | rampa/velocidad | 20,44 | 20,18 | 18,94
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 6 | Velocidad de bajada AGC [MW/min] | rampa/velocidad | 20,44 | 20,93 | 20,14
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 1 | NOMBRE | nombre planta/unidad | ALTO ANCHICAYA 1 | ALTO ANCHICAYA 2 | ALTO ANCHICAYA 3
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 2 | VELOCIDAD CARGA ¦ Intervalo | rampa/velocidad | 1 | 1 | 1
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 3 | Límite inferior [MW] |  | 0 | 0 | 0
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 4 | Límite superior [MW] |  | 115 | 120 | 120
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 5 | Velocidad de carga [MW/min] | rampa/velocidad | 20 | 20 | 20
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 6 | VELOCIDAD DESCARGA ¦ Intervalo | rampa/velocidad | 1 | 1 | 1
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 7 | Límite inferior [MW] |  | 0 | 0 | 0
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 8 | Límite superior [MW] |  | 115 | 120 | 120
PARATEC_Uhidraulica | PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 9 | Velocidad de carga [MW/min] | rampa/velocidad | 20 | 20 | 20
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 1 | Nombre | nombre planta/unidad | EL PASO 1 | AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL 1 | TRINA-VATIA BSLI 1
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 2 | Operador |  | ENEL COLOMBIA SA ESP | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | ISAGEN S.A. E.S.P.
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 3 | Estado | estado | Operación | Pruebas | Pruebas
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO |  | 2024-03-23T00:00:00 | 2020-05-31T00:00:00 | 2020-09-10T00:00:00
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 5 | Planta solar | nombre planta/unidad | EL PASO | AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL | TRINA-VATIA BSLI
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 6 | Voltaje máximo [kV] |  | 0,7 | 38,94 | 0,88
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 7 | Voltaje mínimo [kV] |  | 0,57 | 31,5 | 0,68
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 8 | Voltaje nominal [kV] |  | 0,64 | 34,5 | 0,8
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 9 | Frecuencia máxima [Hz] |  | 63 | 60 | 63
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 10 | Frecuencia mínima [Hz] |  | 57,5 | 60 | 57,5
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 11 | Número de inversores |  | 56 | 56 | 126
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 12 | Impedancia equivalente [Ω] |  | 0,1 | 0,33 | 0,33
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 13 | Potencia de la unidad equivalente [MW] |  | 79,24 | 9,8 | 23,31
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 14 | Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] |  | 1,415 | 0,175 | 0,185
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 15 | Modelo del inversor |  | Soleil DSPX 1415M TLH 1500 | ABB PVS-175-TL | SUN2000 - 185 KTL - H1
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 16 | Factor de eficiencia del inversor [%] |  | 99,33 | 98,7 | 99,03
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 17 | Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] |  | 0 | 0 | 1
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 18 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] |  | 2,17 | 140 | 0,419
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 19 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] |  | 2,17 | 134 | 0,206
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 20 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] |  | 2,17 | 134 | 0,206
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 21 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] |  | 2,17 | 134 | 0,206
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 22 | Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] |  | 2,17 | 0,134 | 0,135
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 23 | Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] |  | 0 | 0,16 | 0,125
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 24 | Departamento | geografia | CESAR | TOLIMA | META
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 25 | Municipio | geografia | EL PASO | FLANDES | PUERTO GAITÁN
PARATEC_Usolar | PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 26 | Subárea operativa | geografia | SubArea GCM | SubArea Huila-Tolima | SubArea Meta
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 1 | Nombre | nombre planta/unidad | PARQUE EOLICO CARRETO 1 | PARQUE EOLICO GUAJIRA I 1 | PARQUE EOLICO WESP01 1
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 2 | Operador |  | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | ISAGEN S.A. E.S.P. | ISAGEN S.A. E.S.P.
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | Estado | estado | Pruebas | Pruebas | Pruebas
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 5 | Modo de operación |  | No Despachada Centralmente | No Despachada Centralmente | No Despachada Centralmente
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 6 | Punto de conexión | conexion | BARANOA 34.5 kV | CUESTECITAS 110 kV | JOUKTAI 110 kV
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 7 | Planta eólica | nombre planta/unidad | PARQUE EOLICO WESP01
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 8 | Voltaje de conexión [kV] | conexion | 34,5 | 110 | 110
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 9 | Voltaje máximo [kV] |  | 0,79 | 37,95 | 41,4
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 10 | Voltaje mínimo [kV] |  | 0,58 | 31,05 | 27,6
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 11 | Voltaje nominal [kV] |  | 0,69 | 34,5 | 34,5
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 12 | Frecuencia máxima [Hz] |  | 63 | 63,6 | 63
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 13 | Frecuencia mínima [Hz] |  | 57 | 57 | 57,5
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 14 | Número inversores |  | 2 | 10 | 4
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 15 | Impedancia equivalente [Ω] |  | 4,7705 | 0,3277 | 3,127
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 16 | Potencia de la unidad equivalente [MW] |  | 9,67 | 22,6 | 13,8
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 17 | Tipo de aerogenerador |  | Tipo III | Tipo III | Tipo IV
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 18 | Altura de buje [m] |  | 25 | 80 | 75
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 19 | Fabricante |  | NORDEX | Vestas | VESTAS
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 20 | Temperatura máxima de operación [°C] |  | 40 | 40 | 40
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 21 | Temperatura mínima de operación [°C] |  | -10 | -20
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 22 | Modelo |  | N155/4.X TC120N | V100-2.0MW | V136-3.45 MW 60 Hz (Low HH) IEC-S HH82
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 23 | Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] |  | 4,835 | 2,26 | 3,45
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 24 | Modelo del inversor |  | Vertiv: WF1010-06L0480 | Vestas Converter System -VCS- | Full Scale
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 25 | Factor de eficiencia inversor [%] |  | 99 | 96,6 | 96,6
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 26 | Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] |  | 1 | 1
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 27 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] |  | 40,742 | 0,016 | 3,75
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 28 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] |  | 13,867 | 6,56 | 2,651
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 29 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] |  | 16,5 | 5,68 | 0,005
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 30 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] |  | 0,004 | 0,004
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 31 | Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] |  | 12,05 | 3,231 | 1,218
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 32 | Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 33 | Departamento | geografia | ATLÁNTICO | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 34 | Municipio | geografia | BARANOA | MAICAO | URIBIA
PARATEC_Ueolica | PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 35 | Subárea | geografia | SubArea Atlantico | SubArea GCM | SubArea GCM
PARATEC_Capacidadefectiva | PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 1 | Tipo/Fuente de energía |  | PLANTA HIDRÁULICA | No Despachada Centralmente | Generador distribuido
PARATEC_Capacidadefectiva | PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 2 | Capacidad efectiva neta [MW] | capacidad efectiva neta | 13.220,67 | 964,67 | 18,96
PARATEC_Capacidadefectiva | PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 3 | Operador |  | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
PARATEC_Capacidadefectiva | PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO |  | 05/08/2007 | 01/01/1997 | 01/01/1934
PARATEC_Capacidadefectiva | PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 5 | Municipio | geografia | AMALFI | MEDELLÍN | SUÁREZ
PARATEC_Capacidadefectiva | PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 6 | Departamento | geografia | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | CAUCA
PARATEC_Capacidadefectiva | PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 7 | Subárea | geografia | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia | SubArea Valle

## Punto_0_2_Mapeo
Fase 0.2 - Viabilidad del mapeo a subarea
Fase 0 diagnostica. No se construye la hoja Generadores.
Fuentes y resultado
Indicador | Resultado
Subestaciones fuente | 01_Data\02_Processed\PARATEC_Subestaciones_14-08-2026_STN.xlsx
Subestaciones unicas | 132
Columnas de conexion | 3
Conclusion | Hay columnas de punto/barra de conexion. El cruce exacto se reporta despues de normalizar mayusculas, tildes y espacios; no se eliminaron sufijos de tension. El archivo de subestaciones contiene hojas auxiliares, por lo que el conteo usa nombres unicos de la hoja principal.
Columnas geograficas | Departamento; Municipio; Subárea; Departamento; Municipio; Subárea operativa; Municipio; Departamento; Subárea
Resumen por conexion
Archivo | Hoja | Columna conexion | Filas datos | Con valor | Identificables exactas | No identificables
PARATEC_Utermica | Utérmica | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | 76 | 76 | 0 | 76
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | 119 | 119 | 0 | 119
PARATEC_Ueolica | Ueólica | Punto de conexión | 3 | 3 | 0 | 3
Detalle de cruce
Archivo | Hoja | Fila fuente | Unidad/planta | Columna | Valor conexion | Resultado | Subestacion coincidente
PARATEC_Utermica | Utérmica | 7 | BARRANQUILLA 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TEBSA II 110 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 8 | BARRANQUILLA 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TEBSA II 110 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 9 | CARTAGENA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CARTAGENA 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 10 | CARTAGENA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CARTAGENA 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 11 | CARTAGENA 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CARTAGENA 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 12 | FLORES 1 GAS | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOFLORES 110 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 13 | FLORES 1 VAPOR | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOFLORES 110 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 14 | FLORES 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOFLORES 110 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 15 | FLORES 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOFLORES 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 16 | FLORES 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOFLORES 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 17 | GECELCA 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CERROMATOSO (500 - 110) 110 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 18 | GECELCA 32 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GECELCA 110 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 19 | GUAJIRA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUAJIRA 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 20 | GUAJIRA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUAJIRA 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 21 | MERILECTRICA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | MERILECTRICA 230 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 22 | PAIPA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PAIPA 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 23 | PAIPA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PAIPA 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 24 | PAIPA 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PAIPA 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 25 | PAIPA 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PAIPA 230 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 26 | PROELECTRICA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PROELECTRICA 66 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 27 | PROELECTRICA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PROELECTRICA 66 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 28 | TASAJERO 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TASAJERO 230 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 29 | TASAJERO 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TASAJERO 230 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 30 | TEBSA 11 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TEBSA 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 31 | TEBSA 12 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TEBSA 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 32 | TEBSA 13 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TEBSA 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 33 | TEBSA 14 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TEBSA 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 34 | TEBSA 21 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TEBSA 110 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 35 | TEBSA 22 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TEBSA 110 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 36 | TEBSA 24 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TEBSA 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 37 | TERMOCANDELARIA CC 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCANDELARIA 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 38 | TERMOCANDELARIA CC 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCANDELARIA 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 39 | TERMOCANDELARIA CC 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCANDELARIA 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 40 | TERMOCARIBE III 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | BOLIVAR 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 41 | TERMOCENTRO 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCENTRO 230 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 42 | TERMOCENTRO 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCENTRO 230 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 43 | TERMOCENTRO 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCENTRO 230 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 44 | TERMODORADA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | LA DORADA 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 45 | TERMOEMCALI 1 GAS | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUACHAL 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 46 | TERMOEMCALI 1 VAPOR | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUACHAL 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 47 | TERMONORTE 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCOL 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 48 | TERMONORTE 10 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCOL 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 49 | TERMONORTE 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCOL 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 50 | TERMONORTE 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCOL 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 51 | TERMONORTE 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCOL 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 52 | TERMONORTE 5 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCOL 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 53 | TERMONORTE 6 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCOL 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 54 | TERMONORTE 7 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCOL 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 55 | TERMONORTE 8 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCOL 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 56 | TERMONORTE 9 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOCOL 220 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 57 | TERMOSIERRA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 58 | TERMOSIERRA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 59 | TERMOSIERRA 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 60 | TERMOVALLE 1 GAS | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOVALLE 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 61 | TERMOVALLE 1 VAPOR | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOVALLE 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 62 | TERMOYOPAL 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | YOPAL 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 63 | TERMOYOPAL 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | YOPAL 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 64 | TERMOYOPAL G3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | YOPAL 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 65 | TERMOYOPAL G4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | YOPAL 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 66 | TERMOYOPAL G5 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | YOPAL 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 67 | TESORITO 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAHAGUN 500 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 68 | TESORITO 10 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAHAGUN 500 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 69 | TESORITO 11 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAHAGUN 500 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 70 | TESORITO 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAHAGUN 500 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 71 | TESORITO 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAHAGUN 500 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 72 | TESORITO 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAHAGUN 500 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 73 | TESORITO 5 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAHAGUN 500 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 74 | TESORITO 6 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAHAGUN 500 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 75 | TESORITO 7 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAHAGUN 500 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 76 | TESORITO 8 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAHAGUN 500 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 77 | TESORITO 9 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAHAGUN 500 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 78 | VILLANUEVA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | AGUACLARA 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 79 | ZIPAEMG 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOZIPA 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 80 | ZIPAEMG 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOZIPA 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 81 | ZIPAEMG 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOZIPA 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Utermica | Utérmica | 82 | ZIPAEMG 5 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TERMOZIPA 115 | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 7 | ALTO ANCHICAYA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | ALTO ANCHICAYA 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 8 | ALTO ANCHICAYA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | ALTO ANCHICAYA 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 9 | ALTO ANCHICAYA 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | ALTO ANCHICAYA 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 10 | AMOYA LA ESPERANZA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | AMOYA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 11 | AMOYA LA ESPERANZA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | AMOYA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 12 | BAJO ANCHICAYA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | BAJO ANCHICAYA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 13 | BAJO ANCHICAYA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | BAJO ANCHICAYA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 14 | BAJO ANCHICAYA 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | BAJO ANCHICAYA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 15 | BAJO ANCHICAYA 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | BAJO ANCHICAYA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 16 | BETANIA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | BETANIA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 17 | BETANIA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | BETANIA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 18 | BETANIA 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | BETANIA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 19 | CALIMA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CALIMA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 20 | CALIMA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CALIMA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 21 | CALIMA 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CALIMA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 22 | CALIMA 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CALIMA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 23 | CARLOS LLERAS 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CARLOS LLERAS 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 24 | CARLOS LLERAS 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CARLOS LLERAS 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 25 | CHIVOR 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CHIVOR 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 26 | CHIVOR 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CHIVOR 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 27 | CHIVOR 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CHIVOR 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 28 | CHIVOR 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CHIVOR 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 29 | CHIVOR 5 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CHIVOR 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 30 | CHIVOR 6 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CHIVOR 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 31 | CHIVOR 7 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CHIVOR 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 32 | CHIVOR 8 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | CHIVOR 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 33 | CUCUANA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | MIROLINDO 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 34 | CUCUANA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | MIROLINDO 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 35 | DARIO VALENCIA SAMPER 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | COLEGIO 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 36 | DARIO VALENCIA SAMPER 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | COLEGIO 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 37 | DARIO VALENCIA SAMPER 5 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | COLEGIO 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 38 | EL QUIMBO 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TESALIA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 39 | EL QUIMBO 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TESALIA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 40 | ESCUELA DE MINAS 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | RIONEGRO 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 41 | ESCUELA DE MINAS 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | RIONEGRO 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 42 | ESCUELA DE MINAS 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | RIONEGRO 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 43 | ESMERALDA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | ESMERALDA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 44 | ESMERALDA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | ESMERALDA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 45 | GUADALUPE 31 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | EL SALTO (EPM) 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 46 | GUADALUPE 32 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | EL SALTO (EPM) 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 47 | GUADALUPE 33 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | EL SALTO (EPM) 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 48 | GUADALUPE 34 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | EL SALTO (EPM) 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 49 | GUADALUPE 35 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | EL SALTO (EPM) 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 50 | GUADALUPE 36 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | EL SALTO (EPM) 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 51 | GUADALUPE 41 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUADALUPE IV 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 52 | GUADALUPE 42 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUADALUPE IV 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 53 | GUADALUPE 43 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUADALUPE IV 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 54 | GUATAPE 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUATAPE 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 55 | GUATAPE 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUATAPE 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 56 | GUATAPE 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUATAPE 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 57 | GUATAPE 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUATAPE 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 58 | GUATAPE 5 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUATAPE 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 59 | GUATAPE 6 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUATAPE 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 60 | GUATAPE 7 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUATAPE 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 61 | GUATAPE 8 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUATAPE 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 62 | GUAVIO 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUAVIO 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 63 | GUAVIO 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUAVIO 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 64 | GUAVIO 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUAVIO 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 65 | GUAVIO 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUAVIO 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 66 | GUAVIO 5 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | GUAVIO 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 67 | ITUANGO 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | ANTIOQUIA 500 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 68 | ITUANGO 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | ANTIOQUIA 500 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 69 | ITUANGO 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | ANTIOQUIA 500 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 70 | ITUANGO 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | ANTIOQUIA 500 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 71 | JAGUAS 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | JAGUAS 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 72 | JAGUAS 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | JAGUAS 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 73 | LA GUACA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | LA GUACA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 74 | LA GUACA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | LA GUACA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 75 | LA GUACA 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | LA GUACA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 76 | LA TASAJERA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | LA TASAJERA 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 77 | LA TASAJERA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | LA TASAJERA 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 78 | LA TASAJERA 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | LA TASAJERA 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 79 | MIEL I 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | MIEL I 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 80 | MIEL I 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | MIEL I 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 81 | MIEL I 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | MIEL I 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 82 | PARAISO 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PARAISO 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 83 | PARAISO 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PARAISO 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 84 | PARAISO 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PARAISO 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 85 | PLAYAS 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PLAYAS 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 86 | PLAYAS 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PLAYAS 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 87 | PLAYAS 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PLAYAS 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 88 | PORCE II 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PORCE II (EEPPM) 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 89 | PORCE II 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PORCE II (EEPPM) 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 90 | PORCE II 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PORCE II (EEPPM) 220 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 91 | PORCE III 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PORCE III 500 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 92 | PORCE III 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PORCE III 500 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 93 | PORCE III 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PORCE III 500 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 94 | PORCE III 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PORCE III 500 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 95 | PRADO 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PRADO 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 96 | PRADO 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PRADO 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 97 | PRADO 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | PRADO 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 98 | SALTO II 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SALTO II (COLEGIO) 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 99 | SALVAJINA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SALVAJINA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 100 | SALVAJINA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SALVAJINA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 101 | SALVAJINA 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SALVAJINA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 102 | SAN CARLOS 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAN CARLOS 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 103 | SAN CARLOS 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAN CARLOS 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 104 | SAN CARLOS 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAN CARLOS 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 105 | SAN CARLOS 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAN CARLOS 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 106 | SAN CARLOS 5 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAN CARLOS 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 107 | SAN CARLOS 6 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAN CARLOS 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 108 | SAN CARLOS 7 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAN CARLOS 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 109 | SAN CARLOS 8 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAN CARLOS 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 110 | SAN FRANCISCO 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | ESMERALDA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 111 | SAN FRANCISCO 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | ESMERALDA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 112 | SAN FRANCISCO 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | ESMERALDA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 113 | SAN MIGUEL 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAN LORENZO 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 114 | SAN MIGUEL 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SAN LORENZO 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 115 | SOGAMOSO 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SOGAMOSO 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 116 | SOGAMOSO 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SOGAMOSO 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 117 | SOGAMOSO 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | SOGAMOSO 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 118 | TRONERAS 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | EL SALTO (EPM) 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 119 | TRONERAS 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | EL SALTO (EPM) 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 120 | TUNJITA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TUNJITA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 121 | TUNJITA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | TUNJITA 115 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 122 | URRA 1 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | URRA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 123 | URRA 2 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | URRA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 124 | URRA 3 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | URRA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Uhidraulica | Uhidráulica | 125 | URRA 4 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | URRA 230 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Ueolica | Ueólica | 7 | PARQUE EOLICO CARRETO 1 | Punto de conexión | BARANOA 34.5 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Ueolica | Ueólica | 8 | PARQUE EOLICO GUAJIRA I 1 | Punto de conexión | CUESTECITAS 110 kV | NO_MATCH_EXACTO
PARATEC_Ueolica | Ueólica | 9 | PARQUE EOLICO WESP01 1 | Punto de conexión | JOUKTAI 110 kV | NO_MATCH_EXACTO

## Punto_0_3_Recursos
Fase 0.3 - Cruce de recursos ofertantes
Fase 0 diagnostica. No se construye la hoja Generadores.
Fuentes y resumen
Indicador | Resultado
PrecOferDesp | 01_Data\02_Processed\PrecOferDesp_20260701_20260731.xlsx
Codigos unicos ofertantes | 84
ListadoRecursos usado | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx
Cruces exactos | 81
No cruces exactos | 3
Regla | Los candidatos se reportan por palabras en comun; no se emparejan automaticamente.
Detalle
Codigo XM | Nombre XM | Cruce exacto | Candidatos PARATEC con palabra comun
2QEK | SALTO II | SI
3DDT | LATAM SOLAR LA LOMA | SI
3ENA | TESORITO | SI
3HF5 | FUNDACION | SI
3INX | CARACOLI I | SI
3IQA | SUNNORTE | SI
3IRX | PORTON DEL SOL | SI
3IZ6 | PARQUE SOLAR LA UNION | SI
4YCF | SHANGRI LA | SI
4YCN | VILLANUEVA 1 | SI
ALBG | ALBAN | NO
CHBG | BETANIA | SI
CHVR | CHIVOR | SI
CLL1 | CARLOS LLERAS | SI
CLMG | CALIMA | SI
CTG1 | CARTAGENA 1 | SI
CTG2 | CARTAGENA 2 | SI
CTG3 | CARTAGENA 3 | SI
CUC1 | CUCUANA | SI
DVS1 | DARIO VALENCIA SAMPER | SI
EPFV | EL PASO | SI
ESMR | ESMERALDA | SI
GE32 | GECELCA 32 | SI
GEC3 | GECELCA 3 | SI
GTPE | GUATAPE | SI
GTRG | GUATRON | NO
GVIO | GUAVIO | SI
GYP3 | GUAYEPO III | SI
GYPO | GUAYEPO | SI
HMIN | ESCUELA DE MINAS | SI
HMLG | MIEL I | SI
JAGS | JAGUAS | SI
LTSJ | LA TASAJERA | SI
MATA | LA MATA | SI
MOY1 | AMOYA LA ESPERANZA | SI
MRL1 | MERILECTRICA 1 | SI
PES1 | ITUANGO | SI
PGUG | PAGUA | NO
PLYS | PLAYAS | SI
PPA1 | PAIPA 1 | SI
PPA2 | PAIPA 2 | SI
PPA3 | PAIPA 3 | SI
PPA4 | PAIPA 4 | SI
PRC2 | PORCE II | SI
PRC3 | PORCE III | SI
PRDO | PRADO | SI
PRG1 | PROELECTRICA 1 | SI
PRG2 | PROELECTRICA 2 | SI
QUI1 | EL QUIMBO | SI
SLVJ | SALVAJINA | SI
SMI1 | SAN MIGUEL | SI
SNCR | SAN CARLOS | SI
SNFR | SAN FRANCISCO | SI
SOG1 | SOGAMOSO | SI
TBQ3 | BARRANQUILLA 3 | SI
TBQ4 | BARRANQUILLA 4 | SI
TBST | TEBSAB CC | SI
TCBE | TERMOCARIBE III 1 | SI
TCDT | TERMOCANDELARIA CC | SI
TDR1 | TERMODORADA 1 | SI
TEC1 | TERMOEMCALI CC | SI
TFL1 | FLORES I CC | SI
TFL4 | FLORES 4 CC | SI
TGJ1 | GUAJIRA 1 | SI
TGJ2 | GUAJIRA 2 | SI
TPUY | PARQUE SOLAR TEPUY | SI
TRM1 | TERMOCENTRO CC | SI
TRN1 | TERMONORTE | SI
TSJ1 | TASAJERO 1 | SI
TSJ2 | TASAJERO 2 | SI
TSR1 | TERMOSIERRA CC | SI
TUJ1 | TUNJITA | SI
TVL1 | TERMOVALLE CC | SI
TYP1 | TERMOYOPAL 1 | SI
TYP2 | TERMOYOPAL 2 | SI
TYP3 | TERMOYOPAL G3 | SI
TYP4 | TERMOYOPAL G4 | SI
TYP5 | TERMOYOPAL G5 | SI
URA1 | URRA | SI
ZPA2 | ZIPAEMG 2 | SI
ZPA3 | ZIPAEMG 3 | SI
ZPA4 | ZIPAEMG 4 | SI
ZPA5 | ZIPAEMG 5 | SI
PORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | SI

## Punto_0_4_Capacidad
Fase 0.4 - Cobertura de capacidad
Fase 0 diagnostica. No se construye la hoja Generadores.
Fuentes, fecha y totales
Indicador | Resultado
CapEfecNeta usado | 01_Data\01_Raw\XM_API\CapEfecNeta_20260701_20260731.xlsx
PrecOferDesp | 01_Data\02_Processed\PrecOferDesp_20260701_20260731.xlsx
Fecha seleccionada | 2026-07-01
Codigos ofertantes | 84
Ofertantes con capacidad | 83
Ofertantes sin capacidad | 1
Capacidad ofertada disponible [MW] | 19539
Capacidad total calculada [MW] | 21464.7404
Cobertura [%] | 91.0284
Definicion total | Suma de todos los recursos con valor numerico en 01_SERIE para la fecha; no hay registro total separado.
Detalle por codigo
Codigo XM | Nombre XM | Fecha | CapEfecNeta [MW] | Estado
2QEK | SALTO II | 2026-07-01 | 35 | DISPONIBLE
3DDT | LATAM SOLAR LA LOMA | 2026-07-01 | 150 | DISPONIBLE
3ENA | TESORITO | 2026-07-01 | 200 | DISPONIBLE
3HF5 | FUNDACION | 2026-07-01 | 100 | DISPONIBLE
3INX | CARACOLI I | 2026-07-01 | 50 | DISPONIBLE
3IQA | SUNNORTE | 2026-07-01 | 35 | DISPONIBLE
3IRX | PORTON DEL SOL | 2026-07-01 | 102 | DISPONIBLE
3IZ6 | PARQUE SOLAR LA UNION | 2026-07-01 | 100 | DISPONIBLE
4YCF | SHANGRI LA | 2026-07-01 | 160 | DISPONIBLE
4YCN | VILLANUEVA 1 | 2026-07-01 | 25 | DISPONIBLE
ALBG | ALBAN | 2026-07-01 | 427 | DISPONIBLE
CHBG | BETANIA | 2026-07-01 | 540 | DISPONIBLE
CHVR | CHIVOR | 2026-07-01 | 1000 | DISPONIBLE
CLL1 | CARLOS LLERAS | 2026-07-01 | 78 | DISPONIBLE
CLMG | CALIMA | 2026-07-01 | 132 | DISPONIBLE
CTG1 | CARTAGENA 1 | 2026-07-01 | 52 | DISPONIBLE
CTG2 | CARTAGENA 2 | 2026-07-01 | 60 | DISPONIBLE
CTG3 | CARTAGENA 3 | 2026-07-01 | 66 | DISPONIBLE
CUC1 | CUCUANA | 2026-07-01 | 56 | DISPONIBLE
DVS1 | DARIO VALENCIA SAMPER | 2026-07-01 | 150 | DISPONIBLE
EPFV | EL PASO | 2026-07-01 | 68 | DISPONIBLE
ESMR | ESMERALDA | 2026-07-01 | 30 | DISPONIBLE
GE32 | GECELCA 32 | 2026-07-01 | 270 | DISPONIBLE
GEC3 | GECELCA 3 | 2026-07-01 | 164 | DISPONIBLE
GTPE | GUATAPE | 2026-07-01 | 560 | DISPONIBLE
GTRG | GUATRON | 2026-07-01 | 512 | DISPONIBLE
GVIO | GUAVIO | 2026-07-01 | 1250 | DISPONIBLE
GYP3 | GUAYEPO III | 2026-07-01 | 180 | DISPONIBLE
GYPO | GUAYEPO | 2026-07-01 | 370 | DISPONIBLE
HMIN | ESCUELA DE MINAS | 2026-07-01 | 55 | DISPONIBLE
HMLG | MIEL I | 2026-07-01 | 396 | DISPONIBLE
JAGS | JAGUAS | 2026-07-01 | 170 | DISPONIBLE
LTSJ | LA TASAJERA | 2026-07-01 | 306 | DISPONIBLE
MATA | LA MATA | 2026-07-01 | 80 | DISPONIBLE
MOY1 | AMOYA LA ESPERANZA | 2026-07-01 | 80 | DISPONIBLE
MRL1 | MERILECTRICA 1 | 2026-07-01 | 164 | DISPONIBLE
PES1 | ITUANGO | 2026-07-01 | 1200 | DISPONIBLE
PGUG | PAGUA | 2026-07-01 | 600 | DISPONIBLE
PLYS | PLAYAS | 2026-07-01 | 207 | DISPONIBLE
PPA1 | PAIPA 1 | 2026-07-01 | 36 | DISPONIBLE
PPA2 | PAIPA 2 | 2026-07-01 | 72 | DISPONIBLE
PPA3 | PAIPA 3 | 2026-07-01 | 70 | DISPONIBLE
PPA4 | PAIPA 4 | 2026-07-01 | 165 | DISPONIBLE
PRC2 | PORCE II | 2026-07-01 | 405 | DISPONIBLE
PRC3 | PORCE III | 2026-07-01 | 700 | DISPONIBLE
PRDO | PRADO | 2026-07-01 | 51 | DISPONIBLE
PRG1 | PROELECTRICA 1 | 2026-07-01 | 45 | DISPONIBLE
PRG2 | PROELECTRICA 2 | 2026-07-01 | 45 | DISPONIBLE
QUI1 | EL QUIMBO | 2026-07-01 | 400 | DISPONIBLE
SLVJ | SALVAJINA | 2026-07-01 | 315 | DISPONIBLE
SMI1 | SAN MIGUEL | 2026-07-01 | 50 | DISPONIBLE
SNCR | SAN CARLOS | 2026-07-01 | 1240 | DISPONIBLE
SNFR | SAN FRANCISCO | 2026-07-01 | 135 | DISPONIBLE
SOG1 | SOGAMOSO | 2026-07-01 | 819 | DISPONIBLE
TBQ3 | BARRANQUILLA 3 | 2026-07-01 | 60 | DISPONIBLE
TBQ4 | BARRANQUILLA 4 | 2026-07-01 | 60 | DISPONIBLE
TBST | TEBSAB CC | 2026-07-01 | 791 | DISPONIBLE
TCBE | TERMOCARIBE III 1 | 2026-07-01 | 52 | DISPONIBLE
TCDT | TERMOCANDELARIA CC | 2026-07-01 | 555 | DISPONIBLE
TDR1 | TERMODORADA 1 | 2026-07-01 | 48 | DISPONIBLE
TEC1 | TERMOEMCALI CC | 2026-07-01 | 229 | DISPONIBLE
TFL1 | FLORES I CC | 2026-07-01 | 160 | DISPONIBLE
TFL4 | FLORES 4 CC | 2026-07-01 | 445 | DISPONIBLE
TGJ1 | GUAJIRA 1 | 2026-07-01 | 145 | DISPONIBLE
TGJ2 | GUAJIRA 2 | 2026-07-01 | 130 | DISPONIBLE
TPUY | PARQUE SOLAR TEPUY | 2026-07-01 | 83 | DISPONIBLE
TRM1 | TERMOCENTRO CC | 2026-07-01 | 272 | DISPONIBLE
TRN1 | TERMONORTE | 2026-07-01 | 88 | DISPONIBLE
TSJ1 | TASAJERO 1 | 2026-07-01 | 165 | DISPONIBLE
TSJ2 | TASAJERO 2 | 2026-07-01 | 170 | DISPONIBLE
TSR1 | TERMOSIERRA CC | 2026-07-01 | 352 | DISPONIBLE
TUJ1 | TUNJITA | 2026-07-01 | 21 | DISPONIBLE
TVL1 | TERMOVALLE CC | 2026-07-01 | 237 | DISPONIBLE
TYP1 | TERMOYOPAL 1 | 2026-07-01 | 8 | DISPONIBLE
TYP2 | TERMOYOPAL 2 | 2026-07-01 | 28 | DISPONIBLE
TYP3 | TERMOYOPAL G3 | 2026-07-01 | 50 | DISPONIBLE
TYP4 | TERMOYOPAL G4 | 2026-07-01 | 50 | DISPONIBLE
TYP5 | TERMOYOPAL G5 | 2026-07-01 | 50 | DISPONIBLE
URA1 | URRA | 2026-07-01 | 338 | DISPONIBLE
ZPA2 | ZIPAEMG 2 | 2026-07-01 | 34 | DISPONIBLE
ZPA3 | ZIPAEMG 3 | 2026-07-01 | 63 | DISPONIBLE
ZPA4 | ZIPAEMG 4 | 2026-07-01 | 64 | DISPONIBLE
ZPA5 | ZIPAEMG 5 | 2026-07-01 | 63 | DISPONIBLE
PORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | 2026-07-01 |  | FALTANTE
Codigos sin capacidad
Codigo
PORO