## Hidraulicos
7.4 Hoja Hidraulicos: una fila por embalse con unidades
Columnas del modelo: id, nodo, Pmin, Pmax, qmin, qmax, eta, Vmin, Vmax, Vinit, Smax, costo. SIN columna Rq: la rampa de caudal no se implementa (Avendano 2022 no la incluye y ninguna fuente publica el dato).
qmin = 0 para todas (Avendano, Tabla B-3, pp. 69-70).
Smax = 100 Mm3 por defecto (Avendano, Tabla B-5, p. 71).
eta = factor de PLANTA de Phidraulica, nunca el del embalse.
qmax = Pmax / eta (derivado; ninguna fuente lo publica).
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vinit | Smax | costo | plantas_del_embalse | n_unidades
ALTOANCHICAYA | VAL | 90 | 355 | 0 | 101.163 | 3.5092 | 6.32 | 38.38 | 17.65 | 100 |  | ALTO ANCHICAYA | 3
AMANI | CQR | 60 | 396 | 0 | 191.554 | 2.0673 | 48.01 | 489.8 | 337.85 | 100 | 323.84 | MIEL I | 3
BETANIA | HTO | 180 | 540 | 0 | 916.031 | 0.5895 | 448.19 | 1171.79 | 608.78 | 100 | 27.24 | BETANIA | 3
CALIMA | VAL | 64 | 132 | 0 | 66.785 | 1.9765 | 104.36 | 529.3 | 410.67 | 100 | 360.73 | CALIMA | 4
EL QUIMBO | CAN | 0 | 400 | 0 | 363.471 | 1.1005 | 453.72 | 2742.14 | 1465.44 | 100 | 242.88 | EL QUIMBO | 2
ESMERALDA | BOG | 80 | 1000 | 0 | 143.199 | 6.9833 | 67.7 | 528.48 | 394.16 | 100 | 26.35 | CHIVOR | 8
GUAVIO | BOG | 300 | 1250 | 0 | 126.959 | 9.8457 | 18.47 | 741.69 | 697.77 | 100 | 27.24 | GUAVIO | 5
ITUANGO | ANT | 616 | 1200 | 0 | 695.169 | 1.7262 | 1299 | 1431 | 126.12 | 100 | 26.35 | ITUANGO | 4
PENOL | ANT | 0 | 560 | 0 | 77.581 | 7.2183 | 77.84 | 1120.02 | 1924.92 | 100 | 212.6 | GUATAPE | 8
PLAYAS | ANT | 147 | 207 | 0 | 119.612 | 1.7306 | 19.57 | 67.59 | 73 | 100 | 27.19 | PLAYAS | 3
PORCE 2 | ANT | 225 | 405 | 0 | 188.97 | 2.1432 | 38.79 | 124.67 | 31.99 | 100 | 212.9 | PORCE II | 3
PORCE 3 | ANT | 500 | 730 | 0 | 238.508 | 3.0607 | 29.45 | 161.28 | 42.03 | 100 | 269.87 | PORCE III | 4
PRADO | HTO | 3 | 51 | 0 | 102.348 | 0.4983 | 327.82 | 980.89 | 442.35 | 100 | 360.43 | PRADO | 3
PUNCHINA | ANT | 176 | 1240 | 0 | 229.638 | 5.3998 | 13.98 | 57.94 | 20.28 | 100 | 226.54 | SAN CARLOS | 8
RIOGRANDE2 | ANT | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7.8151 | 47.64 | 185.26 | 191.3 | 100 | 268.37 | LA TASAJERA | 3
SALVAJINA | VAL | 90 | 315 | 0 | 365.811 | 0.8611 | 91.45 | 807.22 | 646.15 | 100 | 361.03 | SALVAJINA | 3
SAN LORENZO | ANT | 30 | 170 | 0 | 72.061 | 2.3591 | 16.86 | 178.37 | 136.54 | 100 | 320.85 | JAGUAS | 2
TOPOCORO | SAN | 360 | 819 | 0 | 586.214 | 1.3971 | 555.84 | 3206.49 | 2258.07 | 100 | 296.86 | SOGAMOSO | 3
TRONERAS | ANT | 1 | 40 | 0 | 60.305 | 0.6633 | 8.45 | 27.65 | 12.71 | 100 |  | TRONERAS | 2
URRA | CSU | 120 | 338 | 0 | 710.681 | 0.4756 | 354.01 | 1418.17 | 707.36 | 100 | 209.9 | URRA | 4

## Filo_Agua
7.5 Bloques agregados de filo de agua (Vmax = 0)
Las 204 unidades sin embalse, agregadas por subarea. Vmin = Vmax = Vinit = Smax = 0 para que las restricciones de embalse queden inactivas.
eta AGREGADO: estas plantas estan en PARALELO, no en cascada, asi que los factores NO se suman. Se calcula qmax = suma(Pmax_i / eta_i) y luego eta = Pmax / qmax. Sumar los factores (como en una cascada) daria un eta absurdo y un qmax ~8 veces menor.
UMBRAL: se descartan los factores < 0.01 MW/(m3/s). Siete plantas traen 0.0001 o 0.001, valores centinela; LA HERRADURA (19.8 MW) daria 198 000 m3/s. El menor factor creible del parque es 0.1. Su capacidad se reporta en la columna MW_sin_factor y NO entra en qmax.
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vinit | Smax | costo | n_unidades | n_plantas | plantas_sin_factor | MW_sin_factor
HFA_ANT | ANT | 248.991 | 1177.325 | 0 | 546.246 | 1.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 95 | 63 | 17 | 92.14
HFA_BOG | BOG | 288.234 | 959.5 | 0 | 228.686 | 3.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 26 | 19 | 5 | 52.1
HFA_BYC | BYC | 1.31 | 5.4 | 0 | 1.08 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 2 | 1 | 4.2
HFA_CQR | CQR | 44.379 | 255.825 | 0 | 170.547 | 1.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 26 | 19 | 11 | 18.38
HFA_CAN | CAN | 30.9 | 58.768 | 0 | 36.234 | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 11 | 9 | 17.87
HFA_HTO | HTO | 23.886 | 159.504 | 0 | 41.554 | 3.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.57 | 15 | 13 | 9 | 15.75
HFA_SAN | SAN | 17.16 | 57.8 | 0 | 25.14 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 4 | 2 | 18
HFA_VAL | VAL | 8.6 | 155.61 | 0 | 169.636 | 0.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 12 | 6 | 21.44

## Aportes
7.6 Aportes I(h,t) en hm3/h - 168 horas x 20 embalses
SUPUESTO PROPIO: AporCaudal se publica con frecuencia DIARIA. El valor diario en m3/s se reparte UNIFORMEMENTE entre las 24 horas del dia.
Conversion: I[hm3/h] = caudal[m3/s] x 0.0036 (1 m3/s x 1 h = 3600 m3).
Dias cubiertos: 2026-07-06 a 2026-07-12
hora | ALTOANCHICAYA | AMANI | BETANIA | CALIMA | EL QUIMBO | ESMERALDA | GUAVIO | ITUANGO | PENOL | PLAYAS | PORCE 2 | PORCE 3 | PRADO | PUNCHINA | RIOGRANDE2 | SALVAJINA | SAN LORENZO | TOPOCORO | TRONERAS | URRA
1 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
2 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
3 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
4 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
5 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
6 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
7 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
8 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
9 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
10 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
11 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
12 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
13 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
14 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
15 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
16 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
17 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
18 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
19 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
20 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
21 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
22 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
23 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
24 | 0.065484 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 0.14386 | 1.0893
25 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
26 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
27 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
28 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
29 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
30 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
31 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
32 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
33 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
34 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
35 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
36 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
37 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
38 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
39 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
40 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
41 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
42 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
43 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
44 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
45 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
46 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
47 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
48 | 0.060732 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 0.080892 | 1.1065
49 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
50 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
51 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
52 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
53 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
54 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
55 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
56 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
57 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
58 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
59 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
60 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
61 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
62 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
63 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
64 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
65 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
66 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
67 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
68 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
69 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
70 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
71 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
72 | 0.062748 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 0.078156 | 1.0267
73 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
74 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
75 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
76 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
77 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
78 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
79 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
80 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
81 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
82 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
83 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
84 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
85 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
86 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
87 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
88 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
89 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
90 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
91 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
92 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
93 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
94 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
95 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
96 | 0.075276 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 0.14119 | 1.8929
97 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
98 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
99 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
100 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
101 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
102 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
103 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
104 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
105 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
106 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
107 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
108 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
109 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
110 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
111 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
112 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
113 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
114 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
115 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
116 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
117 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
118 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
119 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
120 | 0.068508 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 0.080424 | 1.4269
121 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
122 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
123 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
124 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
125 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
126 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
127 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
128 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
129 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
130 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
131 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
132 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
133 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
134 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
135 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
136 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
137 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
138 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
139 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
140 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
141 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
142 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
143 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
144 | 0.060732 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 0.076968 | 1.3692
145 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
146 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
147 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
148 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
149 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
150 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
151 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
152 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
153 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
154 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
155 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
156 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
157 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
158 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
159 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
160 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
161 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
162 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
163 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
164 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
165 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
166 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
167 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136
168 | 0.060984 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 0.14555 | 1.3136

## Mapeo_Rio_Embalse
7.2 Mapeo rio -> embalse
Cada alias es una decision manual cotejando PARATEC_Sistema_hidrologico (columnas Rio y Estacion hidrologica) contra los 42 codigos de AporCaudal de XM. El emparejamiento automatico solo resolvia 21 de 35.
Embalses de PARATEC SIN unidades asociadas (fuera de la hoja): AGREGADO BOGOTA; AGREGADO MIRAFLORES - TRONERAS; CHUZA; EMBALSES BOGOTA; MIRAFLORES; MUNA; NEUSA; SISGA; TOMINE
embalse | series_de_rio_XM_usadas | cobertura | no_disponibles_en_XM | justificacion_del_alias
ALTOANCHICAYA | ALTOANCHICAYA | 1 de 1 | - | estacion homonima
AMANI | MIEL I; DESV. GUARINO; DESV. MANSO | 3 de 3 | - | Miel I mas las dos desviaciones (Guarino y Manso) que declara PARATEC
BETANIA | BETANIA CP | 1 de 1 | - | estacion BETANIA CP
CALIMA | CALIMA | 1 de 1 | - | rio homonimo; falta el rio BRAVO, que XM no publica
EL QUIMBO | EL QUIMBO | 1 de 1 | - | estacion homonima
ESMERALDA | BATA | 1 de 1 | - | rio BATA; XM no publica TUNJITA, RUCIO ni NEGRO
GUAVIO | GUAVIO; DESV. BATATAS; DESV. CHIVOR | 3 de 3 | - | rio Guavio mas las desviaciones Batatas y Chivor
ITUANGO | ITUANGO | 1 de 1 | - | estacion homonima sobre el Cauca
PENOL | NARE CP | 1 de 1 | - | estacion NARE CP
PLAYAS | GUATAPE | 1 de 1 | - | rio Guatape
PORCE 2 | PORCE2 CP | 1 de 1 | - | estacion PORCE2 CP
PORCE 3 | PORCE III | 1 de 1 | - | estacion PORCE III
PRADO | PRADO | 1 de 1 | - | rio homonimo
PUNCHINA | SAN CARLOS | 1 de 1 | - | estacion SAN CARLOS
RIOGRANDE2 | GRANDE | 1 de 1 | - | rio GRANDE
SALVAJINA | CAUCA SALVAJINA | 1 de 1 | - | serie especifica del Cauca en Salvajina: evita duplicar ITUANGO
SAN LORENZO | A. SAN LORENZO | 1 de 1 | - | estacion A. SAN LORENZO
TOPOCORO | SOGAMOSO | 1 de 1 | - | rio Sogamoso
TRONERAS | TENCHE; GUADALUPE; CONCEPCION; DESV. EEPPM (NEC,PAJ,DOL) | 4 de 4 | - | cadena Guatron: Tenche, Guadalupe, Concepcion y la desviacion EEPPM
URRA | SINU URRA | 1 de 1 | - | estacion SINU URRA

## Cascadas
7.3 Verificacion del factor de cascada
Primera tabla: PARATEC_Chidraulicas declara el factor de cada cadena y el de sus plantas miembro. Si el factor de la cadena es la suma de los de sus miembros, los factores son ADITIVOS a lo largo de una cascada.
Segunda tabla: se comprueba que factor_embalse x 3.6 es la suma de los factores de las plantas aguas abajo.
cadena | capacidad_MW | factor_cadena | suma_factores_miembros | diferencia | miembros | veredicto
CADENA HIDRÁULICA PAGUA | 600 | 16.0307 | 16.0307 | 0 | PARAISO (7.3725); LA GUACA (8.6582) | ADITIVO
CADENA HIDRÁULICA ALBAN | 427 | 4.0997 | 4.0997 | 0 | ALTO ANCHICAYA (3.5092); BAJO ANCHICAYA (0.5905) | ADITIVO
CADENA HIDRÁULICA GUATRON | 512 | 8.9291 | 8.9291 | 0 | GUADALUPE III (4.6155); GUADALUPE IV (3.6503); TRONERAS (0.6633) | ADITIVO

## Cascadas_Embalse
7.3 Cascada aguas abajo de Penol, Playas y Troneras
Si la suma de los factores de planta de la cascada iguala factor_embalse x 3.6, queda confirmado que el factor del embalse cuenta toda la generacion aguas abajo, no solo la planta al pie de la presa.
embalse | factor_embalse_GWh_Mm3 | x3.6 | plantas_de_la_cascada | suma_factores_planta | diferencia | razon | veredicto
PENOL | 3.9858 | 14.3489 | GUATAPE + PLAYAS + SAN CARLOS | 14.3487 | 0.00018 | 0.99999 | CONFIRMADO
PLAYAS | 1.9807 | 7.1305 | PLAYAS + SAN CARLOS | 7.1304 | 0.00012 | 0.99998 | CONFIRMADO
TRONERAS | 3.3305 | 11.9898 | TRONERAS + GUADALUPE III + GUADALUPE IV + PORCE III | 11.9898 | 0 | 1 | CONFIRMADO

## Vinit_Consistencia
7.8 Consistencia de Vinit contra Vmin y Vmax
XM publica VoluUtilDiarMasa como volumen UTIL; PARATEC publica volumenes TECNICOS absolutos. Se comprueban las dos lecturas posibles.
Rojo = el valor de XM no cabe en ninguna de las dos: no pude determinar que representa. NO lo ajuste.
embalse | Vmin_Mm3 | Vmax_Mm3 | Vutil_Mm3 | Vinit_XM_Mm3 | Vmin+Vinit | cabe_como_util | cabe_como_absoluto | veredicto
ALTOANCHICAYA | 6.32 | 38.38 | 32.06 | 17.65 | 23.97 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
AMANI | 48.01 | 489.8 | 441.79 | 337.85 | 385.86 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
BETANIA | 448.19 | 1171.79 | 723.6 | 608.78 | 1056.97 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
CALIMA | 104.36 | 529.3 | 424.94 | 410.67 | 515.03 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
EL QUIMBO | 453.72 | 2742.14 | 2288.42 | 1465.44 | 1919.16 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
ESMERALDA | 67.7 | 528.48 | 460.78 | 394.16 | 461.86 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
GUAVIO | 18.47 | 741.69 | 723.22 | 697.77 | 716.24 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
ITUANGO | 1299 | 1431 | 132 | 126.12 | 1425.12 | SI | no | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
PENOL | 77.84 | 1120.02 | 1042.18 | 1924.92 | 2002.76 | no | no | INCONSISTENTE: no cabe en ninguna de las dos lecturas
PLAYAS | 19.57 | 67.59 | 48.02 | 73 | 92.57 | no | no | INCONSISTENTE: no cabe en ninguna de las dos lecturas
PORCE 2 | 38.79 | 124.67 | 85.88 | 31.99 | 70.78 | SI | no | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
PORCE 3 | 29.45 | 161.28 | 131.83 | 42.03 | 71.48 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
PRADO | 327.82 | 980.89 | 653.07 | 442.35 | 770.17 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
PUNCHINA | 13.98 | 57.94 | 43.96 | 20.28 | 34.26 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
RIOGRANDE2 | 47.64 | 185.26 | 137.62 | 191.3 | 238.94 | no | no | INCONSISTENTE: no cabe en ninguna de las dos lecturas
SALVAJINA | 91.45 | 807.22 | 715.77 | 646.15 | 737.6 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
SAN LORENZO | 16.86 | 178.37 | 161.51 | 136.54 | 153.4 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
TOPOCORO | 555.84 | 3206.49 | 2650.65 | 2258.07 | 2813.91 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
TRONERAS | 8.45 | 27.65 | 19.2 | 12.71 | 21.16 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)
URRA | 354.01 | 1418.17 | 1064.16 | 707.36 | 1061.37 | SI | SI | XM = volumen UTIL (cabe en 0..Vutil)

## Factibilidad_VT
7.7 Aporte de 168 h frente al volumen util
Si el aporte de la semana es una fraccion pequena del volumen util, exigir V(T) = V(init) es facil de cumplir (basta turbinar poco). El riesgo real aparece si ADEMAS se exige generacion: el embalse no puede reponerse.
Vutil = Vmax - Vmin (PARATEC).
embalse | Vutil_Mm3 | aporte_168h_Mm3 | razon_aporte_sobre_Vutil | aporte_medio_hm3_por_h | lectura
ALTOANCHICAYA | 32.06 | 10.907 | 0.34021 | 0.06492 | holgado
AMANI | 441.79 | 14.257 | 0.03227 | 0.08486 | RIESGO: aporte 168 h < 10 % del volumen util
BETANIA | 723.6 | 162.436 | 0.22448 | 0.96688 | holgado
CALIMA | 424.94 | 2.451 | 0.00577 | 0.01459 | RIESGO: aporte 168 h < 10 % del volumen util
EL QUIMBO | 2288.42 | 247.478 | 0.10814 | 1.4731 | holgado
ESMERALDA | 460.78 | 134.368 | 0.29161 | 0.79981 | holgado
GUAVIO | 723.22 | 73.745 | 0.10197 | 0.43896 | holgado
ITUANGO | 132 | 177.599 | 1.3454 | 1.0571 | holgado
PENOL | 1042.18 | 5.988 | 0.00575 | 0.03565 | RIESGO: aporte 168 h < 10 % del volumen util
PLAYAS | 48.02 | 10.308 | 0.21467 | 0.06136 | holgado
PORCE 2 | 85.88 | 12.996 | 0.15133 | 0.07736 | holgado
PORCE 3 | 131.83 | 6.229 | 0.04725 | 0.03707 | RIESGO: aporte 168 h < 10 % del volumen util
PRADO | 653.07 | 6.573 | 0.01007 | 0.03913 | RIESGO: aporte 168 h < 10 % del volumen util
PUNCHINA | 43.96 | 11.092 | 0.25232 | 0.06602 | holgado
RIOGRANDE2 | 137.62 | 9.876 | 0.07176 | 0.05878 | RIESGO: aporte 168 h < 10 % del volumen util
SALVAJINA | 715.77 | 48.327 | 0.06752 | 0.28766 | RIESGO: aporte 168 h < 10 % del volumen util
SAN LORENZO | 161.51 | 12.533 | 0.0776 | 0.0746 | RIESGO: aporte 168 h < 10 % del volumen util
TOPOCORO | 2650.65 | 201.194 | 0.0759 | 1.1976 | RIESGO: aporte 168 h < 10 % del volumen util
TRONERAS | 19.2 | 17.929 | 0.9338 | 0.10672 | holgado
URRA | 1064.16 | 221.401 | 0.20805 | 1.3179 | holgado

## Verificaciones
7.8 Verificaciones
Contraste de los agregados del modelo contra las fuentes.
verificacion | valor | unidad | detalle
Pmax hidraulico del modelo (20 embalses + 8 bloques filo de agua) | 13283.73 | MW | -
de los cuales, en embalses | 10454 | MW | -
de los cuales, filo de agua | 2829.73 | MW | -
Capacidad de los recursos hidraulicos OFERTANTES (Detalle_Unidades) | 10747 | MW | 28 codigos, 95 unidades
Diferencia | 2536.73 | MW | el modelo incluye tambien unidades NO ofertantes
Embalses con Vinit dentro de algun rango coherente | 17 | de 20 | -
Embalses con Vinit INCONSISTENTE | 3 | de 20 | PENOL; PLAYAS; RIOGRANDE2
Embalses con eta = 0 | 0 | de 20 | ninguno
Embalses sin costo determinable | 2 | de 20 | ALTOANCHICAYA; TRONERAS
Bloques filo de agua sin costo determinable | 4 | de 8 | HFA_BYC; HFA_CAN; HFA_SAN; HFA_VAL
qmax GUAVIO vs caudal tipico publicado (130.0 m3/s) | 126.959 | m3/s | razon 0.98
qmax PUNCHINA vs caudal tipico publicado (220.0 m3/s) | 229.638 | m3/s | razon 1.04
qmax SALVAJINA vs caudal tipico publicado (360.0 m3/s) | 365.811 | m3/s | razon 1.02
qmax ITUANGO vs caudal tipico publicado (1000.0 m3/s) | 695.169 | m3/s | razon 0.70

## Trazabilidad
Trazabilidad de la Fase 7
supuesto_propio = SI marca todo valor que no proviene directamente de una fuente ni de un criterio de Avendano (2022).
criterio_o_dato | fuente | supuesto_propio_SI_NO | detalle
qmin = 0 | Avendano (2022), Tabla B-3, pp. 69-70 | NO | Criterio metodologico dado por el usuario y verificado contra la referencia.
Smax = 100 Mm3 | Avendano (2022), Tabla B-5, p. 71 | NO | Valor por defecto para los 20 embalses. Ninguna fuente publica un vertimiento maximo real.
Sin restriccion de rampa de caudal | Avendano (2022) | NO | No se incluye columna Rq. Ademas ninguna fuente publica rampa de caudal.
eta = factor de PLANTA | PARATEC_Phidraulica, 'Factor de conversion hidraulico [MW/m3/s]' | NO | Nunca el del embalse: la Fase 6 y la hoja Cascadas muestran que el factor del embalse cuenta toda la cascada aguas abajo y sobreestimaria hasta 18x.
qmax = Pmax / eta | derivado | SI | Ninguna fuente publica el caudal maximo turbinable.
Reparto uniforme del aporte diario entre 24 horas | XM AporCaudal (Rio, DIARIA) | SI | SUPUESTO PROPIO. Los aportes se publican con frecuencia diaria y Avendano (2022) tampoco documenta como los distribuye dentro del dia. El perfil intradiario real es desconocido.
Alias rio XM <-> embalse PARATEC | cotejo manual | SI | El emparejamiento automatico por nombre solo resolvia 21 de 35 rios. Cada alias esta justificado en la hoja Mapeo_Rio_Embalse.
eta agregado de los bloques filo de agua | derivado | SI | Plantas en PARALELO: qmax = suma(Pmax_i/eta_i) y eta = Pmax/qmax. No se suman los factores, que es lo correcto solo en cascada.
costo | PrecOferDesp del 2026-07-06 via generadores_18nodos :: Detalle_Unidades | NO | Promedio ponderado por capacidad efectiva neta, convertido con TRM = 3334.93 COP/USD.
Vinit | XM VoluUtilDiarMasa (Embalse, m3, DIARIA), 2026-07-06 | NO | Convertido a Mm3 dividiendo por 1e6. Ver hoja Vinit_Consistencia: en varios embalses el valor de XM no cabe en los limites de PARATEC y NO lo ajuste.
Horizonte 168 h | decision del usuario | NO | Dias 2026-07-06 a 2026-07-12. El caso COL18 vigente es de 24 h: estas hojas aun no estan insertadas en ningun caso.