## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 3094.94
Generacion termica total (MWh) | 210
Perdidas totales (MWh) | 0
BESS instalados | 0
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 1
Solver utilizado | highs
Tiempo de resolucion (s) | 0.37

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3
1 | 100 | 50 | 60

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11
1 | 25.33 | 41.57 | 33.1 | 1.85 | 32.48 | 16.22 | 24.78 | 16.93 | 44.92 | 4.04 | 0.3

## Perdidas
Perdidas por linea (MW) -- No incluidas en el modelo (incluir_perdidas=0)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6
1 | 0 | -2.9024 | -3.1679 | -4.7632 | -5.6902 | -5.7418

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
- | ninguna inversion