## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 2971.51
Generacion termica total (MWh) | 219.2
Perdidas totales (MWh) | 9.23
BESS instalados | 0
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 1
Solver utilizado | highs
Tiempo de resolucion (s) | 0.15

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3
1 | 0 | 87.81 | 131.43

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11
1 | -17.85 | 11.47 | 5.72 | -19.62 | 58.64 | 17.62 | 10.83 | 39.19 | 70.73 | -1.45 | -10.39

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11
1 | 0.831 | 0.314 | 0.166 | 0.439 | 2.729 | 0.615 | 0.393 | 1.735 | 1.583 | 0.067 | 0.363

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6
1 | 0 | 2.0449 | 4.8559 | -1.3146 | -0.9829 | 0.8035

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
- | ninguna inversion