## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 7722.5
Generacion termica total (MWh) | 259
Perdidas totales (MWh) | 0
BESS instalados | 0
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 1
Solver utilizado | highs
Tiempo total simulacion (s) | 11.05

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5
1 | 219 | 40 | 0 | 0 | 0

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 147.88 | 71.12 | 70.05 | 55.23 | 40.9 | -24.15 | -62.34 | 28.99 | 16.63 | 42.08 | 6.3 | 7.55 | 17.03 | 0 | 28.99 | 6.2 | 9.92 | -2.8 | 1.45 | 4.98

## Perdidas
Perdidas por linea (MW) -- No incluidas en el modelo (incluir_perdidas=0)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -5.0134 | -12.9591 | -10.5926 | -9.0885 | -15.1653 | -14.0655 | -14.0655 | -15.8925 | -16.1924 | -15.8838 | -16.2711 | -16.4366 | -17.4294

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
- | ninguna inversion