## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 7722.5
Generacion termica total (MWh) | 259
Perdidas totales (MWh) | 0
BESS instalados | 0
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 1
Solver utilizado | highs
Tiempo total simulacion (s) | 11.58

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5
1 | 219 | 40 | 0 | 0 | 0

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 147.84 | 71.16 | 70.01 | 55.15 | 40.97 | -24.19 | -61.75 | 28.36 | 16.55 | 42.79 | 6.73 | 7.61 | 17.25 | 0 | 28.36 | 5.77 | 9.64 | -3.23 | 1.51 | 5.26

## Perdidas
Perdidas por linea (MW) -- No incluidas en el modelo (incluir_perdidas=0)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -5.012 | -12.9537 | -10.5837 | -9.0939 | -14.8521 | -13.9071 | -13.9071 | -15.6947 | -15.9741 | -15.6189 | -15.9671 | -16.1397 | -17.1883

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
- | ninguna inversion