## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 8289.75
Generacion termica total (MWh) | 274.9
Perdidas totales (MWh) | 15.89
BESS instalados | 0
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 1
Solver utilizado | highs
Tiempo total simulacion (s) | 10.25

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5
1 | 221.6 | 46.67 | 4.83 | 1.79 | 0

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 146.66 | 71.68 | 68.94 | 56.15 | 42.03 | -21.92 | -61.54 | 29.21 | 16.76 | 41.89 | 6.61 | 7.77 | 17.55 | 0 | 29.21 | 6.19 | 10.03 | -2.95 | 1.5 | 5.12

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 3.786 | 2.731 | 2.327 | 1.802 | 1.085 | 0.65 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.265 | 0.618 | 0 | 0 | 0.178 | 0.337 | 0.093 | 0.065 | 0.177

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -4.9722 | -12.7924 | -10.6448 | -9.1599 | -15.2086 | -14.1451 | -14.1451 | -15.9865 | -16.286 | -15.9616 | -16.3469 | -16.5188 | -17.5407

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
- | ninguna inversion