## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 8286.78
Generacion termica total (MWh) | 274.8
Perdidas totales (MWh) | 15.81
BESS instalados | 0
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 1
Solver utilizado | highs
Tiempo total simulacion (s) | 13.71

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5
1 | 221.6 | 46.67 | 6.55 | 0 | 0

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 146.41 | 71.93 | 68.19 | 56.26 | 42.44 | -20.92 | -60.33 | 28.99 | 16.92 | 43.76 | 6.65 | 7.77 | 17.58 | 0 | 28.99 | 6.14 | 10 | -2.99 | 1.51 | 5.15

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 3.779 | 2.746 | 2.282 | 1.811 | 1.096 | 0.62 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.265 | 0.619 | 0 | 0 | 0.177 | 0.336 | 0.094 | 0.065 | 0.178

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -4.9635 | -12.6977 | -10.6476 | -9.1919 | -15.0809 | -14.0441 | -14.0441 | -15.8711 | -16.1685 | -15.8391 | -16.2202 | -16.3929 | -17.4207

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
- | ninguna inversion