## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 8338.17
Generacion termica total (MWh) | 272.6
Perdidas totales (MWh) | 13.62
BESS instalados | 0
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 1
Solver utilizado | highs
Tiempo total simulacion (s) | 24.08

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5
1 | 198.45 | 46.67 | 23.74 | 0 | 3.77

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 129.81 | 65.77 | 58.25 | 52.54 | 40.19 | -13.26 | -54.05 | 27.42 | 16.48 | 41.92 | 5.57 | 7.61 | 17.01 | -3.77 | 31.19 | 7.19 | 10.7 | -1.95 | 1.35 | 4.46

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 3.351 | 2.377 | 1.698 | 1.521 | 1.037 | 0.393 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.259 | 0.599 | 0 | 0 | 0.207 | 0.359 | 0.061 | 0.059 | 0.154

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -4.4009 | -11.0078 | -9.7089 | -8.4048 | -14.4582 | -12.9942 | -12.614 | -14.96 | -15.3079 | -15.0934 | -15.5735 | -15.7281 | -16.6173

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
- | ninguna inversion