## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 8335.12
Generacion termica total (MWh) | 272.8
Perdidas totales (MWh) | 13.75
BESS instalados | 0
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 1
Solver utilizado | highs
Tiempo total simulacion (s) | 10.98

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5
1 | 199.79 | 46.67 | 23.51 | 0 | 2.78

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 130.67 | 66.24 | 58.49 | 52.81 | 40.5 | -13.26 | -53.88 | 27.42 | 16.57 | 42.86 | 6.12 | 7.69 | 17.3 | -2.78 | 30.2 | 6.65 | 10.34 | -2.48 | 1.43 | 4.81

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 3.373 | 2.405 | 1.712 | 1.542 | 1.045 | 0.393 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.262 | 0.61 | 0 | 0 | 0.191 | 0.348 | 0.078 | 0.062 | 0.166

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -4.4298 | -11.0638 | -9.7649 | -8.4649 | -14.2326 | -12.978 | -12.6976 | -14.8813 | -15.2035 | -14.9305 | -15.3601 | -15.524 | -16.4837

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
- | ninguna inversion