## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 167003.1
Generacion termica total (MWh) | 5620.7
Perdidas totales (MWh) | 278.94
BESS instalados | 0
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 24
Solver utilizado | highs
Tiempo total simulacion (s) | 11.94
Costo inversion BESS (USD) | 0
Costo inversion FACTS (USD) | 0

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | u_G1 | u_G2 | u_G3 | u_G4 | u_G5
1 | 146.74 | 46.67 | 8.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 141.62 | 46.67 | 7.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 137.75 | 46.67 | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 136.07 | 46.67 | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | 139.83 | 46.67 | 7.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
6 | 146.9 | 46.67 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 149.19 | 46.67 | 9.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
8 | 158.36 | 46.67 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
9 | 167.51 | 46.67 | 13.83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
10 | 173.73 | 46.67 | 15.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | 180.19 | 46.67 | 16.92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
12 | 185.08 | 46.67 | 18.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 185.46 | 46.67 | 18.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
14 | 187.73 | 46.67 | 19.06 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 190.85 | 46.67 | 20.43 | 0 | 1.46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
16 | 191.63 | 46.67 | 20.77 | 0 | 1.69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
17 | 190.96 | 46.67 | 20.47 | 0 | 1.49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
18 | 189.1 | 46.67 | 19.66 | 0 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
19 | 195.96 | 46.67 | 22.65 | 0 | 3.01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
20 | 198.45 | 46.67 | 23.74 | 0 | 3.77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
21 | 194.97 | 46.67 | 22.22 | 0 | 2.71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
22 | 188.31 | 46.67 | 19.31 | 0 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
23 | 176.64 | 46.67 | 16.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
24 | 165.51 | 46.67 | 13.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 94.72 | 50.08 | 48.7 | 41.82 | 32.01 | -13.26 | -42.96 | 22.08 | 12.67 | 31.81 | 4.54 | 5.71 | 12.84 | 0 | 22.08 | 4.95 | 7.69 | -1.83 | 1.06 | 3.57
2 | 91.25 | 48.52 | 47.73 | 40.74 | 31.18 | -13.26 | -41.81 | 21.38 | 12.27 | 30.83 | 4.4 | 5.53 | 12.45 | 0 | 21.38 | 4.79 | 7.44 | -1.78 | 1.03 | 3.46
3 | 88.63 | 47.34 | 47.01 | 39.92 | 30.57 | -13.26 | -40.94 | 20.86 | 11.97 | 30.09 | 4.3 | 5.4 | 12.15 | 0 | 20.86 | 4.67 | 7.26 | -1.74 | 1 | 3.38
4 | 87.49 | 46.83 | 46.69 | 39.56 | 30.3 | -13.26 | -40.56 | 20.63 | 11.84 | 29.77 | 4.26 | 5.34 | 12.02 | 0 | 20.63 | 4.61 | 7.18 | -1.73 | 0.99 | 3.35
5 | 90.04 | 47.97 | 47.4 | 40.36 | 30.9 | -13.26 | -41.4 | 21.14 | 12.13 | 30.49 | 4.36 | 5.47 | 12.31 | 0 | 21.14 | 4.73 | 7.36 | -1.77 | 1.02 | 3.42
6 | 94.83 | 50.13 | 48.73 | 41.86 | 32.03 | -13.26 | -42.99 | 22.1 | 12.68 | 31.84 | 4.54 | 5.72 | 12.86 | 0 | 22.1 | 4.95 | 7.69 | -1.84 | 1.06 | 3.57
7 | 96.38 | 50.83 | 49.16 | 42.34 | 32.4 | -13.26 | -43.51 | 22.41 | 12.86 | 32.28 | 4.6 | 5.8 | 13.03 | 0 | 22.41 | 5.03 | 7.8 | -1.86 | 1.08 | 3.62
8 | 102.59 | 53.62 | 50.89 | 44.28 | 33.87 | -13.26 | -45.56 | 23.66 | 13.57 | 34.04 | 4.85 | 6.11 | 13.75 | 0 | 23.66 | 5.32 | 8.24 | -1.95 | 1.13 | 3.81
9 | 108.79 | 56.41 | 52.61 | 46.22 | 35.33 | -13.26 | -47.62 | 24.9 | 14.29 | 35.8 | 5.09 | 6.43 | 14.46 | 0 | 24.9 | 5.6 | 8.68 | -2.04 | 1.19 | 4
10 | 113.01 | 58.3 | 53.78 | 47.53 | 36.33 | -13.26 | -49.01 | 25.75 | 14.77 | 36.99 | 5.25 | 6.65 | 14.94 | 0 | 25.75 | 5.8 | 8.97 | -2.1 | 1.23 | 4.13
11 | 117.38 | 60.27 | 55 | 48.9 | 37.36 | -13.26 | -50.46 | 26.63 | 15.28 | 38.23 | 5.42 | 6.87 | 15.44 | 0 | 26.63 | 6 | 9.28 | -2.17 | 1.27 | 4.27
12 | 120.7 | 61.76 | 55.92 | 49.93 | 38.14 | -13.26 | -51.56 | 27.29 | 15.66 | 39.16 | 5.55 | 7.04 | 15.82 | 0 | 27.29 | 6.15 | 9.51 | -2.22 | 1.3 | 4.37
13 | 120.95 | 61.87 | 55.99 | 50.01 | 38.2 | -13.26 | -51.65 | 27.34 | 15.69 | 39.23 | 5.56 | 7.05 | 15.85 | 0 | 27.34 | 6.17 | 9.53 | -2.22 | 1.3 | 4.38
14 | 122.5 | 62.55 | 56.39 | 50.46 | 38.55 | -13.26 | -52.09 | 27.42 | 15.83 | 39.69 | 5.58 | 7.14 | 16.05 | -0.5 | 27.92 | 6.32 | 9.71 | -2.19 | 1.31 | 4.4
15 | 124.63 | 63.49 | 56.93 | 51.07 | 39.03 | -13.26 | -52.66 | 27.42 | 16.02 | 40.34 | 5.58 | 7.28 | 16.33 | -1.46 | 28.88 | 6.57 | 10 | -2.12 | 1.32 | 4.42
16 | 125.17 | 63.73 | 57.07 | 51.22 | 39.15 | -13.26 | -52.8 | 27.42 | 16.07 | 40.51 | 5.58 | 7.31 | 16.4 | -1.69 | 29.11 | 6.63 | 10.07 | -2.1 | 1.33 | 4.42
17 | 124.71 | 63.52 | 56.95 | 51.09 | 39.05 | -13.26 | -52.68 | 27.42 | 16.03 | 40.37 | 5.58 | 7.28 | 16.34 | -1.49 | 28.91 | 6.58 | 10.01 | -2.12 | 1.32 | 4.42
18 | 123.44 | 62.97 | 56.63 | 50.73 | 38.76 | -13.26 | -52.34 | 27.42 | 15.92 | 39.98 | 5.58 | 7.2 | 16.17 | -0.92 | 28.34 | 6.43 | 9.84 | -2.16 | 1.32 | 4.41
19 | 128.11 | 65.02 | 57.82 | 52.06 | 39.81 | -13.26 | -53.59 | 27.42 | 16.33 | 41.4 | 5.57 | 7.5 | 16.79 | -3.01 | 30.43 | 6.98 | 10.47 | -2 | 1.34 | 4.45
20 | 129.81 | 65.77 | 58.25 | 52.54 | 40.19 | -13.26 | -54.05 | 27.42 | 16.48 | 41.92 | 5.57 | 7.61 | 17.01 | -3.77 | 31.19 | 7.19 | 10.7 | -1.95 | 1.35 | 4.46
21 | 127.44 | 64.72 | 57.65 | 51.87 | 39.66 | -13.26 | -53.41 | 27.42 | 16.27 | 41.2 | 5.57 | 7.46 | 16.7 | -2.71 | 30.13 | 6.9 | 10.38 | -2.03 | 1.34 | 4.44
22 | 122.9 | 62.73 | 56.49 | 50.57 | 38.64 | -13.26 | -52.2 | 27.42 | 15.87 | 39.82 | 5.58 | 7.17 | 16.1 | -0.68 | 28.1 | 6.37 | 9.77 | -2.18 | 1.32 | 4.4
23 | 114.98 | 59.19 | 54.33 | 48.15 | 36.79 | -13.26 | -49.67 | 26.14 | 15 | 37.55 | 5.33 | 6.75 | 15.17 | 0 | 26.14 | 5.89 | 9.11 | -2.13 | 1.25 | 4.19
24 | 107.43 | 55.79 | 52.24 | 45.79 | 35.01 | -13.26 | -47.17 | 24.63 | 14.13 | 35.41 | 5.03 | 6.36 | 14.3 | 0 | 24.63 | 5.54 | 8.58 | -2.02 | 1.18 | 3.96

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 2.445 | 1.437 | 1.136 | 1.085 | 0.826 | 0.393 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.195 | 0.452 | 0 | 0 | 0.142 | 0.258 | 0.058 | 0.046 | 0.123
2 | 2.355 | 1.344 | 1.079 | 1.057 | 0.805 | 0.393 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.189 | 0.438 | 0 | 0 | 0.138 | 0.25 | 0.056 | 0.045 | 0.12
3 | 2.288 | 1.273 | 1.036 | 1.036 | 0.789 | 0.393 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.184 | 0.428 | 0 | 0 | 0.134 | 0.244 | 0.055 | 0.044 | 0.117
4 | 2.258 | 1.243 | 1.018 | 1.026 | 0.782 | 0.393 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.182 | 0.423 | 0 | 0 | 0.133 | 0.241 | 0.054 | 0.043 | 0.116
5 | 2.324 | 1.311 | 1.059 | 1.047 | 0.798 | 0.393 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.186 | 0.434 | 0 | 0 | 0.136 | 0.247 | 0.056 | 0.044 | 0.118
6 | 2.448 | 1.44 | 1.138 | 1.086 | 0.827 | 0.393 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.195 | 0.453 | 0 | 0 | 0.143 | 0.259 | 0.058 | 0.046 | 0.123
7 | 2.488 | 1.482 | 1.163 | 1.098 | 0.836 | 0.393 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.197 | 0.459 | 0 | 0 | 0.145 | 0.262 | 0.059 | 0.047 | 0.125
8 | 2.648 | 1.649 | 1.265 | 1.149 | 0.874 | 0.393 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.208 | 0.484 | 0 | 0 | 0.153 | 0.277 | 0.061 | 0.049 | 0.132
9 | 2.808 | 1.816 | 1.366 | 1.199 | 0.912 | 0.393 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.219 | 0.509 | 0 | 0 | 0.161 | 0.292 | 0.064 | 0.052 | 0.138
10 | 2.917 | 1.93 | 1.435 | 1.233 | 0.938 | 0.393 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0.226 | 0.526 | 0 | 0 | 0.167 | 0.302 | 0.066 | 0.053 | 0.143
11 | 3.03 | 2.048 | 1.507 | 1.269 | 0.964 | 0.393 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.234 | 0.544 | 0 | 0 | 0.173 | 0.312 | 0.068 | 0.055 | 0.147
12 | 3.116 | 2.137 | 1.561 | 1.318 | 0.985 | 0.393 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.24 | 0.557 | 0 | 0 | 0.177 | 0.32 | 0.07 | 0.057 | 0.151
13 | 3.122 | 2.144 | 1.565 | 1.324 | 0.986 | 0.393 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.24 | 0.558 | 0 | 0 | 0.177 | 0.32 | 0.07 | 0.057 | 0.151
14 | 3.162 | 2.185 | 1.589 | 1.359 | 0.995 | 0.393 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.243 | 0.565 | 0 | 0 | 0.182 | 0.326 | 0.069 | 0.057 | 0.152
15 | 3.217 | 2.241 | 1.62 | 1.406 | 1.007 | 0.393 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.248 | 0.575 | 0 | 0 | 0.189 | 0.336 | 0.067 | 0.058 | 0.153
16 | 3.231 | 2.255 | 1.628 | 1.418 | 1.011 | 0.393 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.249 | 0.578 | 0 | 0 | 0.191 | 0.338 | 0.066 | 0.058 | 0.153
17 | 3.219 | 2.243 | 1.622 | 1.408 | 1.008 | 0.393 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.248 | 0.576 | 0 | 0 | 0.189 | 0.336 | 0.067 | 0.058 | 0.153
18 | 3.186 | 2.209 | 1.603 | 1.38 | 1.001 | 0.393 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.245 | 0.57 | 0 | 0 | 0.185 | 0.331 | 0.068 | 0.057 | 0.152
19 | 3.307 | 2.333 | 1.672 | 1.484 | 1.028 | 0.393 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.256 | 0.591 | 0 | 0 | 0.201 | 0.352 | 0.063 | 0.058 | 0.154
20 | 3.351 | 2.377 | 1.698 | 1.521 | 1.037 | 0.393 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.259 | 0.599 | 0 | 0 | 0.207 | 0.359 | 0.061 | 0.059 | 0.154
21 | 3.29 | 2.315 | 1.662 | 1.469 | 1.024 | 0.393 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.254 | 0.588 | 0 | 0 | 0.199 | 0.349 | 0.064 | 0.058 | 0.153
22 | 3.172 | 2.195 | 1.595 | 1.368 | 0.997 | 0.393 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.244 | 0.567 | 0 | 0 | 0.183 | 0.328 | 0.069 | 0.057 | 0.152
23 | 2.968 | 1.983 | 1.467 | 1.249 | 0.95 | 0.393 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.23 | 0.534 | 0 | 0 | 0.169 | 0.306 | 0.067 | 0.054 | 0.145
24 | 2.773 | 1.78 | 1.344 | 1.188 | 0.904 | 0.393 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.217 | 0.504 | 0 | 0 | 0.159 | 0.288 | 0.064 | 0.051 | 0.137

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -3.2112 | -8.7352 | -7.4362 | -6.3998 | -10.9935 | -10.0815 | -10.0815 | -11.473 | -11.7127 | -11.5108 | -11.8307 | -11.9522 | -12.6639
2 | 0 | -3.0935 | -8.508 | -7.209 | -6.2003 | -10.6521 | -9.7708 | -9.7708 | -11.1184 | -11.3503 | -11.154 | -11.4633 | -11.5811 | -12.2714
3 | 0 | -3.0048 | -8.3366 | -7.0376 | -6.0499 | -10.3946 | -9.5364 | -9.5364 | -10.8509 | -11.0769 | -10.8849 | -11.1862 | -11.3012 | -11.9754
4 | 0 | -2.9661 | -8.262 | -6.9631 | -5.9844 | -10.2826 | -9.4345 | -9.4345 | -10.7346 | -10.958 | -10.7678 | -11.0656 | -11.1794 | -11.8466
5 | 0 | -3.0524 | -8.4286 | -7.1296 | -6.1307 | -10.5329 | -9.6622 | -9.6622 | -10.9945 | -11.2236 | -11.0294 | -11.3349 | -11.4515 | -12.1343
6 | 0 | -3.2149 | -8.7422 | -7.4432 | -6.406 | -11.0041 | -10.0911 | -10.0911 | -11.484 | -11.7239 | -11.5219 | -11.842 | -11.9637 | -12.676
7 | 0 | -3.2676 | -8.8439 | -7.5449 | -6.4952 | -11.1569 | -10.2301 | -10.2301 | -11.6427 | -11.8861 | -11.6816 | -12.0065 | -12.1298 | -12.8517
8 | 0 | -3.4781 | -9.2504 | -7.9514 | -6.8521 | -11.7677 | -10.786 | -10.786 | -12.2771 | -12.5345 | -12.3199 | -12.6638 | -12.7937 | -13.5539
9 | 0 | -3.6883 | -9.6561 | -8.3571 | -7.2082 | -12.3772 | -11.3407 | -11.3407 | -12.9103 | -13.1815 | -12.957 | -13.3198 | -13.4563 | -14.2546
10 | 0 | -3.8311 | -9.9318 | -8.6329 | -7.4503 | -12.7915 | -11.7178 | -11.7178 | -13.3407 | -13.6214 | -13.39 | -13.7657 | -13.9066 | -14.731
11 | 0 | -3.9795 | -10.2182 | -8.9193 | -7.7017 | -13.2219 | -12.1095 | -12.1095 | -13.7877 | -14.0782 | -13.8398 | -14.2288 | -14.3745 | -15.2257
12 | 0 | -4.0919 | -10.435 | -9.136 | -7.8919 | -13.5469 | -12.4054 | -12.4054 | -14.1253 | -14.4232 | -14.1794 | -14.5785 | -14.7276 | -15.5993
13 | 0 | -4.1006 | -10.4517 | -9.1527 | -7.9066 | -13.5719 | -12.4282 | -12.4282 | -14.1512 | -14.4497 | -14.2055 | -14.6054 | -14.7548 | -15.628
14 | 0 | -4.1529 | -10.5496 | -9.2506 | -7.9938 | -13.7255 | -12.536 | -12.4853 | -14.296 | -14.6019 | -14.361 | -14.7727 | -14.9231 | -15.8007
15 | 0 | -4.2253 | -10.6833 | -9.3843 | -8.1137 | -13.9393 | -12.6697 | -12.5228 | -14.4897 | -14.8078 | -14.5747 | -15.0063 | -15.158 | -16.0389
16 | 0 | -4.2433 | -10.7166 | -9.4176 | -8.1436 | -13.9926 | -12.703 | -12.5322 | -14.538 | -14.8592 | -14.628 | -15.0646 | -15.2165 | -16.0983
17 | 0 | -4.2278 | -10.6878 | -9.3889 | -8.1178 | -13.9466 | -12.6742 | -12.5241 | -14.4963 | -14.8149 | -14.582 | -15.0143 | -15.166 | -16.0471
18 | 0 | -4.1848 | -10.6084 | -9.3094 | -8.0466 | -13.8196 | -12.5948 | -12.5018 | -14.3812 | -14.6925 | -14.4551 | -14.8755 | -15.0265 | -15.9055
19 | 0 | -4.3433 | -10.9014 | -9.6024 | -8.3093 | -14.288 | -12.8878 | -12.5841 | -14.8058 | -15.1439 | -14.9233 | -15.3875 | -15.5411 | -16.4276
20 | 0 | -4.4009 | -11.0078 | -9.7089 | -8.4048 | -14.4582 | -12.9942 | -12.614 | -14.96 | -15.3079 | -15.0934 | -15.5735 | -15.7281 | -16.6173
21 | 0 | -4.3204 | -10.859 | -9.5601 | -8.2714 | -14.2203 | -12.8455 | -12.5722 | -14.7444 | -15.0787 | -14.8557 | -15.3135 | -15.4668 | -16.3522
22 | 0 | -4.1664 | -10.5745 | -9.2755 | -8.0162 | -13.7654 | -12.5609 | -12.4923 | -14.3321 | -14.6402 | -14.4009 | -14.8162 | -14.9669 | -15.8451
23 | 0 | -3.8979 | -10.0608 | -8.7618 | -7.5635 | -12.9853 | -11.8942 | -11.8942 | -13.5419 | -13.8271 | -13.5925 | -13.9742 | -14.1173 | -14.9538
24 | 0 | -3.6422 | -9.5672 | -8.2682 | -7.1302 | -12.2436 | -11.2192 | -11.2192 | -12.7715 | -13.0397 | -12.8174 | -13.1761 | -13.3111 | -14.1011

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
- | ninguna inversion