## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 221395.26
Generacion termica total (MWh) | 7019.1
Perdidas totales (MWh) | 338.89
BESS instalados | 11
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 24
Solver utilizado | highs
Tiempo total simulacion (s) | 33.44

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Demanda Total
1 | 187.27 | 46.67 | 18.86 | 0 | 0.37 | 253.17 | 5254.4293 | 1477.9222 | 757.957 | 0 | 14.8014
2 | 183.53 | 46.67 | 16.74 | 0 | 0 | 246.94 | 5119.957 | 1477.9222 | 672.4023 | 0 | 0
3 | 181.98 | 46.67 | 14.92 | 0 | 0.18 | 243.75 | 5064.5794 | 1477.9222 | 599.0261 | 0 | 7.2003
4 | 181.12 | 46.67 | 14.16 | 0 | 0.55 | 242.5 | 5033.9429 | 1477.9222 | 568.4051 | 0 | 22.003
5 | 182.97 | 46.67 | 15.88 | 0 | 0 | 245.52 | 5099.9258 | 1477.9222 | 637.7217 | 0 | 0
6 | 187.41 | 46.67 | 18.92 | 0 | 0.41 | 253.41 | 5259.4864 | 1477.9222 | 760.3797 | 0 | 16.4017
7 | 189.44 | 46.67 | 19.81 | 0 | 1.02 | 256.94 | 5333.0038 | 1477.9222 | 796.3244 | 0 | 40.8104
8 | 197.53 | 46.67 | 23.34 | 0 | 3.49 | 271.03 | 5629.5099 | 1477.9222 | 939.0476 | 0 | 139.7218
9 | 205.29 | 46.67 | 26.92 | 0.36 | 5.82 | 285.06 | 5919.2135 | 1477.9222 | 1084.0469 | 14.4013 | 233.1387
10 | 209.24 | 46.67 | 29.58 | 2.2 | 6.94 | 294.63 | 6068.6689 | 1477.9222 | 1191.9498 | 88.0484 | 278.0816
11 | 213.3 | 46.67 | 32.35 | 4.14 | 8.07 | 304.53 | 6223.6857 | 1477.9222 | 1304.4652 | 165.7714 | 323.4512
12 | 214.54 | 46.67 | 35.93 | 5.73 | 8.77 | 311.64 | 6271.3135 | 1477.9222 | 1450.1096 | 229.5283 | 351.5691
13 | 214.51 | 46.67 | 36.31 | 5.86 | 8.83 | 312.18 | 6270.1596 | 1477.9222 | 1465.5842 | 234.7434 | 353.9797
14 | 214.35 | 46.67 | 39.32 | 6.8 | 9.33 | 316.47 | 6264.0071 | 1477.9222 | 1588.2606 | 272.4624 | 374.0705
15 | 215.01 | 46.67 | 43.42 | 6.81 | 9.98 | 321.89 | 6289.4006 | 1477.9222 | 1755.653 | 272.8638 | 400.196
16 | 215.17 | 46.67 | 44.44 | 6.8 | 10.13 | 323.21 | 6295.5622 | 1477.9222 | 1797.3491 | 272.4624 | 406.2262
17 | 215.03 | 46.67 | 43.55 | 6.81 | 10 | 322.06 | 6290.1706 | 1477.9222 | 1760.966 | 272.8638 | 401
18 | 214.65 | 46.67 | 41.12 | 6.84 | 9.63 | 318.91 | 6275.5449 | 1477.9222 | 1661.7085 | 274.0679 | 386.1274
19 | 215.43 | 46.67 | 50.17 | 7.07 | 10.19 | 329.53 | 6305.5795 | 1477.9222 | 2031.9703 | 283.2998 | 408.6384
20 | 215.07 | 46.67 | 53.7 | 7.47 | 10.19 | 333.1 | 6291.7109 | 1477.9222 | 2176.8369 | 299.358 | 408.6384
21 | 215.38 | 46.67 | 48.86 | 7 | 10.19 | 328.1 | 6303.6527 | 1477.9222 | 1978.273 | 280.49 | 408.6384
22 | 214.49 | 46.67 | 40.08 | 6.81 | 9.48 | 317.53 | 6269.3905 | 1477.9222 | 1619.2641 | 272.8638 | 380.0987
23 | 210.28 | 46.67 | 30.95 | 5.06 | 7.64 | 300.6 | 6108.2425 | 1477.9222 | 1247.579 | 202.656 | 306.1837
24 | 202.4 | 46.67 | 26.32 | 4.84 | 6.25 | 286.48 | 5810.7157 | 1477.9222 | 1059.7274 | 193.8343 | 250.3906
| 4895.39 | 1120.08 | 765.65 | 90.6 | 147.46 |  | 141051.8528 | 35470.1334 | 30905.0074 | 3629.7149 | 5911.3672

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 122.19 | 62.42 | 56.32 | 50.37 | 38.48 | -13.26 | -52.01 | 27.42 | 15.81 | 39.6 | 5.58 | 7.12 | 16 | -0.37 | 27.79 | 6.28 | 9.67 | -2.2 | 1.31 | 4.4
2 | 119.61 | 61.32 | 55.68 | 49.66 | 37.96 | -13.26 | -51.22 | 27.42 | 15.73 | 39.03 | 5.89 | 6.94 | 15.63 | 0 | 27.42 | 7.13 | 9.23 | -2.61 | 1.31 | 4.4
3 | 118.47 | 60.94 | 55.43 | 49.38 | 37.85 | -13.26 | -50.47 | 27.42 | 15.77 | 39.48 | 5.37 | 7.3 | 16.48 | -0.18 | 27.6 | 6.38 | 10.83 | -2.17 | 1.41 | 4.97
4 | 117.86 | 60.7 | 55.3 | 49.23 | 37.76 | -13.26 | -50.24 | 27.42 | 15.84 | 39.47 | 5.63 | 7.24 | 16.37 | -0.55 | 27.97 | 7.25 | 10.68 | -2.46 | 1.4 | 4.98
5 | 119.18 | 61.2 | 55.59 | 49.56 | 37.95 | -13.26 | -50.83 | 27.42 | 15.73 | 39.38 | 5.36 | 7.14 | 16.42 | 0 | 27.42 | 6.01 | 10.65 | -2.12 | 1.56 | 4.9
6 | 122.29 | 62.46 | 56.34 | 50.4 | 38.51 | -13.26 | -52.03 | 27.42 | 15.81 | 39.63 | 5.58 | 7.13 | 16.02 | -0.41 | 27.83 | 6.29 | 9.68 | -2.2 | 1.31 | 4.4
7 | 123.67 | 63.07 | 56.69 | 50.79 | 38.81 | -13.26 | -52.4 | 27.42 | 15.94 | 40.05 | 5.58 | 7.22 | 16.2 | -1.02 | 28.44 | 6.46 | 9.87 | -2.15 | 1.32 | 4.41
8 | 129.19 | 65.49 | 58.09 | 52.36 | 40.05 | -13.26 | -53.88 | 27.42 | 16.42 | 41.73 | 5.57 | 7.57 | 16.93 | -3.49 | 30.91 | 7.11 | 10.62 | -1.97 | 1.35 | 4.45
9 | 134.49 | 67.81 | 59.43 | 53.87 | 41.21 | -13.26 | -55.39 | 27.42 | 16.89 | 43.2 | 5.66 | 7.93 | 17.71 | -5.82 | 33.24 | 7.68 | 11.3 | -1.88 | 1.39 | 4.56
10 | 137.27 | 68.92 | 60.1 | 54.63 | 41.69 | -13.26 | -56.58 | 27.42 | 17.11 | 43.28 | 6.12 | 8.24 | 18.44 | -6.94 | 34.36 | 7.68 | 11.5 | -2.2 | 1.47 | 4.88
11 | 140.12 | 70.06 | 60.8 | 55.41 | 42.18 | -13.26 | -57.82 | 27.42 | 17.33 | 43.34 | 6.6 | 8.56 | 19.21 | -8.07 | 35.49 | 7.68 | 11.72 | -2.53 | 1.56 | 5.22
12 | 140.95 | 70.44 | 60.48 | 55.72 | 42.39 | -12.56 | -58.27 | 27.42 | 17.47 | 43.25 | 6.95 | 8.8 | 19.78 | -8.77 | 36.19 | 7.68 | 11.88 | -2.78 | 1.63 | 5.47
13 | 140.92 | 70.44 | 60.4 | 55.73 | 42.4 | -12.46 | -58.27 | 27.42 | 17.48 | 43.24 | 6.98 | 8.82 | 19.83 | -8.83 | 36.25 | 7.68 | 11.9 | -2.8 | 1.64 | 5.49
14 | 140.76 | 70.45 | 59.75 | 55.8 | 42.47 | -11.64 | -58.27 | 27.42 | 17.58 | 43.19 | 7.19 | 8.96 | 20.17 | -9.33 | 36.75 | 7.68 | 12 | -2.94 | 1.67 | 5.64
15 | 141.11 | 70.74 | 59.05 | 56.05 | 42.73 | -10.57 | -58.27 | 27.42 | 17.71 | 43.54 | 7.19 | 9.03 | 20.19 | -9.98 | 37.4 | 7.68 | 12.04 | -2.86 | 1.61 | 5.62
16 | 141.2 | 70.82 | 58.88 | 56.11 | 42.79 | -10.31 | -58.27 | 27.42 | 17.74 | 43.62 | 7.19 | 9.03 | 20.19 | -10.13 | 37.55 | 7.68 | 12.04 | -2.84 | 1.61 | 5.6
17 | 141.12 | 70.75 | 59.03 | 56.06 | 42.73 | -10.53 | -58.27 | 27.42 | 17.71 | 43.55 | 7.19 | 9.03 | 20.19 | -10 | 37.42 | 7.68 | 12.04 | -2.85 | 1.61 | 5.61
18 | 140.92 | 70.58 | 59.45 | 55.91 | 42.58 | -11.17 | -58.27 | 27.42 | 17.64 | 43.35 | 7.19 | 9.03 | 20.19 | -9.63 | 37.05 | 7.68 | 12.04 | -2.91 | 1.61 | 5.64
19 | 141.27 | 71 | 57.81 | 56.32 | 43 | -8.85 | -58.27 | 27.42 | 17.75 | 43.74 | 7.19 | 9.03 | 20.19 | -10.19 | 37.61 | 7.68 | 11.23 | -2.72 | 1.61 | 4.91
20 | 140.97 | 70.94 | 57.04 | 56.35 | 43.03 | -7.94 | -58.27 | 27.42 | 17.75 | 43.56 | 7.19 | 9.03 | 20.19 | -10.19 | 37.61 | 7 | 11.33 | -2.65 | 1.61 | 5.11
21 | 141.26 | 70.96 | 58.05 | 56.27 | 42.95 | -9.19 | -58.27 | 27.42 | 17.75 | 43.72 | 7.19 | 9.03 | 20.19 | -10.19 | 37.61 | 7.68 | 11.33 | -2.74 | 1.61 | 5
22 | 140.83 | 70.51 | 59.62 | 55.85 | 42.52 | -11.44 | -58.27 | 27.42 | 17.61 | 43.27 | 7.19 | 8.98 | 20.19 | -9.48 | 36.9 | 7.68 | 12.04 | -2.93 | 1.66 | 5.65
23 | 138.06 | 69.15 | 60.29 | 54.83 | 41.72 | -13.26 | -57.32 | 27.42 | 17.24 | 42.66 | 6.83 | 8.57 | 19.42 | -7.64 | 35.06 | 7.68 | 11.94 | -2.83 | 1.69 | 5.61
24 | 132.6 | 66.86 | 58.95 | 53.33 | 40.65 | -13.26 | -55.45 | 27.42 | 16.97 | 41.75 | 6.72 | 8.48 | 19.21 | -6.25 | 33.67 | 7.68 | 12.04 | -2.94 | 1.66 | 5.76
| 141.27 | 71 | 60.8 | 56.35 | 43.03 | 13.26 | 58.27 | 27.42 | 17.75 | 43.74 | 7.19 | 9.03 | 20.19 | 10.19 | 37.61 | 7.68 | 12.04 | 2.94 | 1.69 | 5.76

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 3.154 | 2.177 | 1.584 | 1.352 | 0.993 | 0.393 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.243 | 0.564 | 0 | 0 | 0.181 | 0.325 | 0.069 | 0.057 | 0.152
2 | 3.087 | 2.111 | 1.547 | 1.297 | 0.98 | 0.393 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.236 | 0.551 | 0 | 0 | 0.205 | 0.31 | 0.082 | 0.057 | 0.152
3 | 3.058 | 2.088 | 1.532 | 1.281 | 0.977 | 0.393 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.249 | 0.581 | 0 | 0 | 0.184 | 0.364 | 0.068 | 0.061 | 0.171
4 | 3.042 | 2.074 | 1.524 | 1.277 | 0.975 | 0.393 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.247 | 0.577 | 0 | 0 | 0.208 | 0.359 | 0.077 | 0.061 | 0.172
5 | 3.076 | 2.104 | 1.542 | 1.289 | 0.98 | 0.393 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.243 | 0.579 | 0 | 0 | 0.173 | 0.358 | 0.067 | 0.068 | 0.169
6 | 3.157 | 2.179 | 1.586 | 1.355 | 0.994 | 0.393 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.243 | 0.564 | 0 | 0 | 0.181 | 0.325 | 0.069 | 0.057 | 0.152
7 | 3.192 | 2.215 | 1.606 | 1.385 | 1.002 | 0.393 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.246 | 0.571 | 0 | 0 | 0.186 | 0.332 | 0.068 | 0.057 | 0.152
8 | 3.335 | 2.361 | 1.688 | 1.507 | 1.034 | 0.393 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.258 | 0.597 | 0 | 0 | 0.205 | 0.357 | 0.062 | 0.059 | 0.154
9 | 3.472 | 2.499 | 1.767 | 1.624 | 1.064 | 0.393 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.27 | 0.624 | 0 | 0 | 0.221 | 0.38 | 0.059 | 0.06 | 0.157
10 | 3.543 | 2.566 | 1.807 | 1.683 | 1.076 | 0.393 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.281 | 0.65 | 0 | 0 | 0.221 | 0.387 | 0.069 | 0.064 | 0.169
11 | 3.617 | 2.634 | 1.848 | 1.744 | 1.089 | 0.393 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.292 | 0.677 | 0 | 0 | 0.221 | 0.394 | 0.08 | 0.068 | 0.18
12 | 3.638 | 2.657 | 1.829 | 1.769 | 1.094 | 0.372 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.3 | 0.697 | 0 | 0 | 0.221 | 0.399 | 0.088 | 0.071 | 0.189
13 | 3.638 | 2.657 | 1.824 | 1.769 | 1.094 | 0.369 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.3 | 0.698 | 0 | 0 | 0.221 | 0.4 | 0.088 | 0.071 | 0.19
14 | 3.633 | 2.658 | 1.786 | 1.775 | 1.096 | 0.345 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.305 | 0.711 | 0 | 0 | 0.221 | 0.403 | 0.093 | 0.073 | 0.195
15 | 3.643 | 2.675 | 1.745 | 1.794 | 1.103 | 0.313 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.307 | 0.711 | 0 | 0 | 0.221 | 0.404 | 0.09 | 0.07 | 0.194
16 | 3.645 | 2.68 | 1.735 | 1.799 | 1.104 | 0.305 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.307 | 0.711 | 0 | 0 | 0.221 | 0.404 | 0.089 | 0.07 | 0.193
17 | 3.643 | 2.676 | 1.744 | 1.795 | 1.103 | 0.312 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.307 | 0.711 | 0 | 0 | 0.221 | 0.404 | 0.09 | 0.07 | 0.194
18 | 3.638 | 2.666 | 1.768 | 1.784 | 1.099 | 0.331 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.307 | 0.711 | 0 | 0 | 0.221 | 0.404 | 0.092 | 0.07 | 0.195
19 | 3.647 | 2.69 | 1.672 | 1.815 | 1.11 | 0.262 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.307 | 0.711 | 0 | 0 | 0.221 | 0.377 | 0.086 | 0.07 | 0.17
20 | 3.639 | 2.687 | 1.627 | 1.817 | 1.111 | 0.235 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.307 | 0.711 | 0 | 0 | 0.201 | 0.381 | 0.083 | 0.07 | 0.177
21 | 3.646 | 2.688 | 1.686 | 1.812 | 1.109 | 0.272 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.307 | 0.711 | 0 | 0 | 0.221 | 0.381 | 0.086 | 0.07 | 0.173
22 | 3.635 | 2.661 | 1.779 | 1.779 | 1.098 | 0.339 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.306 | 0.711 | 0 | 0 | 0.221 | 0.404 | 0.092 | 0.072 | 0.195
23 | 3.564 | 2.58 | 1.818 | 1.699 | 1.077 | 0.393 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.292 | 0.684 | 0 | 0 | 0.221 | 0.401 | 0.089 | 0.073 | 0.194
24 | 3.423 | 2.443 | 1.739 | 1.582 | 1.049 | 0.393 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.289 | 0.677 | 0 | 0 | 0.221 | 0.404 | 0.093 | 0.072 | 0.199

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -4.1425 | -10.5303 | -9.2314 | -7.9765 | -13.6948 | -12.5167 | -12.4799 | -14.2681 | -14.5722 | -14.3303 | -14.739 | -14.8893 | -15.7664
2 | 0 | -4.0549 | -10.3711 | -9.0722 | -7.8364 | -13.4728 | -12.3576 | -12.3576 | -14.0859 | -14.4312 | -14.1445 | -14.49 | -14.6397 | -15.5164
3 | 0 | -4.0163 | -10.3041 | -9.0051 | -7.7873 | -13.4883 | -12.2905 | -12.2721 | -14.0303 | -14.3392 | -14.1001 | -14.5576 | -14.7187 | -15.7088
4 | 0 | -3.9958 | -10.2684 | -8.9694 | -7.7573 | -13.4568 | -12.2548 | -12.1995 | -14.0176 | -14.3684 | -14.0981 | -14.5183 | -14.6789 | -15.6717
5 | 0 | -4.0403 | -10.3463 | -9.0473 | -7.821 | -13.5078 | -12.3327 | -12.3327 | -14.061 | -14.352 | -14.1185 | -14.5547 | -14.7336 | -15.7106
6 | 0 | -4.1458 | -10.5363 | -9.2373 | -7.9819 | -13.7043 | -12.5227 | -12.4815 | -14.2767 | -14.5814 | -14.3398 | -14.7494 | -14.8998 | -15.777
7 | 0 | -4.1926 | -10.6227 | -9.3238 | -8.0594 | -13.8425 | -12.6092 | -12.5058 | -14.402 | -14.7146 | -14.478 | -14.9006 | -15.0517 | -15.9311
8 | 0 | -4.3797 | -10.9686 | -9.6696 | -8.3696 | -14.3957 | -12.955 | -12.6027 | -14.9033 | -15.2477 | -15.031 | -15.5053 | -15.6596 | -16.5479
9 | 0 | -4.5596 | -11.3004 | -10.0015 | -8.665 | -14.9023 | -13.2868 | -12.6992 | -15.3822 | -15.7539 | -15.5475 | -16.065 | -16.224 | -17.1322
10 | 0 | -4.6536 | -11.471 | -10.1721 | -8.8069 | -15.0557 | -13.4574 | -12.7569 | -15.6232 | -15.9949 | -15.7531 | -16.2635 | -16.4323 | -17.4055
11 | 0 | -4.7504 | -11.6467 | -10.3478 | -8.9528 | -15.2109 | -13.6331 | -12.8191 | -15.8699 | -16.2416 | -15.9627 | -16.4656 | -16.6446 | -17.6858
12 | 0 | -4.7784 | -11.6389 | -10.4077 | -9.0018 | -15.247 | -13.6931 | -12.8083 | -15.974 | -16.3457 | -16.0394 | -16.5369 | -16.7235 | -17.815
13 | 0 | -4.7774 | -11.6283 | -10.4074 | -9.0015 | -15.245 | -13.6928 | -12.8018 | -15.9776 | -16.3493 | -16.0407 | -16.5377 | -16.7249 | -17.8204
14 | 0 | -4.7719 | -11.5494 | -10.4088 | -9.0029 | -15.2396 | -13.6942 | -12.7524 | -16.0107 | -16.3824 | -16.0585 | -16.5535 | -16.7453 | -17.8703
15 | 0 | -4.7839 | -11.4824 | -10.4464 | -9.0405 | -15.3274 | -13.7318 | -12.7247 | -16.0891 | -16.4608 | -16.1464 | -16.6504 | -16.8343 | -17.954
16 | 0 | -4.7868 | -11.4654 | -10.4556 | -9.0496 | -15.3486 | -13.7409 | -12.7183 | -16.1079 | -16.4797 | -16.1676 | -16.6716 | -16.8555 | -17.9728
17 | 0 | -4.7843 | -11.48 | -10.4477 | -9.0418 | -15.3303 | -13.7331 | -12.7238 | -16.0917 | -16.4634 | -16.1493 | -16.6533 | -16.8372 | -17.9565
18 | 0 | -4.7775 | -11.5204 | -10.4259 | -9.02 | -15.2798 | -13.7113 | -12.7391 | -16.0468 | -16.4185 | -16.0988 | -16.6028 | -16.7867 | -17.9117
19 | 0 | -4.7892 | -11.3462 | -10.4786 | -9.0726 | -15.3883 | -13.7639 | -12.7357 | -16.1344 | -16.5061 | -16.2072 | -16.7112 | -16.8951 | -17.8743
20 | 0 | -4.7792 | -11.2497 | -10.4716 | -9.0656 | -15.3559 | -13.7569 | -12.7287 | -16.1274 | -16.4662 | -16.1748 | -16.6789 | -16.8628 | -17.8826
21 | 0 | -4.7889 | -11.3739 | -10.4737 | -9.0678 | -15.3804 | -13.7591 | -12.7309 | -16.1296 | -16.5013 | -16.1994 | -16.7034 | -16.8873 | -17.8843
22 | 0 | -4.7745 | -11.5377 | -10.4167 | -9.0107 | -15.2582 | -13.702 | -12.7456 | -16.0276 | -16.3993 | -16.0772 | -16.5746 | -16.7651 | -17.8925
23 | 0 | -4.6806 | -11.5187 | -10.2197 | -8.8367 | -14.9963 | -13.5051 | -12.7339 | -15.715 | -16.0868 | -15.7751 | -16.2521 | -16.4456 | -17.5647
24 | 0 | -4.4954 | -11.1817 | -9.8828 | -8.5448 | -14.5738 | -13.1681 | -12.5371 | -15.2906 | -15.6623 | -15.3392 | -15.8173 | -16.0076 | -17.1554

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Potencia | Energía
BESS | b2 | -0.0 MW | -0.0 MWh
BESS | b3 | -0.0 MW | -0.0 MWh
BESS | b4 | -0.0 MW | -0.0 MWh
BESS | b5 | -0.0 MW | -0.0 MWh
BESS | b6 | -0.0 MW | -0.0 MWh
BESS | b9 | 0.1 MW | 0.3 MWh
BESS | b10 | 1.7 MW | 5.0 MWh
BESS | b11 | -0.0 MW | -0.0 MWh
BESS | b12 | 0.4 MW | 1.0 MWh
BESS | b13 | 0.7 MW | 2.7 MWh
BESS | b14 | 2.5 MW | 9.2 MWh

## BESS_operacion
BESS en b2
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b3
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b4
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b5
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b6
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b9
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0.09
2 | 0 | 0 | 0.09
3 | 0 | 0 | 0.09
4 | 0 | 0 | 0.09
5 | 0 | 0 | 0.09
6 | 0 | 0 | 0.09
7 | 0 | 0 | 0.09
8 | 0 | 0 | 0.09
9 | 0 | 0 | 0.09
10 | 0.09 | 0 | 0.17
11 | 0.14 | 0 | 0.3
12 | 0 | 0 | 0.3
13 | 0 | 0 | 0.3
14 | 0 | 0 | 0.3
15 | 0 | 0 | 0.3
16 | 0 | 0 | 0.3
17 | 0 | 0 | 0.3
18 | 0 | 0 | 0.3
19 | 0 | 0.14 | 0.15
20 | 0 | 0.14 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0.1 | 0 | 0.09
BESS en b10
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 1.5
2 | 1.5 | 0 | 2.88
3 | 0.53 | 0 | 3.37
4 | 1.75 | 0 | 4.98
5 | 0.01 | 0 | 4.99
6 | 0 | 0 | 4.98
7 | 0 | 0 | 4.98
8 | 0 | 0 | 4.99
9 | 0 | 0 | 4.98
10 | 0 | 0 | 4.98
11 | 0 | 0 | 4.99
12 | 0 | 0 | 4.98
13 | 0 | 0 | 4.99
14 | 0 | 0.01 | 4.97
15 | 0 | 0.32 | 4.62
16 | 0 | 0.4 | 4.19
17 | 0 | 0.33 | 3.83
18 | 0 | 0.15 | 3.66
19 | 0 | 0.83 | 2.76
20 | 0 | 1.75 | 0.87
21 | 0 | 0.73 | 0.08
22 | 0 | 0.07 | 0
23 | 0.48 | 0 | 0.44
24 | 1.15 | 0 | 1.5
BESS en b11
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b12
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0.31
2 | 0 | 0 | 0.31
3 | 0.38 | 0 | 0.66
4 | 0.39 | 0 | 1.02
5 | 0 | 0 | 1.02
6 | 0 | 0 | 1.02
7 | 0 | 0 | 1.02
8 | 0 | 0 | 1.02
9 | 0 | 0 | 1.02
10 | 0 | 0 | 1.02
11 | 0 | 0 | 1.02
12 | 0 | 0 | 1.02
13 | 0 | 0 | 1.02
14 | 0 | 0 | 1.02
15 | 0 | 0.02 | 1
16 | 0 | 0.06 | 0.93
17 | 0 | 0.03 | 0.9
18 | 0.06 | 0 | 0.96
19 | 0 | 0.27 | 0.67
20 | 0 | 0.39 | 0.24
21 | 0 | 0.22 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0.33 | 0 | 0.31
BESS en b13
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0.81
2 | 0.03 | 0 | 0.83
3 | 0.67 | 0 | 1.45
4 | 0.67 | 0 | 2.08
5 | 0.67 | 0 | 2.7
6 | 0 | 0 | 2.7
7 | 0 | 0 | 2.7
8 | 0 | 0 | 2.7
9 | 0 | 0 | 2.7
10 | 0 | 0 | 2.7
11 | 0 | 0 | 2.7
12 | 0 | 0 | 2.7
13 | 0 | 0 | 2.7
14 | 0 | 0 | 2.7
15 | 0 | 0.36 | 2.31
16 | 0 | 0.43 | 1.83
17 | 0 | 0.37 | 1.43
18 | 0 | 0.2 | 1.22
19 | 0 | 0.2 | 1
20 | 0 | 0.67 | 0.27
21 | 0 | 0.18 | 0.07
22 | 0 | 0.07 | 0
23 | 0.2 | 0 | 0.19
24 | 0.67 | 0 | 0.81
BESS en b14
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 2.75
2 | 0 | 0 | 2.75
3 | 2.46 | 0 | 5.01
4 | 2.46 | 0 | 7.28
5 | 2.04 | 0 | 9.16
6 | 0 | 0 | 9.16
7 | 0 | 0 | 9.15
8 | 0 | 0 | 9.16
9 | 0 | 0 | 9.16
10 | 0 | 0 | 9.15
11 | 0 | 0 | 9.16
12 | 0 | 0 | 9.16
13 | 0 | 0 | 9.15
14 | 0 | 0 | 9.16
15 | 0 | 0.36 | 8.76
16 | 0 | 0.47 | 8.25
17 | 0 | 0.38 | 7.84
18 | 0 | 0.13 | 7.7
19 | 0 | 2.46 | 5.03
20 | 0 | 2.46 | 2.36
21 | 0 | 2.16 | 0.02
22 | 0 | 0.02 | 0
23 | 0.9 | 0 | 0.83
24 | 2.08 | 0 | 2.75