## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 219031.13
Generacion termica total (MWh) | 7025.1
Perdidas totales (MWh) | 347.34
BESS instalados | 11
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 24
Solver utilizado | highs
Tiempo total simulacion (s) | 19.85
Costo inversion BESS (USD) | 537.9
Costo inversion FACTS (USD) | 0

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | u_G1 | u_G2 | u_G3 | u_G4 | u_G5 | Demanda Total
1 | 189.08 | 46.67 | 17.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 253.34 | 5319.9404 | 1477.9222 | 706.6941 | 0 | 0
2 | 182.6 | 46.67 | 16.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 245.31 | 5086.7056 | 1477.9222 | 644.1728 | 0 | 0
3 | 177.77 | 46.67 | 14.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 239.3 | 4915.2099 | 1477.9222 | 596.6082 | 0 | 0
4 | 176.54 | 46.67 | 14.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 237.38 | 4871.8578 | 1477.9222 | 568.8079 | 0 | 0
5 | 182.77 | 46.67 | 15.01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 244.45 | 5092.7783 | 1477.9222 | 602.653 | 0 | 0
6 | 189.28 | 46.67 | 17.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 253.59 | 5327.1965 | 1477.9222 | 708.7117 | 0 | 0
7 | 192.19 | 46.67 | 18.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 257.19 | 5433.162 | 1477.9222 | 736.5599 | 0 | 0
8 | 201.43 | 46.67 | 21.62 | 0 | 1.66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 271.38 | 5774.4606 | 1477.9222 | 869.4742 | 0 | 66.4276
9 | 209.5 | 46.67 | 25.14 | 0 | 4.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 285.43 | 6078.5536 | 1477.9222 | 1011.9202 | 0 | 164.9697
10 | 214.98 | 46.67 | 27.54 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 294.98 | 6288.2455 | 1477.9222 | 1109.1845 | 0 | 231.9352
11 | 219.1 | 46.67 | 30.3 | 1.85 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 304.82 | 6447.599 | 1477.9222 | 1221.1809 | 74.0342 | 276.4761
12 | 221.6 | 46.67 | 32.85 | 3.35 | 7.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 312.19 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1324.7912 | 134.1122 | 309.396
13 | 221.6 | 46.67 | 33.21 | 3.47 | 7.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 312.73 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1339.429 | 138.9204 | 311.8053
14 | 221.6 | 46.67 | 36.07 | 4.44 | 8.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 317.06 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1455.8104 | 177.7971 | 331.8856
15 | 221.6 | 46.67 | 40.35 | 5.9 | 9.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 323.54 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1630.2812 | 236.3481 | 361.6136
16 | 221.6 | 46.67 | 41.42 | 6.27 | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325.16 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1673.9562 | 251.1931 | 368.8464
17 | 221.6 | 46.67 | 40.5 | 5.95 | 9.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 323.76 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1636.4025 | 238.354 | 362.4172
18 | 221.6 | 46.67 | 37.95 | 5.09 | 8.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 319.91 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1532.402 | 203.8591 | 344.7396
19 | 221.6 | 46.67 | 47.64 | 7.27 | 10.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 333.36 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1928.2957 | 291.3285 | 408.2363
20 | 221.6 | 46.67 | 51.3 | 7.29 | 10.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 337.47 | 6545.0062 | 1477.9222 | 2078.3169 | 292.1314 | 425.5257
21 | 221.6 | 46.67 | 46.17 | 7.26 | 9.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 331.69 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1868.1167 | 290.9271 | 400.598
22 | 221.6 | 46.67 | 36.87 | 4.71 | 8.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 318.26 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1488.394 | 188.6218 | 337.1073
23 | 216.88 | 46.67 | 28.77 | 0.78 | 6.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299.41 | 6361.5523 | 1477.9222 | 1159.0771 | 31.2061 | 252.7982
24 | 208.37 | 46.67 | 24.25 | 0 | 4.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 283.41 | 6035.6356 | 1477.9222 | 975.8806 | 0 | 164.9697
| G1: 4998.09; G2: 1120.08; G3: 715.59; G4: 63.63; G5: 127.73 |  | 145027.9648 | 35470.1334 | 28867.1211 | 2548.8333 | 5119.7475

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 123.48 | 62.9 | 57.07 | 50.68 | 38.66 | -13.81 | -52.55 | 27.64 | 15.86 | 39.7 | 5.63 | 7.13 | 16.03 | 0 | 27.64 | 6.23 | 9.63 | -2.25 | 1.32 | 4.44
2 | 119.09 | 60.93 | 55.85 | 49.32 | 37.63 | -13.81 | -51.09 | 26.77 | 15.36 | 38.47 | 5.46 | 6.91 | 15.54 | 0 | 26.77 | 6.02 | 9.33 | -2.19 | 1.28 | 4.3
3 | 115.82 | 59.46 | 54.94 | 48.29 | 36.86 | -13.81 | -50.01 | 26.11 | 14.98 | 37.54 | 5.34 | 6.74 | 15.16 | 0 | 26.11 | 5.87 | 9.1 | -2.14 | 1.25 | 4.2
4 | 114.96 | 59.11 | 54.72 | 48.05 | 36.7 | -13.81 | -49.67 | 26.04 | 14.94 | 37.45 | 5.31 | 6.73 | 15.21 | 0 | 26.04 | 5.99 | 9.14 | -2.15 | 1.3 | 4.17
5 | 119.15 | 61.04 | 55.93 | 49.4 | 37.75 | -13.81 | -50.98 | 27.06 | 15.53 | 38.87 | 5.49 | 7.03 | 15.91 | 0 | 27.06 | 6.36 | 9.74 | -2.25 | 1.38 | 4.45
6 | 123.62 | 62.96 | 57.1 | 50.72 | 38.7 | -13.81 | -52.59 | 27.66 | 15.87 | 39.74 | 5.64 | 7.14 | 16.05 | 0 | 27.66 | 6.23 | 9.64 | -2.26 | 1.32 | 4.44
7 | 125.59 | 63.85 | 57.65 | 51.33 | 39.16 | -13.81 | -53.25 | 28.05 | 16.1 | 40.29 | 5.72 | 7.24 | 16.27 | 0 | 28.05 | 6.32 | 9.78 | -2.29 | 1.34 | 4.5
8 | 131.88 | 66.63 | 59.3 | 53.19 | 40.59 | -13.81 | -55.1 | 28.56 | 16.72 | 42.14 | 5.81 | 7.61 | 17.06 | -1.66 | 30.22 | 6.88 | 10.46 | -2.2 | 1.38 | 4.61
9 | 137.38 | 69.05 | 60.7 | 54.76 | 41.82 | -13.81 | -56.57 | 28.56 | 17.2 | 43.82 | 5.81 | 7.96 | 17.79 | -4.12 | 32.68 | 7.53 | 11.2 | -2.02 | 1.41 | 4.65
10 | 141.13 | 70.7 | 61.64 | 55.82 | 42.66 | -13.81 | -57.58 | 28.56 | 17.53 | 44.96 | 5.81 | 8.19 | 18.28 | -5.79 | 34.35 | 7.98 | 11.7 | -1.9 | 1.43 | 4.68
11 | 144.01 | 71.86 | 62.35 | 56.61 | 43.16 | -13.81 | -58.8 | 28.56 | 17.75 | 45.06 | 6.26 | 8.51 | 19.03 | -6.9 | 35.46 | 8 | 11.93 | -2.21 | 1.51 | 5.01
12 | 145.76 | 72.57 | 62.61 | 57.12 | 43.49 | -13.59 | -59.58 | 28.56 | 17.92 | 45.07 | 6.62 | 8.75 | 19.61 | -7.72 | 36.28 | 8 | 12.1 | -2.46 | 1.58 | 5.26
13 | 145.75 | 72.58 | 62.54 | 57.13 | 43.5 | -13.5 | -59.59 | 28.56 | 17.93 | 45.06 | 6.65 | 8.77 | 19.65 | -7.78 | 36.34 | 8 | 12.11 | -2.48 | 1.59 | 5.28
14 | 145.7 | 72.62 | 61.98 | 57.22 | 43.57 | -12.75 | -59.64 | 28.56 | 18.03 | 45 | 6.87 | 8.91 | 20 | -8.28 | 36.84 | 8 | 12.21 | -2.64 | 1.63 | 5.43
15 | 145.63 | 72.69 | 61.13 | 57.35 | 43.69 | -11.63 | -59.73 | 28.56 | 18.17 | 44.91 | 7.19 | 9.13 | 20.53 | -9.02 | 37.58 | 8 | 12.36 | -2.86 | 1.69 | 5.67
16 | 145.61 | 72.71 | 60.92 | 57.38 | 43.72 | -11.36 | -59.75 | 28.56 | 18.21 | 44.88 | 7.27 | 9.19 | 20.66 | -9.2 | 37.77 | 8 | 12.39 | -2.92 | 1.7 | 5.72
17 | 145.63 | 72.7 | 61.1 | 57.35 | 43.69 | -11.6 | -59.73 | 28.56 | 18.18 | 44.9 | 7.2 | 9.14 | 20.54 | -9.04 | 37.61 | 8 | 12.36 | -2.87 | 1.69 | 5.67
18 | 145.67 | 72.65 | 61.6 | 57.27 | 43.62 | -12.26 | -59.68 | 28.56 | 18.09 | 44.96 | 7.01 | 9.01 | 20.23 | -8.6 | 37.16 | 8 | 12.27 | -2.74 | 1.65 | 5.54
19 | 145.47 | 72.85 | 59.62 | 57.59 | 43.95 | -9.64 | -59.67 | 28.56 | 18.4 | 45.07 | 7.49 | 9.39 | 21.03 | -10.18 | 38.75 | 8 | 12.54 | -3.01 | 1.69 | 5.87
20 | 145.37 | 72.95 | 58.84 | 57.71 | 44.1 | -8.61 | -59.54 | 28.56 | 18.49 | 45.28 | 7.49 | 9.4 | 21.03 | -10.61 | 39.17 | 8 | 12.47 | -2.94 | 1.67 | 5.77
21 | 145.51 | 72.81 | 59.94 | 57.54 | 43.88 | -10.06 | -59.72 | 28.56 | 18.36 | 44.97 | 7.49 | 9.37 | 21.03 | -9.99 | 38.55 | 8 | 12.54 | -3.03 | 1.72 | 5.88
22 | 145.69 | 72.64 | 61.82 | 57.24 | 43.6 | -12.54 | -59.66 | 28.56 | 18.05 | 44.98 | 6.93 | 8.96 | 20.1 | -8.41 | 36.98 | 8 | 12.24 | -2.68 | 1.64 | 5.48
23 | 142.45 | 71.23 | 61.97 | 56.18 | 42.9 | -13.81 | -58.12 | 28.56 | 17.64 | 45.03 | 6 | 8.33 | 18.61 | -6.31 | 34.87 | 8 | 11.82 | -2.03 | 1.47 | 4.82
24 | 136.59 | 68.74 | 60.51 | 54.55 | 41.69 | -13.81 | -56.23 | 28.56 | 17.2 | 43.82 | 5.79 | 7.98 | 17.92 | -4.12 | 32.69 | 7.71 | 11.36 | -2.04 | 1.47 | 4.69
| 145.76 | 72.95 | 62.61 | 57.71 | 44.1 | 13.81 | 59.75 | 28.56 | 18.49 | 45.28 | 7.49 | 9.4 | 21.03 | 10.61 | 39.17 | 8 | 12.54 | 3.03 | 1.72 | 5.88

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 3.188 | 2.206 | 1.628 | 1.376 | 0.998 | 0.409 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.243 | 0.565 | 0 | 0 | 0.179 | 0.324 | 0.071 | 0.057 | 0.153
2 | 3.074 | 2.088 | 1.557 | 1.279 | 0.971 | 0.409 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.235 | 0.547 | 0 | 0 | 0.173 | 0.313 | 0.069 | 0.056 | 0.149
3 | 2.99 | 1.999 | 1.503 | 1.253 | 0.951 | 0.409 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.23 | 0.534 | 0 | 0 | 0.169 | 0.306 | 0.068 | 0.054 | 0.145
4 | 2.968 | 1.978 | 1.491 | 1.247 | 0.947 | 0.409 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.229 | 0.536 | 0 | 0 | 0.172 | 0.307 | 0.068 | 0.056 | 0.144
5 | 3.076 | 2.094 | 1.561 | 1.282 | 0.974 | 0.409 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.239 | 0.56 | 0 | 0 | 0.183 | 0.327 | 0.071 | 0.06 | 0.153
6 | 3.191 | 2.209 | 1.63 | 1.38 | 0.999 | 0.409 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.243 | 0.565 | 0 | 0 | 0.179 | 0.324 | 0.071 | 0.057 | 0.153
7 | 3.242 | 2.262 | 1.663 | 1.427 | 1.011 | 0.409 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.247 | 0.573 | 0 | 0 | 0.182 | 0.329 | 0.072 | 0.058 | 0.155
8 | 3.404 | 2.429 | 1.76 | 1.572 | 1.048 | 0.409 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.259 | 0.601 | 0 | 0 | 0.198 | 0.351 | 0.069 | 0.06 | 0.159
9 | 3.546 | 2.574 | 1.842 | 1.694 | 1.08 | 0.409 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.271 | 0.627 | 0 | 0 | 0.217 | 0.376 | 0.064 | 0.061 | 0.161
10 | 3.643 | 2.673 | 1.898 | 1.776 | 1.101 | 0.409 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.279 | 0.644 | 0 | 0 | 0.229 | 0.393 | 0.06 | 0.062 | 0.162
11 | 3.717 | 2.742 | 1.939 | 1.838 | 1.114 | 0.409 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.29 | 0.671 | 0 | 0 | 0.23 | 0.401 | 0.07 | 0.066 | 0.173
12 | 3.762 | 2.785 | 1.954 | 1.877 | 1.123 | 0.403 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.298 | 0.691 | 0 | 0 | 0.23 | 0.406 | 0.078 | 0.069 | 0.182
13 | 3.762 | 2.785 | 1.95 | 1.878 | 1.123 | 0.4 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.299 | 0.692 | 0 | 0 | 0.23 | 0.407 | 0.078 | 0.069 | 0.182
14 | 3.761 | 2.788 | 1.917 | 1.885 | 1.125 | 0.378 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.304 | 0.705 | 0 | 0 | 0.23 | 0.41 | 0.083 | 0.071 | 0.188
15 | 3.759 | 2.792 | 1.867 | 1.895 | 1.128 | 0.345 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.311 | 0.723 | 0 | 0 | 0.23 | 0.415 | 0.09 | 0.073 | 0.196
16 | 3.759 | 2.793 | 1.855 | 1.898 | 1.128 | 0.337 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.313 | 0.728 | 0 | 0 | 0.23 | 0.416 | 0.092 | 0.074 | 0.198
17 | 3.759 | 2.792 | 1.866 | 1.896 | 1.128 | 0.344 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.311 | 0.724 | 0 | 0 | 0.23 | 0.415 | 0.091 | 0.073 | 0.196
18 | 3.76 | 2.79 | 1.895 | 1.89 | 1.126 | 0.363 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.307 | 0.713 | 0 | 0 | 0.23 | 0.412 | 0.086 | 0.072 | 0.191
19 | 3.755 | 2.802 | 1.779 | 1.914 | 1.134 | 0.286 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.32 | 0.741 | 0 | 0 | 0.23 | 0.421 | 0.095 | 0.073 | 0.203
20 | 3.753 | 2.807 | 1.732 | 1.923 | 1.138 | 0.255 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.32 | 0.741 | 0 | 0 | 0.23 | 0.419 | 0.093 | 0.073 | 0.199
21 | 3.756 | 2.799 | 1.797 | 1.91 | 1.133 | 0.298 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.319 | 0.741 | 0 | 0 | 0.23 | 0.421 | 0.096 | 0.075 | 0.203
22 | 3.761 | 2.789 | 1.908 | 1.887 | 1.125 | 0.372 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.305 | 0.708 | 0 | 0 | 0.23 | 0.411 | 0.084 | 0.071 | 0.189
23 | 3.677 | 2.705 | 1.917 | 1.805 | 1.107 | 0.409 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.284 | 0.656 | 0 | 0 | 0.23 | 0.397 | 0.064 | 0.064 | 0.166
24 | 3.526 | 2.555 | 1.831 | 1.677 | 1.076 | 0.409 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.272 | 0.631 | 0 | 0 | 0.222 | 0.382 | 0.064 | 0.064 | 0.162

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -4.1863 | -10.6593 | -9.3062 | -8.0384 | -13.7709 | -12.6177 | -12.6177 | -14.3597 | -14.6611 | -14.413 | -14.8164 | -14.9677 | -15.8522
2 | 0 | -4.0374 | -10.3725 | -9.0194 | -7.7867 | -13.3416 | -12.2266 | -12.2266 | -13.9138 | -14.2055 | -13.9644 | -14.3547 | -14.5013 | -15.359
3 | 0 | -3.9264 | -10.1583 | -8.8052 | -7.5987 | -13.0198 | -11.9337 | -11.9337 | -13.5794 | -13.8638 | -13.628 | -14.0083 | -14.1514 | -14.989
4 | 0 | -3.8975 | -10.1048 | -8.7518 | -7.5534 | -12.9609 | -11.8714 | -11.8714 | -13.5125 | -13.8027 | -13.5662 | -13.9479 | -14.0963 | -14.9282
5 | 0 | -4.0395 | -10.3832 | -9.0302 | -7.8001 | -13.4133 | -12.2723 | -12.2723 | -13.9779 | -14.2858 | -14.0386 | -14.443 | -14.6007 | -15.487
6 | 0 | -4.191 | -10.6682 | -9.3151 | -8.0461 | -13.7841 | -12.6298 | -12.6298 | -14.3735 | -14.6752 | -14.4269 | -14.8307 | -14.9821 | -15.8675
7 | 0 | -4.2578 | -10.7968 | -9.4437 | -8.159 | -13.9765 | -12.8051 | -12.8051 | -14.5734 | -14.8794 | -14.6279 | -15.0377 | -15.1911 | -16.0885
8 | 0 | -4.4709 | -11.1974 | -9.8443 | -8.5149 | -14.5996 | -13.2666 | -13.0992 | -15.1714 | -15.5044 | -15.2622 | -15.7143 | -15.8727 | -16.7916
9 | 0 | -4.6576 | -11.5423 | -10.1892 | -8.8243 | -15.1511 | -13.6115 | -13.1961 | -15.6712 | -16.0359 | -15.8134 | -16.3171 | -16.4786 | -17.4062
10 | 0 | -4.7845 | -11.7768 | -10.4237 | -9.0346 | -15.526 | -13.846 | -13.2619 | -16.0111 | -16.3972 | -16.1883 | -16.727 | -16.8906 | -17.8242
11 | 0 | -4.8823 | -11.9544 | -10.6013 | -9.1826 | -15.6889 | -14.0236 | -13.327 | -16.2589 | -16.6461 | -16.4028 | -16.9362 | -17.1096 | -18.1077
12 | 0 | -4.9414 | -12.0432 | -10.7115 | -9.2739 | -15.7819 | -14.1337 | -13.3548 | -16.4205 | -16.8077 | -16.5367 | -17.0645 | -17.2456 | -18.2945
13 | 0 | -4.9412 | -12.035 | -10.7124 | -9.2747 | -15.7816 | -14.1347 | -13.3494 | -16.4254 | -16.8126 | -16.5394 | -17.0668 | -17.2485 | -18.3014
14 | 0 | -4.9396 | -11.9695 | -10.7198 | -9.2807 | -15.7786 | -14.142 | -13.3069 | -16.464 | -16.8512 | -16.5612 | -17.0852 | -17.2716 | -18.3552
15 | 0 | -4.9371 | -11.871 | -10.7309 | -9.2898 | -15.7741 | -14.1531 | -13.2429 | -16.5219 | -16.9091 | -16.5939 | -17.1129 | -17.3062 | -18.4361
16 | 0 | -4.9365 | -11.8464 | -10.7336 | -9.292 | -15.773 | -14.1559 | -13.2269 | -16.5364 | -16.9236 | -16.602 | -17.1198 | -17.3149 | -18.4563
17 | 0 | -4.9371 | -11.8676 | -10.7312 | -9.2901 | -15.774 | -14.1535 | -13.2407 | -16.5239 | -16.9111 | -16.595 | -17.1138 | -17.3074 | -18.4389
18 | 0 | -4.9385 | -11.9262 | -10.7246 | -9.2847 | -15.7764 | -14.1469 | -13.2787 | -16.4895 | -16.8767 | -16.5755 | -17.0972 | -17.2867 | -18.3908
19 | 0 | -4.9317 | -11.6944 | -10.7494 | -9.3099 | -15.8172 | -14.1717 | -13.144 | -16.6139 | -17.0011 | -16.6703 | -17.1934 | -17.3868 | -18.5564
20 | 0 | -4.9285 | -11.6021 | -10.7584 | -9.3219 | -15.8608 | -14.1807 | -13.1096 | -16.6499 | -17.0371 | -16.7139 | -17.2389 | -17.4305 | -18.5811
21 | 0 | -4.9331 | -11.7319 | -10.7458 | -9.3049 | -15.7982 | -14.1681 | -13.1601 | -16.5979 | -16.9851 | -16.6513 | -17.1712 | -17.3678 | -18.5404
22 | 0 | -4.9391 | -11.9511 | -10.7218 | -9.2824 | -15.7778 | -14.1441 | -13.2949 | -16.4748 | -16.862 | -16.5673 | -17.0904 | -17.278 | -18.3703
23 | 0 | -4.8295 | -11.8586 | -10.5055 | -9.1032 | -15.6055 | -13.9277 | -13.2914 | -16.1255 | -16.5127 | -16.2896 | -16.827 | -16.9949 | -17.9559
24 | 0 | -4.6306 | -11.4942 | -10.1412 | -8.7845 | -15.1123 | -13.5634 | -13.1471 | -15.6238 | -15.997 | -15.7724 | -16.2815 | -16.4495 | -17.3842

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
BESS | b2 | -0.0 MW | -0.0 MWh
BESS | b3 | -0.0 MW | -0.0 MWh
BESS | b4 | -0.0 MW | -0.0 MWh
BESS | b5 | -0.0 MW | -0.0 MWh
BESS | b6 | -0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b9 | -0.0 MW | -0.0 MWh
BESS | b10 | 0.5 MW | 0.9 MWh
BESS | b11 | -0.0 MW | -0.0 MWh
BESS | b12 | 0.1 MW | 0.1 MWh
BESS | b13 | 0.4 MW | 0.9 MWh
BESS | b14 | 0.7 MW | 1.1 MWh

## BESS_operacion
BESS en b2
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b3
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b4
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b5
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b6
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b9
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b10
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0.27
2 | 0 | 0 | 0.27
3 | 0 | 0 | 0.27
4 | 0.21 | 0 | 0.47
5 | 0.48 | 0 | 0.91
6 | 0 | 0 | 0.91
7 | 0 | 0 | 0.91
8 | 0 | 0 | 0.91
9 | 0 | 0 | 0.91
10 | 0 | 0 | 0.91
11 | 0 | 0 | 0.91
12 | 0 | 0 | 0.91
13 | 0 | 0 | 0.91
14 | 0 | 0 | 0.91
15 | 0 | 0 | 0.91
16 | 0 | 0 | 0.91
17 | 0 | 0 | 0.91
18 | 0 | 0 | 0.91
19 | 0 | 0.23 | 0.66
20 | 0 | 0.48 | 0.14
21 | 0 | 0.13 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0.3 | 0 | 0.27
BESS en b11
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b12
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0.03
2 | 0 | 0 | 0.03
3 | 0 | 0 | 0.03
4 | 0 | 0 | 0.03
5 | 0.08 | 0 | 0.1
6 | 0 | 0 | 0.1
7 | 0 | 0 | 0.1
8 | 0 | 0 | 0.1
9 | 0 | 0 | 0.1
10 | 0 | 0 | 0.1
11 | 0 | 0 | 0.1
12 | 0 | 0 | 0.1
13 | 0 | 0 | 0.1
14 | 0 | 0 | 0.1
15 | 0 | 0 | 0.1
16 | 0 | 0 | 0.1
17 | 0 | 0 | 0.1
18 | 0 | 0 | 0.1
19 | 0 | 0 | 0.1
20 | 0 | 0.09 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0.03 | 0 | 0.03
BESS en b13
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0.28
2 | 0 | 0 | 0.28
3 | 0 | 0 | 0.28
4 | 0.25 | 0 | 0.51
5 | 0.45 | 0 | 0.92
6 | 0 | 0 | 0.92
7 | 0 | 0 | 0.92
8 | 0 | 0 | 0.92
9 | 0 | 0 | 0.92
10 | 0 | 0 | 0.92
11 | 0 | 0 | 0.92
12 | 0 | 0 | 0.92
13 | 0 | 0 | 0.92
14 | 0 | 0 | 0.92
15 | 0 | 0 | 0.92
16 | 0 | 0 | 0.92
17 | 0 | 0 | 0.92
18 | 0 | 0 | 0.92
19 | 0 | 0.26 | 0.64
20 | 0 | 0.45 | 0.15
21 | 0 | 0.14 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0.3 | 0 | 0.28
BESS en b14
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0.34
2 | 0 | 0 | 0.34
3 | 0 | 0 | 0.34
4 | 0.15 | 0 | 0.48
5 | 0.7 | 0 | 1.12
6 | 0 | 0 | 1.12
7 | 0 | 0 | 1.12
8 | 0 | 0 | 1.12
9 | 0 | 0 | 1.12
10 | 0 | 0 | 1.12
11 | 0 | 0 | 1.12
12 | 0 | 0 | 1.12
13 | 0 | 0 | 1.12
14 | 0 | 0 | 1.12
15 | 0 | 0 | 1.12
16 | 0 | 0 | 1.12
17 | 0 | 0 | 1.12
18 | 0 | 0 | 1.12
19 | 0 | 0.23 | 0.87
20 | 0 | 0.7 | 0.11
21 | 0 | 0.1 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0.36 | 0 | 0.34