## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 219244.35
Generacion termica total (MWh) | 7025.3
Perdidas totales (MWh) | 347.36
BESS instalados | 14
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 24
Solver utilizado | highs
Tiempo total simulacion (s) | 2065.25
Costo inversion BESS (USD) | 750.59
Costo inversion FACTS (USD) | 0

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | u_G1 | u_G2 | u_G3 | u_G4 | u_G5 | Demanda Total
1 | 189.08 | 46.67 | 17.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5319.9404 | 1477.9222 | 706.6941 | 0 | 0
2 | 182.6 | 46.67 | 16.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5086.7056 | 1477.9222 | 644.1728 | 0 | 0
3 | 177.77 | 46.67 | 14.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4915.2099 | 1477.9222 | 596.6082 | 0 | 0
4 | 177.48 | 46.67 | 13.97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4904.9769 | 1477.9222 | 560.7516 | 0 | 0
5 | 183.12 | 46.67 | 14.93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5105.2886 | 1477.9222 | 599.429 | 0 | 0
6 | 189.28 | 46.67 | 17.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5327.1965 | 1477.9222 | 708.7117 | 0 | 0
7 | 192.19 | 46.67 | 18.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5433.162 | 1477.9222 | 736.5599 | 0 | 0
8 | 201.43 | 46.67 | 21.62 | 0 | 1.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5774.4606 | 1477.9222 | 869.4742 | 0 | 66.4276
9 | 209.5 | 46.67 | 25.14 | 0 | 4.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6078.5536 | 1477.9222 | 1011.9202 | 0 | 164.9697
10 | 214.98 | 46.67 | 27.54 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6288.2455 | 1477.9222 | 1109.1845 | 0 | 231.9352
11 | 219.1 | 46.67 | 30.3 | 1.85 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6447.599 | 1477.9222 | 1221.1809 | 74.0342 | 276.4761
12 | 221.6 | 46.67 | 32.85 | 3.35 | 7.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1324.7912 | 134.1122 | 309.396
13 | 221.6 | 46.67 | 33.21 | 3.47 | 7.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1339.429 | 138.9204 | 311.8053
14 | 221.6 | 46.67 | 36.07 | 4.44 | 8.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1455.8104 | 177.7971 | 331.8856
15 | 221.6 | 46.67 | 40.35 | 5.9 | 9.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1630.2812 | 236.3481 | 361.6136
16 | 221.6 | 46.67 | 41.42 | 6.27 | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1673.9562 | 251.1931 | 368.8464
17 | 221.6 | 46.67 | 40.5 | 5.95 | 9.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1636.4025 | 238.354 | 362.4172
18 | 221.6 | 46.67 | 37.95 | 5.09 | 8.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1532.402 | 203.8591 | 344.7396
19 | 221.6 | 46.67 | 47.94 | 6.72 | 10.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1940.5824 | 269.2516 | 408.2363
20 | 221.6 | 46.67 | 52.15 | 5.61 | 10.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6545.0062 | 1477.9222 | 2113.1962 | 224.7147 | 425.5257
21 | 221.6 | 46.67 | 46.33 | 6.96 | 9.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1874.6647 | 278.8844 | 400.598
22 | 221.6 | 46.67 | 36.87 | 4.71 | 8.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6545.0062 | 1477.9222 | 1488.394 | 188.6218 | 337.1073
23 | 216.88 | 46.67 | 28.77 | 0.78 | 6.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6361.5523 | 1477.9222 | 1159.0771 | 31.2061 | 252.7982
24 | 208.49 | 46.67 | 24.23 | 0 | 4.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6040.188 | 1477.9222 | 975.0709 | 0 | 177.7971
| G1: 4999.5; G2: 1120.08; G3: 716.6; G4: 61.1; G5: 128.05 |  | 145078.1467 | 35470.1334 | 28908.7452 | 2447.297 | 5132.5749

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 123.48 | 62.9 | 57.07 | 50.68 | 38.66 | -13.81 | -52.55 | 27.64 | 15.86 | 39.7 | 5.63 | 7.13 | 16.03 | 0 | 27.64 | 6.23 | 9.63 | -2.25 | 1.32 | 4.44
2 | 119.09 | 60.93 | 55.85 | 49.32 | 37.63 | -13.81 | -51.09 | 26.77 | 15.36 | 38.47 | 5.46 | 6.91 | 15.54 | 0 | 26.77 | 6.02 | 9.33 | -2.19 | 1.28 | 4.3
3 | 115.82 | 59.46 | 54.94 | 48.29 | 36.86 | -13.81 | -50.01 | 26.11 | 14.98 | 37.54 | 5.34 | 6.74 | 15.16 | 0 | 26.11 | 5.87 | 9.1 | -2.14 | 1.25 | 4.2
4 | 115.59 | 59.41 | 54.93 | 48.28 | 36.87 | -13.81 | -49.93 | 26.34 | 15.11 | 37.65 | 5.56 | 6.72 | 15.17 | 0 | 26.34 | 6.45 | 9.15 | -2.39 | 1.28 | 4.37
5 | 119.39 | 61.14 | 56.01 | 49.49 | 37.8 | -13.81 | -51.13 | 27.21 | 15.61 | 38.88 | 5.62 | 6.97 | 15.83 | 0 | 27.21 | 6.33 | 10.01 | -2.38 | 1.4 | 4.84
6 | 123.62 | 62.96 | 57.1 | 50.72 | 38.7 | -13.81 | -52.59 | 27.66 | 15.87 | 39.74 | 5.64 | 7.14 | 16.05 | 0 | 27.66 | 6.23 | 9.64 | -2.26 | 1.32 | 4.44
7 | 125.59 | 63.85 | 57.65 | 51.33 | 39.16 | -13.81 | -53.25 | 28.05 | 16.1 | 40.29 | 5.72 | 7.24 | 16.27 | 0 | 28.05 | 6.32 | 9.78 | -2.29 | 1.34 | 4.5
8 | 131.88 | 66.63 | 59.3 | 53.19 | 40.59 | -13.81 | -55.1 | 28.56 | 16.72 | 42.14 | 5.81 | 7.61 | 17.06 | -1.66 | 30.22 | 6.88 | 10.46 | -2.2 | 1.38 | 4.61
9 | 137.38 | 69.05 | 60.7 | 54.76 | 41.82 | -13.81 | -56.57 | 28.56 | 17.2 | 43.82 | 5.81 | 7.96 | 17.79 | -4.12 | 32.68 | 7.53 | 11.2 | -2.02 | 1.41 | 4.65
10 | 141.13 | 70.7 | 61.65 | 55.82 | 42.66 | -13.81 | -57.58 | 28.56 | 17.53 | 44.96 | 5.81 | 8.19 | 18.28 | -5.79 | 34.35 | 7.98 | 11.7 | -1.9 | 1.43 | 4.68
11 | 144.01 | 71.86 | 62.35 | 56.61 | 43.16 | -13.81 | -58.8 | 28.56 | 17.75 | 45.06 | 6.26 | 8.51 | 19.03 | -6.9 | 35.46 | 8 | 11.93 | -2.21 | 1.51 | 5.01
12 | 145.76 | 72.57 | 62.61 | 57.12 | 43.49 | -13.59 | -59.58 | 28.56 | 17.92 | 45.07 | 6.62 | 8.75 | 19.61 | -7.72 | 36.28 | 8 | 12.1 | -2.46 | 1.58 | 5.26
13 | 145.75 | 72.58 | 62.54 | 57.13 | 43.5 | -13.5 | -59.59 | 28.56 | 17.93 | 45.06 | 6.65 | 8.77 | 19.65 | -7.78 | 36.34 | 8 | 12.11 | -2.48 | 1.59 | 5.28
14 | 145.7 | 72.62 | 61.98 | 57.22 | 43.57 | -12.75 | -59.64 | 28.56 | 18.03 | 45 | 6.87 | 8.91 | 20 | -8.28 | 36.84 | 8 | 12.21 | -2.64 | 1.63 | 5.43
15 | 145.63 | 72.69 | 61.13 | 57.35 | 43.69 | -11.63 | -59.73 | 28.56 | 18.17 | 44.91 | 7.19 | 9.13 | 20.53 | -9.02 | 37.58 | 8 | 12.36 | -2.86 | 1.69 | 5.67
16 | 145.61 | 72.71 | 60.92 | 57.38 | 43.72 | -11.36 | -59.75 | 28.56 | 18.21 | 44.88 | 7.27 | 9.19 | 20.66 | -9.2 | 37.77 | 8 | 12.39 | -2.92 | 1.7 | 5.72
17 | 145.63 | 72.7 | 61.1 | 57.35 | 43.69 | -11.6 | -59.73 | 28.56 | 18.18 | 44.9 | 7.2 | 9.14 | 20.54 | -9.04 | 37.61 | 8 | 12.36 | -2.87 | 1.69 | 5.67
18 | 145.67 | 72.65 | 61.61 | 57.27 | 43.62 | -12.26 | -59.68 | 28.56 | 18.09 | 44.96 | 7.01 | 9.01 | 20.23 | -8.6 | 37.16 | 8 | 12.27 | -2.74 | 1.65 | 5.54
19 | 145.43 | 72.9 | 59.49 | 57.61 | 44.02 | -9.47 | -59.46 | 28.56 | 18.4 | 45.38 | 7.25 | 9.39 | 21.03 | -10.18 | 38.75 | 8 | 12.54 | -2.78 | 1.69 | 5.61
20 | 145.25 | 73.07 | 58.46 | 57.77 | 44.3 | -8.11 | -58.97 | 28.56 | 18.49 | 46.17 | 6.84 | 9.4 | 20.89 | -10.61 | 39.17 | 8 | 12.47 | -2.31 | 1.58 | 5.11
21 | 145.49 | 72.84 | 59.87 | 57.55 | 43.92 | -9.97 | -59.61 | 28.56 | 18.36 | 45.14 | 7.36 | 9.37 | 21.03 | -9.99 | 38.55 | 8 | 12.54 | -2.91 | 1.72 | 5.74
22 | 145.69 | 72.64 | 61.82 | 57.24 | 43.6 | -12.54 | -59.66 | 28.56 | 18.05 | 44.98 | 6.93 | 8.96 | 20.1 | -8.41 | 36.98 | 8 | 12.24 | -2.68 | 1.64 | 5.48
23 | 142.45 | 71.23 | 61.97 | 56.18 | 42.9 | -13.81 | -58.12 | 28.56 | 17.64 | 45.03 | 6 | 8.33 | 18.61 | -6.31 | 34.87 | 8 | 11.82 | -2.03 | 1.47 | 4.82
24 | 136.67 | 68.78 | 60.54 | 54.58 | 41.72 | -13.81 | -56.26 | 28.56 | 17.27 | 43.84 | 5.92 | 7.94 | 17.85 | -4.44 | 33 | 7.93 | 11.51 | -2.16 | 1.47 | 4.91
| 145.76 | 73.07 | 62.61 | 57.77 | 44.3 | 13.81 | 59.75 | 28.56 | 18.49 | 46.17 | 7.36 | 9.4 | 21.03 | 10.61 | 39.17 | 8 | 12.54 | 2.92 | 1.72 | 5.74

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 3.188 | 2.206 | 1.628 | 1.376 | 0.998 | 0.409 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.243 | 0.565 | 0 | 0 | 0.179 | 0.324 | 0.071 | 0.057 | 0.153
2 | 3.074 | 2.088 | 1.557 | 1.279 | 0.971 | 0.409 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.235 | 0.547 | 0 | 0 | 0.173 | 0.313 | 0.069 | 0.056 | 0.149
3 | 2.99 | 1.999 | 1.503 | 1.253 | 0.951 | 0.409 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.23 | 0.534 | 0 | 0 | 0.169 | 0.306 | 0.068 | 0.054 | 0.145
4 | 2.984 | 1.996 | 1.503 | 1.253 | 0.952 | 0.409 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.229 | 0.534 | 0 | 0 | 0.186 | 0.308 | 0.075 | 0.056 | 0.151
5 | 3.082 | 2.1 | 1.566 | 1.284 | 0.976 | 0.409 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.237 | 0.558 | 0 | 0 | 0.182 | 0.336 | 0.075 | 0.061 | 0.167
6 | 3.191 | 2.209 | 1.63 | 1.38 | 0.999 | 0.409 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.243 | 0.565 | 0 | 0 | 0.179 | 0.324 | 0.071 | 0.057 | 0.153
7 | 3.242 | 2.262 | 1.663 | 1.427 | 1.011 | 0.409 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.247 | 0.573 | 0 | 0 | 0.182 | 0.329 | 0.072 | 0.058 | 0.155
8 | 3.404 | 2.429 | 1.76 | 1.572 | 1.048 | 0.409 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.259 | 0.601 | 0 | 0 | 0.198 | 0.351 | 0.069 | 0.06 | 0.159
9 | 3.546 | 2.574 | 1.842 | 1.694 | 1.08 | 0.409 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.271 | 0.627 | 0 | 0 | 0.217 | 0.376 | 0.064 | 0.061 | 0.161
10 | 3.643 | 2.673 | 1.898 | 1.776 | 1.101 | 0.409 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.279 | 0.644 | 0 | 0 | 0.23 | 0.393 | 0.06 | 0.062 | 0.162
11 | 3.717 | 2.742 | 1.939 | 1.838 | 1.114 | 0.409 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.29 | 0.671 | 0 | 0 | 0.23 | 0.401 | 0.07 | 0.066 | 0.173
12 | 3.762 | 2.785 | 1.954 | 1.877 | 1.123 | 0.403 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.298 | 0.691 | 0 | 0 | 0.23 | 0.406 | 0.078 | 0.069 | 0.182
13 | 3.762 | 2.785 | 1.95 | 1.878 | 1.123 | 0.4 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.299 | 0.692 | 0 | 0 | 0.23 | 0.407 | 0.078 | 0.069 | 0.182
14 | 3.761 | 2.788 | 1.917 | 1.885 | 1.125 | 0.378 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.304 | 0.705 | 0 | 0 | 0.23 | 0.41 | 0.083 | 0.071 | 0.188
15 | 3.759 | 2.792 | 1.867 | 1.895 | 1.128 | 0.345 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.311 | 0.723 | 0 | 0 | 0.23 | 0.415 | 0.09 | 0.073 | 0.196
16 | 3.759 | 2.793 | 1.855 | 1.898 | 1.128 | 0.337 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.313 | 0.728 | 0 | 0 | 0.23 | 0.416 | 0.092 | 0.074 | 0.198
17 | 3.759 | 2.792 | 1.866 | 1.896 | 1.128 | 0.344 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.311 | 0.724 | 0 | 0 | 0.23 | 0.415 | 0.091 | 0.073 | 0.196
18 | 3.76 | 2.79 | 1.895 | 1.89 | 1.126 | 0.363 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.307 | 0.713 | 0 | 0 | 0.23 | 0.412 | 0.086 | 0.072 | 0.191
19 | 3.754 | 2.804 | 1.771 | 1.916 | 1.136 | 0.281 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.32 | 0.741 | 0 | 0 | 0.23 | 0.421 | 0.088 | 0.073 | 0.194
20 | 3.749 | 2.814 | 1.71 | 1.928 | 1.143 | 0.24 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.32 | 0.736 | 0 | 0 | 0.23 | 0.419 | 0.073 | 0.069 | 0.176
21 | 3.755 | 2.801 | 1.793 | 1.911 | 1.134 | 0.295 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.319 | 0.741 | 0 | 0 | 0.23 | 0.421 | 0.092 | 0.075 | 0.198
22 | 3.761 | 2.789 | 1.908 | 1.887 | 1.125 | 0.372 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.305 | 0.708 | 0 | 0 | 0.23 | 0.411 | 0.084 | 0.071 | 0.189
23 | 3.677 | 2.705 | 1.917 | 1.805 | 1.107 | 0.409 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.284 | 0.656 | 0 | 0 | 0.23 | 0.397 | 0.064 | 0.064 | 0.166
24 | 3.528 | 2.558 | 1.832 | 1.68 | 1.077 | 0.409 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.271 | 0.629 | 0 | 0 | 0.228 | 0.387 | 0.068 | 0.064 | 0.17

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -4.1863 | -10.6593 | -9.3062 | -8.0384 | -13.7709 | -12.6177 | -12.6177 | -14.3597 | -14.6611 | -14.413 | -14.8164 | -14.9677 | -15.8522
2 | 0 | -4.0374 | -10.3725 | -9.0194 | -7.7867 | -13.3416 | -12.2266 | -12.2266 | -13.9138 | -14.2055 | -13.9644 | -14.3547 | -14.5013 | -15.359
3 | 0 | -3.9264 | -10.1583 | -8.8052 | -7.5987 | -13.0198 | -11.9337 | -11.9337 | -13.5794 | -13.8638 | -13.628 | -14.0083 | -14.1514 | -14.989
4 | 0 | -3.9187 | -10.1492 | -8.7962 | -7.5916 | -13.0279 | -11.9523 | -11.9523 | -13.6126 | -13.925 | -13.6617 | -14.0129 | -14.16 | -15.0307
5 | 0 | -4.0475 | -10.4006 | -9.0475 | -7.8138 | -13.4277 | -12.3081 | -12.3081 | -14.0233 | -14.3296 | -14.0682 | -14.4495 | -14.6096 | -15.5741
6 | 0 | -4.191 | -10.6682 | -9.3151 | -8.0461 | -13.7841 | -12.6298 | -12.6298 | -14.3735 | -14.6752 | -14.4269 | -14.8307 | -14.9821 | -15.8675
7 | 0 | -4.2578 | -10.7968 | -9.4438 | -8.159 | -13.9766 | -12.8051 | -12.8051 | -14.5734 | -14.8795 | -14.628 | -15.0377 | -15.1912 | -16.0886
8 | 0 | -4.4709 | -11.1974 | -9.8443 | -8.5149 | -14.5996 | -13.2666 | -13.0992 | -15.1714 | -15.5044 | -15.2622 | -15.7143 | -15.8727 | -16.7916
9 | 0 | -4.6576 | -11.5423 | -10.1892 | -8.8243 | -15.1511 | -13.6115 | -13.1961 | -15.6712 | -16.0359 | -15.8134 | -16.3171 | -16.4786 | -17.4062
10 | 0 | -4.7845 | -11.7768 | -10.4237 | -9.0346 | -15.526 | -13.846 | -13.2619 | -16.0111 | -16.3973 | -16.1883 | -16.727 | -16.8906 | -17.8243
11 | 0 | -4.8823 | -11.9544 | -10.6013 | -9.1826 | -15.6889 | -14.0236 | -13.327 | -16.2589 | -16.6461 | -16.4028 | -16.9362 | -17.1096 | -18.1078
12 | 0 | -4.9414 | -12.0432 | -10.7115 | -9.2739 | -15.7819 | -14.1337 | -13.3548 | -16.4205 | -16.8077 | -16.5367 | -17.0645 | -17.2456 | -18.2945
13 | 0 | -4.9412 | -12.035 | -10.7124 | -9.2747 | -15.7816 | -14.1347 | -13.3494 | -16.4254 | -16.8126 | -16.5394 | -17.0668 | -17.2485 | -18.3014
14 | 0 | -4.9396 | -11.9695 | -10.7198 | -9.2807 | -15.7786 | -14.142 | -13.3069 | -16.464 | -16.8512 | -16.5612 | -17.0852 | -17.2716 | -18.3552
15 | 0 | -4.9371 | -11.871 | -10.7309 | -9.2898 | -15.7741 | -14.1531 | -13.2429 | -16.5219 | -16.9091 | -16.5939 | -17.1129 | -17.3062 | -18.4361
16 | 0 | -4.9365 | -11.8464 | -10.7336 | -9.292 | -15.773 | -14.1559 | -13.2269 | -16.5364 | -16.9236 | -16.602 | -17.1198 | -17.3149 | -18.4563
17 | 0 | -4.9371 | -11.8676 | -10.7312 | -9.2901 | -15.774 | -14.1535 | -13.2407 | -16.5239 | -16.9111 | -16.595 | -17.1138 | -17.3074 | -18.4389
18 | 0 | -4.9385 | -11.9263 | -10.7246 | -9.2846 | -15.7761 | -14.1469 | -13.2787 | -16.4894 | -16.8766 | -16.5753 | -17.0969 | -17.2864 | -18.3907
19 | 0 | -4.9302 | -11.6777 | -10.7501 | -9.3155 | -15.8689 | -14.1724 | -13.1447 | -16.6145 | -17.0017 | -16.6956 | -17.245 | -17.4385 | -18.5571
20 | 0 | -4.9243 | -11.5554 | -10.7603 | -9.3375 | -16.0048 | -14.1826 | -13.1115 | -16.6518 | -17.039 | -16.7844 | -17.3829 | -17.5642 | -18.583
21 | 0 | -4.9322 | -11.7227 | -10.7462 | -9.3079 | -15.8264 | -14.1684 | -13.1605 | -16.5982 | -16.9854 | -16.665 | -17.1994 | -17.396 | -18.5408
22 | 0 | -4.9391 | -11.9511 | -10.7218 | -9.2824 | -15.7778 | -14.1441 | -13.2949 | -16.4748 | -16.862 | -16.5673 | -17.0904 | -17.278 | -18.3703
23 | 0 | -4.8295 | -11.8586 | -10.5055 | -9.1032 | -15.6055 | -13.9277 | -13.2914 | -16.1255 | -16.5127 | -16.2896 | -16.827 | -16.9949 | -17.9559
24 | 0 | -4.6333 | -11.4998 | -10.1467 | -8.7893 | -15.1202 | -13.569 | -13.1214 | -15.6489 | -16.0327 | -15.7947 | -16.2844 | -16.4522 | -17.432

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
BESS | b1 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b2 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b3 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b4 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b5 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b6 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b7 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b8 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b9 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b10 | 1.1 MW | 1.9 MWh
BESS | b11 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b12 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b13 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b14 | 1.3 MW | 2.2 MWh

## BESS_operacion
BESS en b1
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b2
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b3
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b4
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b5
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b6
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b7
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b8
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b9
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b10
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0.58
2 | 0 | 0 | 0.58
3 | 0 | 0 | 0.58
4 | 0.9 | 0 | 1.42
5 | 0.57 | 0 | 1.94
6 | 0 | 0 | 1.94
7 | 0 | 0 | 1.94
8 | 0 | 0 | 1.94
9 | 0 | 0 | 1.94
10 | 0 | 0 | 1.94
11 | 0 | 0 | 1.94
12 | 0 | 0 | 1.94
13 | 0 | 0 | 1.94
14 | 0 | 0 | 1.94
15 | 0 | 0 | 1.94
16 | 0 | 0 | 1.94
17 | 0 | 0 | 1.94
18 | 0 | 0 | 1.94
19 | 0 | 0.45 | 1.46
20 | 0 | 1.09 | 0.27
21 | 0 | 0.25 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0.63 | 0 | 0.58
BESS en b11
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b12
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b13
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b14
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0.67
2 | 0 | 0 | 0.67
3 | 0 | 0 | 0.67
4 | 0.36 | 0 | 1
5 | 1.35 | 0 | 2.25
6 | 0 | 0 | 2.25
7 | 0 | 0 | 2.25
8 | 0 | 0 | 2.25
9 | 0 | 0 | 2.25
10 | 0 | 0 | 2.25
11 | 0 | 0 | 2.25
12 | 0 | 0 | 2.25
13 | 0 | 0 | 2.25
14 | 0 | 0 | 2.25
15 | 0 | 0 | 2.25
16 | 0 | 0 | 2.25
17 | 0 | 0 | 2.25
18 | 0 | 0 | 2.25
19 | 0 | 0.49 | 1.72
20 | 0 | 1.35 | 0.26
21 | 0 | 0.24 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0.73 | 0 | 0.67