## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 33312965.64
Generacion termica total (MWh) | 5179.1
Perdidas totales (MWh) | 534.76
Lineas construidas | 1
BESS instalados | 1
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 24

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3
1 | 0 | 90.93 | 92.8
2 | 0 | 90.93 | 92.8
3 | 0 | 90.93 | 92.8
4 | 0 | 91.01 | 92.95
5 | 0 | 91.3 | 93.32
6 | 0 | 92.14 | 94.38
7 | 0 | 94.01 | 96.85
8 | 0 | 97.44 | 101.34
9 | 0 | 102.68 | 108.13
10 | 0 | 108.85 | 116.13
11 | 0 | 112.5 | 124.24
12 | 0 | 112.5 | 128.69
13 | 0 | 112.5 | 124.35
14 | 0 | 109.19 | 116.58
15 | 0 | 104.42 | 110.33
16 | 0 | 102.6 | 107.99
17 | 0 | 106.28 | 112.74
18 | 0 | 112.5 | 126.46
19 | 50 | 83.27 | 124.81
20 | 50 | 84.48 | 132.74
21 | 50 | 82.78 | 124.2
22 | 100 | 0 | 135.64
23 | 75.95 | 0 | 135
24 | 59.61 | 0 | 135

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | LC1
1 | -13.38 | 7.52 | 4.43 | 0 | 41.8 | 13.35 | 16.91 | 15.41 | 33.83 | -0.44 | -2.08 | 40.06
2 | -13.38 | 7.52 | 4.43 | 0 | 41.8 | 13.35 | 16.91 | 15.41 | 33.83 | -0.44 | -2.08 | 40.06
3 | -13.38 | 7.52 | 4.43 | 0 | 41.8 | 13.35 | 16.91 | 15.41 | 33.83 | -0.44 | -2.08 | 40.06
4 | -13.4 | 7.51 | 4.45 | 0 | 41.83 | 13.38 | 16.92 | 15.44 | 33.85 | -0.42 | -2.1 | 40.15
5 | -13.45 | 7.52 | 4.48 | 0 | 41.94 | 13.45 | 16.97 | 15.52 | 33.94 | -0.4 | -2.13 | 40.34
6 | -13.58 | 7.56 | 4.57 | 0 | 42.28 | 13.63 | 17.11 | 15.72 | 34.21 | -0.35 | -2.22 | 40.88
7 | -13.89 | 7.61 | 4.79 | 0 | 43.01 | 14.06 | 17.4 | 16.22 | 34.8 | -0.21 | -2.46 | 42.17
8 | -14.46 | 7.71 | 5.2 | 0 | 44.35 | 14.84 | 17.94 | 17.12 | 35.87 | 0.04 | -2.88 | 44.51
9 | -15.33 | 7.88 | 5.8 | 0 | 46.42 | 16.01 | 18.76 | 18.48 | 37.51 | 0.41 | -3.51 | 48.04
10 | -16.34 | 8.08 | 6.5 | 0 | 48.85 | 17.4 | 19.72 | 20.08 | 39.45 | 0.84 | -4.25 | 52.2
11 | -17.05 | 8.3 | 6.92 | -0.47 | 50.7 | 18.29 | 20.14 | 21.55 | 41.46 | 1.04 | -4.86 | 56.04
12 | -17.19 | 8.4 | 6.94 | -1.08 | 51.19 | 18.4 | 19.93 | 22.27 | 42.56 | 1 | -5.11 | 57.9
13 | -17.05 | 8.3 | 6.92 | -0.48 | 50.7 | 18.29 | 20.13 | 21.57 | 41.48 | 1.05 | -4.87 | 56.09
14 | -16.4 | 8.09 | 6.55 | 0 | 48.98 | 17.48 | 19.77 | 20.17 | 39.55 | 0.86 | -4.3 | 52.43
15 | -15.61 | 7.95 | 5.98 | 0 | 47.11 | 16.39 | 19.04 | 18.91 | 38.07 | 0.51 | -3.7 | 49.16
16 | -15.31 | 7.89 | 5.78 | 0 | 46.39 | 15.98 | 18.75 | 18.44 | 37.5 | 0.39 | -3.48 | 47.95
17 | -15.91 | 8.01 | 6.2 | 0 | 47.85 | 16.81 | 19.33 | 19.39 | 38.65 | 0.64 | -3.92 | 50.42
18 | -17.12 | 8.35 | 6.93 | -0.77 | 50.94 | 18.34 | 20.04 | 21.91 | 42.01 | 1.02 | -4.99 | 56.97
19 | 3.27 | 23.89 | 20.74 | 0 | 41.24 | 18.56 | 21.49 | 21.42 | 42.98 | 3.61 | -4.23 | 55.68
20 | 2.88 | 24.1 | 20.92 | -0.85 | 42.45 | 19 | 21.41 | 22.75 | 44.95 | 3.64 | -4.73 | 59.15
21 | 3.34 | 23.86 | 20.69 | 0 | 41.03 | 18.46 | 21.4 | 21.3 | 42.81 | 3.59 | -4.19 | 55.38
22 | 29.29 | 38.8 | 27.1 | -11.5 | 19.02 | 7.58 | 9.52 | 19.81 | 47.8 | 0.93 | -1.23 | 51.5
23 | 21.45 | 31.59 | 19.28 | -13.94 | 20.28 | 4.99 | 6.14 | 19.15 | 47.12 | -1.33 | -0.89 | 49.8
24 | 16.11 | 26.73 | 13.95 | -15.67 | 21.25 | 3.21 | 3.81 | 18.77 | 46.78 | -2.9 | -0.67 | 48.8

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | LC1
1 | 1.869 | 0.617 | 0.385 | 0 | 5.837 | 1.398 | 1.841 | 2.047 | 2.271 | 0.061 | 0.218 | 2.689
2 | 1.869 | 0.617 | 0.385 | 0 | 5.837 | 1.398 | 1.841 | 2.047 | 2.271 | 0.061 | 0.218 | 2.689
3 | 1.869 | 0.617 | 0.385 | 0 | 5.837 | 1.398 | 1.841 | 2.047 | 2.271 | 0.061 | 0.218 | 2.689
4 | 1.871 | 0.617 | 0.387 | 0 | 5.84 | 1.401 | 1.842 | 2.051 | 2.272 | 0.059 | 0.22 | 2.695
5 | 1.878 | 0.618 | 0.39 | 0 | 5.856 | 1.408 | 1.847 | 2.061 | 2.278 | 0.056 | 0.224 | 2.708
6 | 1.897 | 0.621 | 0.397 | 0 | 5.903 | 1.427 | 1.862 | 2.088 | 2.297 | 0.049 | 0.233 | 2.744
7 | 1.94 | 0.625 | 0.417 | 0 | 6.005 | 1.472 | 1.894 | 2.154 | 2.336 | 0.029 | 0.257 | 2.831
8 | 2.019 | 0.633 | 0.452 | 0 | 6.192 | 1.554 | 1.952 | 2.274 | 2.408 | 0.006 | 0.302 | 2.988
9 | 2.14 | 0.647 | 0.504 | 0 | 6.481 | 1.677 | 2.042 | 2.454 | 2.518 | 0.057 | 0.367 | 3.225
10 | 2.282 | 0.664 | 0.565 | 0 | 6.821 | 1.822 | 2.147 | 2.666 | 2.648 | 0.117 | 0.445 | 3.504
11 | 2.381 | 0.682 | 0.601 | 0.032 | 7.078 | 1.915 | 2.192 | 2.863 | 2.783 | 0.145 | 0.509 | 3.762
12 | 2.4 | 0.69 | 0.603 | 0.072 | 7.147 | 1.927 | 2.17 | 2.958 | 2.857 | 0.14 | 0.535 | 3.887
13 | 2.381 | 0.681 | 0.602 | 0.033 | 7.079 | 1.916 | 2.191 | 2.865 | 2.784 | 0.146 | 0.51 | 3.765
14 | 2.29 | 0.665 | 0.569 | 0 | 6.839 | 1.83 | 2.152 | 2.679 | 2.655 | 0.12 | 0.45 | 3.52
15 | 2.179 | 0.653 | 0.52 | 0 | 6.578 | 1.716 | 2.072 | 2.511 | 2.556 | 0.072 | 0.387 | 3.3
16 | 2.138 | 0.648 | 0.502 | 0 | 6.478 | 1.674 | 2.041 | 2.45 | 2.517 | 0.054 | 0.365 | 3.219
17 | 2.222 | 0.658 | 0.539 | 0 | 6.681 | 1.76 | 2.103 | 2.576 | 2.595 | 0.09 | 0.411 | 3.385
18 | 2.39 | 0.686 | 0.602 | 0.052 | 7.113 | 1.921 | 2.181 | 2.91 | 2.82 | 0.143 | 0.522 | 3.824
19 | 0.456 | 1.962 | 1.802 | 0 | 5.758 | 1.944 | 2.339 | 2.844 | 2.885 | 0.504 | 0.443 | 3.738
20 | 0.402 | 1.979 | 1.818 | 0.057 | 5.927 | 1.99 | 2.33 | 3.022 | 3.017 | 0.508 | 0.496 | 3.971
21 | 0.467 | 1.959 | 1.798 | 0 | 5.728 | 1.933 | 2.33 | 2.829 | 2.874 | 0.501 | 0.439 | 3.718
22 | 4.089 | 3.186 | 2.355 | 0.772 | 2.656 | 0.794 | 1.036 | 2.631 | 3.209 | 0.13 | 0.129 | 3.457
23 | 2.995 | 2.595 | 1.676 | 0.936 | 2.832 | 0.522 | 0.668 | 2.544 | 3.163 | 0.186 | 0.094 | 3.343
24 | 2.249 | 2.195 | 1.212 | 1.052 | 2.967 | 0.336 | 0.414 | 2.493 | 3.14 | 0.406 | 0.071 | 3.276

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
Linea | LC1 | construida
BESS | b5 | -0.0 MW | -0.0 MWh

## BESS_operacion
BESS en b5
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0