## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 62756.05
Generacion termica total (MWh) | 4581.9
Perdidas totales (MWh) | 549.91
Lineas construidas | 0
BESS instalados | 0
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 24

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3
1 | 0 | 147.54 | 0
2 | 0 | 145.8 | 0
3 | 0 | 147.54 | 0
4 | 0 | 75.1 | 74.48
5 | 0 | 78.87 | 78.21
6 | 0 | 83.83 | 83.13
7 | 0 | 89.64 | 88.9
8 | 0 | 100.81 | 90
9 | 0 | 112.5 | 90.57
10 | 0 | 93.78 | 121.22
11 | 0 | 70.78 | 154.78
12 | 81.69 | 150 | 0
13 | 86.59 | 150 | 0
14 | 88.34 | 150 | 0
15 | 50 | 103.42 | 78.77
16 | 81.69 | 150 | 0
17 | 74 | 150 | 0
18 | 63.85 | 150 | 0
19 | 0 | 112.5 | 90.57
20 | 0 | 100.81 | 90
21 | 0 | 89.64 | 88.9
22 | 0 | 83.83 | 83.13
23 | 0 | 78.87 | 78.21
24 | 0 | 75.1 | 74.48

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11
1 | -17.78 | 5.33 | 10.54 | 20.65 | 46.22 | 22.39 | 32.39 | 5.97 | 13.15 | 5.24 | -0.8
2 | -17.57 | 5.27 | 10.41 | 20.41 | 45.68 | 22.13 | 32.01 | 5.9 | 12.99 | 5.18 | -0.79
3 | -17.78 | 5.33 | 10.54 | 20.65 | 46.22 | 22.39 | 32.39 | 5.97 | 13.15 | 5.24 | -0.8
4 | -13.03 | 6.98 | 4.65 | -7.58 | 40 | 13.33 | 11.07 | 22.68 | 41.08 | 0 | -5.96
5 | -13.68 | 7.33 | 4.88 | -7.96 | 42.01 | 14 | 11.62 | 23.81 | 43.14 | 0 | -6.26
6 | -14.54 | 7.79 | 5.19 | -8.46 | 44.65 | 14.88 | 12.35 | 25.31 | 45.86 | 0 | -6.65
7 | -15.55 | 8.33 | 5.55 | -9.05 | 47.75 | 15.92 | 13.21 | 27.07 | 49.04 | 0 | -7.11
8 | -16.97 | 8.8 | 6.34 | -7.76 | 51.54 | 17.66 | 15.59 | 27.84 | 50.59 | 0.36 | -7.26
9 | -18.43 | 9.27 | 7.18 | -6.28 | 55.38 | 19.46 | 18.13 | 28.49 | 51.96 | 0.75 | -7.37
10 | -17.73 | 10.31 | 5.52 | -16.31 | 56.08 | 17.34 | 11.69 | 35.69 | 64.15 | -1.01 | -9.55
11 | -16.67 | 11.37 | 3.52 | -27.66 | 56.08 | 14.64 | 4.05 | 43.48 | 77.23 | -3.04 | -11.94
12 | 9.85 | 33.97 | 34.29 | 28.45 | 48.23 | 27.72 | 46.46 | 4.64 | 21.81 | 8.73 | 3.25
13 | 11.5 | 35.62 | 35.65 | 28.86 | 48.26 | 27.99 | 47.22 | 4.55 | 22.29 | 8.93 | 3.49
14 | 12.08 | 36.21 | 36.14 | 29 | 48.27 | 28.08 | 47.49 | 4.51 | 22.46 | 9 | 3.58
15 | 0.5 | 26.11 | 21.36 | 0 | 51.21 | 21.02 | 25.59 | 24.25 | 51.18 | 2.96 | -3.96
16 | 9.85 | 33.97 | 34.29 | 28.45 | 48.23 | 27.72 | 46.46 | 4.64 | 21.81 | 8.73 | 3.25
17 | 7.28 | 31.37 | 32.15 | 27.8 | 48.2 | 27.3 | 45.28 | 4.78 | 21.06 | 8.43 | 2.88
18 | 3.88 | 27.95 | 29.34 | 26.94 | 48.15 | 26.75 | 43.72 | 4.96 | 20.07 | 8.03 | 2.39
19 | -18.43 | 9.27 | 7.18 | -6.28 | 55.38 | 19.46 | 18.13 | 28.49 | 51.96 | 0.75 | -7.37
20 | -16.97 | 8.8 | 6.34 | -7.76 | 51.54 | 17.66 | 15.59 | 27.84 | 50.59 | 0.36 | -7.26
21 | -15.55 | 8.33 | 5.55 | -9.05 | 47.75 | 15.92 | 13.21 | 27.07 | 49.04 | 0 | -7.11
22 | -14.54 | 7.79 | 5.19 | -8.46 | 44.65 | 14.88 | 12.35 | 25.31 | 45.86 | 0 | -6.65
23 | -13.68 | 7.33 | 4.88 | -7.96 | 42.01 | 14 | 11.62 | 23.81 | 43.14 | 0 | -6.26
24 | -13.03 | 6.98 | 4.65 | -7.58 | 40 | 13.33 | 11.07 | 22.68 | 41.08 | 0 | -5.96

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11
1 | 2.483 | 0.438 | 0.916 | 1.387 | 6.454 | 2.345 | 3.526 | 0.794 | 0.883 | 0.731 | 0.083
2 | 2.454 | 0.432 | 0.905 | 1.37 | 6.378 | 2.317 | 3.484 | 0.784 | 0.872 | 0.723 | 0.082
3 | 2.483 | 0.438 | 0.916 | 1.387 | 6.454 | 2.345 | 3.526 | 0.794 | 0.883 | 0.731 | 0.083
4 | 1.819 | 0.573 | 0.404 | 0.509 | 5.585 | 1.396 | 1.204 | 3.012 | 2.758 | 0 | 0.624
5 | 1.91 | 0.602 | 0.424 | 0.534 | 5.865 | 1.466 | 1.265 | 3.163 | 2.896 | 0 | 0.655
6 | 2.03 | 0.64 | 0.451 | 0.568 | 6.234 | 1.559 | 1.344 | 3.362 | 3.078 | 0 | 0.696
7 | 2.171 | 0.684 | 0.482 | 0.607 | 6.667 | 1.667 | 1.438 | 3.595 | 3.292 | 0 | 0.745
8 | 2.369 | 0.723 | 0.551 | 0.521 | 7.196 | 1.849 | 1.697 | 3.697 | 3.396 | 0.05 | 0.76
9 | 2.573 | 0.761 | 0.624 | 0.421 | 7.733 | 2.038 | 1.974 | 3.784 | 3.488 | 0.105 | 0.772
10 | 2.476 | 0.847 | 0.48 | 1.095 | 7.831 | 1.816 | 1.272 | 4.74 | 4.306 | 0.142 | 1
11 | 2.328 | 0.934 | 0.306 | 1.857 | 7.831 | 1.533 | 0.44 | 5.775 | 5.185 | 0.425 | 1.251
12 | 1.376 | 2.79 | 2.98 | 1.909 | 6.735 | 2.903 | 5.057 | 0.616 | 1.464 | 1.219 | 0.341
13 | 1.605 | 2.926 | 3.098 | 1.937 | 6.738 | 2.931 | 5.139 | 0.604 | 1.496 | 1.246 | 0.366
14 | 1.687 | 2.974 | 3.141 | 1.947 | 6.739 | 2.941 | 5.169 | 0.6 | 1.508 | 1.256 | 0.374
15 | 0.07 | 2.144 | 1.856 | 0 | 7.15 | 2.201 | 2.785 | 3.221 | 3.436 | 0.414 | 0.415
16 | 1.376 | 2.79 | 2.98 | 1.909 | 6.735 | 2.903 | 5.057 | 0.616 | 1.464 | 1.219 | 0.341
17 | 1.016 | 2.577 | 2.794 | 1.866 | 6.73 | 2.859 | 4.928 | 0.634 | 1.414 | 1.177 | 0.302
18 | 0.541 | 2.296 | 2.55 | 1.809 | 6.723 | 2.802 | 4.758 | 0.659 | 1.347 | 1.121 | 0.25
19 | 2.573 | 0.761 | 0.624 | 0.421 | 7.733 | 2.038 | 1.974 | 3.784 | 3.488 | 0.105 | 0.772
20 | 2.369 | 0.723 | 0.551 | 0.521 | 7.196 | 1.849 | 1.697 | 3.697 | 3.396 | 0.05 | 0.76
21 | 2.171 | 0.684 | 0.482 | 0.607 | 6.667 | 1.667 | 1.438 | 3.595 | 3.292 | 0 | 0.745
22 | 2.03 | 0.64 | 0.451 | 0.568 | 6.234 | 1.559 | 1.344 | 3.362 | 3.078 | 0 | 0.696
23 | 1.91 | 0.602 | 0.424 | 0.534 | 5.865 | 1.466 | 1.265 | 3.163 | 2.896 | 0 | 0.655
24 | 1.819 | 0.573 | 0.404 | 0.509 | 5.585 | 1.396 | 1.204 | 3.012 | 2.758 | 0 | 0.624

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
- | ninguna inversion