## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 1918.78
Generacion termica total (MWh) | 147.5
Perdidas totales (MWh) | 20.04
Lineas construidas | 0
BESS instalados | 0
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 1

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3
1 | 0 | 147.54 | 0

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11
1 | -17.78 | 5.33 | 10.54 | 20.65 | 46.22 | 22.39 | 32.39 | 5.97 | 13.15 | 5.24 | -0.8

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11
1 | 2.483 | 0.438 | 0.916 | 1.387 | 6.454 | 2.345 | 3.526 | 0.794 | 0.883 | 0.731 | 0.083

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
- | ninguna inversion