## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 3237.83
Generacion termica total (MWh) | 238.3
Perdidas totales (MWh) | 28.34
Lineas construidas | 0
BESS instalados | 0
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 1

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3
1 | 88.34 | 150 | 0

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11
1 | 12.08 | 36.21 | 36.14 | 29 | 48.27 | 28.08 | 47.49 | 4.51 | 22.46 | 9 | 3.58

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11
1 | 1.687 | 2.974 | 3.141 | 1.947 | 6.739 | 2.941 | 5.169 | 0.6 | 1.508 | 1.256 | 0.374

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
- | ninguna inversion