## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 166995.49
Generacion termica total (MWh) | 5625.6
Perdidas totales (MWh) | 280.94
BESS instalados | 14
FACTS instalados | 0
Horizonte (h) | 24
Solver utilizado | gurobi
Tiempo total simulacion (s) | 27.46
Costo inversion BESS (USD) | 57.58
Costo inversion FACTS (USD) | 0

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | u_G1 | u_G2 | u_G3 | u_G4 | u_G5 | Demanda Total
1 | 146.74 | 46.67 | 8.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 202.18 | 3861.3274 | 1477.9222 | 351.5691 | 0 | 0
2 | 141.62 | 46.67 | 7.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 195.81 | 3695.3993 | 1477.9222 | 301.3655 | 0 | 0
3 | 137.75 | 46.67 | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 190.99 | 3571.478 | 1477.9222 | 263.2316 | 0 | 0
4 | 136.07 | 46.67 | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 188.9 | 3518.0839 | 1477.9222 | 246.7795 | 0 | 0
5 | 139.83 | 46.67 | 7.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 193.58 | 3637.9215 | 1477.9222 | 283.7013 | 0 | 0
6 | 146.9 | 46.67 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 202.37 | 3866.549 | 1477.9222 | 352.7744 | 0 | 0
7 | 150.73 | 46.67 | 9.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 206.43 | 3992.1988 | 1477.9222 | 362.0154 | 0 | 0
8 | 164.56 | 46.67 | 10.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 221.49 | 4456.425 | 1477.9222 | 411.4527 | 0 | 0
9 | 173.12 | 46.67 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 232.41 | 4752.0021 | 1477.9222 | 506.3926 | 0 | 0
10 | 177.46 | 46.67 | 14.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 238.67 | 4904.2715 | 1477.9222 | 583.7141 | 0 | 0
11 | 181.96 | 46.67 | 16.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 245.17 | 5063.8662 | 1477.9222 | 664.3357 | 0 | 0
12 | 185.08 | 46.67 | 18.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 249.85 | 5175.5415 | 1477.9222 | 727.2761 | 0 | 0
13 | 185.46 | 46.67 | 18.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 250.32 | 5189.2002 | 1477.9222 | 730.9088 | 0 | 0
14 | 187.73 | 46.67 | 19.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 253.46 | 5271.0518 | 1477.9222 | 766.0328 | 0 | 0
15 | 190.85 | 46.67 | 20.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 257.95 | 5384.2764 | 1477.9222 | 821.3738 | 0 | 0
16 | 191.63 | 46.67 | 20.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 259.07 | 5412.7134 | 1477.9222 | 835.1139 | 0 | 0
17 | 190.96 | 46.67 | 20.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 258.1 | 5388.2835 | 1477.9222 | 822.9902 | 0 | 0
18 | 189.1 | 46.67 | 19.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 255.43 | 5320.6658 | 1477.9222 | 790.2652 | 0 | 0
19 | 195.96 | 46.67 | 22.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 265.28 | 5571.5274 | 1477.9222 | 911.1302 | 0 | 0
20 | 198.45 | 46.67 | 23.74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 268.86 | 5663.5854 | 1477.9222 | 955.2359 | 0 | 0
21 | 194.97 | 46.67 | 22.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 263.86 | 5535.0743 | 1477.9222 | 893.7373 | 0 | 0
22 | 188.31 | 46.67 | 19.31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 254.29 | 5292.0366 | 1477.9222 | 776.1288 | 0 | 0
23 | 178.51 | 46.67 | 15.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 240.83 | 4941.3544 | 1477.9222 | 628.4492 | 0 | 0
24 | 171.71 | 46.67 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 230.38 | 4702.881 | 1477.9222 | 481.44 | 0 | 0
| G1: 4145.46; G2: 1120.08; G3: 360.14; G4: 0; G5: 0 |  | 114167.7143 | 35470.1334 | 14467.4142 | 0 | 0

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 94.72 | 50.08 | 48.7 | 41.82 | 32.01 | -13.26 | -42.96 | 22.08 | 12.67 | 31.81 | 4.54 | 5.71 | 12.84 | 0 | 22.08 | 4.95 | 7.69 | -1.83 | 1.06 | 3.57
2 | 91.25 | 48.52 | 47.73 | 40.74 | 31.18 | -13.26 | -41.81 | 21.38 | 12.27 | 30.83 | 4.4 | 5.53 | 12.45 | 0 | 21.38 | 4.79 | 7.44 | -1.78 | 1.03 | 3.46
3 | 88.63 | 47.34 | 47.01 | 39.92 | 30.57 | -13.26 | -40.94 | 20.86 | 11.97 | 30.09 | 4.3 | 5.4 | 12.15 | 0 | 20.86 | 4.67 | 7.26 | -1.74 | 1 | 3.38
4 | 87.49 | 46.83 | 46.69 | 39.56 | 30.3 | -13.26 | -40.56 | 20.63 | 11.84 | 29.77 | 4.26 | 5.34 | 12.02 | 0 | 20.63 | 4.61 | 7.18 | -1.73 | 0.99 | 3.35
5 | 90.04 | 47.97 | 47.4 | 40.36 | 30.9 | -13.26 | -41.4 | 21.14 | 12.13 | 30.49 | 4.36 | 5.47 | 12.31 | 0 | 21.14 | 4.73 | 7.36 | -1.77 | 1.02 | 3.42
6 | 94.83 | 50.13 | 48.73 | 41.86 | 32.03 | -13.26 | -42.99 | 22.1 | 12.68 | 31.84 | 4.54 | 5.72 | 12.86 | 0 | 22.1 | 4.95 | 7.69 | -1.84 | 1.06 | 3.57
7 | 97.41 | 51.31 | 49.5 | 42.72 | 32.67 | -13.26 | -44 | 23.1 | 13.04 | 32.51 | 4.74 | 5.82 | 13.11 | 0 | 22.01 | 4.9 | 7.72 | -1.99 | 1.1 | 3.71
8 | 106.74 | 55.56 | 52.27 | 45.83 | 34.95 | -13.26 | -47.57 | 26.44 | 14.3 | 34.97 | 5.39 | 6.2 | 14.03 | 1.39 | 22.04 | 4.79 | 7.89 | -2.48 | 1.21 | 4.16
9 | 112.54 | 58.17 | 53.86 | 47.62 | 36.31 | -13.26 | -49.43 | 27.42 | 14.95 | 36.64 | 5.58 | 6.51 | 14.71 | 0.97 | 23.44 | 5.13 | 8.36 | -2.52 | 1.26 | 4.32
10 | 115.5 | 59.47 | 54.61 | 48.46 | 36.98 | -13.26 | -50.22 | 27.42 | 15.21 | 37.55 | 5.58 | 6.7 | 15.11 | 1.39 | 24.77 | 5.48 | 8.76 | -2.42 | 1.28 | 4.35
11 | 118.57 | 60.82 | 55.4 | 49.34 | 37.67 | -13.26 | -51.04 | 27.42 | 15.48 | 38.49 | 5.58 | 6.89 | 15.52 | 0.47 | 26.16 | 5.85 | 9.18 | -2.32 | 1.29 | 4.37
12 | 120.7 | 61.76 | 55.92 | 49.93 | 38.14 | -13.26 | -51.56 | 27.29 | 15.66 | 39.16 | 5.55 | 7.04 | 15.82 | 0 | 27.29 | 6.15 | 9.51 | -2.22 | 1.3 | 4.37
13 | 120.96 | 61.87 | 55.99 | 50.01 | 38.2 | -13.26 | -51.65 | 27.34 | 15.69 | 39.24 | 5.56 | 7.05 | 15.85 | 0 | 27.34 | 6.16 | 9.53 | -2.22 | 1.3 | 4.38
14 | 122.5 | 62.55 | 56.39 | 50.46 | 38.55 | -13.26 | -52.09 | 27.42 | 15.83 | 39.69 | 5.58 | 7.14 | 16.05 | 0 | 27.92 | 6.32 | 9.71 | -2.19 | 1.31 | 4.4
15 | 124.63 | 63.49 | 56.93 | 51.07 | 39.03 | -13.26 | -52.66 | 27.42 | 16.02 | 40.34 | 5.58 | 7.28 | 16.33 | 0 | 28.88 | 6.57 | 10 | -2.12 | 1.32 | 4.42
16 | 125.17 | 63.73 | 57.07 | 51.22 | 39.15 | -13.26 | -52.8 | 27.42 | 16.07 | 40.51 | 5.58 | 7.31 | 16.4 | -0.03 | 29.11 | 6.63 | 10.07 | -2.1 | 1.33 | 4.42
17 | 124.71 | 63.52 | 56.95 | 51.09 | 39.05 | -13.26 | -52.68 | 27.42 | 16.03 | 40.37 | 5.58 | 7.28 | 16.34 | -1.39 | 28.91 | 6.58 | 10.01 | -2.12 | 1.32 | 4.42
18 | 123.44 | 62.97 | 56.63 | 50.73 | 38.76 | -13.26 | -52.34 | 27.42 | 15.92 | 39.98 | 5.58 | 7.2 | 16.17 | -0.92 | 28.34 | 6.43 | 9.84 | -2.16 | 1.32 | 4.41
19 | 128.11 | 65.02 | 57.82 | 52.06 | 39.81 | -13.26 | -53.59 | 27.42 | 16.33 | 41.4 | 5.57 | 7.5 | 16.79 | 0 | 30.43 | 6.98 | 10.47 | -2 | 1.34 | 4.45
20 | 129.81 | 65.77 | 58.25 | 52.54 | 40.19 | -13.26 | -54.05 | 27.42 | 16.48 | 41.92 | 5.57 | 7.61 | 17.01 | -1.39 | 31.19 | 7.19 | 10.7 | -1.95 | 1.35 | 4.46
21 | 127.44 | 64.72 | 57.65 | 51.87 | 39.66 | -13.26 | -53.41 | 27.42 | 16.27 | 41.2 | 5.57 | 7.46 | 16.7 | -1.39 | 30.13 | 6.9 | 10.38 | -2.03 | 1.34 | 4.44
22 | 122.9 | 62.73 | 56.49 | 50.57 | 38.64 | -13.26 | -52.2 | 27.42 | 15.87 | 39.82 | 5.58 | 7.17 | 16.1 | 0 | 28.1 | 6.37 | 9.77 | -2.18 | 1.32 | 4.4
23 | 116.23 | 59.77 | 54.75 | 48.61 | 37.12 | -13.26 | -50.27 | 26.98 | 15.22 | 37.83 | 5.49 | 6.77 | 15.25 | 0.42 | 25.65 | 5.73 | 9.01 | -2.29 | 1.27 | 4.3
24 | 111.58 | 57.74 | 53.62 | 47.34 | 36.1 | -13.26 | -49.17 | 27.41 | 14.86 | 36.34 | 5.58 | 6.44 | 14.59 | 1.39 | 23.01 | 5.01 | 8.23 | -2.55 | 1.26 | 4.31
MAX | 129.81 | 65.77 | 58.25 | 52.54 | 40.19 | 13.26 | 54.05 | 27.42 | 16.48 | 41.92 | 5.58 | 7.61 | 17.01 | 1.39 | 31.19 | 7.19 | 10.7 | 2.55 | 1.35 | 4.46

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 2.445 | 1.437 | 1.136 | 1.085 | 0.826 | 0.393 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.195 | 0.452 | 0 | 0 | 0.142 | 0.258 | 0.058 | 0.046 | 0.123
2 | 2.355 | 1.344 | 1.079 | 1.057 | 0.805 | 0.393 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.189 | 0.438 | 0 | 0 | 0.138 | 0.25 | 0.056 | 0.045 | 0.12
3 | 2.288 | 1.273 | 1.036 | 1.036 | 0.789 | 0.393 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.184 | 0.428 | 0 | 0 | 0.134 | 0.244 | 0.055 | 0.044 | 0.117
4 | 2.258 | 1.243 | 1.018 | 1.026 | 0.782 | 0.393 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.182 | 0.423 | 0 | 0 | 0.133 | 0.241 | 0.054 | 0.043 | 0.116
5 | 2.324 | 1.311 | 1.059 | 1.047 | 0.798 | 0.393 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.186 | 0.434 | 0 | 0 | 0.136 | 0.247 | 0.056 | 0.044 | 0.118
6 | 2.448 | 1.44 | 1.138 | 1.086 | 0.827 | 0.393 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.195 | 0.453 | 0 | 0 | 0.143 | 0.259 | 0.058 | 0.046 | 0.123
7 | 2.515 | 1.511 | 1.183 | 1.108 | 0.843 | 0.393 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.198 | 0.462 | 0 | 0 | 0.141 | 0.259 | 0.063 | 0.048 | 0.128
8 | 2.755 | 1.766 | 1.346 | 1.189 | 0.902 | 0.393 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.211 | 0.494 | 0 | 0 | 0.138 | 0.265 | 0.078 | 0.053 | 0.144
9 | 2.905 | 1.922 | 1.44 | 1.235 | 0.937 | 0.393 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.222 | 0.518 | 0 | 0 | 0.147 | 0.281 | 0.079 | 0.055 | 0.149
10 | 2.981 | 2 | 1.484 | 1.257 | 0.955 | 0.393 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.228 | 0.532 | 0 | 0 | 0.158 | 0.294 | 0.076 | 0.056 | 0.15
11 | 3.061 | 2.081 | 1.53 | 1.28 | 0.972 | 0.393 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.235 | 0.547 | 0 | 0 | 0.168 | 0.309 | 0.073 | 0.056 | 0.151
12 | 3.116 | 2.137 | 1.561 | 1.318 | 0.985 | 0.393 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.24 | 0.557 | 0 | 0 | 0.177 | 0.32 | 0.07 | 0.057 | 0.151
13 | 3.122 | 2.144 | 1.565 | 1.324 | 0.986 | 0.393 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.24 | 0.558 | 0 | 0 | 0.177 | 0.32 | 0.07 | 0.057 | 0.151
14 | 3.162 | 2.185 | 1.589 | 1.359 | 0.995 | 0.393 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.243 | 0.565 | 0 | 0 | 0.182 | 0.326 | 0.069 | 0.057 | 0.152
15 | 3.217 | 2.241 | 1.62 | 1.406 | 1.007 | 0.393 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.248 | 0.575 | 0 | 0 | 0.189 | 0.336 | 0.067 | 0.058 | 0.153
16 | 3.231 | 2.255 | 1.628 | 1.418 | 1.011 | 0.393 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.249 | 0.578 | 0 | 0 | 0.191 | 0.338 | 0.066 | 0.058 | 0.153
17 | 3.219 | 2.243 | 1.622 | 1.408 | 1.008 | 0.393 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.248 | 0.576 | 0 | 0 | 0.189 | 0.336 | 0.067 | 0.058 | 0.153
18 | 3.186 | 2.209 | 1.603 | 1.38 | 1.001 | 0.393 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.245 | 0.57 | 0 | 0 | 0.185 | 0.331 | 0.068 | 0.057 | 0.152
19 | 3.307 | 2.333 | 1.672 | 1.484 | 1.028 | 0.393 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.256 | 0.591 | 0 | 0 | 0.201 | 0.352 | 0.063 | 0.058 | 0.154
20 | 3.351 | 2.377 | 1.698 | 1.521 | 1.037 | 0.393 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.259 | 0.599 | 0 | 0 | 0.207 | 0.359 | 0.061 | 0.059 | 0.154
21 | 3.29 | 2.315 | 1.662 | 1.469 | 1.024 | 0.393 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.254 | 0.588 | 0 | 0 | 0.199 | 0.349 | 0.064 | 0.058 | 0.153
22 | 3.172 | 2.195 | 1.595 | 1.368 | 0.997 | 0.393 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.244 | 0.567 | 0 | 0 | 0.183 | 0.328 | 0.069 | 0.057 | 0.152
23 | 3 | 2.018 | 1.492 | 1.261 | 0.958 | 0.393 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.231 | 0.537 | 0 | 0 | 0.165 | 0.303 | 0.072 | 0.055 | 0.149
24 | 2.88 | 1.896 | 1.425 | 1.228 | 0.932 | 0.393 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.22 | 0.514 | 0 | 0 | 0.144 | 0.277 | 0.08 | 0.055 | 0.149

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -3.2112 | -8.7352 | -7.4362 | -6.3998 | -10.9935 | -10.0815 | -10.0815 | -11.473 | -11.7127 | -11.5108 | -11.8307 | -11.9522 | -12.6639
2 | 0 | -3.0935 | -8.508 | -7.209 | -6.2003 | -10.6521 | -9.7708 | -9.7708 | -11.1184 | -11.3503 | -11.154 | -11.4633 | -11.5811 | -12.2714
3 | 0 | -3.0048 | -8.3366 | -7.0376 | -6.0499 | -10.3946 | -9.5364 | -9.5364 | -10.8509 | -11.0769 | -10.8849 | -11.1862 | -11.3012 | -11.9754
4 | 0 | -2.9661 | -8.262 | -6.9631 | -5.9844 | -10.2826 | -9.4345 | -9.4345 | -10.7346 | -10.958 | -10.7678 | -11.0656 | -11.1794 | -11.8466
5 | 0 | -3.0524 | -8.4286 | -7.1296 | -6.1307 | -10.5329 | -9.6622 | -9.6622 | -10.9945 | -11.2236 | -11.0294 | -11.3349 | -11.4515 | -12.1343
6 | 0 | -3.2149 | -8.7422 | -7.4432 | -6.406 | -11.0041 | -10.0911 | -10.0911 | -11.484 | -11.7239 | -11.5219 | -11.842 | -11.9637 | -12.676
7 | 0 | -3.3024 | -8.9176 | -7.6187 | -6.557 | -11.2519 | -10.3866 | -10.3866 | -11.7739 | -12.0109 | -11.792 | -12.1045 | -12.2301 | -12.9694
8 | 0 | -3.6186 | -9.5475 | -8.2485 | -7.1008 | -12.1505 | -11.4166 | -11.5572 | -12.8057 | -13.0375 | -12.7649 | -13.0587 | -13.1978 | -14.028
9 | 0 | -3.8154 | -9.9248 | -8.6259 | -7.4332 | -12.7235 | -11.9113 | -12.0096 | -13.3885 | -13.6367 | -13.3596 | -13.6771 | -13.8218 | -14.6836
10 | 0 | -3.9155 | -10.1104 | -8.8114 | -7.5997 | -13.0216 | -12.0968 | -12.2374 | -13.6583 | -13.9237 | -13.6574 | -14.003 | -14.1495 | -15.0159
11 | 0 | -4.0196 | -10.3031 | -9.0041 | -7.7727 | -13.3312 | -12.2895 | -12.3373 | -13.9386 | -14.2218 | -13.9668 | -14.3416 | -14.4898 | -15.3611
12 | 0 | -4.0919 | -10.435 | -9.136 | -7.8919 | -13.5469 | -12.4054 | -12.4054 | -14.1253 | -14.4232 | -14.1794 | -14.5785 | -14.7276 | -15.5993
13 | 0 | -4.1007 | -10.452 | -9.153 | -7.9068 | -13.5723 | -12.4288 | -12.429 | -14.1518 | -14.4503 | -14.206 | -14.6058 | -14.7552 | -15.6285
14 | 0 | -4.1529 | -10.5496 | -9.2506 | -7.9938 | -13.7255 | -12.536 | -12.536 | -14.296 | -14.6019 | -14.361 | -14.7727 | -14.9231 | -15.8007
15 | 0 | -4.2253 | -10.6833 | -9.3843 | -8.1137 | -13.9393 | -12.6697 | -12.6697 | -14.4897 | -14.8078 | -14.5747 | -15.0063 | -15.158 | -16.0389
16 | 0 | -4.2433 | -10.7166 | -9.4176 | -8.1436 | -13.9926 | -12.703 | -12.6997 | -14.538 | -14.8592 | -14.628 | -15.0646 | -15.2165 | -16.0983
17 | 0 | -4.2278 | -10.6878 | -9.3889 | -8.1178 | -13.9466 | -12.6742 | -12.5336 | -14.4963 | -14.8149 | -14.582 | -15.0143 | -15.166 | -16.0471
18 | 0 | -4.1848 | -10.6084 | -9.3094 | -8.0466 | -13.8196 | -12.5948 | -12.5018 | -14.3812 | -14.6925 | -14.4551 | -14.8755 | -15.0265 | -15.9055
19 | 0 | -4.3433 | -10.9014 | -9.6024 | -8.3093 | -14.288 | -12.8878 | -12.8878 | -14.8058 | -15.1439 | -14.9233 | -15.3875 | -15.5411 | -16.4276
20 | 0 | -4.4009 | -11.0078 | -9.7089 | -8.4048 | -14.4582 | -12.9942 | -12.8536 | -14.96 | -15.3079 | -15.0934 | -15.5735 | -15.7281 | -16.6173
21 | 0 | -4.3204 | -10.859 | -9.5601 | -8.2714 | -14.2203 | -12.8455 | -12.7049 | -14.7444 | -15.0787 | -14.8557 | -15.3135 | -15.4668 | -16.3522
22 | 0 | -4.1664 | -10.5745 | -9.2755 | -8.0162 | -13.7654 | -12.5609 | -12.5609 | -14.3321 | -14.6402 | -14.4009 | -14.8162 | -14.9669 | -15.8451
23 | 0 | -3.9403 | -10.1504 | -8.8514 | -7.6385 | -13.1008 | -12.0844 | -12.1268 | -13.7014 | -13.9788 | -13.7268 | -14.0934 | -14.2392 | -15.0968
24 | 0 | -3.7827 | -9.8642 | -8.5653 | -7.3789 | -12.6264 | -11.8498 | -11.9904 | -13.3001 | -13.5428 | -13.2623 | -13.571 | -13.7151 | -14.5752

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
BESS | b1 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b2 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b3 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b4 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b5 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b6 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b7 | 3.0 MW | 12.0 MWh
BESS | b8 | 1.4 MW | 5.6 MWh
BESS | b9 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b10 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b11 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b12 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b13 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b14 | 0.0 MW | 0.0 MWh

## BESS_operacion
BESS en b1
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b2
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b3
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b4
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b5
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b6
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b7
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 3.61
2 | 0 | 0 | 3.61
3 | 0 | 0 | 3.61
4 | 0 | 0 | 3.61
5 | 0 | 0 | 3.61
6 | 0 | 0 | 3.61
7 | 1.09 | 0 | 4.62
8 | 3.01 | 0 | 7.39
9 | 3.01 | 0 | 10.16
10 | 1.25 | 0 | 11.32
11 | 0.78 | 0 | 12.04
12 | 0 | 0 | 12.03
13 | 0 | 0 | 12.04
14 | 0 | 0.5 | 11.49
15 | 0 | 1.46 | 9.91
16 | 0 | 1.66 | 8.11
17 | 0 | 0.09 | 8.01
18 | 0 | 0 | 8
19 | 0 | 3.01 | 4.74
20 | 0 | 2.37 | 2.16
21 | 0 | 1.31 | 0.74
22 | 0 | 0.68 | 0
23 | 0.91 | 0 | 0.84
24 | 3.01 | 0 | 3.61
BESS en b8
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 1.67
2 | 0 | 0 | 1.67
3 | 0 | 0 | 1.67
4 | 0 | 0 | 1.67
5 | 0 | 0 | 1.67
6 | 0 | 0 | 1.67
7 | 0 | 0 | 1.67
8 | 1.39 | 0 | 2.95
9 | 0.97 | 0 | 3.85
10 | 1.39 | 0 | 5.14
11 | 0.47 | 0 | 5.57
12 | 0 | 0 | 5.57
13 | 0 | 0 | 5.57
14 | 0 | 0 | 5.57
15 | 0 | 0 | 5.57
16 | 0 | 0.03 | 5.54
17 | 0 | 1.39 | 4.02
18 | 0 | 0.92 | 3.02
19 | 0 | 0 | 3.02
20 | 0 | 1.39 | 1.51
21 | 0 | 1.39 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0.42 | 0 | 0.39
24 | 1.39 | 0 | 1.67
BESS en b9
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b10
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b11
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b12
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b13
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b14
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0