## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 166598.32
Generacion termica total (MWh) | 5619
Perdidas totales (MWh) | 277.21
BESS instalados | 0
FACTS instalados | 7
Horizonte (h) | 24
Solver utilizado | gurobi
Tiempo total simulacion (s) | 78.32
Costo inversion BESS (USD) | 0
Costo inversion FACTS (USD) | 124.37

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | u_G1 | u_G2 | u_G3 | u_G4 | u_G5 | Demanda Total
1 | 149.12 | 46.67 | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 202.1 | 3939.2262 | 1477.9222 | 252.7982 | 0 | 0
2 | 143.98 | 46.67 | 5.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 195.72 | 3771.6015 | 1477.9222 | 203.057 | 0 | 0
3 | 140.11 | 46.67 | 4.14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 190.92 | 3646.8942 | 1477.9222 | 165.7714 | 0 | 0
4 | 138.43 | 46.67 | 3.74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 188.84 | 3593.1589 | 1477.9222 | 149.7399 | 0 | 0
5 | 142.19 | 46.67 | 4.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 193.5 | 3713.7602 | 1477.9222 | 185.8153 | 0 | 0
6 | 149.27 | 46.67 | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 202.28 | 3944.1521 | 1477.9222 | 254.002 | 0 | 0
7 | 151.57 | 46.67 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 205.14 | 4019.9252 | 1477.9222 | 276.4761 | 0 | 0
8 | 160.75 | 46.67 | 9.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 216.52 | 4326.8936 | 1477.9222 | 364.8281 | 0 | 0
9 | 169.91 | 46.67 | 11.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 227.88 | 4640.4218 | 1477.9222 | 453.2769 | 0 | 0
10 | 176.13 | 46.67 | 12.81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 235.61 | 4857.436 | 1477.9222 | 514.041 | 0 | 0
11 | 182.56 | 46.67 | 14.41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 243.64 | 5085.2771 | 1477.9222 | 578.4765 | 0 | 0
12 | 187.4 | 46.67 | 15.62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 249.69 | 5259.1251 | 1477.9222 | 627.2398 | 0 | 0
13 | 187.77 | 46.67 | 15.71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 250.15 | 5272.4981 | 1477.9222 | 630.868 | 0 | 0
14 | 190.67 | 46.67 | 16.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 253.82 | 5377.7214 | 1477.9222 | 661.9159 | 0 | 0
15 | 195.04 | 46.67 | 17.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 259.36 | 5537.649 | 1477.9222 | 709.1152 | 0 | 0
16 | 196.14 | 46.67 | 17.94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 260.75 | 5578.1643 | 1477.9222 | 720.8184 | 0 | 0
17 | 195.19 | 46.67 | 17.69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 259.55 | 5543.1677 | 1477.9222 | 710.7294 | 0 | 0
18 | 192.58 | 46.67 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 256.25 | 5447.4189 | 1477.9222 | 682.89 | 0 | 0
19 | 202.02 | 46.67 | 19.58 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 268.41 | 5796.503 | 1477.9222 | 787.0338 | 0 | 5.6002
20 | 204.61 | 46.67 | 20.65 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 272.75 | 5893.6199 | 1477.9222 | 830.2642 | 0 | 32.8067
21 | 200.82 | 46.67 | 19.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 266.67 | 5751.7024 | 1477.9222 | 770.8787 | 0 | 0
22 | 191.48 | 46.67 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 254.85 | 5407.2407 | 1477.9222 | 670.7889 | 0 | 0
23 | 179.03 | 46.67 | 13.53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 239.23 | 4959.7544 | 1477.9222 | 543.0306 | 0 | 0
24 | 167.91 | 46.67 | 10.82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 225.4 | 4571.3496 | 1477.9222 | 433.9707 | 0 | 0
| G1: 4194.68; G2: 1120.08; G3: 303.31; G4: 0; G5: 0.96 |  | 115934.6615 | 35470.1334 | 12177.826 | 0 | 38.4069

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 96.07 | 51.13 | 51.23 | 42.19 | 30.48 | -13.23 | -44.79 | 23.7 | 13.24 | 29.53 | 3.2 | 5.51 | 12.15 | 0 | 23.7 | 6.24 | 8.55 | -0.54 | 0.87 | 2.71
2 | 92.62 | 49.55 | 50.25 | 41.09 | 29.69 | -13.23 | -43.58 | 22.95 | 12.82 | 28.62 | 3.11 | 5.34 | 11.77 | 0 | 22.95 | 6.04 | 8.28 | -0.53 | 0.84 | 2.63
3 | 90.01 | 48.35 | 49.51 | 40.26 | 29.1 | -13.23 | -42.67 | 22.39 | 12.51 | 27.93 | 3.04 | 5.21 | 11.49 | 0 | 22.39 | 5.89 | 8.07 | -0.52 | 0.82 | 2.56
4 | 88.87 | 47.83 | 49.19 | 39.9 | 28.85 | -13.23 | -42.28 | 22.14 | 12.37 | 27.63 | 3 | 5.15 | 11.36 | 0 | 22.14 | 5.83 | 7.99 | -0.52 | 0.81 | 2.54
5 | 91.41 | 48.99 | 49.91 | 40.71 | 29.42 | -13.23 | -43.16 | 22.69 | 12.68 | 28.3 | 3.07 | 5.28 | 11.64 | 0 | 22.69 | 5.97 | 8.18 | -0.52 | 0.83 | 2.6
6 | 96.18 | 51.18 | 51.26 | 42.22 | 30.5 | -13.23 | -44.83 | 23.72 | 13.25 | 29.56 | 3.2 | 5.51 | 12.16 | 0 | 23.72 | 6.25 | 8.56 | -0.54 | 0.87 | 2.71
7 | 97.73 | 51.89 | 51.7 | 42.71 | 30.85 | -13.23 | -45.37 | 24.05 | 13.44 | 29.97 | 3.24 | 5.59 | 12.33 | 0 | 24.05 | 6.34 | 8.68 | -0.54 | 0.88 | 2.74
8 | 103.92 | 54.72 | 53.45 | 44.67 | 32.25 | -13.23 | -47.52 | 25.39 | 14.19 | 31.6 | 3.41 | 5.9 | 13 | 0 | 25.39 | 6.7 | 9.16 | -0.56 | 0.93 | 2.89
9 | 110.09 | 57.55 | 55.2 | 46.63 | 33.64 | -13.23 | -49.68 | 26.72 | 14.93 | 33.23 | 3.58 | 6.2 | 13.67 | 0 | 26.72 | 7.06 | 9.65 | -0.58 | 0.97 | 3.03
10 | 114.27 | 59.48 | 56.38 | 47.95 | 34.6 | -13.23 | -51.05 | 27.42 | 15.55 | 34.44 | 3.75 | 6.42 | 14.16 | 0 | 27.42 | 7.25 | 9.94 | -0.65 | 1.01 | 3.17
11 | 118.57 | 61.49 | 57.57 | 49.28 | 35.63 | -13.23 | -52.18 | 27.42 | 16.58 | 36.05 | 4.14 | 6.68 | 14.77 | 0 | 27.42 | 7.24 | 10.11 | -0.93 | 1.08 | 3.44
12 | 121.81 | 63.01 | 58.47 | 50.28 | 36.41 | -13.23 | -53.04 | 27.42 | 17.36 | 37.25 | 4.43 | 6.87 | 15.23 | 0 | 27.42 | 7.24 | 10.24 | -1.13 | 1.14 | 3.65
13 | 122.06 | 63.13 | 58.54 | 50.36 | 36.46 | -13.23 | -53.1 | 27.42 | 17.42 | 37.35 | 4.45 | 6.88 | 15.27 | 0 | 27.42 | 7.24 | 10.25 | -1.15 | 1.14 | 3.66
14 | 123.97 | 64.06 | 59.04 | 50.92 | 36.97 | -13.23 | -53.27 | 27.42 | 17.5 | 38.48 | 4.86 | 7.04 | 15.67 | 0 | 27.42 | 7.01 | 10.17 | -1.5 | 1.21 | 3.94
15 | 126.85 | 65.48 | 59.78 | 51.75 | 37.75 | -13.23 | -53.43 | 27.42 | 17.5 | 40.32 | 5.56 | 7.28 | 16.32 | 0 | 27.42 | 6.59 | 10.01 | -2.1 | 1.32 | 4.41
16 | 127.57 | 65.84 | 59.97 | 51.96 | 37.94 | -13.23 | -53.47 | 27.42 | 17.5 | 40.78 | 5.73 | 7.34 | 16.48 | 0 | 27.42 | 6.48 | 9.97 | -2.25 | 1.35 | 4.52
17 | 126.94 | 65.53 | 59.81 | 51.78 | 37.78 | -13.23 | -53.43 | 27.42 | 17.5 | 40.38 | 5.58 | 7.29 | 16.34 | 0 | 27.42 | 6.57 | 10 | -2.12 | 1.33 | 4.42
18 | 125.23 | 64.68 | 59.36 | 51.28 | 37.31 | -13.23 | -53.34 | 27.42 | 17.5 | 39.29 | 5.17 | 7.14 | 15.96 | 0 | 27.42 | 6.82 | 10.1 | -1.76 | 1.26 | 4.15
19 | 131.45 | 67.74 | 60.97 | 53.07 | 38.97 | -13.23 | -53.75 | 27.42 | 17.53 | 43.14 | 6.59 | 7.66 | 17.32 | -0.14 | 27.56 | 6 | 9.81 | -2.99 | 1.49 | 5.1
20 | 133.2 | 68.53 | 61.42 | 53.58 | 39.36 | -13.23 | -54.17 | 27.42 | 17.66 | 43.75 | 6.65 | 7.77 | 17.58 | -0.82 | 28.24 | 6.15 | 10.01 | -2.99 | 1.51 | 5.15
21 | 130.65 | 67.36 | 60.76 | 52.84 | 38.77 | -13.23 | -53.64 | 27.42 | 17.5 | 42.73 | 6.48 | 7.6 | 17.17 | 0 | 27.42 | 6.03 | 9.8 | -2.9 | 1.47 | 5.02
22 | 124.5 | 64.32 | 59.17 | 51.07 | 37.12 | -13.23 | -53.3 | 27.42 | 17.5 | 38.82 | 4.99 | 7.08 | 15.79 | 0 | 27.42 | 6.93 | 10.14 | -1.61 | 1.23 | 4.03
23 | 116.21 | 60.38 | 56.92 | 48.55 | 35.07 | -13.23 | -51.56 | 27.42 | 16.01 | 35.16 | 3.93 | 6.53 | 14.43 | 0 | 27.42 | 7.24 | 10.02 | -0.78 | 1.04 | 3.29
24 | 108.74 | 56.93 | 54.82 | 46.2 | 33.34 | -13.23 | -49.21 | 26.43 | 14.77 | 32.87 | 3.54 | 6.14 | 13.52 | 0 | 26.43 | 6.98 | 9.54 | -0.58 | 0.96 | 3
MAX | 133.2 | 68.53 | 61.42 | 53.58 | 39.36 | 13.23 | 54.17 | 27.42 | 17.66 | 43.75 | 6.65 | 7.77 | 17.58 | 0.82 | 28.24 | 7.25 | 10.25 | 2.99 | 1.51 | 5.15

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 2.451 | 1.37 | 1.17 | 1.057 | 0.787 | 0.445 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.188 | 0.428 | 0 | 0 | 0.18 | 0.287 | 0.017 | 0.038 | 0.093
2 | 2.363 | 1.279 | 1.115 | 1.03 | 0.766 | 0.445 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.182 | 0.415 | 0 | 0 | 0.174 | 0.278 | 0.017 | 0.036 | 0.091
3 | 2.296 | 1.21 | 1.073 | 1.009 | 0.751 | 0.445 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.177 | 0.405 | 0 | 0 | 0.17 | 0.271 | 0.016 | 0.036 | 0.089
4 | 2.267 | 1.181 | 1.055 | 1 | 0.745 | 0.445 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.176 | 0.4 | 0 | 0 | 0.168 | 0.268 | 0.016 | 0.035 | 0.088
5 | 2.332 | 1.247 | 1.095 | 1.02 | 0.759 | 0.445 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.18 | 0.41 | 0 | 0 | 0.172 | 0.275 | 0.016 | 0.036 | 0.09
6 | 2.454 | 1.372 | 1.172 | 1.058 | 0.787 | 0.445 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.188 | 0.428 | 0 | 0 | 0.18 | 0.288 | 0.017 | 0.038 | 0.094
7 | 2.493 | 1.413 | 1.197 | 1.07 | 0.796 | 0.445 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.19 | 0.434 | 0 | 0 | 0.182 | 0.292 | 0.017 | 0.038 | 0.095
8 | 2.651 | 1.576 | 1.296 | 1.119 | 0.832 | 0.445 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.201 | 0.458 | 0 | 0 | 0.193 | 0.308 | 0.018 | 0.04 | 0.1
9 | 2.809 | 1.738 | 1.395 | 1.169 | 0.868 | 0.445 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.211 | 0.482 | 0 | 0 | 0.203 | 0.324 | 0.018 | 0.042 | 0.105
10 | 2.915 | 1.848 | 1.462 | 1.202 | 0.893 | 0.445 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.219 | 0.499 | 0 | 0 | 0.208 | 0.334 | 0.021 | 0.044 | 0.109
11 | 3.025 | 1.964 | 1.529 | 1.235 | 0.92 | 0.445 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.227 | 0.52 | 0 | 0 | 0.208 | 0.34 | 0.029 | 0.047 | 0.119
12 | 3.108 | 2.051 | 1.58 | 1.26 | 0.94 | 0.445 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.234 | 0.537 | 0 | 0 | 0.208 | 0.344 | 0.036 | 0.049 | 0.126
13 | 3.114 | 2.057 | 1.584 | 1.262 | 0.941 | 0.445 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.234 | 0.538 | 0 | 0 | 0.208 | 0.344 | 0.036 | 0.05 | 0.127
14 | 3.163 | 2.111 | 1.612 | 1.276 | 0.954 | 0.445 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.24 | 0.552 | 0 | 0 | 0.202 | 0.342 | 0.047 | 0.053 | 0.136
15 | 3.236 | 2.193 | 1.654 | 1.322 | 0.974 | 0.445 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.248 | 0.575 | 0 | 0 | 0.189 | 0.336 | 0.066 | 0.057 | 0.152
16 | 3.254 | 2.213 | 1.664 | 1.338 | 0.979 | 0.445 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.25 | 0.581 | 0 | 0 | 0.186 | 0.335 | 0.071 | 0.059 | 0.156
17 | 3.239 | 2.195 | 1.655 | 1.324 | 0.975 | 0.445 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.248 | 0.576 | 0 | 0 | 0.189 | 0.336 | 0.067 | 0.058 | 0.153
18 | 3.195 | 2.147 | 1.63 | 1.287 | 0.963 | 0.445 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.243 | 0.562 | 0 | 0 | 0.196 | 0.339 | 0.056 | 0.055 | 0.143
19 | 3.353 | 2.322 | 1.721 | 1.422 | 1.006 | 0.445 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.261 | 0.61 | 0 | 0 | 0.173 | 0.33 | 0.094 | 0.065 | 0.176
20 | 3.398 | 2.368 | 1.747 | 1.46 | 1.016 | 0.445 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.265 | 0.619 | 0 | 0 | 0.177 | 0.336 | 0.094 | 0.065 | 0.178
21 | 3.333 | 2.3 | 1.709 | 1.405 | 1.001 | 0.445 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.259 | 0.605 | 0 | 0 | 0.174 | 0.329 | 0.091 | 0.064 | 0.173
22 | 3.176 | 2.126 | 1.62 | 1.28 | 0.958 | 0.445 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.241 | 0.556 | 0 | 0 | 0.199 | 0.341 | 0.051 | 0.053 | 0.139
23 | 2.965 | 1.9 | 1.492 | 1.217 | 0.905 | 0.445 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.223 | 0.509 | 0 | 0 | 0.208 | 0.337 | 0.024 | 0.045 | 0.114
24 | 2.774 | 1.702 | 1.373 | 1.158 | 0.861 | 0.445 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.209 | 0.476 | 0 | 0 | 0.201 | 0.321 | 0.018 | 0.042 | 0.104

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -3.219 | -8.8085 | -7.3358 | -6.2552 | -11.4331 | -10.0611 | -10.0611 | -11.5547 | -11.857 | -11.7978 | -12.2405 | -12.3396 | -12.8792
2 | 0 | -3.1031 | -8.5856 | -7.113 | -6.0614 | -11.0794 | -9.7523 | -9.7523 | -11.1988 | -11.4914 | -11.4334 | -11.8617 | -11.9578 | -12.4813
3 | 0 | -3.0157 | -8.4176 | -6.9449 | -5.9153 | -10.8126 | -9.5194 | -9.5194 | -10.9304 | -11.2156 | -11.1585 | -11.576 | -11.6699 | -12.1812
4 | 0 | -2.9777 | -8.3444 | -6.8717 | -5.8517 | -10.6965 | -9.4181 | -9.4181 | -10.8136 | -11.0957 | -11.0389 | -11.4517 | -11.5446 | -12.0507
5 | 0 | -3.0627 | -8.5078 | -7.0351 | -5.9937 | -10.9558 | -9.6444 | -9.6444 | -11.0745 | -11.3637 | -11.3061 | -11.7294 | -11.8245 | -12.3423
6 | 0 | -3.2226 | -8.8154 | -7.3427 | -6.2612 | -11.4441 | -10.0706 | -10.0706 | -11.5657 | -11.8683 | -11.809 | -12.2522 | -12.3514 | -12.8915
7 | 0 | -3.2744 | -8.9151 | -7.4425 | -6.3479 | -11.6024 | -10.2088 | -10.2088 | -11.7249 | -12.0319 | -11.9721 | -12.4217 | -12.5223 | -13.0695
8 | 0 | -3.4817 | -9.3138 | -7.8412 | -6.6945 | -12.2352 | -10.7612 | -10.7612 | -12.3616 | -12.686 | -12.6241 | -13.0995 | -13.2054 | -13.7814
9 | 0 | -3.6886 | -9.7117 | -8.239 | -7.0405 | -12.8667 | -11.3125 | -11.3125 | -12.9969 | -13.3387 | -13.2747 | -13.7758 | -13.887 | -14.4917
10 | 0 | -3.8288 | -9.9806 | -8.5079 | -7.2761 | -13.3144 | -11.7348 | -11.7348 | -13.4632 | -13.814 | -13.7421 | -14.2552 | -14.3711 | -15.003
11 | 0 | -3.9728 | -10.2544 | -8.7817 | -7.5226 | -13.8424 | -12.337 | -12.337 | -14.0653 | -14.4159 | -14.3141 | -14.8208 | -14.9449 | -15.6314
12 | 0 | -4.0813 | -10.4606 | -8.9879 | -7.7083 | -14.2399 | -12.7905 | -12.7905 | -14.5188 | -14.8691 | -14.7448 | -15.2467 | -15.377 | -16.1046
13 | 0 | -4.0896 | -10.4763 | -9.0037 | -7.7225 | -14.2704 | -12.8252 | -12.8252 | -14.5535 | -14.9039 | -14.7777 | -15.2793 | -15.4101 | -16.1408
14 | 0 | -4.1536 | -10.595 | -9.1224 | -7.837 | -14.3196 | -12.9711 | -12.9711 | -14.6994 | -15.0387 | -14.8738 | -15.3509 | -15.4894 | -16.2753
15 | 0 | -4.25 | -10.7725 | -9.2998 | -8.0108 | -14.3306 | -13.1486 | -13.1486 | -14.8769 | -15.1958 | -14.9643 | -15.3973 | -15.5487 | -16.4277
16 | 0 | -4.2742 | -10.8169 | -9.3442 | -8.0542 | -14.3335 | -13.193 | -13.193 | -14.9213 | -15.2351 | -14.987 | -15.409 | -15.5637 | -16.4658
17 | 0 | -4.2533 | -10.7786 | -9.3059 | -8.0167 | -14.331 | -13.1547 | -13.1547 | -14.883 | -15.2012 | -14.9674 | -15.3989 | -15.5508 | -16.4329
18 | 0 | -4.1958 | -10.6727 | -9.2 | -7.9131 | -14.324 | -13.0488 | -13.0488 | -14.7771 | -15.1074 | -14.9132 | -15.3709 | -15.5151 | -16.3419
19 | 0 | -4.4042 | -11.056 | -9.5833 | -8.2864 | -14.3799 | -13.4321 | -13.4175 | -15.1695 | -15.46 | -15.1311 | -15.5019 | -15.6726 | -16.6898
20 | 0 | -4.4628 | -11.1637 | -9.6911 | -8.3841 | -14.5311 | -13.5398 | -13.4566 | -15.3201 | -15.6177 | -15.2888 | -15.6703 | -15.8429 | -16.8701
21 | 0 | -4.3774 | -11.0068 | -9.5341 | -8.24 | -14.346 | -13.3829 | -13.3829 | -15.1112 | -15.4032 | -15.0842 | -15.4593 | -15.6276 | -16.6289
22 | 0 | -4.1715 | -10.6279 | -9.1552 | -7.8692 | -14.3214 | -13.004 | -13.004 | -14.7323 | -15.0678 | -14.8905 | -15.3593 | -15.5003 | -16.3035
23 | 0 | -3.8936 | -10.1039 | -8.6312 | -7.3871 | -13.5521 | -12.006 | -12.006 | -13.7343 | -14.085 | -13.9997 | -14.5099 | -14.6295 | -15.2859
24 | 0 | -3.6433 | -9.6246 | -8.1519 | -6.9647 | -12.7283 | -11.1917 | -11.1917 | -12.8577 | -13.1957 | -13.1321 | -13.6276 | -13.7377 | -14.3361

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
FACTS | l1 | dB=0.2
FACTS | l2 | dB=0.2
FACTS | l3 | dB=0.2
FACTS | l4 | dB=0.2
FACTS | l6 | dB=0.2
FACTS | l8 | dB=0.2
FACTS | l10 | dB=0.2