## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 166539.12
Generacion termica total (MWh) | 5618.8
Perdidas totales (MWh) | 276.95
BESS instalados | 14
FACTS instalados | 9
Horizonte (h) | 24
Solver utilizado | gurobi
Tiempo total simulacion (s) | 196.22
Costo inversion BESS (USD) | 28.66
Costo inversion FACTS (USD) | 159.91

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | u_G1 | u_G2 | u_G3 | u_G4 | u_G5 | Demanda Total
1 | 149.13 | 46.67 | 6.27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 202.07 | 3939.5545 | 1477.9222 | 251.1931 | 0 | 0
2 | 144 | 46.67 | 5.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 195.71 | 3772.2493 | 1477.9222 | 201.854 | 0 | 0
3 | 140.13 | 46.67 | 4.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 190.91 | 3647.5354 | 1477.9222 | 164.5689 | 0 | 0
4 | 138.44 | 46.67 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 188.81 | 3593.478 | 1477.9222 | 148.1369 | 0 | 0
5 | 142.21 | 46.67 | 4.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 193.49 | 3714.4049 | 1477.9222 | 184.6125 | 0 | 0
6 | 149.29 | 46.67 | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 202.27 | 3944.809 | 1477.9222 | 252.7982 | 0 | 0
7 | 151.59 | 46.67 | 6.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 205.12 | 4020.5861 | 1477.9222 | 274.8706 | 0 | 0
8 | 160.77 | 46.67 | 9.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 216.5 | 4327.5703 | 1477.9222 | 363.2208 | 0 | 0
9 | 169.93 | 46.67 | 11.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 227.86 | 4641.1142 | 1477.9222 | 451.6679 | 0 | 0
10 | 176.29 | 46.67 | 12.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 235.69 | 4863.0623 | 1477.9222 | 510.8205 | 0 | 0
11 | 182.61 | 46.67 | 14.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 243.61 | 5087.0628 | 1477.9222 | 575.2535 | 0 | 0
12 | 187.42 | 46.67 | 15.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 249.66 | 5259.8477 | 1477.9222 | 625.2242 | 0 | 0
13 | 187.78 | 46.67 | 15.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 250.12 | 5272.8597 | 1477.9222 | 629.2555 | 0 | 0
14 | 190.67 | 46.67 | 16.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 253.79 | 5377.7214 | 1477.9222 | 660.706 | 0 | 0
15 | 195.05 | 46.67 | 17.62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 259.34 | 5538.0169 | 1477.9222 | 707.9046 | 0 | 0
16 | 196.14 | 46.67 | 17.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 260.72 | 5578.1643 | 1477.9222 | 719.6077 | 0 | 0
17 | 195.2 | 46.67 | 17.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 259.53 | 5543.5357 | 1477.9222 | 709.5188 | 0 | 0
18 | 192.59 | 46.67 | 16.97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 256.23 | 5447.7847 | 1477.9222 | 681.6798 | 0 | 0
19 | 202.22 | 46.67 | 19.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 268.41 | 5803.9818 | 1477.9222 | 784.6103 | 0 | 0
20 | 206.19 | 46.67 | 20.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 272.9 | 5953.1485 | 1477.9222 | 805.616 | 0 | 0
21 | 200.83 | 46.67 | 19.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 266.66 | 5752.0753 | 1477.9222 | 770.0711 | 0 | 0
22 | 191.48 | 46.67 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 254.82 | 5407.2407 | 1477.9222 | 669.5789 | 0 | 0
23 | 179.07 | 46.67 | 13.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 239.2 | 4961.1707 | 1477.9222 | 540.2117 | 0 | 0
24 | 167.98 | 46.67 | 10.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 225.42 | 4573.7614 | 1477.9222 | 431.9599 | 0 | 0
| G1: 4197.01; G2: 1120.08; G3: 301.75; G4: 0; G5: 0 |  | 116020.7356 | 35470.1334 | 12114.9415 | 0 | 0

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 96.11 | 51.11 | 51.27 | 42.23 | 30.43 | -13.23 | -45.14 | 23.03 | 14.3 | 29.11 | 3.06 | 5.45 | 11.93 | 0 | 23.03 | 6.38 | 8.8 | -0.4 | 0.81 | 2.44
2 | 92.65 | 49.52 | 50.29 | 41.13 | 29.65 | -13.23 | -43.92 | 22.3 | 13.85 | 28.21 | 2.97 | 5.28 | 11.56 | 0 | 22.3 | 6.17 | 8.52 | -0.4 | 0.78 | 2.37
3 | 90.04 | 48.33 | 49.54 | 40.3 | 29.06 | -13.23 | -43 | 21.75 | 13.51 | 27.54 | 2.9 | 5.15 | 11.29 | 0 | 21.75 | 6.02 | 8.31 | -0.39 | 0.76 | 2.32
4 | 88.91 | 47.81 | 49.22 | 39.94 | 28.81 | -13.23 | -42.6 | 21.51 | 13.36 | 27.24 | 2.87 | 5.09 | 11.16 | 0 | 21.51 | 5.95 | 8.22 | -0.39 | 0.76 | 2.29
5 | 91.45 | 48.97 | 49.94 | 40.75 | 29.38 | -13.23 | -43.5 | 22.05 | 13.69 | 27.9 | 2.94 | 5.22 | 11.43 | 0 | 22.05 | 6.1 | 8.43 | -0.39 | 0.77 | 2.35
6 | 96.22 | 51.16 | 51.3 | 42.26 | 30.46 | -13.23 | -45.18 | 23.05 | 14.31 | 29.14 | 3.06 | 5.45 | 11.94 | 0 | 23.05 | 6.39 | 8.81 | -0.4 | 0.81 | 2.45
7 | 97.77 | 51.86 | 51.74 | 42.76 | 30.81 | -13.23 | -45.72 | 23.37 | 14.51 | 29.54 | 3.1 | 5.53 | 12.11 | 0 | 23.37 | 6.48 | 8.94 | -0.41 | 0.82 | 2.48
8 | 103.96 | 54.7 | 53.49 | 44.72 | 32.2 | -13.23 | -47.9 | 24.67 | 15.32 | 31.15 | 3.26 | 5.83 | 12.77 | 0 | 24.67 | 6.84 | 9.44 | -0.42 | 0.86 | 2.61
9 | 110.13 | 57.52 | 55.25 | 46.68 | 33.6 | -13.23 | -50.07 | 25.97 | 16.12 | 32.76 | 3.42 | 6.13 | 13.43 | 0 | 25.97 | 7.21 | 9.93 | -0.43 | 0.9 | 2.74
10 | 114.42 | 59.49 | 56.47 | 48.05 | 34.57 | -13.23 | -51.58 | 26.89 | 16.69 | 33.88 | 3.56 | 6.34 | 13.88 | 0 | 26.89 | 7.53 | 10.27 | -0.46 | 0.94 | 2.83
11 | 118.67 | 61.45 | 57.66 | 49.38 | 35.54 | -13.23 | -52.95 | 27.42 | 17.43 | 35.14 | 3.74 | 6.57 | 14.39 | 0 | 27.42 | 7.63 | 10.57 | -0.53 | 0.98 | 2.98
12 | 121.86 | 62.98 | 58.51 | 50.33 | 36.36 | -13.23 | -53.44 | 27.42 | 17.81 | 36.76 | 4.27 | 6.8 | 14.98 | 0 | 27.42 | 7.39 | 10.54 | -0.98 | 1.07 | 3.34
13 | 122.1 | 63.1 | 58.57 | 50.4 | 36.42 | -13.23 | -53.46 | 27.42 | 17.81 | 36.92 | 4.33 | 6.82 | 15.04 | 0 | 27.42 | 7.36 | 10.52 | -1.03 | 1.08 | 3.38
14 | 123.99 | 64.04 | 59.07 | 50.95 | 36.94 | -13.23 | -53.55 | 27.42 | 17.81 | 38.14 | 4.79 | 6.98 | 15.47 | 0 | 27.42 | 7.08 | 10.41 | -1.43 | 1.15 | 3.69
15 | 126.87 | 65.46 | 59.81 | 51.78 | 37.71 | -13.23 | -53.71 | 27.42 | 17.81 | 39.98 | 5.49 | 7.22 | 16.12 | 0 | 27.42 | 6.66 | 10.25 | -2.03 | 1.27 | 4.16
16 | 127.59 | 65.82 | 59.99 | 51.99 | 37.91 | -13.23 | -53.75 | 27.42 | 17.81 | 40.44 | 5.66 | 7.28 | 16.28 | 0 | 27.42 | 6.55 | 10.21 | -2.18 | 1.29 | 4.28
17 | 126.97 | 65.51 | 59.83 | 51.81 | 37.74 | -13.23 | -53.71 | 27.42 | 17.81 | 40.04 | 5.51 | 7.23 | 16.14 | 0 | 27.42 | 6.64 | 10.24 | -2.05 | 1.27 | 4.18
18 | 125.25 | 64.66 | 59.39 | 51.31 | 37.28 | -13.23 | -53.62 | 27.42 | 17.81 | 38.95 | 5.1 | 7.08 | 15.76 | 0 | 27.42 | 6.89 | 10.34 | -1.69 | 1.2 | 3.9
19 | 131.59 | 67.79 | 61.03 | 53.14 | 38.98 | -13.23 | -53.97 | 27.42 | 17.81 | 42.98 | 6.59 | 7.62 | 17.2 | 0 | 27.42 | 6 | 9.95 | -2.99 | 1.46 | 4.96
20 | 134.06 | 69.22 | 62.04 | 53.19 | 39.91 | -13.23 | -54.73 | 27.42 | 17.81 | 44.4 | 6.65 | 7.91 | 18.07 | 0 | 27.42 | 6.03 | 9.43 | -2.99 | 1.64 | 5.76
21 | 130.68 | 67.33 | 60.79 | 52.88 | 38.74 | -13.23 | -53.92 | 27.42 | 17.81 | 42.4 | 6.4 | 7.54 | 16.97 | 0 | 27.42 | 6.11 | 10.03 | -2.83 | 1.41 | 4.78
22 | 124.53 | 64.3 | 59.2 | 51.1 | 37.08 | -13.23 | -53.58 | 27.42 | 17.81 | 38.48 | 4.92 | 7.02 | 15.59 | 0 | 27.42 | 7 | 10.38 | -1.54 | 1.17 | 3.78
23 | 116.3 | 60.34 | 56.99 | 48.64 | 34.99 | -13.23 | -52.24 | 27.26 | 16.93 | 34.36 | 3.58 | 6.43 | 14.09 | 0 | 27.26 | 7.58 | 10.43 | -0.44 | 0.95 | 2.87
24 | 108.82 | 56.92 | 54.87 | 46.26 | 33.3 | -13.23 | -49.61 | 25.7 | 15.96 | 32.42 | 3.4 | 6.07 | 13.29 | 0 | 25.7 | 7.16 | 9.82 | -0.44 | 0.9 | 2.71
MAX | 134.06 | 69.22 | 62.04 | 53.19 | 39.91 | 13.23 | 54.73 | 27.42 | 17.81 | 44.4 | 6.65 | 7.91 | 18.07 | 0 | 27.42 | 7.63 | 10.57 | 2.99 | 1.64 | 5.76

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 2.452 | 1.368 | 1.172 | 1.058 | 0.786 | 0.445 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.186 | 0.42 | 0 | 0 | 0.184 | 0.281 | 0.013 | 0.035 | 0.084
2 | 2.364 | 1.277 | 1.117 | 1.031 | 0.765 | 0.445 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.18 | 0.407 | 0 | 0 | 0.178 | 0.272 | 0.012 | 0.034 | 0.082
3 | 2.297 | 1.209 | 1.075 | 1.01 | 0.75 | 0.445 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.175 | 0.398 | 0 | 0 | 0.173 | 0.265 | 0.012 | 0.033 | 0.08
4 | 2.268 | 1.179 | 1.057 | 1.001 | 0.744 | 0.445 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.174 | 0.393 | 0 | 0 | 0.171 | 0.262 | 0.012 | 0.033 | 0.079
5 | 2.333 | 1.246 | 1.097 | 1.021 | 0.758 | 0.445 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.178 | 0.403 | 0 | 0 | 0.176 | 0.269 | 0.012 | 0.034 | 0.081
6 | 2.455 | 1.371 | 1.174 | 1.059 | 0.786 | 0.445 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.186 | 0.421 | 0 | 0 | 0.184 | 0.281 | 0.013 | 0.035 | 0.084
7 | 2.494 | 1.412 | 1.199 | 1.071 | 0.795 | 0.445 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.188 | 0.427 | 0 | 0 | 0.186 | 0.285 | 0.013 | 0.036 | 0.086
8 | 2.652 | 1.574 | 1.298 | 1.121 | 0.831 | 0.445 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.199 | 0.45 | 0 | 0 | 0.197 | 0.301 | 0.013 | 0.037 | 0.09
9 | 2.81 | 1.736 | 1.397 | 1.17 | 0.867 | 0.445 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.209 | 0.473 | 0 | 0 | 0.207 | 0.317 | 0.014 | 0.039 | 0.095
10 | 2.919 | 1.849 | 1.467 | 1.204 | 0.892 | 0.445 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.216 | 0.489 | 0 | 0 | 0.217 | 0.327 | 0.015 | 0.041 | 0.098
11 | 3.027 | 1.961 | 1.534 | 1.237 | 0.917 | 0.445 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.224 | 0.507 | 0 | 0 | 0.22 | 0.337 | 0.017 | 0.042 | 0.103
12 | 3.109 | 2.049 | 1.582 | 1.261 | 0.938 | 0.445 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.232 | 0.528 | 0 | 0 | 0.213 | 0.336 | 0.031 | 0.046 | 0.115
13 | 3.115 | 2.056 | 1.586 | 1.263 | 0.94 | 0.445 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.232 | 0.53 | 0 | 0 | 0.212 | 0.335 | 0.032 | 0.047 | 0.117
14 | 3.163 | 2.11 | 1.614 | 1.277 | 0.953 | 0.445 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.238 | 0.545 | 0 | 0 | 0.204 | 0.332 | 0.045 | 0.05 | 0.127
15 | 3.237 | 2.191 | 1.656 | 1.325 | 0.973 | 0.445 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.246 | 0.568 | 0 | 0 | 0.192 | 0.327 | 0.064 | 0.055 | 0.144
16 | 3.255 | 2.212 | 1.666 | 1.34 | 0.978 | 0.445 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.248 | 0.574 | 0 | 0 | 0.189 | 0.325 | 0.069 | 0.056 | 0.148
17 | 3.239 | 2.194 | 1.657 | 1.327 | 0.974 | 0.445 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.246 | 0.569 | 0 | 0 | 0.191 | 0.327 | 0.065 | 0.055 | 0.144
18 | 3.195 | 2.146 | 1.632 | 1.29 | 0.962 | 0.445 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.241 | 0.555 | 0 | 0 | 0.198 | 0.33 | 0.053 | 0.052 | 0.135
19 | 3.357 | 2.325 | 1.724 | 1.427 | 1.006 | 0.445 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.26 | 0.606 | 0 | 0 | 0.173 | 0.322 | 0.094 | 0.063 | 0.171
20 | 3.42 | 2.407 | 1.782 | 1.513 | 1.03 | 0.445 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.27 | 0.636 | 0 | 0 | 0.173 | 0.369 | 0.094 | 0.071 | 0.199
21 | 3.334 | 2.299 | 1.711 | 1.407 | 1 | 0.445 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.257 | 0.598 | 0 | 0 | 0.176 | 0.32 | 0.089 | 0.061 | 0.165
22 | 3.177 | 2.125 | 1.621 | 1.281 | 0.957 | 0.445 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.239 | 0.549 | 0 | 0 | 0.201 | 0.331 | 0.049 | 0.051 | 0.13
23 | 2.967 | 1.898 | 1.496 | 1.219 | 0.903 | 0.445 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.219 | 0.496 | 0 | 0 | 0.218 | 0.333 | 0.014 | 0.041 | 0.099
24 | 2.776 | 1.702 | 1.376 | 1.159 | 0.86 | 0.445 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.207 | 0.468 | 0 | 0 | 0.206 | 0.313 | 0.014 | 0.039 | 0.094
MAX | 3.42 | 2.407 | 1.782 | 1.513 | 1.03 | 0.445 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.27 | 0.636 | 0 | 0 | 0.22 | 0.369 | 0.094 | 0.071 | 0.199

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -3.2203 | -8.814 | -7.3413 | -6.2522 | -11.3566 | -9.9895 | -9.9895 | -11.4409 | -11.7497 | -11.7053 | -12.1549 | -12.2473 | -12.7347
2 | 0 | -3.1044 | -8.5909 | -7.1182 | -6.0585 | -11.0053 | -9.683 | -9.683 | -11.0886 | -11.3875 | -11.3438 | -11.7788 | -11.8684 | -12.3414
3 | 0 | -3.017 | -8.4227 | -6.95 | -5.9125 | -10.7403 | -9.4518 | -9.4518 | -10.8229 | -11.1143 | -11.0712 | -11.4951 | -11.5826 | -12.0447
4 | 0 | -2.9789 | -8.3495 | -6.8768 | -5.8489 | -10.625 | -9.3512 | -9.3512 | -10.7073 | -10.9954 | -10.9526 | -11.3717 | -11.4583 | -11.9157
5 | 0 | -3.0639 | -8.513 | -7.0403 | -5.9909 | -10.8825 | -9.5759 | -9.5759 | -10.9655 | -11.2609 | -11.2176 | -11.6474 | -11.736 | -12.204
6 | 0 | -3.2239 | -8.8208 | -7.3482 | -6.2582 | -11.3674 | -9.9989 | -9.9989 | -11.4517 | -11.7609 | -11.7165 | -12.1665 | -12.259 | -12.7468
7 | 0 | -3.2758 | -8.9207 | -7.448 | -6.3449 | -11.5246 | -10.1361 | -10.1361 | -11.6094 | -11.923 | -11.8783 | -12.3349 | -12.4285 | -12.9229
8 | 0 | -3.4831 | -9.3197 | -7.847 | -6.6913 | -12.1531 | -10.6845 | -10.6845 | -12.2396 | -12.571 | -12.525 | -13.0077 | -13.1064 | -13.6265
9 | 0 | -3.6901 | -9.7179 | -8.2452 | -7.0371 | -12.7803 | -11.2317 | -11.2317 | -12.8686 | -13.2177 | -13.1704 | -13.6792 | -13.7829 | -14.3287
10 | 0 | -3.8338 | -9.9948 | -8.5221 | -7.2776 | -13.2179 | -11.6147 | -11.6147 | -13.3097 | -13.6743 | -13.6233 | -14.1471 | -14.2542 | -14.8187
11 | 0 | -3.9762 | -10.2672 | -8.7946 | -7.5171 | -13.678 | -12.0648 | -12.0648 | -13.7932 | -14.1626 | -14.1037 | -14.6403 | -14.7524 | -15.346
12 | 0 | -4.0828 | -10.4669 | -8.9942 | -7.7048 | -13.8649 | -12.3727 | -12.3727 | -14.101 | -14.4589 | -14.3515 | -14.861 | -14.9833 | -15.6494
13 | 0 | -4.0909 | -10.4817 | -9.009 | -7.7193 | -13.8658 | -12.3875 | -12.3875 | -14.1158 | -14.472 | -14.359 | -14.8648 | -14.9883 | -15.6622
14 | 0 | -4.1545 | -10.599 | -9.1263 | -7.8343 | -14.343 | -12.9751 | -12.9751 | -14.7034 | -15.0461 | -14.8889 | -15.3656 | -15.4977 | -16.2338
15 | 0 | -4.251 | -10.7766 | -9.3039 | -8.0081 | -13.8842 | -12.6824 | -12.6824 | -14.4107 | -14.733 | -14.5094 | -14.9424 | -15.0874 | -15.9169
16 | 0 | -4.2751 | -10.821 | -9.3483 | -8.0516 | -13.8873 | -12.7268 | -12.7268 | -14.4551 | -14.7724 | -14.5322 | -14.9543 | -15.1025 | -15.9553
17 | 0 | -4.2543 | -10.7827 | -9.31 | -8.0141 | -13.8847 | -12.6884 | -12.6884 | -14.4168 | -14.7384 | -14.5126 | -14.944 | -15.0895 | -15.9222
18 | 0 | -4.1967 | -10.6768 | -9.2041 | -7.9105 | -13.8774 | -12.5826 | -12.5826 | -14.3109 | -14.6446 | -14.4582 | -14.9157 | -15.0534 | -15.8306
19 | 0 | -4.4091 | -11.0676 | -9.5949 | -8.2928 | -14.3824 | -13.4437 | -13.4437 | -15.172 | -15.4625 | -15.1336 | -15.4995 | -15.6664 | -16.6547
20 | 0 | -4.4916 | -11.2612 | -9.7885 | -8.468 | -14.5709 | -13.6373 | -13.6373 | -15.3656 | -15.6575 | -15.3286 | -15.731 | -15.9193 | -17.0672
21 | 0 | -4.3783 | -11.0109 | -9.5382 | -8.2374 | -14.3707 | -13.387 | -13.387 | -15.1153 | -15.4109 | -15.1 | -15.4754 | -15.6374 | -16.5899
22 | 0 | -4.1723 | -10.6319 | -9.1592 | -7.8665 | -13.8746 | -12.5377 | -12.5377 | -14.266 | -14.6048 | -14.4353 | -14.9039 | -15.0383 | -15.7919
23 | 0 | -3.8965 | -10.1152 | -8.6425 | -7.3821 | -13.4061 | -11.7777 | -11.7777 | -13.4961 | -13.8629 | -13.8143 | -14.3492 | -14.4578 | -15.0293
24 | 0 | -3.646 | -9.6333 | -8.1606 | -6.9637 | -12.6477 | -11.1165 | -11.1165 | -12.7366 | -13.0833 | -13.0351 | -13.537 | -13.6396 | -14.1803

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
BESS | b1 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b2 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b3 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b4 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b5 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b6 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b7 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b8 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b9 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b10 | 0.1 MW | 0.1 MWh
BESS | b11 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b12 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b13 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b14 | 0.0 MW | 0.0 MWh
FACTS | l1 | dB=0.2
FACTS | l2 | dB=0.2
FACTS | l3 | dB=0.2
FACTS | l4 | dB=0.2
FACTS | l6 | dB=0.2
FACTS | l8 | dB=0.2
FACTS | l9 | dB=0.2
FACTS | l10 | dB=0.2
FACTS | l17 | dB=0.2

## BESS_operacion
BESS en b1
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b2
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b3
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b4
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b5
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b6
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b7
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b8
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b9
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b10
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0.04
2 | 0 | 0 | 0.04
3 | 0 | 0 | 0.04
4 | 0 | 0 | 0.04
5 | 0 | 0 | 0.04
6 | 0 | 0 | 0.04
7 | 0 | 0 | 0.04
8 | 0 | 0 | 0.04
9 | 0 | 0 | 0.04
10 | 0.1 | 0 | 0.13
11 | 0 | 0 | 0.13
12 | 0 | 0 | 0.13
13 | 0 | 0 | 0.13
14 | 0 | 0 | 0.13
15 | 0 | 0 | 0.13
16 | 0 | 0 | 0.13
17 | 0 | 0 | 0.13
18 | 0 | 0 | 0.13
19 | 0 | 0 | 0.13
20 | 0 | 0.12 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0.04 | 0 | 0.04
BESS en b11
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b12
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b13
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b14
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0