## Resumen
Resumen de la solucion
Indicador | Valor
Costo total optimo (USD) | 166546.89
Generacion termica total (MWh) | 5620.3
Perdidas totales (MWh) | 278.53
BESS instalados | 14
FACTS instalados | 1
Horizonte (h) | 24
Solver utilizado | gurobi
Tiempo total simulacion (s) | 137.88
Costo inversion BESS (USD) | 0
Costo inversion FACTS (USD) | 126.79

## Despacho
Despacho termico (MW)
hora | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | u_G1 | u_G2 | u_G3 | u_G4 | u_G5
1 | 155.99 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2 | 149.56 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | 144.71 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | 142.6 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
5 | 147.31 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
6 | 156.18 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 159.06 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
8 | 170.1 | 46.67 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9 | 175.79 | 46.67 | 5.94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
10 | 179.66 | 46.67 | 9.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | 183.67 | 46.67 | 13.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
12 | 186.69 | 46.67 | 16.26 | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 186.86 | 46.67 | 16.45 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
14 | 188.19 | 46.67 | 18.01 | 0 | 0.74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 190.19 | 46.67 | 20.36 | 0 | 1.71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
16 | 190.68 | 46.67 | 20.94 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
17 | 190.25 | 46.67 | 20.44 | 0 | 1.74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
18 | 189.07 | 46.67 | 19.05 | 0 | 1.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
19 | 193.45 | 46.67 | 24.19 | 0 | 3.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
20 | 195.04 | 46.67 | 26.06 | 0 | 4.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
21 | 192.81 | 46.67 | 23.44 | 0 | 2.99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
22 | 188.56 | 46.67 | 18.45 | 0 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
23 | 181.47 | 46.67 | 11.31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
24 | 174.55 | 46.67 | 4.76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## Flujos
Flujos de potencia (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 103.26 | 50.66 | 61.58 | 39.34 | 29.84 | -9.34 | -41.49 | 22.13 | 12.7 | 31.73 | 4.49 | 5.7 | 12.82 | 0 | 22.13 | 5 | 7.72 | -1.79 | 1.05 | 3.54
2 | 98.78 | 48.82 | 59.69 | 38.19 | 29.01 | -9 | -40.08 | 21.44 | 12.3 | 30.73 | 4.34 | 5.53 | 12.42 | 0 | 21.44 | 4.85 | 7.48 | -1.73 | 1.02 | 3.42
3 | 95.4 | 47.44 | 58.28 | 37.31 | 28.39 | -8.75 | -39.02 | 20.92 | 12.01 | 29.98 | 4.24 | 5.39 | 12.11 | 0 | 20.92 | 4.73 | 7.3 | -1.68 | 1 | 3.34
4 | 93.93 | 46.84 | 57.66 | 36.94 | 28.12 | -8.64 | -38.56 | 20.7 | 11.88 | 29.65 | 4.19 | 5.33 | 11.98 | 0 | 20.7 | 4.68 | 7.22 | -1.66 | 0.98 | 3.3
5 | 97.21 | 48.18 | 59.04 | 37.78 | 28.72 | -8.88 | -39.59 | 21.2 | 12.17 | 30.38 | 4.29 | 5.46 | 12.27 | 0 | 21.2 | 4.79 | 7.4 | -1.71 | 1.01 | 3.38
6 | 103.39 | 50.72 | 61.63 | 39.38 | 29.87 | -9.35 | -41.53 | 22.15 | 12.71 | 31.76 | 4.49 | 5.71 | 12.83 | 0 | 22.15 | 5 | 7.73 | -1.79 | 1.05 | 3.54
7 | 105.4 | 51.54 | 62.48 | 39.89 | 30.24 | -9.5 | -42.16 | 22.46 | 12.89 | 32.21 | 4.56 | 5.79 | 13.01 | 0 | 22.46 | 5.07 | 7.83 | -1.81 | 1.07 | 3.59
8 | 113.08 | 54.71 | 65.54 | 41.9 | 31.7 | -9.9 | -44.56 | 23.69 | 13.59 | 33.98 | 4.81 | 6.11 | 13.73 | 0 | 23.69 | 5.35 | 8.26 | -1.92 | 1.13 | 3.79
9 | 116.74 | 56.63 | 65.54 | 43.36 | 32.92 | -8.4 | -45.6 | 24.97 | 14.33 | 35.68 | 5.02 | 6.42 | 14.42 | 0 | 24.97 | 5.67 | 8.72 | -1.97 | 1.18 | 3.96
10 | 119.22 | 57.94 | 65.54 | 44.35 | 33.75 | -7.38 | -46.32 | 25.84 | 14.83 | 36.83 | 5.16 | 6.63 | 14.89 | 0 | 25.84 | 5.89 | 9.03 | -2.01 | 1.22 | 4.07
11 | 121.81 | 59.3 | 65.54 | 45.37 | 34.62 | -6.32 | -47.06 | 26.75 | 15.35 | 38.03 | 5.31 | 6.85 | 15.38 | 0 | 26.75 | 6.11 | 9.36 | -2.05 | 1.25 | 4.19
12 | 123.75 | 60.32 | 65.54 | 46.15 | 35.26 | -5.53 | -47.61 | 27.42 | 15.74 | 38.93 | 5.41 | 7.02 | 15.75 | -0.01 | 27.43 | 6.29 | 9.6 | -2.08 | 1.28 | 4.28
13 | 123.86 | 60.37 | 65.54 | 46.18 | 35.3 | -5.49 | -47.63 | 27.42 | 15.75 | 38.98 | 5.41 | 7.03 | 15.77 | -0.09 | 27.51 | 6.31 | 9.63 | -2.08 | 1.28 | 4.28
14 | 124.73 | 60.81 | 65.54 | 46.48 | 35.56 | -5.18 | -47.79 | 27.42 | 15.88 | 39.4 | 5.4 | 7.12 | 15.95 | -0.74 | 28.16 | 6.49 | 9.82 | -2.02 | 1.29 | 4.29
15 | 126.03 | 61.47 | 65.54 | 46.93 | 35.95 | -4.72 | -48.04 | 27.42 | 16.07 | 40.03 | 5.39 | 7.25 | 16.23 | -1.71 | 29.13 | 6.75 | 10.12 | -1.94 | 1.3 | 4.3
16 | 126.36 | 61.63 | 65.54 | 47.04 | 36.05 | -4.61 | -48.1 | 27.42 | 16.12 | 40.18 | 5.39 | 7.29 | 16.3 | -1.95 | 29.37 | 6.82 | 10.19 | -1.92 | 1.3 | 4.3
17 | 126.08 | 61.49 | 65.54 | 46.94 | 35.97 | -4.71 | -48.04 | 27.42 | 16.08 | 40.05 | 5.39 | 7.26 | 16.24 | -1.74 | 29.16 | 6.76 | 10.13 | -1.94 | 1.3 | 4.3
18 | 125.3 | 61.1 | 65.54 | 46.68 | 35.73 | -4.98 | -47.9 | 27.42 | 15.96 | 39.68 | 5.4 | 7.18 | 16.08 | -1.17 | 28.59 | 6.6 | 9.95 | -1.98 | 1.29 | 4.29
19 | 128.17 | 62.53 | 65.54 | 47.66 | 36.6 | -3.97 | -48.43 | 27.42 | 16.38 | 41.05 | 5.37 | 7.47 | 16.68 | -3.29 | 30.71 | 7.18 | 10.6 | -1.8 | 1.31 | 4.31
20 | 129.21 | 63.06 | 65.54 | 48.02 | 36.92 | -3.6 | -48.63 | 27.42 | 16.54 | 41.55 | 5.36 | 7.58 | 16.9 | -4.07 | 31.49 | 7.4 | 10.84 | -1.74 | 1.32 | 4.32
21 | 127.75 | 62.33 | 65.54 | 47.52 | 36.47 | -4.11 | -48.36 | 27.42 | 16.32 | 40.85 | 5.37 | 7.43 | 16.59 | -2.99 | 30.41 | 7.1 | 10.51 | -1.83 | 1.31 | 4.31
22 | 124.97 | 60.93 | 65.54 | 46.56 | 35.63 | -5.1 | -47.84 | 27.42 | 15.92 | 39.52 | 5.4 | 7.14 | 16.01 | -0.92 | 28.34 | 6.53 | 9.88 | -2.01 | 1.29 | 4.29
23 | 120.39 | 58.55 | 65.54 | 44.81 | 34.14 | -6.91 | -46.65 | 26.25 | 15.06 | 37.37 | 5.22 | 6.73 | 15.11 | 0 | 26.25 | 5.99 | 9.18 | -2.03 | 1.23 | 4.13
24 | 115.93 | 56.21 | 65.54 | 43.04 | 32.65 | -8.73 | -45.37 | 24.69 | 14.17 | 35.31 | 4.97 | 6.35 | 14.27 | 0 | 24.69 | 5.6 | 8.62 | -1.96 | 1.17 | 3.92

## Perdidas
Perdidas por linea (MW)
hora | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | l15 | l16 | l17 | l18 | l19 | l20
1 | 2.665 | 1.472 | 1.634 | 1.021 | 0.77 | 0.277 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.194 | 0.452 | 0 | 0 | 0.144 | 0.259 | 0.056 | 0.046 | 0.122
2 | 2.55 | 1.362 | 1.584 | 0.991 | 0.749 | 0.267 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.188 | 0.437 | 0 | 0 | 0.139 | 0.251 | 0.054 | 0.044 | 0.118
3 | 2.463 | 1.279 | 1.547 | 0.968 | 0.733 | 0.259 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.184 | 0.427 | 0 | 0 | 0.136 | 0.245 | 0.053 | 0.043 | 0.115
4 | 2.425 | 1.243 | 1.53 | 0.958 | 0.726 | 0.256 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.182 | 0.422 | 0 | 0 | 0.135 | 0.243 | 0.052 | 0.043 | 0.114
5 | 2.509 | 1.324 | 1.567 | 0.98 | 0.741 | 0.263 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.186 | 0.432 | 0 | 0 | 0.138 | 0.249 | 0.054 | 0.044 | 0.117
6 | 2.669 | 1.476 | 1.636 | 1.022 | 0.771 | 0.277 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.194 | 0.452 | 0 | 0 | 0.144 | 0.26 | 0.056 | 0.046 | 0.122
7 | 2.721 | 1.525 | 1.658 | 1.035 | 0.781 | 0.281 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.197 | 0.458 | 0 | 0 | 0.146 | 0.263 | 0.057 | 0.046 | 0.124
8 | 2.919 | 1.715 | 1.875 | 1.087 | 0.818 | 0.294 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.208 | 0.484 | 0 | 0 | 0.154 | 0.278 | 0.06 | 0.049 | 0.131
9 | 3.013 | 1.83 | 1.875 | 1.125 | 0.85 | 0.249 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.219 | 0.508 | 0 | 0 | 0.163 | 0.293 | 0.062 | 0.051 | 0.137
10 | 3.078 | 1.908 | 1.875 | 1.15 | 0.871 | 0.219 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.226 | 0.525 | 0 | 0 | 0.169 | 0.304 | 0.063 | 0.053 | 0.141
11 | 3.144 | 1.99 | 1.875 | 1.177 | 0.894 | 0.187 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.233 | 0.542 | 0 | 0 | 0.176 | 0.314 | 0.065 | 0.054 | 0.145
12 | 3.194 | 2.051 | 1.875 | 1.197 | 0.91 | 0.164 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.239 | 0.555 | 0 | 0 | 0.181 | 0.323 | 0.066 | 0.056 | 0.148
13 | 3.197 | 2.054 | 1.875 | 1.198 | 0.911 | 0.163 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.239 | 0.556 | 0 | 0 | 0.182 | 0.323 | 0.065 | 0.056 | 0.148
14 | 3.22 | 2.08 | 1.875 | 1.206 | 0.918 | 0.154 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.242 | 0.562 | 0 | 0 | 0.187 | 0.33 | 0.064 | 0.056 | 0.148
15 | 3.253 | 2.119 | 1.875 | 1.217 | 0.928 | 0.14 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.247 | 0.572 | 0 | 0 | 0.194 | 0.34 | 0.061 | 0.056 | 0.148
16 | 3.262 | 2.129 | 1.875 | 1.22 | 0.931 | 0.137 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.248 | 0.574 | 0 | 0 | 0.196 | 0.343 | 0.06 | 0.056 | 0.148
17 | 3.255 | 2.121 | 1.875 | 1.218 | 0.928 | 0.139 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.247 | 0.572 | 0 | 0 | 0.195 | 0.34 | 0.061 | 0.056 | 0.148
18 | 3.234 | 2.098 | 1.875 | 1.211 | 0.922 | 0.148 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.244 | 0.566 | 0 | 0 | 0.19 | 0.334 | 0.063 | 0.056 | 0.148
19 | 3.308 | 2.184 | 1.875 | 1.236 | 0.945 | 0.118 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.254 | 0.588 | 0 | 0 | 0.207 | 0.356 | 0.057 | 0.057 | 0.149
20 | 3.335 | 2.215 | 1.875 | 1.246 | 0.953 | 0.107 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.258 | 0.595 | 0 | 0 | 0.213 | 0.364 | 0.055 | 0.057 | 0.149
21 | 3.298 | 2.171 | 1.875 | 1.233 | 0.942 | 0.122 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.253 | 0.585 | 0 | 0 | 0.204 | 0.353 | 0.058 | 0.057 | 0.149
22 | 3.226 | 2.088 | 1.875 | 1.208 | 0.92 | 0.151 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.243 | 0.564 | 0 | 0 | 0.188 | 0.332 | 0.063 | 0.056 | 0.148
23 | 3.108 | 1.945 | 1.875 | 1.162 | 0.881 | 0.205 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.229 | 0.532 | 0 | 0 | 0.172 | 0.308 | 0.064 | 0.054 | 0.143
24 | 2.993 | 1.805 | 1.875 | 1.117 | 0.843 | 0.259 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.216 | 0.503 | 0 | 0 | 0.161 | 0.29 | 0.062 | 0.051 | 0.135

## Angulos
Angulos nodales (grados)
hora | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
1 | 0 | -3.5006 | -8.3898 | -7.475 | -6.4739 | -11.0553 | -10.1265 | -10.1265 | -11.5213 | -11.7633 | -11.5669 | -11.8913 | -12.012 | -12.7172
2 | 0 | -3.3487 | -8.0885 | -7.2064 | -6.2393 | -10.6766 | -9.7755 | -9.7755 | -11.1271 | -11.3617 | -11.1717 | -11.4864 | -11.6033 | -12.2859
3 | 0 | -3.2342 | -7.8612 | -7.0039 | -6.0624 | -10.391 | -9.5108 | -9.5108 | -10.8297 | -11.0587 | -10.8737 | -11.181 | -11.295 | -11.9607
4 | 0 | -3.1844 | -7.7624 | -6.9157 | -5.9854 | -10.2667 | -9.3957 | -9.3957 | -10.7003 | -10.9269 | -10.7441 | -11.0481 | -11.1609 | -11.8191
5 | 0 | -3.2957 | -7.9832 | -7.1126 | -6.1574 | -10.5443 | -9.6529 | -9.6529 | -10.9893 | -11.2214 | -11.0337 | -11.345 | -11.4605 | -12.1353
6 | 0 | -3.5053 | -8.3991 | -7.4833 | -6.4812 | -11.067 | -10.1373 | -10.1373 | -11.5335 | -11.7757 | -11.5791 | -11.9038 | -12.0246 | -12.7305
7 | 0 | -3.5733 | -8.5339 | -7.6035 | -6.5862 | -11.2365 | -10.2944 | -10.2944 | -11.71 | -11.9555 | -11.7559 | -12.0851 | -12.2076 | -12.9236
8 | 0 | -3.8335 | -9.0371 | -8.0666 | -6.9916 | -11.8986 | -10.9054 | -10.9054 | -12.3988 | -12.6578 | -12.4469 | -12.794 | -12.9233 | -13.679
9 | 0 | -3.9576 | -9.1612 | -8.3377 | -7.2374 | -12.3894 | -11.3299 | -11.3299 | -12.904 | -13.1784 | -12.9613 | -13.3304 | -13.4657 | -14.2552
10 | 0 | -4.0419 | -9.2455 | -8.522 | -7.4045 | -12.723 | -11.6184 | -11.6184 | -13.2473 | -13.5324 | -13.3109 | -13.6951 | -13.8345 | -14.6469
11 | 0 | -4.1295 | -9.3331 | -8.7134 | -7.5781 | -13.0695 | -11.9181 | -11.9181 | -13.604 | -13.9 | -13.6741 | -14.0738 | -14.2175 | -15.0537
12 | 0 | -4.1953 | -9.3989 | -8.857 | -7.7083 | -13.3296 | -12.1424 | -12.1413 | -13.8715 | -14.1758 | -13.9466 | -14.3582 | -14.5051 | -15.3591
13 | 0 | -4.199 | -9.4026 | -8.8646 | -7.7154 | -13.3443 | -12.1499 | -12.1406 | -13.8841 | -14.1895 | -13.9611 | -14.3745 | -14.5214 | -15.3756
14 | 0 | -4.2285 | -9.4321 | -8.9242 | -7.7711 | -13.4603 | -12.2096 | -12.135 | -13.9844 | -14.2984 | -14.076 | -14.5035 | -14.6511 | -15.5064
15 | 0 | -4.2728 | -9.4764 | -9.0138 | -7.8548 | -13.6346 | -12.2992 | -12.1266 | -14.1352 | -14.4621 | -14.2488 | -14.6975 | -14.846 | -15.703
16 | 0 | -4.2838 | -9.4874 | -9.0361 | -7.8757 | -13.678 | -12.3215 | -12.1246 | -14.1728 | -14.5029 | -14.2918 | -14.7458 | -14.8946 | -15.752
17 | 0 | -4.2743 | -9.4779 | -9.0168 | -7.8577 | -13.6405 | -12.3022 | -12.1264 | -14.1404 | -14.4677 | -14.2547 | -14.7041 | -14.8527 | -15.7097
18 | 0 | -4.248 | -9.4516 | -8.9636 | -7.8079 | -13.537 | -12.249 | -12.1313 | -14.0508 | -14.3704 | -14.1521 | -14.5889 | -14.7369 | -15.5929
19 | 0 | -4.3451 | -9.5487 | -9.16 | -7.9914 | -13.919 | -12.4453 | -12.113 | -14.3812 | -14.7291 | -14.5306 | -15.0138 | -15.164 | -16.0238
20 | 0 | -4.3804 | -9.584 | -9.2313 | -8.0581 | -14.0578 | -12.5167 | -12.1064 | -14.5013 | -14.8594 | -14.6682 | -15.1682 | -15.3193 | -16.1803
21 | 0 | -4.3311 | -9.5347 | -9.1316 | -7.9649 | -13.8638 | -12.417 | -12.1157 | -14.3335 | -14.6772 | -14.4759 | -14.9524 | -15.1023 | -15.9615
22 | 0 | -4.2367 | -9.4403 | -8.9409 | -7.7867 | -13.4927 | -12.2263 | -12.1334 | -14.0125 | -14.3289 | -14.1082 | -14.5397 | -14.6874 | -15.5431
23 | 0 | -4.0813 | -9.2849 | -8.6082 | -7.4826 | -12.879 | -11.7534 | -11.7534 | -13.4079 | -13.6979 | -13.4744 | -13.8656 | -14.0069 | -14.8301
24 | 0 | -3.9304 | -9.134 | -8.2783 | -7.1835 | -12.2819 | -11.2369 | -11.2369 | -12.7933 | -13.0644 | -12.8486 | -13.2129 | -13.3469 | -14.129

## FACTS
Flujo inducido por el TCSC (MW)
hora | l3 dP_TCSC (MW)
1 | 18.473
2 | 17.908
3 | 17.483
4 | 17.297
5 | 17.711
6 | 18.49
7 | 18.743
8 | 19.661
9 | 19.661
10 | 19.661
11 | 19.661
12 | 19.661
13 | 19.661
14 | 19.661
15 | 19.661
16 | 19.661
17 | 19.661
18 | 19.661
19 | 19.661
20 | 19.661
21 | 19.661
22 | 19.661
23 | 19.661
24 | 19.661

## Inversiones
Decisiones de inversion (TEP)
Tipo | Ubicacion | Detalle_1 | Detalle_2
BESS | b1 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b2 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b3 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b4 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b5 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b6 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b7 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b8 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b9 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b10 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b11 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b12 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b13 | 0.0 MW | 0.0 MWh
BESS | b14 | 0.0 MW | 0.0 MWh
TCSC | l3 | sigma=0.30 | 2.64 MVAr

## BESS_operacion
BESS en b1
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b2
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b3
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b4
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b5
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b6
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b7
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b8
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b9
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b10
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b11
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b12
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b13
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
BESS en b14
hora | carga (MW) | descarga (MW) | SoC (MWh)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0