## Tarea_1_Subestaciones
Diagnostico STN - Tarea 1: Subestaciones
Fuente: PARATEC_Subestaciones_14-08-2026_STN.xlsx
Diagnostico solamente; no es un dataset integrado ni una decision de emparejamiento.
Criterios y conteos
Indicador | Resultado
Filas de datos no vacias leidas | 289
Subestaciones agrupadas por filas con Nombre | 132
Subestaciones despues de excluir subareas indicadas | 132
Subestaciones con al menos un nivel >= 200 kV | 132
Subareas excluidas encontradas en este archivo | Ninguna
Nota | Las filas con Nombre vacio se trataron como continuaciones de la subestacion anterior.
Conteo de subestaciones >= 200 kV por subarea operativa
Subarea operativa | Subestaciones
SubArea Antioquia | 25
SubArea Bogota | 13
SubArea CQR | 11
SubArea GCM | 11
SubArea Atlantico | 10
SubArea Santander | 10
SubArea Cordoba_Sucre | 9
SubArea Valle | 9
SubArea Bolivar | 5
SubArea Huila-Tolima | 5
SubArea Arauca | 4
SubArea Boyaca-Casanare | 4
SubArea Cauca-Narino | 4
SubArea Meta | 4
SubArea Norte de Santander | 4
SubArea Putumayo | 2
SubArea Caqueta | 1
SubArea Cerromatoso | 1
Subareas con cero subestaciones filtradas
Subarea operativa
Ninguna
Valores distintos de voltaje nominal >= 200 kV
Voltaje nominal [kV] | Frecuencia de registros de tension | Subestaciones distintas | Nombres
220 | 54 | 54 | ALTO ANCHICAYA; ANCON SUR (EPM); ANCON SUR (ISA); BARBOSA (ANTIOQUIA); BARRANCA; BELLO; BOLIVAR; CARACOLI; CARTAGENA; CARTAGO; CIRCO; CUESTECITAS; EL BOSQUE; EL COPEY; EL RIO; EL SALTO (EPM); ENVIGADO; ESMERALDA; FUNDACION; GUADALUPE IV; GUAJIRA; GUATAPE; GUAYABAL; JUANCHITO; LA SIERRA (ANTIOQUIA); LA TASAJERA; MALENA; MIRAFLORES; NUEVA BARRANQUILLA; NUEVA CUESTECITAS; OCAÑA; OCCIDENTE; ORIENTE; PAEZ; PAIPA; PANCE; PLAYAS; PORCE II (EEPPM); PRIMAVERA; RIO CORDOBA; SABANALARGA; SAN JUAN (GEB); SAN MARCOS (VALLE); SANTA MARTA; SUAMOX; TEBSA; TEBSA II; TERMOCANDELARIA; TERMOCOL; TERMOFLORES; TERNERA; URABA; VALLEDUPAR; YUMBO
230 | 100 | 100 | ALFEREZ (EEB); ALFEREZ II; ALTAMIRA; ALTO ANCHICAYA; ANCON SUR (EPM); ANCON SUR (ISA); ARMENIA; BACATA; BALSILLAS; BANADIA; BARRANCA; BELEN (CUCUTA); BETANIA; BUCARAMANGA; CAÑO LIMON; CARTAGENA; CARTAGO; CERROMATOSO (230); CERROMATOSO (500 - 110); CHINU; CHIVOR; CIRCO; COMUNEROS; CUESTECITAS; ENVIGADO; ESMERALDA; GUADALUPE IV; GUATAPE; GUATIGUARA; GUAVIO; GUAYABAL; HELICONIA; IBAGUE; JAGUAS; JAMONDINO; JUANCHITO; LA CIRA INFANTAS; LA ENEA; LA GUACA; LA HERMOSA; LA MESA; LA REFORMA; LA SIERRA (ANTIOQUIA); LA VIRGINIA (115); LA VIRGINIA (500 - 230); LOS PALOS; MALENA; MERILECTRICA; MIEL I; MIROLINDO; MOCOA (JUNIN); MONTERIA (ISA); NOROESTE; NUEVA ESPERANZA; NUEVA MONTERIA; OCAÑA; OCCIDENTE; PAEZ; PAIPA; PALENQUE; PANCE; PARAISO; PIEDECUESTA; PLAYAS; PORCE II (EEPPM); PORTON DEL SOL; PRIMAVERA; PUERTA DE ORO; PURNIO (115); PURNIO (230); RENACER; RIO CORDOBA; SALVAJINA; SAMORE; SAN ANTONIO; SAN BERNARDINO; SAN CARLOS; SAN FELIPE; SAN MARCOS (VALLE); SAN MATEO (BOGOTA); SAN MATEO (CUCUTA); SANTA HELENA; SHANGRI LA; SOCHAGOTA; SOGAMOSO; SUAMOX; SURIA; SURIA (DELSUR); TASAJERO; TERMOCANDELARIA; TERMOCENTRO; TESALIA; TOLEDO; TOLUVIEJO; TORCA; TULUNI; TUNAL; URABA; URRA; YUMBO
238.2 | 1 | 1 | GUATAPE
240 | 1 | 1 | TERMOCENTRO
245 | 1 | 1 | TASAJERO
500 | 25 | 25 | ALFEREZ (EEB); ANTIOQUIA; BACATA; BOLIVAR; CERROMATOSO (230); CERROMATOSO (500 - 110); CHINU; EL COPEY; HELICONIA; LA LOMA; LA VIRGINIA (500 - 230); MARTILLO; NUEVA CUESTECITAS; NUEVA ESPERANZA; NUEVA ESTANCIA; OCAÑA; PORCE III; PRIMAVERA; SABANALARGA; SAHAGUN; SAN CARLOS; SAN MARCOS (VALLE); SOGAMOSO; TESORITO; UVERO
Casos solicitados
Valor [kV] | Cantidad | Subestaciones
200 | 0 | Ninguna
238.2 | 1 | GUATAPE

## Tarea_2_Extremos
Diagnostico STN - Tarea 2: Extremos de lineas
Fuente: PARATEC_Líneas_14-08-2026_STN.xlsx
Diagnostico solamente; no es un dataset integrado ni una decision de emparejamiento.
Criterios y conteos
Indicador | Resultado
Filtro | Voltaje nominal >= 200 kV y Estado = Operacion
Nota sobre subareas | No se aplicaron aqui las exclusiones de Tarea 1; se usaron solo los criterios expresos de esta tarea.
Lineas filtradas | 256
Lineas con exactamente dos partes despues de split exacto sobre " - " | 240
Casos con mas de dos partes | 16
Lineas con ambos extremos presentes | 233
Lineas no verificadas por extremos | 23
Tabla de referencia de subestaciones | 132
Extremos no encontrados por coincidencia exacta normalizada
Extremo reportado | Normalizado | Ocurrencias como se_desde | Ocurrencias como se_hasta | Lineas afectadas | Nombres de linea distintos | Lineas
MEDELLIN | MEDELLIN | 1 | 2 | 3 | 3 | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV; ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV; HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV
MONTERIA | MONTERIA | 0 | 2 | 2 | 2 | CHINU - MONTERIA (ISA) 1 230 kV; MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV
PIMAMPIRO | PIMAMPIRO | 0 | 1 | 1 | 1 | JAMONDINO - PIMAMPIRO 2 230 KV
SAN JUAN (SAMPI) | SAN JUAN SAMPI | 0 | 1 | 1 | 1 | CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV
Casos con mas de dos partes
Fila fuente | Nombre de linea | Campo original | Partes raw | Partes despues de limpieza de sufijos
55 | CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | CARTAGO ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230) | CARTAGO ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230)
56 | CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | CARTAGO ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230) | CARTAGO ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230)
59 | CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | CERROMATOSO (500 - 110) - PORCE III | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ PORCE III | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ PORCE III
60 | CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ CHINU | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ CHINU
61 | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ ANTIOQUIA | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ ANTIOQUIA
62 | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ ANTIOQUIA | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ ANTIOQUIA
63 | CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | CERROMATOSO (500 - 110) - SAHAGUN | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ SAHAGUN | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ SAHAGUN
64 | CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ CHINU | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ CHINU
65 | CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | CERROMATOSO (500 - 110) - PRIMAVERA | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ PRIMAVERA | CERROMATOSO (500 ¦¦ 110) ¦¦ PRIMAVERA
106 | ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | ESMERALDA ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230) | ESMERALDA ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230)
110 | ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | ESMERALDA ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230) | ESMERALDA ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230)
164 | ARMENIA - LA VIRGINIA 1 230 kV | LA VIRGINIA (500 - 230) - ARMENIA | LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230) ¦¦ ARMENIA | LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230) ¦¦ ARMENIA
217 | LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | SAN CARLOS - LA VIRGINIA (500 - 230) | SAN CARLOS ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230) | SAN CARLOS ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230)
224 | LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | SAN MARCOS (VALLE) - LA VIRGINIA (500 - 230) | SAN MARCOS (VALLE) ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230) | SAN MARCOS (VALLE) ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230)
255 | LA VIRGINIA (500 - 230) - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | NUEVA ESPERANZA - LA VIRGINIA (500 - 230) | NUEVA ESPERANZA ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230) | NUEVA ESPERANZA ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230)
256 | HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | HELICONIA - LA VIRGINIA (500 - 230) | HELICONIA ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230) | HELICONIA ¦¦ LA VIRGINIA (500 ¦¦ 230)
Detalle de las lineas filtradas
Fila fuente | Nombre de linea | Voltaje [kV] | Subarea | Campo original | se_desde | se_hasta | desde_normalizado | hasta_normalizado | desde_presente | hasta_presente | Estado de cruce
7 | ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | ALTO ANCHICAYA - PANCE | ALTO ANCHICAYA | PANCE | ALTO ANCHICAYA | PANCE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
8 | ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | ALTO ANCHICAYA - YUMBO | ALTO ANCHICAYA | YUMBO | ALTO ANCHICAYA | YUMBO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
9 | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA | ANCON SUR (EPM) | HELICONIA | ANCON SUR EPM | HELICONIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
10 | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL | ANCON SUR (EPM) | GUAYABAL | ANCON SUR EPM | GUAYABAL | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
11 | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV | 230 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (EPM) - MEDELLIN | ANCON SUR (EPM) | MEDELLIN | ANCON SUR EPM | MEDELLIN | TRUE | FALSE | FALTA AL MENOS UN EXTREMO
12 | ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES | ANCON SUR (EPM) | MIRAFLORES | ANCON SUR EPM | MIRAFLORES | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
13 | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (ISA) - ANCON SUR (EPM) | ANCON SUR (ISA) | ANCON SUR (EPM) | ANCON SUR ISA | ANCON SUR EPM | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
14 | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 2 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (ISA) - ANCON SUR (EPM) | ANCON SUR (ISA) | ANCON SUR (EPM) | ANCON SUR ISA | ANCON SUR EPM | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
15 | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS | ANCON SUR (ISA) | SAN CARLOS | ANCON SUR ISA | SAN CARLOS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
16 | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS | ANCON SUR (ISA) | SAN CARLOS | ANCON SUR ISA | SAN CARLOS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
17 | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA | ANCON SUR (ISA) | ESMERALDA | ANCON SUR ISA | ESMERALDA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
18 | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | 230 | SubArea CQR | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA | ANCON SUR (ISA) | ESMERALDA | ANCON SUR ISA | ESMERALDA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
19 | BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | 500 | SubArea Bogota | BACATA - PRIMAVERA | BACATA | PRIMAVERA | BACATA | PRIMAVERA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
20 | BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | 500 | SubArea Bogota | BACATA - NUEVA ESPERANZA | BACATA | NUEVA ESPERANZA | BACATA | NUEVA ESPERANZA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
21 | BACATA - NOROESTE 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | BACATA - NOROESTE | BACATA | NOROESTE | BACATA | NOROESTE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
22 | BACATA - NOROESTE 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | BACATA - NOROESTE | BACATA | NOROESTE | BACATA | NOROESTE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
23 | BACATA - TORCA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | BACATA - TORCA | BACATA | TORCA | BACATA | TORCA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
24 | BACATA - TORCA 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | BACATA - TORCA | BACATA | TORCA | BACATA | TORCA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
25 | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | BALSILLAS - LA MESA | BALSILLAS | LA MESA | BALSILLAS | LA MESA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
26 | BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | BALSILLAS - NOROESTE | BALSILLAS | NOROESTE | BALSILLAS | NOROESTE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
27 | BANADIA - SAMORE 1 230 kV | 230 | SubArea Arauca | BANADIA - SAMORE | BANADIA | SAMORE | BANADIA | SAMORE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
28 | BANADIA - CAÑO LIMON 1 230 kV | 230 | SubArea Arauca | BANADIA - CAÑO LIMON | BANADIA | CAÑO LIMON | BANADIA | CANO LIMON | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
29 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES | BARBOSA (ANTIOQUIA) | MIRAFLORES | BARBOSA ANTIOQUIA | MIRAFLORES | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
30 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA | BARBOSA (ANTIOQUIA) | LA TASAJERA | BARBOSA ANTIOQUIA | LA TASAJERA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
31 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) | BARBOSA (ANTIOQUIA) | PORCE II (EEPPM) | BARBOSA ANTIOQUIA | PORCE II EEPPM | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
32 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE | BARBOSA (ANTIOQUIA) | GUATAPE | BARBOSA ANTIOQUIA | GUATAPE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
33 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV | BARBOSA (ANTIOQUIA) | GUADALUPE IV | BARBOSA ANTIOQUIA | GUADALUPE IV | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
34 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) | BARBOSA (ANTIOQUIA) | EL SALTO (EPM) | BARBOSA ANTIOQUIA | EL SALTO EPM | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
35 | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | 230 | SubArea Norte de Santander | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO | BELEN (CUCUTA) | TASAJERO | BELEN CUCUTA | TASAJERO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
36 | BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 230 kV | 230 | SubArea Norte de Santander | BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) | BELEN (CUCUTA) | SAN MATEO (CUCUTA) | BELEN CUCUTA | SAN MATEO CUCUTA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
37 | BELLO - LA TASAJERA 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BELLO - LA TASAJERA | BELLO | LA TASAJERA | BELLO | LA TASAJERA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
38 | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BELLO - EL SALTO (EPM) | BELLO | EL SALTO (EPM) | BELLO | EL SALTO EPM | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
39 | BELLO - GUAYABAL 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BELLO - GUAYABAL | BELLO | GUAYABAL | BELLO | GUAYABAL | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
40 | BETANIA - TESALIA 1 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | BETANIA - TESALIA | BETANIA | TESALIA | BETANIA | TESALIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
41 | BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | BETANIA - SAN BERNARDINO | BETANIA | SAN BERNARDINO | BETANIA | SAN BERNARDINO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
42 | BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | BETANIA - SAN BERNARDINO | BETANIA | SAN BERNARDINO | BETANIA | SAN BERNARDINO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
43 | BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | 230 | SubArea Huila-Tolima | BETANIA - IBAGUE | BETANIA | IBAGUE | BETANIA | IBAGUE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
44 | BETANIA - TULUNI 1 230 kV | 230 | SubArea Huila-Tolima | BETANIA - TULUNI | BETANIA | TULUNI | BETANIA | TULUNI | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
45 | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | BOLIVAR - SABANALARGA | BOLIVAR | SABANALARGA | BOLIVAR | SABANALARGA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
46 | BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | BOLIVAR - EL BOSQUE | BOLIVAR | EL BOSQUE | BOLIVAR | EL BOSQUE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
47 | BOLIVAR - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | BOLIVAR - SABANALARGA | BOLIVAR | SABANALARGA | BOLIVAR | SABANALARGA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
48 | BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | BUCARAMANGA - SOGAMOSO | BUCARAMANGA | SOGAMOSO | BUCARAMANGA | SOGAMOSO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
49 | BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | BUCARAMANGA - GUATIGUARA | BUCARAMANGA | GUATIGUARA | BUCARAMANGA | GUATIGUARA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
50 | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | BUCARAMANGA - LOS PALOS | BUCARAMANGA | LOS PALOS | BUCARAMANGA | LOS PALOS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
51 | BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | CARTAGENA - BOLIVAR | CARTAGENA | BOLIVAR | CARTAGENA | BOLIVAR | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
52 | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 2 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA | CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
53 | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 1 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA | CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
54 | BOLIVAR - CARTAGENA 1 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | CARTAGENA - BOLIVAR | CARTAGENA | BOLIVAR | CARTAGENA | BOLIVAR | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
55 | CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
56 | CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | 230 | SubArea Valle | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
57 | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) | CARTAGO | SAN MARCOS (VALLE) | CARTAGO | SAN MARCOS VALLE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
58 | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | 230 | SubArea Valle | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) | CARTAGO | SAN MARCOS (VALLE) | CARTAGO | SAN MARCOS VALLE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
59 | CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | 500 | SubArea Cerromatoso | CERROMATOSO (500 - 110) - PORCE III | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
60 | CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | 500 | SubArea Cerromatoso | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
61 | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | 500 | SubArea Antioquia | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
62 | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | 500 | SubArea Antioquia | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
63 | CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | 500 | SubArea Cerromatoso | CERROMATOSO (500 - 110) - SAHAGUN | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
64 | CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | 500 | SubArea Cordoba_Sucre | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
65 | CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | 500 | SubArea Cerromatoso | CERROMATOSO (500 - 110) - PRIMAVERA | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
66 | CHINU - EL COPEY 1 500 kV | 500 | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU - EL COPEY | CHINU | EL COPEY | CHINU | EL COPEY | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
67 | CHINU - SABANALARGA 1 500 kV | 500 | SubArea Atlantico | CHINU - SABANALARGA | CHINU | SABANALARGA | CHINU | SABANALARGA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
68 | CHINU - SABANALARGA 2 500 kV | 500 | SubArea Atlantico | CHINU - SABANALARGA | CHINU | SABANALARGA | CHINU | SABANALARGA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
69 | CHINU - SAHAGUN 1 500 kV | 500 | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU - SAHAGUN | CHINU | SAHAGUN | CHINU | SAHAGUN | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
70 | CHINU - TOLUVIEJO 1 230 kV | 230 | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU - TOLUVIEJO | CHINU | TOLUVIEJO | CHINU | TOLUVIEJO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
71 | CHINU - MONTERIA (ISA) 1 230 kV | 230 | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU - MONTERIA 230 KV | CHINU | MONTERIA | CHINU | MONTERIA | TRUE | FALSE | FALTA AL MENOS UN EXTREMO
72 | CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CHIVOR - GUAVIO | CHIVOR | GUAVIO | CHIVOR | GUAVIO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
73 | CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CHIVOR - GUAVIO | CHIVOR | GUAVIO | CHIVOR | GUAVIO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
74 | CHIVOR - TORCA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CHIVOR - TORCA | CHIVOR | TORCA | CHIVOR | TORCA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
75 | CHIVOR - TORCA 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CHIVOR - TORCA | CHIVOR | TORCA | CHIVOR | TORCA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
76 | CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | SubArea Boyaca-Casanare | CHIVOR - SOCHAGOTA | CHIVOR | SOCHAGOTA | CHIVOR | SOCHAGOTA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
77 | CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | SubArea Boyaca-Casanare | CHIVOR - SOCHAGOTA | CHIVOR | SOCHAGOTA | CHIVOR | SOCHAGOTA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
78 | CIRCO - GUAVIO 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CIRCO - GUAVIO | CIRCO | GUAVIO | CIRCO | GUAVIO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
79 | CIRCO - GUAVIO 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CIRCO - GUAVIO | CIRCO | GUAVIO | CIRCO | GUAVIO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
80 | CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CIRCO - NUEVA ESPERANZA | CIRCO | NUEVA ESPERANZA | CIRCO | NUEVA ESPERANZA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
81 | CIRCO - TUNAL 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CIRCO - TUNAL | CIRCO | TUNAL | CIRCO | TUNAL | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
82 | BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | COMUNEROS - BARRANCA | COMUNEROS | BARRANCA | COMUNEROS | BARRANCA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
83 | COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | COMUNEROS - GUATIGUARA | COMUNEROS | GUATIGUARA | COMUNEROS | GUATIGUARA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
84 | COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | COMUNEROS - PRIMAVERA | COMUNEROS | PRIMAVERA | COMUNEROS | PRIMAVERA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
85 | COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | 230 | SubArea Santander | COMUNEROS - PRIMAVERA | COMUNEROS | PRIMAVERA | COMUNEROS | PRIMAVERA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
86 | CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | CUESTECITAS - GUAJIRA | CUESTECITAS | GUAJIRA | CUESTECITAS | GUAJIRA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
87 | CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | CUESTECITAS - GUAJIRA | CUESTECITAS | GUAJIRA | CUESTECITAS | GUAJIRA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
88 | CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | CUESTECITAS - SAN JUAN (SAMPI) | CUESTECITAS | SAN JUAN (SAMPI) | CUESTECITAS | SAN JUAN SAMPI | TRUE | FALSE | FALTA AL MENOS UN EXTREMO
89 | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS | CUESTECITAS | NUEVA CUESTECITAS | CUESTECITAS | NUEVA CUESTECITAS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
90 | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS | CUESTECITAS | NUEVA CUESTECITAS | CUESTECITAS | NUEVA CUESTECITAS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
91 | EL COPEY - LA LOMA 1 500 kV | 500 | SubArea GCM | EL COPEY - LA LOMA | EL COPEY | LA LOMA | EL COPEY | LA LOMA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
92 | BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV | 500 | SubArea Bolivar | EL COPEY - BOLIVAR | EL COPEY | BOLIVAR | EL COPEY | BOLIVAR | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
93 | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | 500 | SubArea GCM | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS | EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
94 | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | 500 | SubArea GCM | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS | EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
95 | EL COPEY - FUNDACION 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | EL COPEY - FUNDACION | EL COPEY | FUNDACION | EL COPEY | FUNDACION | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
96 | EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | EL COPEY - VALLEDUPAR | EL COPEY | VALLEDUPAR | EL COPEY | VALLEDUPAR | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
97 | EL COPEY - FUNDACION 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | EL COPEY - FUNDACION | EL COPEY | FUNDACION | EL COPEY | FUNDACION | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
98 | EL COPEY - VALLEDUPAR 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | EL COPEY - VALLEDUPAR | EL COPEY | VALLEDUPAR | EL COPEY | VALLEDUPAR | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
99 | EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) | EL SALTO (EPM) | PORCE II (EEPPM) | EL SALTO EPM | PORCE II EEPPM | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
100 | GUADALUPE IV - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | EL SALTO (EPM) - GUADALUPE IV | EL SALTO (EPM) | GUADALUPE IV | EL SALTO EPM | GUADALUPE IV | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
101 | ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ENVIGADO - OCCIDENTE | ENVIGADO | OCCIDENTE | ENVIGADO | OCCIDENTE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
102 | ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ENVIGADO - GUATAPE | ENVIGADO | GUATAPE | ENVIGADO | GUATAPE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
103 | ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ENVIGADO - ORIENTE | ENVIGADO | ORIENTE | ENVIGADO | ORIENTE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
104 | ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | ESMERALDA - LA ENEA | ESMERALDA | LA ENEA | ESMERALDA | LA ENEA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
105 | ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | 230 | SubArea CQR | ESMERALDA - LA ENEA | ESMERALDA | LA ENEA | ESMERALDA | LA ENEA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
106 | ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | 230 | SubArea CQR | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
107 | ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | 230 | SubArea Valle | ESMERALDA - YUMBO | ESMERALDA | YUMBO | ESMERALDA | YUMBO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
108 | SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | ESMERALDA - SAN CARLOS | ESMERALDA | SAN CARLOS | ESMERALDA | SAN CARLOS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
109 | SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | 230 | SubArea CQR | ESMERALDA - SAN CARLOS | ESMERALDA | SAN CARLOS | ESMERALDA | SAN CARLOS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
110 | ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
111 | ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | ESMERALDA - LA HERMOSA | ESMERALDA | LA HERMOSA | ESMERALDA | LA HERMOSA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
112 | ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | 230 | SubArea CQR | ESMERALDA - LA HERMOSA | ESMERALDA | LA HERMOSA | ESMERALDA | LA HERMOSA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
113 | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | 230 | SubArea Valle | ESMERALDA - YUMBO | ESMERALDA | YUMBO | ESMERALDA | YUMBO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
114 | FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | FUNDACION - SABANALARGA | FUNDACION | SABANALARGA | FUNDACION | SABANALARGA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
115 | FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | 220 | SubArea GCM | FUNDACION - SABANALARGA | FUNDACION | SABANALARGA | FUNDACION | SABANALARGA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
116 | FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | FUNDACION - SABANALARGA | FUNDACION | SABANALARGA | FUNDACION | SABANALARGA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
117 | FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | FUNDACION - RIO CORDOBA | FUNDACION | RIO CORDOBA | FUNDACION | RIO CORDOBA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
118 | FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | FUNDACION - RIO CORDOBA | FUNDACION | RIO CORDOBA | FUNDACION | RIO CORDOBA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
119 | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | GUADALUPE IV - OCCIDENTE | GUADALUPE IV | OCCIDENTE | GUADALUPE IV | OCCIDENTE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
120 | GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) | GUADALUPE IV | PORCE II (EEPPM) | GUADALUPE IV | PORCE II EEPPM | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
121 | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | GUAJIRA - SANTA MARTA | GUAJIRA | SANTA MARTA | GUAJIRA | SANTA MARTA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
123 | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | GUAJIRA - TERMOCOL | GUAJIRA | TERMOCOL | GUAJIRA | TERMOCOL | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
124 | GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | GUATAPE - PLAYAS | GUATAPE | PLAYAS | GUATAPE | PLAYAS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
125 | GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | GUATAPE - SAN CARLOS | GUATAPE | SAN CARLOS | GUATAPE | SAN CARLOS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
126 | GUATAPE - VARIANTE 2 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | GUATAPE - GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
127 | GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | GUATAPE - SAN CARLOS | GUATAPE | SAN CARLOS | GUATAPE | SAN CARLOS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
128 | GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | GUATAPE - ORIENTE | GUATAPE | ORIENTE | GUATAPE | ORIENTE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
129 | GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | GUATAPE - MIRAFLORES | GUATAPE | MIRAFLORES | GUATAPE | MIRAFLORES | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
130 | GUATAPE - JAGUAS 2 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | GUATAPE - JAGUAS | GUATAPE | JAGUAS | GUATAPE | JAGUAS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
131 | GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | GUATAPE - JAGUAS | GUATAPE | JAGUAS | GUATAPE | JAGUAS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
132 | GUATAPE - VARIANTE 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | GUATAPE - GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE | GUATAPE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
133 | GUAVIO - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | 230 | SubArea Meta | GUAVIO - SURIA (DELSUR) | GUAVIO | SURIA (DELSUR) | GUAVIO | SURIA DELSUR | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
134 | GUAVIO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | GUAVIO - NUEVA ESPERANZA | GUAVIO | NUEVA ESPERANZA | GUAVIO | NUEVA ESPERANZA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
135 | GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV | 230 | SubArea Meta | GUAVIO - LA REFORMA | GUAVIO | LA REFORMA | GUAVIO | LA REFORMA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
136 | GUAVIO - TORCA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | GUAVIO - TORCA | GUAVIO | TORCA | GUAVIO | TORCA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
137 | GUAVIO - TORCA 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | GUAVIO - TORCA | GUAVIO | TORCA | GUAVIO | TORCA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
138 | JAGUAS - MALENA 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | JAGUAS - MALENA | JAGUAS | MALENA | JAGUAS | MALENA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
139 | JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) | JAMONDINO | MOCOA (JUNIN) | JAMONDINO | MOCOA JUNIN | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
140 | JAMONDINO - PIMAMPIRO 3 230 KV | 230 | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO - JAMONDINO | JAMONDINO | JAMONDINO | JAMONDINO | JAMONDINO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
141 | JAMONDINO - PIMAMPIRO 4 230 KV | 230 | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO - JAMONDINO | JAMONDINO | JAMONDINO | JAMONDINO | JAMONDINO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
142 | JAMONDINO - PIMAMPIRO 1 230 KV | 230 | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO - JAMONDINO | JAMONDINO | JAMONDINO | JAMONDINO | JAMONDINO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
143 | JAMONDINO - PIMAMPIRO 2 230 KV | 230 | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO - PIMAMPIRO | JAMONDINO | PIMAMPIRO | JAMONDINO | PIMAMPIRO | TRUE | FALSE | FALTA AL MENOS UN EXTREMO
144 | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO - TESALIA | JAMONDINO | TESALIA | JAMONDINO | TESALIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
145 | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO - SAN BERNARDINO | JAMONDINO | SAN BERNARDINO | JAMONDINO | SAN BERNARDINO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
146 | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO - SAN BERNARDINO | JAMONDINO | SAN BERNARDINO | JAMONDINO | SAN BERNARDINO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
147 | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | JUANCHITO - SALVAJINA | JUANCHITO | SALVAJINA | JUANCHITO | SALVAJINA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
148 | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | JUANCHITO - PAEZ | JUANCHITO | PAEZ | JUANCHITO | PAEZ | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
149 | JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) | JUANCHITO | SAN MARCOS (VALLE) | JUANCHITO | SAN MARCOS VALLE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
150 | LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | LA ENEA - SAN FELIPE | LA ENEA | SAN FELIPE | LA ENEA | SAN FELIPE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
151 | LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | SubArea CQR | LA ENEA - SAN FELIPE | LA ENEA | SAN FELIPE | LA ENEA | SAN FELIPE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
152 | LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | LA GUACA - LA MESA | LA GUACA | LA MESA | LA GUACA | LA MESA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
153 | LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | LA GUACA - LA MESA | LA GUACA | LA MESA | LA GUACA | LA MESA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
154 | LA GUACA - PARAISO 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | LA GUACA - PARAISO | LA GUACA | PARAISO | LA GUACA | PARAISO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
155 | LA GUACA - PARAISO 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | LA GUACA - PARAISO | LA GUACA | PARAISO | LA GUACA | PARAISO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
156 | ARMENIA - LA HERMOSA 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | LA HERMOSA - ARMENIA | LA HERMOSA | ARMENIA | LA HERMOSA | ARMENIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
157 | LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | LA MESA - NOROESTE | LA MESA | NOROESTE | LA MESA | NOROESTE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
158 | IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | 230 | SubArea Huila-Tolima | LA MESA - IBAGUE | LA MESA | IBAGUE | LA MESA | IBAGUE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
159 | IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | 230 | SubArea Huila-Tolima | LA MESA - IBAGUE | LA MESA | IBAGUE | LA MESA | IBAGUE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
160 | LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | LA MESA - SAN FELIPE | LA MESA | SAN FELIPE | LA MESA | SAN FELIPE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
161 | LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | SubArea CQR | LA MESA - SAN FELIPE | LA MESA | SAN FELIPE | LA MESA | SAN FELIPE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
162 | LA REFORMA - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | 230 | SubArea Meta | LA REFORMA - SURIA (DELSUR) | LA REFORMA | SURIA (DELSUR) | LA REFORMA | SURIA DELSUR | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
163 | LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | LA TASAJERA - OCCIDENTE | LA TASAJERA | OCCIDENTE | LA TASAJERA | OCCIDENTE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
164 | ARMENIA - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | LA VIRGINIA (500 - 230) - ARMENIA | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
165 | GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | LOS PALOS - GUATIGUARA | LOS PALOS | GUATIGUARA | LOS PALOS | GUATIGUARA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
166 | LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | 230 | SubArea Norte de Santander | LOS PALOS - TASAJERO | LOS PALOS | TASAJERO | LOS PALOS | TASAJERO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
167 | LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | 230 | SubArea Arauca | LOS PALOS - TOLEDO | LOS PALOS | TOLEDO | LOS PALOS | TOLEDO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
168 | MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | MALENA - PRIMAVERA | MALENA | PRIMAVERA | MALENA | PRIMAVERA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
169 | ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | 500 | SubArea Antioquia | MEDELLIN - ANTIOQUIA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | FALSE | TRUE | FALTA AL MENOS UN EXTREMO
170 | MOCOA (JUNIN) - RENACER 1 230 KV | 230 | SubArea Putumayo | MOCOA (JUNIN) - RENACER | MOCOA (JUNIN) | RENACER | MOCOA JUNIN | RENACER | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
171 | NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | NOROESTE - PURNIO (230) | NOROESTE | PURNIO (230) | NOROESTE | PURNIO 230 | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
172 | NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | NOROESTE - PURNIO (230) | NOROESTE | PURNIO (230) | NOROESTE | PURNIO 230 | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
173 | CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | NUEVA BARRANQUILLA - CARACOLI | NUEVA BARRANQUILLA | CARACOLI | NUEVA BARRANQUILLA | CARACOLI | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
174 | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | NUEVA BARRANQUILLA - TERMOFLORES | NUEVA BARRANQUILLA | TERMOFLORES | NUEVA BARRANQUILLA | TERMOFLORES | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
175 | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | NUEVA BARRANQUILLA - TERMOFLORES | NUEVA BARRANQUILLA | TERMOFLORES | NUEVA BARRANQUILLA | TERMOFLORES | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
176 | LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV | 500 | SubArea GCM | OCAÑA - LA LOMA | OCAÑA | LA LOMA | OCANA | LA LOMA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
177 | OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | SubArea Santander | OCAÑA - SOGAMOSO | OCAÑA | SOGAMOSO | OCANA | SOGAMOSO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
178 | SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | 230 | SubArea Norte de Santander | OCAÑA - SAN MATEO (CUCUTA) | OCAÑA | SAN MATEO (CUCUTA) | OCANA | SAN MATEO CUCUTA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
179 | OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | SubArea Norte de Santander | OCAÑA - LOS PALOS | OCAÑA | LOS PALOS | OCANA | LOS PALOS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
180 | HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | 230 | SubArea Antioquia | OCCIDENTE - MEDELLIN | OCCIDENTE | MEDELLIN | OCCIDENTE | MEDELLIN | TRUE | FALSE | FALTA AL MENOS UN EXTREMO
181 | ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ORIENTE - PLAYAS | ORIENTE | PLAYAS | ORIENTE | PLAYAS | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
182 | PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | SubArea Boyaca-Casanare | PAIPA - SOCHAGOTA | PAIPA | SOCHAGOTA | PAIPA | SOCHAGOTA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
183 | PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | SubArea Boyaca-Casanare | PAIPA - SOCHAGOTA | PAIPA | SOCHAGOTA | PAIPA | SOCHAGOTA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
184 | GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | 230 | SubArea Santander | PALENQUE - GUATIGUARA | PALENQUE | GUATIGUARA | PALENQUE | GUATIGUARA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
185 | GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | 230 | SubArea Santander | PALENQUE - GUATIGUARA | PALENQUE | GUATIGUARA | PALENQUE | GUATIGUARA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
186 | PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | 230 | SubArea Santander | PALENQUE - SOGAMOSO | PALENQUE | SOGAMOSO | PALENQUE | SOGAMOSO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
187 | PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | 230 | SubArea Santander | PALENQUE - SOGAMOSO | PALENQUE | SOGAMOSO | PALENQUE | SOGAMOSO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
188 | PANCE - YUMBO 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | PANCE - YUMBO | PANCE | YUMBO | PANCE | YUMBO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
189 | PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | PANCE - SALVAJINA | PANCE | SALVAJINA | PANCE | SALVAJINA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
190 | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | PARAISO - NUEVA ESPERANZA | PARAISO | NUEVA ESPERANZA | PARAISO | NUEVA ESPERANZA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
191 | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | PARAISO - NUEVA ESPERANZA | PARAISO | NUEVA ESPERANZA | PARAISO | NUEVA ESPERANZA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
192 | PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | PLAYAS - PRIMAVERA | PLAYAS | PRIMAVERA | PLAYAS | PRIMAVERA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
193 | ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | 500 | SubArea Antioquia | PORCE III - ANTIOQUIA | PORCE III | ANTIOQUIA | PORCE III | ANTIOQUIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
194 | PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | SubArea Antioquia | PORCE III - SOGAMOSO | PORCE III | SOGAMOSO | PORCE III | SOGAMOSO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
195 | GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | PRIMAVERA - GUATIGUARA | PRIMAVERA | GUATIGUARA | PRIMAVERA | GUATIGUARA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
196 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | PRIMAVERA - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | PRIMAVERA | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | PRIMAVERA | LA SIERRA ANTIOQUIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
197 | PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | SubArea Santander | PRIMAVERA - SOGAMOSO | PRIMAVERA | SOGAMOSO | PRIMAVERA | SOGAMOSO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
198 | MIEL I - PURNIO 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | PURNIO (230) - MIEL I | PURNIO (230) | MIEL I | PURNIO 230 | MIEL I | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
199 | MIEL I - PURNIO 2 230 kV | 230 | SubArea CQR | PURNIO (230) - MIEL I | PURNIO (230) | MIEL I | PURNIO 230 | MIEL I | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
200 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | PURNIO (230) - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | PURNIO (230) | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | PURNIO 230 | LA SIERRA ANTIOQUIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
201 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | PURNIO (230) - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | PURNIO (230) | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | PURNIO 230 | LA SIERRA ANTIOQUIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
202 | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
203 | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
206 | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
207 | SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | SABANALARGA - TERNERA | SABANALARGA | TERNERA | SABANALARGA | TERNERA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
208 | CARACOLI - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | SABANALARGA - CARACOLI | SABANALARGA | CARACOLI | SABANALARGA | CARACOLI | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
209 | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | SABANALARGA - TEBSA | SABANALARGA | TEBSA | SABANALARGA | TEBSA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
210 | SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | SABANALARGA - TEBSA | SABANALARGA | TEBSA | SABANALARGA | TEBSA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
212 | SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | SABANALARGA - TEBSA | SABANALARGA | TEBSA | SABANALARGA | TEBSA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
213 | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | 230 | SubArea Norte de Santander | SAMORE - TOLEDO | SAMORE | TOLEDO | SAMORE | TOLEDO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
214 | ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | SAN BERNARDINO - ALFEREZ (EEB) | SAN BERNARDINO | ALFEREZ (EEB) | SAN BERNARDINO | ALFEREZ EEB | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
215 | PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | SAN BERNARDINO - PAEZ | SAN BERNARDINO | PAEZ | SAN BERNARDINO | PAEZ | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
216 | PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | SubArea Antioquia | SAN CARLOS - PORCE III | SAN CARLOS | PORCE III | SAN CARLOS | PORCE III | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
217 | LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | SubArea CQR | SAN CARLOS - LA VIRGINIA (500 - 230) | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
218 | PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | SAN CARLOS - PURNIO (230) | SAN CARLOS | PURNIO (230) | SAN CARLOS | PURNIO 230 | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
219 | PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | SAN CARLOS - PURNIO (230) | SAN CARLOS | PURNIO (230) | SAN CARLOS | PURNIO 230 | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
220 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | SAN CARLOS - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | SAN CARLOS | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | SAN CARLOS | LA SIERRA ANTIOQUIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
221 | PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | SubArea Antioquia | SAN CARLOS - PRIMAVERA | SAN CARLOS | PRIMAVERA | SAN CARLOS | PRIMAVERA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
222 | MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | SAN FELIPE - MIEL I | SAN FELIPE | MIEL I | SAN FELIPE | MIEL I | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
223 | MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | SubArea CQR | SAN FELIPE - MIEL I | SAN FELIPE | MIEL I | SAN FELIPE | MIEL I | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
224 | LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | 500 | SubArea Valle | SAN MARCOS (VALLE) - LA VIRGINIA (500 - 230) | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
225 | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO | SAN MARCOS (VALLE) | YUMBO | SAN MARCOS VALLE | YUMBO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
226 | SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL | SAN MATEO (BOGOTA) | TUNAL | SAN MATEO BOGOTA | TUNAL | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
227 | NUEVA ESPERANZA - SAN MATEO (BOGOTA) 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | SAN MATEO (BOGOTA) - NUEVA ESPERANZA | SAN MATEO (BOGOTA) | NUEVA ESPERANZA | SAN MATEO BOGOTA | NUEVA ESPERANZA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
228 | SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | 230 | SubArea Norte de Santander | SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO | SAN MATEO (CUCUTA) | TASAJERO | SAN MATEO CUCUTA | TASAJERO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
229 | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | SANTA MARTA - RIO CORDOBA | SANTA MARTA | RIO CORDOBA | SANTA MARTA | RIO CORDOBA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
230 | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | SANTA MARTA - RIO CORDOBA | SANTA MARTA | RIO CORDOBA | SANTA MARTA | RIO CORDOBA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
231 | SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | SANTA MARTA - TERMOCOL | SANTA MARTA | TERMOCOL | SANTA MARTA | TERMOCOL | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
233 | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | SubArea Boyaca-Casanare | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO | SOCHAGOTA | SAN ANTONIO | SOCHAGOTA | SAN ANTONIO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
234 | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | SubArea Boyaca-Casanare | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO | SOCHAGOTA | SAN ANTONIO | SOCHAGOTA | SAN ANTONIO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
235 | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | SubArea Boyaca-Casanare | SOCHAGOTA - GUATIGUARA | SOCHAGOTA | GUATIGUARA | SOCHAGOTA | GUATIGUARA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
236 | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | SubArea Boyaca-Casanare | SOCHAGOTA - GUATIGUARA | SOCHAGOTA | GUATIGUARA | SOCHAGOTA | GUATIGUARA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
237 | BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | SOGAMOSO - BARRANCA | SOGAMOSO | BARRANCA | SOGAMOSO | BARRANCA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
238 | GUATIGUARA - TASAJERO 1 230 kV | 230 | SubArea Norte de Santander | TASAJERO - GUATIGUARA | TASAJERO | GUATIGUARA | TASAJERO | GUATIGUARA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
239 | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | TEBSA - CARACOLI | TEBSA | CARACOLI | TEBSA | CARACOLI | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
240 | RIO CORDOBA - TERMOCOL 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | TERMOCOL - RIO CORDOBA | TERMOCOL | RIO CORDOBA | TERMOCOL | RIO CORDOBA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
241 | CARACOLI - TERMOFLORES 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | TERMOFLORES - CARACOLI | TERMOFLORES | CARACOLI | TERMOFLORES | CARACOLI | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
242 | TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | TERNERA - TERMOCANDELARIA | TERNERA | TERMOCANDELARIA | TERNERA | TERMOCANDELARIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
243 | TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | TERNERA - TERMOCANDELARIA | TERNERA | TERMOCANDELARIA | TERNERA | TERMOCANDELARIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
244 | EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | TERNERA - EL BOSQUE | TERNERA | EL BOSQUE | TERNERA | EL BOSQUE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
245 | LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | 230 | SubArea Meta | TUNAL - LA REFORMA | TUNAL | LA REFORMA | TUNAL | LA REFORMA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
246 | LA REFORMA - TUNAL 2 230 kV | 230 | SubArea Meta | TUNAL - LA REFORMA | TUNAL | LA REFORMA | TUNAL | LA REFORMA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
247 | URABA - URRA 1 230 kV | 230 | SubArea Cordoba_Sucre | URABA - URRA | URABA | URRA | URABA | URRA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
248 | MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV | 230 | SubArea Cordoba_Sucre | URABA - MONTERIA 230 KV | URABA | MONTERIA | URABA | MONTERIA | TRUE | FALSE | FALTA AL MENOS UN EXTREMO
249 | CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | 230 | SubArea Cordoba_Sucre | URRA - CERROMATOSO (230) | URRA | CERROMATOSO (230) | URRA | CERROMATOSO 230 | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
250 | CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | 230 | SubArea Cordoba_Sucre | URRA - CERROMATOSO (230) | URRA | CERROMATOSO (230) | URRA | CERROMATOSO 230 | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
251 | ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | YUMBO - ALFEREZ (EEB) | YUMBO | ALFEREZ (EEB) | YUMBO | ALFEREZ EEB | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
252 | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | 230 | SubArea Valle | ALFEREZ (EEB) - TESALIA | ALFEREZ (EEB) | TESALIA | ALFEREZ EEB | TESALIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
253 | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | ALFEREZ (EEB) - TESALIA | ALFEREZ (EEB) | TESALIA | ALFEREZ EEB | TESALIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
254 | IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | 230 | SubArea Huila-Tolima | IBAGUE - TULUNI | IBAGUE | TULUNI | IBAGUE | TULUNI | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
255 | LA VIRGINIA (500 - 230) - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | 500 | SubArea Bogota | NUEVA ESPERANZA - LA VIRGINIA (500 - 230) | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
256 | HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | 500 | SubArea Antioquia | HELICONIA - LA VIRGINIA (500 - 230) | [6 empty] | NO EVALUADO: mas de dos partes
257 | EL RIO - TERMOFLORES 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | EL RIO - TERMOFLORES | EL RIO | TERMOFLORES | EL RIO | TERMOFLORES | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
258 | EL RIO - TEBSA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | EL RIO - TEBSA | EL RIO | TEBSA | EL RIO | TEBSA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
259 | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR | SAN JUAN (GEB) | VALLEDUPAR | SAN JUAN GEB | VALLEDUPAR | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
260 | BOLIVAR - TOLUVIEJO 1 220 kV | 220 | SubArea Cordoba_Sucre | BOLIVAR - TOLUVIEJO | BOLIVAR | TOLUVIEJO | BOLIVAR | TOLUVIEJO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
261 | BOLIVAR - SABANALARGA 1 500 kV | 500 | SubArea Bolivar | BOLIVAR - SABANALARGA | BOLIVAR | SABANALARGA | BOLIVAR | SABANALARGA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
262 | ALTAMIRA - TESALIA 1 230 kV | 230 | SubArea Caqueta | ALTAMIRA - TESALIA | ALTAMIRA | TESALIA | ALTAMIRA | TESALIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
263 | ALTAMIRA - RENACER 1 230 kV | 230 | SubArea Caqueta | ALTAMIRA - RENACER | ALTAMIRA | RENACER | ALTAMIRA | RENACER | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
264 | ALTAMIRA - BETANIA 1 230 kV | 230 | SubArea Caqueta | ALTAMIRA - BETANIA | ALTAMIRA | BETANIA | ALTAMIRA | BETANIA | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
265 | ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | ALFEREZ (EEB) - JUANCHITO | ALFEREZ (EEB) | JUANCHITO | ALFEREZ EEB | JUANCHITO | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
267 | ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | ALFEREZ (EEB) - PANCE | ALFEREZ (EEB) | PANCE | ALFEREZ EEB | PANCE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES
270 | ALFEREZ - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | 500 | SubArea Valle | ALFEREZ (EEB) - SAN MARCOS (VALLE) | ALFEREZ (EEB) | SAN MARCOS (VALLE) | ALFEREZ EEB | SAN MARCOS VALLE | TRUE | TRUE | AMBOS PRESENTES

## Tarea_3_Parametros
Diagnostico STN - Tarea 3: Parametros electricos
Fuente: PARATEC_Líneas_14-08-2026_STN.xlsx
Diagnostico solamente; no es un dataset integrado ni una decision de emparejamiento.
Criterios y disponibilidad
Indicador | Resultado
Lineas del conjunto analizado | 256
Filtro | Voltaje nominal >= 200 kV y Estado = Operacion
R1/X1 | Los encabezados fuente declaran ohm/km; no se reinterpretaron como valores totales.
Longitud usada para la estadistica principal | Longitud total [km]
Corriente | La fuente tiene Corriente nominal, Limite de emergencia y Limite termico; no existe una unica columna llamada limite de corriente.
Conversion numerica | Se interpreto coma como separador decimal y punto como separador de miles cuando el formato PARATEC lo indica.
Conteo y rango de parametros
Parametro | Columna fuente | Unidad | Con valor numerico | Sin valor numerico | Minimo | Mediana | Maximo
R1 | Resistencia (R1) [Ω/km] | ohm/km | 256 | 0 | 0.016 | 0.05435 | 0.0897
X1 | Reactancia (X1) [Ω/km] | ohm/km | 256 | 0 | 0.1348 | 0.4827 | 0.5515
Longitud total | Longitud total [km] | km | 256 | 0 | 0.38 | 53.555 | 263.12
Longitud tramo | Longitud [km] | km | 256 | 0 | 0.38 | 53.555 | 263.12
Corriente nominal | Corriente nominal [A] | A | 256 | 0 | 588 | 971 | 2500
Limite emergencia | Límite de emergencia [A] | A | 256 | 0 | 598 | 1168.6 | 4083
Limite termico | Límite térmico [A] | A | 256 | 0 | 296 | 998 | 3141
Comprobacion de magnitud de X1
Elemento | Minimo | Mediana | Maximo | Unidad / interpretacion
Rango X1 fuente | 0.1348 | 0.4827 | 0.5515 | ohm/km
Rango Longitud total | 0.38 | 53.555 | 263.12 | km
Producto diagnostico X1 * longitud total | 0.18544 | 25.9748 | 99.5066 | ohm; calculo auxiliar, no campo fuente
Conclusion | X1 es coherente con reactancia por kilometro y coincide con la unidad explicita del encabezado; no es una reactancia total de decenas de ohmios.