## 00_INDICE
Trazabilidad del caso COL18 E0 24h
Una hoja por cada hoja del caso 01_Data/03_Test_Cases/caso_COL18_E0_24h.xlsx. Una fila por campo.
La columna supuesto_propio_SI_NO marca con SI todo campo cuyo valor no proviene directamente de una fuente, sino de una decision tomada al ensamblar el caso.
hoja | n_campos | campos_con_supuesto_propio
Config | 14 | 0
Nodos | 3 | 3
Lineas | 6 | 3
Lineas_Cand | 1 | 0
Generadores | 13 | 10
Hidraulicos | 1 | 1
Renovables | 5 | 3
BESS_Cand | 1 | 0
FACTS_Cand | 1 | 0
Demanda | 4 | 2
TOTAL | 49 | 22
Banda_Volumen_COL112 | Banda de cierre de volumen del sistema de 112 nodos (Fase 17)

## Config
Trazabilidad - hoja 'Config' del caso COL18 E0 24h
Rutas relativas a la raiz del repositorio BESS_FACTS_master.
campo | archivo_fuente | hoja_fuente | columna_origen | transformacion | formula | unidades_origen | unidades_destino | supuesto_propio_SI_NO | referencia
S_base | decision de modelado | no aplica | no aplica | Valor fijado por el usuario. | S_base = 100 | no aplica | MVA | NO | CLAUDE.md: base 100 MVA. Instruccion explicita de la Fase 3.
horizonte | decision de modelado | no aplica | no aplica | Un dia completo, coherente con el perfil de demanda de la Fase 2. | horizonte = 24 | no aplica | h | NO | Fase 3 (ensamblaje del caso). Dia base 2026-07-06.
n_seg_costo | 01_Data/03_Test_Cases/IEEE 14/03_Escenarios/01 - wo Stress/caso_IEEE14_E0_24h.xlsx | Config | n_seg_costo | Heredado sin cambios de la plantilla IEEE14 E0. | n_seg_costo = 3 | no aplica | tramos | NO | Plantilla caso_IEEE14_E0_24h.xlsx.
n_seg_perdidas | 01_Data/03_Test_Cases/IEEE 14/03_Escenarios/01 - wo Stress/caso_IEEE14_E0_24h.xlsx | Config | n_seg_perdidas | Heredado sin cambios de la plantilla IEEE14 E0. | n_seg_perdidas = 4 | no aplica | tramos | NO | Plantilla caso_IEEE14_E0_24h.xlsx.
mip_gap | 01_Data/03_Test_Cases/IEEE 14/03_Escenarios/01 - wo Stress/caso_IEEE14_E0_24h.xlsx | Config | mip_gap | Heredado sin cambios de la plantilla IEEE14 E0. | mip_gap = 0.0001 | no aplica | fraccion | NO | Plantilla caso_IEEE14_E0_24h.xlsx.
time_limit | 01_Data/03_Test_Cases/IEEE 14/03_Escenarios/01 - wo Stress/caso_IEEE14_E0_24h.xlsx | Config | time_limit | Heredado sin cambios de la plantilla IEEE14 E0. | time_limit = 1800 | no aplica | s | NO | Plantilla caso_IEEE14_E0_24h.xlsx.
vida_bess | 01_Data/03_Test_Cases/IEEE 14/03_Escenarios/01 - wo Stress/caso_IEEE14_E0_24h.xlsx | Config | vida_bess | Heredado de la plantilla. Inactivo en E0 (BESS_Cand vacia). | vida_bess = 15 | no aplica | anios | NO | NREL, via plantilla IEEE14.
vida_facts | instruccion del usuario | no aplica | no aplica | Valor fijado por el usuario. Inactivo en E0 (FACTS_Cand vacia). | vida_facts = 20 | no aplica | anios | NO | CLAUDE.md, formulacion FACTS. de Oliveira et al. (1999).
incluir_perdidas | 01_Data/03_Test_Cases/IEEE 14/03_Escenarios/01 - wo Stress/caso_IEEE14_E0_24h.xlsx | Config | incluir_perdidas | Heredado de la plantilla IEEE14 E0: perdidas activas. | incluir_perdidas = 1 | no aplica | 0/1 | NO | Plantilla caso_IEEE14_E0_24h.xlsx.
tasa_descuento | instruccion del usuario | no aplica | no aplica | Valor fijado por el usuario. | tasa_descuento = 0.115 | no aplica | fraccion | NO | CREG. Coincide con la plantilla IEEE14.
c_tcsc | instruccion del usuario | no aplica | no aplica | Valor fijado por el usuario. Inactivo en E0. | c_tcsc = 135000 | no aplica | USD/MVAr | NO | de Oliveira et al. (1999), Apendice B. CLAUDE.md advierte no usar 22 000.
sigma_niveles | instruccion del usuario | no aplica | no aplica | Solo compensacion capacitiva. La plantilla IEEE14 traia ademas -0.20 y -0.10, que data_loader rechaza por producir costo de inversion negativo. | sigma en {0.15, 0.30, 0.45, 0.60} | no aplica | fraccion | NO | CLAUDE.md, formulacion FACTS. data_loader.py:295-299.
theta_max_grados | instruccion del usuario | no aplica | no aplica | Cota angular unica del modelo; la usan el bloque de perdidas y los Big-M del TCSC. | theta_max_grados = 20 | no aplica | grados | NO | data_loader.py:110. Coincide con la plantilla IEEE14.
solver | instruccion del usuario | no aplica | no aplica | Gurobi 13 con licencia academica. | solver = gurobi | no aplica | texto | NO | CLAUDE.md: HiGHS no sirve para casos con FACTS.

## Nodos
Trazabilidad - hoja 'Nodos' del caso COL18 E0 24h
Rutas relativas a la raiz del repositorio BESS_FACTS_master.
campo | archivo_fuente | hoja_fuente | columna_origen | transformacion | formula | unidades_origen | unidades_destino | supuesto_propio_SI_NO | referencia
id | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx | Conteo_Subestaciones | subarea_operativa | Las 18 subareas operativas del STN identificadas en la Fase 1 se renombran a un id corto de 3 letras sin espacios ni tildes. La correspondencia completa esta en la hoja Nodos_Correspondencia del caso. | 'SubArea Antioquia' -> 'ANT' | texto | texto | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). La abreviatura es una eleccion propia; el conjunto de 18 subareas no lo es.
tipo | derivado | no aplica | no aplica | Solo se declara el nodo de referencia. data_loader.py:133 compara este campo unicamente contra 'slack'; los valores 'pv' y 'pq' no se leen en ningun modulo del modelo, por lo que se sustituyen por '-' para no sugerir una semantica que el codigo no implementa. | tipo = 'slack' si id == 'ANT'; '-' en los otros 17 | no aplica | texto | SI | Fase 4 (correcciones). Correccion 4.3. La eleccion de ANT como slack es del usuario.
demanda_base | 01_Data/02_Processed/demanda_18nodos.xlsx | Demanda_Horaria | SubArea <nombre> | Media aritmetica de las 24 horas del nodo. Campo de respaldo: data_loader.py:386-390 solo lo usa si la hoja Demanda esta vacia, lo que no ocurre en este caso. | demanda_base[n] = (1/24) * suma_t demanda[n,t] | MW | MW | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). La eleccion de la media (en vez del pico o la hora 1) es propia.

## Lineas
Trazabilidad - hoja 'Lineas' del caso COL18 E0 24h
Rutas relativas a la raiz del repositorio BESS_FACTS_master.
campo | archivo_fuente | hoja_fuente | columna_origen | transformacion | formula | unidades_origen | unidades_destino | supuesto_propio_SI_NO | referencia
id | derivado | no aplica | no aplica | Numeracion correlativa en el orden de aparicion de la hoja de origen. | id = 'L' + numero de orden con 2 digitos | no aplica | texto | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). Etiqueta propia; no existe en la fuente.
desde | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx | Red_Equivalente | nodo_desde | Nombre de subarea traducido al id corto de 3 letras. | NODO['SubArea Antioquia'] = 'ANT' | texto | texto | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). Solo la abreviatura es propia.
hasta | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx | Red_Equivalente | nodo_hasta | Nombre de subarea traducido al id corto de 3 letras. | NODO['SubArea Bogota'] = 'BOG' | texto | texto | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). Solo la abreviatura es propia.
R | 01_Data/01_Raw/PARATEC/TRANSMISION/LINEAS/PARATEC_Líneas_14-08-2026_STN.xlsx | Líneas | Resistencia (R1) [Ω/km] | Cadena completa de la Fase 1: (1) R_ohm = R1 x longitud_total; (2) paso a p.u. dividiendo por Z_base = V_nominal^2 / S_base; (3) los circuitos en paralelo entre el mismo par de subareas se agregan en un equivalente. El resultado es la columna R_pu de Red_Equivalente, que se copia sin modificar. | R_ohm = R1 * longitud_total; Z_base = V^2/100; R_pu = R_ohm/Z_base; R_eq = 1/suma_k(1/R_k) | Ω/km | p.u. | NO | Fase 1 (red y generadores). Criterio documentado en red_18nodos_v2.xlsx, hoja Circuitos_Paralelos.
X | 01_Data/01_Raw/PARATEC/TRANSMISION/LINEAS/PARATEC_Líneas_14-08-2026_STN.xlsx | Líneas | Reactancia (X1) [Ω/km] | Cadena completa de la Fase 1: (1) X_ohm = X1 x longitud_total; (2) paso a p.u. dividiendo por Z_base = V_nominal^2 / S_base; (3) los circuitos en paralelo entre el mismo par de subareas se agregan en un equivalente. El resultado es la columna X_pu de Red_Equivalente, que se copia sin modificar. Rango resultante: 0.004456 a 0.098186 p.u. | X_ohm = X1 * longitud_total; Z_base = V^2/100; X_pu = X_ohm/Z_base; X_eq = 1/suma_k(1/X_k) | Ω/km | p.u. | NO | Fase 1 (red y generadores). Circuitos_Paralelos r10: 'Reactancia = X1 * longitud_total / Z_base'. Rango en Red_Equivalente r15.
capacidad | 01_Data/01_Raw/PARATEC/TRANSMISION/LINEAS/PARATEC_Líneas_14-08-2026_STN.xlsx | Líneas | Límite térmico [A] y Voltaje nominal [kV] | Capacidad termica de cada circuito y luego agregacion del par de subareas corregida por el reparto de flujo entre circuitos paralelos (columna S_reparto_termico). El derateo frente a la suma simple queda registrado en relacion_termico = S_reparto_termico / S_suma_termico; el caso mas fuerte es CQR-VAL con 0.269. | S_k = sqrt(3) * V * limite_termico / 1000; capacidad = S_reparto_termico (Fase 1) | A, kV | MW | NO | Fase 1 (red y generadores). Circuitos_Paralelos r9. Instruccion del usuario: usar S_reparto_termico. En modelo DC se toma MVA = MW.

## Lineas_Cand (hidden)
Trazabilidad - hoja 'Lineas_Cand' del caso COL18 E0 24h
Rutas relativas a la raiz del repositorio BESS_FACTS_master.
campo | archivo_fuente | hoja_fuente | columna_origen | transformacion | formula | unidades_origen | unidades_destino | supuesto_propio_SI_NO | referencia
(hoja vacia) | no aplica | no aplica | no aplica | El escenario E0 es de operacion pura, sin expansion de transmision. data_loader.py:161 trata la hoja como opcional y deja el conjunto vacio. | no aplica | no aplica | no aplica | NO | Fase 3 (ensamblaje del caso). Definicion del escenario E0 dada por el usuario.

## Generadores
Trazabilidad - hoja 'Generadores' del caso COL18 E0 24h
Rutas relativas a la raiz del repositorio BESS_FACTS_master.
campo | archivo_fuente | hoja_fuente | columna_origen | transformacion | formula | unidades_origen | unidades_destino | supuesto_propio_SI_NO | referencia
id | derivado | no aplica | no aplica | Etiqueta compuesta por nodo y abreviatura de la fuente energetica. Cada fila es un BLOQUE AGREGADO (subarea x fuente), no una unidad fisica. | id = 'G_' + nodo + '_' + abrev(fuente); AGUA->HID, CARBON->CAR, ACPM->ACP, COMBUSTOLEO->FUE | no aplica | texto | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). Etiqueta propia.
nodo | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx | Generadores | subarea | Nombre de subarea traducido al id corto de 3 letras. | NODO[subarea] | texto | texto | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). Solo la abreviatura es propia.
Pmin | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx | Generadores | pmin_mw | Suma de los minimos tecnicos de las unidades del bloque, calculada en la Fase 1 a partir de PARATEC. Se copia sin modificar. | Pmin = suma_u minimo_tecnico_u | MW | MW | NO | Fase 1 (red y generadores). PARATEC, columna 'Mínimo técnico [MW]'.
Pmax | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx | Generadores | pmax_mw | Suma de las capacidades de las unidades del bloque, calculada en la Fase 1. Se copia sin modificar. Total del sistema: 18 061 MW. | Pmax = suma_u capacidad_u | MW | MW | NO | Fase 1 (red y generadores). Conciliado contra CapEfecNeta en la hoja Conciliacion_Capacidad.
rampa | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx | Generadores | ramp_up_sum_mw_min | Conversion de unidades y acotamiento: (1) las rampas de PARATEC estan en MW/min y se pasan a MW/h multiplicando por 60; (2) se acota a Pmax, porque una rampa mayor que Pmax no puede materializarse en una hora. 17 de 26 bloques quedaron acotados. La plantilla tiene UNA sola columna 'rampa' y data_loader.py:208 asigna el mismo valor a subida y bajada, por lo que ramp_down_sum_mw_min (distinto) NO queda representado. | rampa = min(ramp_up_sum_mw_min * 60, Pmax) | MW/min | MW/h | SI | Fase 4 (correcciones). Conversion x60 y acotamiento a Pmax son instrucciones del usuario (4.4). La perdida de la rampa de bajada es una limitacion de la plantilla.
c2 | derivado | no aplica | no aplica | Fijado en 0: la fuente entrega un costo medio lineal, no una curva cuadratica. Sin termino cuadratico la linealizacion por tramos de parameters.linealizar_costo produce un unico costo constante. | c2 = 0 | no aplica | $/MW2 | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). Supuesto propio impuesto por la forma del dato de origen.
c1 | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx | Generadores | cost_avg_usd_mwh | Precio de oferta de despacho promedio del bloque, ponderado por pmax de cada recurso y convertido a USD con la TRM. Se copia sin modificar. | cost_avg_cop_mwh_weighted_pmax / TRM; TRM = 3334.93 COP/USD | COP/MWh | USD/MWh | NO | Fase 1 (red y generadores). PrecOferDesp del 2026-07-06. TRM de Superfinanciera, hoja Notas_Fase1b.
c0 | derivado | no aplica | no aplica | Fijado en 0: no hay costo fijo de operacion en las fuentes. | c0 = 0 | no aplica | $ | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). Supuesto propio por ausencia de dato.
u_init | no disponible en la fuente | no aplica | no aplica | Fijado en 0 para los 26 bloques. Ni PARATEC ni XM entregan el estado de encendido previo al horizonte. Con u_init = 0 el solver elige libremente el arranque sin que se imponga una condicion inventada. | u_init = 0 | no aplica | 0/1 | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). Supuesto propio. data_loader.py:225 usa 0 como valor por defecto.
min_on | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx | Generadores | min_on_max_h | Maximo de los tiempos minimos de operacion de las unidades del bloque, acotado al horizonte de 24 h. 6 bloques excedian el horizonte: 5 con 72 h (que corresponden a 12 unidades individuales: CTG2, CTG3, GEC3, GE32, TSJ1, TSJ2, TBST x2, ZPA2, ZPA3, ZPA4, ZPA5) y 1 con 36 h (PRG1, PRG2, TCDT). Los bloques AGUA vienen vacios y toman 1 h. | min_on = min(min_on_max_h, 24); vacio -> 1 | h | h | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). El acotamiento a 24 h es instruccion del usuario. El valor 1 h por defecto para hidraulica es propio.
min_off | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx | Generadores | min_off_max_h | Maximo de los tiempos minimos de parada del bloque, copiado sin acotar. 2 bloques traen 72 h; dentro de un horizonte de 24 h eso solo impide el rearranque tras una parada, no el arranque inicial (constraints.py:382), por lo que no distorsiona el resultado. | min_off = min_off_max_h; vacio -> 1 | h | h | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). El valor 1 h por defecto es propio. No se acoto porque no se pidio.
cost_su | no disponible en la fuente | no aplica | no aplica | Fijado en 0: no hay costos de arranque en PARATEC ni en PrecOferDesp. Consecuencia: el compromiso de unidades no penaliza los arranques. | cost_su = 0 | no aplica | USD | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). Supuesto propio por ausencia de dato.
cost_sd | no disponible en la fuente | no aplica | no aplica | Fijado en 0: no hay costos de parada en las fuentes. | cost_sd = 0 | no aplica | USD | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). Supuesto propio por ausencia de dato.

## Hidraulicos
Trazabilidad - hoja 'Hidraulicos' del caso COL18 E0 24h
Rutas relativas a la raiz del repositorio BESS_FACTS_master.
campo | archivo_fuente | hoja_fuente | columna_origen | transformacion | formula | unidades_origen | unidades_destino | supuesto_propio_SI_NO | referencia
(hoja vacia) | 01_Data/01_Raw/PARATEC/GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | no aplica | Los 6 bloques de fuente AGUA estan en la hoja Generadores, no aqui. PENDIENTE DE LA FASE 4.1: el traslado quedo bloqueado porque data_loader.py:239-243 solo lee id, nodo y costo de esta hoja, e ignora Pmin, Pmax, vol_min, vol_max y vol_ini; y variables.py:50 declara P_h sin cota superior. Mover los bloques AGUA los convertiria en generadores de potencia ilimitada. | no aplica | MW | MW | SI | Fase 4 (correcciones). Bloqueo reportado al usuario en 4.1. Requiere modificar data_loader.py y variables.py antes de mover nada.

## Renovables
Trazabilidad - hoja 'Renovables' del caso COL18 E0 24h
Rutas relativas a la raiz del repositorio BESS_FACTS_master.
campo | archivo_fuente | hoja_fuente | columna_origen | transformacion | formula | unidades_origen | unidades_destino | supuesto_propio_SI_NO | referencia
id | derivado | no aplica | no aplica | Numeracion correlativa mas el nodo. | id = 'R' + orden(2 digitos) + '_' + nodo | no aplica | texto | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). Etiqueta propia.
nodo | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx | Renovables | subarea | Nombre de subarea traducido al id corto de 3 letras. | NODO[subarea] | texto | texto | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). Solo la abreviatura es propia.
tipo | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx | Renovables | tipo_paratec | Normalizacion a minusculas segun el vocabulario de la plantilla. | SOLAR -> 'solar'; EOLICA -> 'eolica' | texto | texto | NO | Plantilla IEEE14, fila de unidades: 'solar/eolica'.
capacidad | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx | Renovables | pmax_mw | Potencia maxima de PARATEC. Filtro aplicado: estado == 'Operacion' Y tiene_oferta == True, que deja 13 de 352 plantas (1 869.68 MW). Se descarto cap_efec_neta_mw por no ser la columna analoga a 'capacidad'. | capacidad = pmax_mw | MW | MW | SI | Fase 3 (ensamblaje del caso). El filtro es instruccion del usuario; la eleccion de pmax_mw sobre cap_efec_neta_mw es propia.
(disponibilidad horaria) | NO DISPONIBLE | no aplica | no aplica | No existe perfil horario solar/eolico en las fuentes y la plantilla no tiene columna para alojarlo. data_loader.py:252 fija d.disponibilidad_renov = {} y nunca lo puebla; parameters.py:157 inicializa model.disp_renov con ese dict vacio y default = 0; constraints.py:335 impone P_r <= disp_renov. CONSECUENCIA: las 13 plantas entran con disponibilidad 0 MW y no aportan energia. | P_r[r,t] <= disp_renov[r,t] = 0 | no aplica | MW | NO | Fase 4 (correcciones). Diseño propuesto en 4.7, pendiente de aprobacion del usuario.

## BESS_Cand
Trazabilidad - hoja 'BESS_Cand' del caso COL18 E0 24h
Rutas relativas a la raiz del repositorio BESS_FACTS_master.
campo | archivo_fuente | hoja_fuente | columna_origen | transformacion | formula | unidades_origen | unidades_destino | supuesto_propio_SI_NO | referencia
(hoja vacia) | no aplica | no aplica | no aplica | El escenario E0 no considera almacenamiento. data_loader.py:255 trata la hoja como opcional y deja el conjunto vacio. | no aplica | no aplica | no aplica | NO | Fase 3 (ensamblaje del caso). Definicion del escenario E0 dada por el usuario.

## FACTS_Cand
Trazabilidad - hoja 'FACTS_Cand' del caso COL18 E0 24h
Rutas relativas a la raiz del repositorio BESS_FACTS_master.
campo | archivo_fuente | hoja_fuente | columna_origen | transformacion | formula | unidades_origen | unidades_destino | supuesto_propio_SI_NO | referencia
(hoja vacia) | no aplica | no aplica | no aplica | El escenario E0 no considera compensacion serie. data_loader.py:285 trata la hoja como opcional; los parametros sigma_niveles, c_tcsc y vida_facts quedan declarados en Config pero sin efecto. | no aplica | no aplica | no aplica | NO | Fase 3 (ensamblaje del caso). Definicion del escenario E0 dada por el usuario.

## Demanda
Trazabilidad - hoja 'Demanda' del caso COL18 E0 24h
Rutas relativas a la raiz del repositorio BESS_FACTS_master.
campo | archivo_fuente | hoja_fuente | columna_origen | transformacion | formula | unidades_origen | unidades_destino | supuesto_propio_SI_NO | referencia
hora | 01_Data/02_Processed/demanda_18nodos.xlsx | Demanda_Horaria | hora | Indice horario 1..24 del 2026-07-06, copiado sin modificar. | hora = 1..24 | h | h | NO | Fase 2 (demanda por subarea). Convencion XM: Hour01 = 00:00-01:00.
<18 columnas de nodo> | 01_Data/02_Processed/demanda_18nodos.xlsx | Demanda_Horaria | SubArea <nombre> | Cadena completa: (1) DemaOR por agente del 2026-07-06 se agrega a media diaria por operador de red; (2) cada OR se reparte entre subareas en proporcion a la poblacion DANE-2025 del territorio atendido, ponderada por fraccion de municipios cuando cubre solo parte de un departamento; (3) las fracciones se normalizan a 1 sobre el total de OR mapeado; (4) se aplican a DemaReal del SIN hora a hora. Solo se renombra la columna al id corto del nodo. | frac[s] = dem_OR[s] / suma_s dem_OR[s]; demanda[s,t] = DemaReal[t] * frac[s] | kWh | MW | SI | Fase 2 (demanda por subarea). El proxy poblacional para repartir los OR multi-subarea es un supuesto propio; esta documentado en demanda_18nodos.xlsx, hoja Trazabilidad.
(cierre) | 01_Data/01_Raw/XM_API/DemaReal_20260701_20260731.xlsx | 01_SERIE | DemaReal_MW | Verificacion: la suma de las 18 columnas iguala DemaReal en las 24 horas con error maximo 1.8e-12 MW. Es exacto por construccion, porque las fracciones suman 1. | suma_s demanda[s,t] = DemaReal[t] | MW | MW | NO | Fase 3 (ensamblaje del caso). Verificacion 1 del ensamblaje.
(no asignado) | 01_Data/01_Raw/XM_API/DemaOR_20260701_20260731.xlsx | 01_SERIE | DemaOR_MW | DemaOR suma 9 732.97 MW frente a 10 516.63 MW de DemaReal: una brecha de 783.66 MW (7.45 %) que corresponde a usuarios conectados directamente al STN y a perdidas del STN. Al normalizar las fracciones esa brecha se reparte proporcionalmente entre las 18 subareas, aunque esos consumos NO se distribuyen como la demanda de los OR. Efecto visible: SubArea Cerromatoso recibe 0 MW de demanda. | brecha = DemaReal_media - suma_OR = 783.66 MW | MW | MW | SI | Fase 2 (demanda por subarea). Definicion de DemaOR en inventario_metricas_xm.xlsx. Supuesto de reparto proporcional documentado como Supuesto 2.

## Limitaciones_Formulacion
Limitaciones de la formulacion frente a la operacion real
Restricciones que el operador aplica y que el modelo DC no puede representar. Explican parte de la brecha entre la congestion observada por XM y la que reproduce el modelo.
tema | fuente | que_dice_la_fuente | por_que_no_es_representable | consecuencia_en_los_resultados | fase
Control de tension en el area Suroccidental | PET UPME 2025-2039, p.316 | "Adicionalmente, se requiere despachar un minimo numero de unidades para el control de tension al interior del area." | El modelo es DC: asume magnitud de tension unitaria en todos los nodos y desprecia la potencia reactiva. No existen variables de tension ni de reactivos, asi que no hay forma de expresar un requisito de soporte de tension. Un minimo de unidades en linea solo podria imitarse con una restriccion artificial de compromiso, ajena al Capitulo 3. | Parte de la generacion forzada que XM reporta en el Suroccidental (CQR 2 507,9 MWh y Valle 309,9 MWh el 2026-07-06) responde a control de tension, NO a limites de transporte. El modelo nunca la reproducira por la via de las capacidades de linea: se le atribuiria erroneamente a congestion. | 11.4
Limite de transferencia por circuito vs por corredor | PET UPME 2025-2039, p.316 | "La importacion del area Suroccidental a traves del circuito San Carlos - Virginia 500 kV se limita a 500 MW para evitar sobrecargas en San Marcos 500/230 kV y Virginia 500/230 kV ante la contingencia N-1 de uno de ellos." | La red equivalente de 18 nodos agrega en un solo enlace los 10 circuitos que unen Antioquia con CQR. El limite de la UPME aplica a UNO de esos circuitos (La Virginia - San Carlos 500 kV), no al conjunto. Al no existir el circuito por separado, no se puede acotar individualmente. | Aplicar 500 MW al enlace completo (caso B) sobreestima la restriccion y encarece el despacho en 290 845 USD/dia. Aplicar la correccion de 11.1 (500 + suma de los 9 restantes = 5 904,5 MW) no ata, porque supera la capacidad termica derateada del enlace (4 754,8 MW): el caso C queda identico al caso A, sin congestion. | 11.1
Contingencia N-1 | PET UPME 2025-2039, p.316 | El limite existe "ante la contingencia N-1 de uno de ellos" (San Marcos 500/230 kV y Virginia 500/230 kV). | El modelo resuelve un unico estado de red intacta. No hay conjunto de contingencias ni restricciones de seguridad post-falla. Los limites N-1 solo pueden entrar como capacidades reducidas fijadas por fuera. | Las capacidades del caso provienen de limites TERMICOS de conductor. Sin los limites operativos de la UPME, la red equivalente resulta holgada: en 24 h ninguna linea satura y en 168 h solo CQR-VAL, 4 horas. | 11.1
Transformadores 500/230 kV | PET UPME 2025-2039, p.316 | Las sobrecargas que motivan el limite ocurren en los transformadores San Marcos 500/230 kV y Virginia 500/230 kV. | La red equivalente solo modela lineas entre subareas. Los transformadores de interconexion de niveles de tension quedan absorbidos dentro del nodo y no tienen capacidad propia. | El elemento que realmente limita la transferencia no existe como componente del modelo. | 11.4
Sobrecargas identificadas por UPME que el modelo no reproduce | PET UPME 2025-2039, p.182 y p.199 | "sobrecargas en los enlaces Barbosa - Girardota 110 kV y Heliconia - Occidente 230 kV en condicion de Red Completa, asi como la sobrecarga del enlace La Sierra - San Carlos 230 kV ante contingencia sencilla (N-1), ademas de las restricciones asociadas a los bancos de autotransformadores existentes de Heliconia 500/230 kV y San Carlos 500/230 kV." | Barbosa-Girardota es de 110 kV y queda fuera del conjunto STN de >=220 kV. La Sierra-San Carlos se sobrecarga solo ante N-1, estado que el modelo no evalua. Los bancos de autotransformadores no son elementos del modelo: los nodos agregan todos los patios de una subestacion. | En el caso de 112 nodos, Heliconia-Occidente alcanza FC 51,9 % y La Sierra-San Carlos 48,8 % a 24 h; ninguna se satura. La desagregacion por subestacion NO acerco el modelo a la congestion observada. | 17.7
Cobertura de la generacion fuera de merito | XM API GeneFueraMerito, 6-jul-2026; PET UPME 2025-2039, p.316 y p.218 | XM reporta 18 585,45 MWh fuera de merito en 53 recursos el 6-jul-2026. El 72,6 % es hidraulica de embalse (Sogamoso, San Carlos, Miel I, Porce III, El Quimbo, Jaguas). La UPME cita a XM: "se requiere despachar un minimo numero de unidades para el control de tension al interior del area" (p.316) y describe la generacion de seguridad del CND como esquema que "se despliega unicamente bajo condiciones operativas especificas para preservar la seguridad del sistema" (p.218). | El forzamiento obedece a control de tension, generacion de seguridad del CND y restricciones hidrologicas. Un modelo DC asume magnitud de tension unitaria y no representa reactivos ni criterios N-1, de modo que ninguno de esos tres mecanismos existe en la formulacion. | Definido como generacion adicional inducida por los limites de red (diferencia contra el mismo caso con capacidades x100), el modelo reproduce 726,0 MWh (3,9 %) con 18 nodos y 472,6 MWh (2,5 %) con 112. El techo no lo pone la resolucion de la red sino la formulacion DC. | 17.7
Banda de volumen como restriccion activa a 168 h | Resultado propio, caso COL112_E0_168h | tol_volumen_final = 0,15 aplicado como ¦V_T - V_init¦ <= tol*(Vmax-Vmin). | Es un cierre de horizonte impuesto, no una restriccion fisica: sustituye al valor del agua, que el modelo no calcula porque el horizonte es de una semana y no de un ciclo hidrologico completo. | A 168 h la banda es factible pero se vuelve ACTIVA en 7 de 18 embalses (Betania, Ituango, Playas, Porce 2, Porce 3, Punchina, Urra), que cierran exactamente en el limite. A 24 h no ataba ninguno. | 17.2
Condicionamiento numerico del bloque FACTS | Logs de Gurobi 10.0.0, casos COL112 E0/E1/E2 a 168 h | Sin FACTS el Matrix range es [4e-03, 5e+05]. Al habilitar los 4 TCSC candidatos baja a [2e-05, 5e+05]: el coeficiente minimo cae 200 veces por los terminos de MG_on (Big-M de perdidas, del orden de th_on^2 en rad^2). El rango abarca 10.4 ordenes de magnitud (razon 2.5e10). | Se DOCUMENTA, no se corrige. Gurobi no emitio Numerical trouble ni max constraint violation en ninguna corrida, y el presolve redujo el modelo de 442 680 a 191 504 filas sin incidencias. Reescalar la variable Lambda obligaria a rehacer E2 y E3 y a modificar la formulacion del Capitulo 3, sin evidencia de que el escalado interno de Gurobi sea insuficiente. | E2 cerro por limite de tiempo (1800 s) con gap 0.0478 %, no por problemas numericos: en 1800 s solo exploro 1 nodo, todo el tiempo en cortes de raiz (MIR 225, Flow cover 29, RLT 27, Relax-and-lift 2). La incumbente coincide con E0 hasta el centimo: 216 477 206.58 USD. | 17.4

## Banda_Volumen
Eleccion de tol_volumen_final (banda del cierre de volumen)
¦V_T - V_init¦ <= tol_volumen_final * (Vmax - Vmin). Barrido medido sobre caso_COL18_E0_168h.
tol | costo_USD | delta_vs_0.05 | delta_% | embalses_al_100% | termica_MWh | hidro_MWh | vertimiento_m3s_h | embalses_que_atan
0.05 | 226385146.45 | 0 | 0 | 11 | 677050 | 975855 | 11588.4 | BETANIA, ESMERALDA, ITUANGO, PLAYAS, PORCE 2, PORCE 3, PUNCHINA, RIOGRANDE2, SALVAJINA, SAN LORENZO, URRA
0.1 | 222006851.93 | -4378294.52 | -1.93 | 9 | 675436 | 977416 | 467.5 | BETANIA, ESMERALDA, ITUANGO, PLAYAS, PORCE 2, PORCE 3, PUNCHINA, RIOGRANDE2, URRA
0.15 | 218112305.29 | -8272841.17 | -3.65 | 7 | 675341 | 977780 | 0 | BETANIA, ITUANGO, PLAYAS, PORCE 2, PORCE 3, PUNCHINA, URRA
0.2 | 214549058.1 | -11836088.35 | -5.23 | 6 | 656916 | 995987 | 0 | BETANIA, ITUANGO, PLAYAS, PORCE 2, PORCE 3, PUNCHINA
0.25 | 211623403.98 | -14761742.47 | -6.52 | 6 | 635017 | 1017688 | 0 | BETANIA, ITUANGO, PLAYAS, PORCE 2, PORCE 3, PUNCHINA
0.3 | 208696883.6 | -17688262.85 | -7.81 | 6 | 613114 | 1039388 | 0 | BETANIA, ITUANGO, PLAYAS, PORCE 2, PORCE 3, PUNCHINA
0.4 | 203077737.34 | -23307409.11 | -10.3 | 4 | 580217 | 1072276 | 0 | BETANIA, ITUANGO, PLAYAS, PUNCHINA
VALOR ADOPTADO: 0.15
Justificacion | La banda del +-15 % permite el cierre de ciclo en los embalses cuyos aportes estan incompletos por ausencia de series publicadas por XM (rios TUNJITA, RUCIO y NEGRO en ESMERALDA; rio BRAVO en CALIMA), sin incurrir en la distorsion de bandas mayores, que permiten drenar volumen no repuesto dentro del horizonte. ESMERALDA deja de atar exactamente en 0.15; CALIMA nunca ata.
Los seis que siguen atando | BETANIA, ITUANGO, PLAYAS, PORCE 2, PORCE 3 y PUNCHINA presentan limitacion ESTRUCTURAL por aporte, no deficiencia de informacion: sus series de rio estan completas. Turbinan barato, reciben poco aporte en la semana y se vacian hasta el piso de la banda sea cual sea su ancho. Ensanchar la banda no corrige un problema de datos que ellos no tienen.
Efecto medido de ensanchar la banda | Con tol = 0.40 el costo cae 23 307 409 USD (-10.30 %) frente a 0.05 y el vertimiento total pasa de 11 588.4 a 0 m3/s-h. Esto evidencia que la banda NO es una tolerancia numerica neutra sino un SUSTITUTO DE LA GESTION HIDROLOGICA DE LARGO PLAZO: cuanto mas ancha, mas volumen puede tomar prestado el modelo del futuro sin devolverlo dentro del horizonte, y mas barato resulta el optimo.
Criterio descartado | El criterio inicial de 'menos de cinco embalses al tope' se descarto por arbitrario: solo se cumple en tol = 0.40, y los embalses que lo forzaban no son los afectados por falta de datos.

## Parametros_BESS
Parametros del BESS: valor efectivo y procedencia
Distingue lo que es dato de ingenieria de lo heredado del caso de prueba IEEE 14.
parametro | valor_efectivo | unidad | fuente | tipo | observacion
costo_bess_power (Cs_power) | 372000 | USD/MW | NREL 2025, default declarado en parameters.py:293 | INGENIERIA | Corregido en 12b.2. Antes 9 300 USD/MW heredado del IEEE 14, 40 veces por debajo.
costo_bess_energy (Cs_energy) | 241000 | USD/MWh | NREL 2025, default declarado en parameters.py:295 | INGENIERIA | Corregido en 12b.2. Antes 6 025 USD/MWh.
costo_bess_inst (Cs_inst) | 0 | USD | caso IEEE 14 | CONVENCION | Cero por diseno: el costo fijo va embebido en potencia y energia.
eff_ch / eff_dis | 0.92195 | 0-1 | caso IEEE 14 | HEREDADO | Es sqrt(0.85): eficiencia de ida y vuelta del 85 % repartida por igual entre carga y descarga. Valor plausible para ion-litio, pero no citado a una fuente en el caso de prueba.
self_dis | 0.000125 | fraccion por hora | caso IEEE 14; coincide con el default de parameters.py:321 | HEREDADO | 0.0125 % por hora = 0.3 % al dia. Orden de magnitud razonable para ion-litio.
soc_ini (soc_ini_frac) | 0.3 | fraccion de Esmax | caso IEEE 14 | HEREDADO | El default de parameters.py:323 es 0.5. El Excel lo baja a 0.3. Decision del caso de prueba, sin justificacion documentada.
duracion (rho) | 4 | h | caso IEEE 14 | HEREDADO | Relacion energia/potencia. 4 h es el estandar de la industria para almacenamiento en red, coherente con la referencia NREL de costos.
vida_bess | 15 | anios | Kim et al. 2018, default en parameters.py:355 | INGENIERIA | Se usa para el CRF.
tasa_descuento | 0.115 | fraccion | CREG | INGENIERIA | -

## Banda_Volumen_COL112
Banda de cierre de volumen del sistema desagregado de 112 nodos
Fase 17. Formulacion: Vinit - tol_inf*(Vmax-Vmin) <= V_T <= Vinit + tol_sup*(Vmax-Vmin)
ADOPTADO | tol_volumen_inf = 0.30 | tol_volumen_sup = 0.05 | aplicado a caso_COL112_{E0,E1,E2,E3}_168h.xlsx
1. Justificacion de la asimetria
La restriccion fisicamente relevante es que el embalse no alcanza a recuperar volumen con el aporte del horizonte de una semana.
Una banda simetrica del 0.30 permite ademas terminar un 30 % POR ENCIMA del nivel inicial, lo que no responde a ninguna limitacion fisica y relaja la formulacion mas de lo necesario.
Por eso el limite inferior se fija en 0.30 y el superior en 0.05.
2. Actividad de la cota superior (MEDIDO en E0 a 168 h)
| La cota superior SI resulta activa en 4 de los 18 embalses. | Es una consecuencia medida, no un supuesto.
| embalse | Vinit hm3 | Vfinal hm3 | dV hm3 | dV/Vinit | tope 0.05*(Vmax-Vmin) | cota activa | vertimiento hm3
| TOPOCORO | 2813.91 | 2946.44 | 132.53 | +4.71 % | 132.53 | SI | 60.48
| ESMERALDA | 461.86 | 484.9 | 23.04 | +4.99 % | 23.04 | SI | 24.72
| SALVAJINA | 737.6 | 773.39 | 35.79 | +4.85 % | 35.79 | SI | 12.54
| SAN LORENZO | 153.4 | 161.48 | 8.08 | +5.26 % | 8.08 | SI | 4.46
| AMANI | 385.86 | 400.12 | 14.26 | +3.69 % | 22.09 | no | 0
| EL QUIMBO | 1919.16 | 1946.81 | 27.65 | +1.44 % | 114.42 | no | 0
| PRADO | 770.17 | 776.74 | 6.57 | +0.85 % | 32.65 | no | 0
| CALIMA | 515.03 | 517.48 | 2.45 | +0.48 % | 21.25 | no | 0
Maximo dV/Vinit observado: +5.26 % (SAN LORENZO).
Consecuencia: los 4 embalses con la cota activa vierten 102.20 hm3 en total, terminando la semana al 90-96 % de Vmax, es decir SIN estar llenos. Es vertimiento inducido por la cota, no por saturacion fisica del embalse.
Con tol_sup = 0.15 la cota deja de ser activa y el vertimiento vuelve a cero; el umbral esta entre 0.05 y 0.15 porque la acumulacion natural maxima de la semana es del 10.4 % del volumen util (ESMERALDA).
3. Sensibilidad del costo a la banda (MEDIDO, E0 a 168 h)
| banda | costo total USD | variacion vs 0.15 | vertimiento hm3 | termica MWh | hidro MWh | embalses en el limite
| 0.15 simetrica | 226668249.06 | 0.00 % | 0 | 675961 | 1006028 | 7
| 0.30 simetrica | 216443648.56 | -4.51 % | 0 | 641116 | 1039642 | 6
| 0.40 simetrica | 210654531.69 | -7.06 % | 0 | 607685 | 1072441 | 4
| 0.50 simetrica | 205368622.8 | -9.40 % | 0 | 583737 | 1096274 | 3
| inf 0.30 / sup 0.15 | 216443648.56 | -4.51 % | 0 | 641116 | 1039642 | 6
| inf 0.30 / sup 0.05 (ADOPTADA) | 216477206.58 | -4.50 % | 102.2 | 637800 | 1042817 | 10
El costo NO es invariante con la banda: entre 0.30 y 0.50 cae 11 075 025.76 USD (-5.12 %). Los cuatro casos simetricos resolvieron optimos con gap 0.0000 %.
Sensibilidad media: 0.269 % del costo total por punto de banda. El volumen util de los 18 embalses suma 11 929.4 hm3, de modo que cada punto libera 119.3 hm3 que el modelo convierte en energia sin costo de oportunidad.
4. Cual es la restriccion activa del sistema desagregado
HIDROLOGICA, no de transporte. Evidencia:
a) Lineas: cero lineas superan el 90 % de su capacidad en las 168 horas, en E0, E1 y E2. La mas cargada, LA VIRGINIA - SAN CARLOS (limite UPME de 500 MW), llega al 88.3 % en su hora pico y al 47.0 % en media.
b) Embalses: 6 de 18 cierran exactamente sobre el limite inferior de la banda con la banda del 0.30 (BETANIA, ITUANGO, PLAYAS, PORCE 2, PORCE 3, PUNCHINA), y 7 de 18 con la del 0.15.
c) Aflojar la banda cambia el costo (0.269 % por punto); aflojar la red no lo cambia: con las capacidades multiplicadas por 100 el costo varia menos del 0.002 %.
d) Ni BESS ni TCSC instalan en E1 ni en E2.
5. Contraste con el caso de 18 nodos
En 18 nodos, ensanchar la banda de 0.15 a 0.40 reducia el costo un 10.3 %. En 112 nodos la misma variacion lo reduce un 7.06 %: mismo signo y mismo mecanismo, magnitud algo menor.
La diferencia relevante NO esta en el costo sino en el vertimiento. En 18 nodos ensanchar la banda eliminaba el vertimiento; en 112 nodos el vertimiento ya es cero desde tol = 0.15 gracias a la penalizacion c_vert de la Fase 10, y solo reaparece cuando se APRIETA la cota superior a 0.05.
6. Implementacion
data_loader.py: lee tol_volumen_inf y tol_volumen_sup de Config; si faltan, ambas toman tol_volumen_final y la banda vuelve a ser simetrica.
parameters.py: model.tol_vol_inf y model.tol_vol_sup, con el mismo respaldo en cascada. Se conserva model.tol_vol.
constraints.py: hid_vol_final_sup_rule usa tol_vol_sup; hid_vol_final_inf_rule usa tol_vol_inf.
Retrocompatible: los casos IEEE 14 y COL18 no cambian de resultado.